KLAUSIMYNAS

INFORMACINIAI LIPDUKAI VAISTŲ ŽYMĖJIMUI IR LAIKIKLIS ŠVIRKŠTAMS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekės apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

INFORMACINIAI LIPDUKAI VAISTŲ ŽYMĖJIMUI IR LAIKIKLIS ŠVIRKŠTAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis | Informaciniai lipdukai vaistų žymėjimui |  |  |
| 0 | Informaciniai lipdukai vaistų žymėjimui |  |  |
| 1 | Tinkamo dydžio skirto naudoti su plastikiniu dėklu lipdukams, (aprašyto antrojoje pirkimo dalyje) |  |  |
| 2 | Ritinėlis atitinka plastikinio dėklo išmatavimus, lengvai sukamas. |  |  |
| 3 | Kiekvieno vaisto pavadinimas yra atskirame ritinėlyje. |  |  |
| 4 | Ritinėlyje yra 600 ± 50 vnt. lipdukų. |  |  |
| 5 | Lipdukai raižyti, lengvai nulupami. |  |  |
| 6 | Skirtingų spalvų, priklausomai nuo vaistų grupės. |  |  |
| 7 | Lipduko ilgis 4,0 cm ± 0,5 cm. Plotis 1,5 cm ± 0,1cm. |  |  |
| 8 | Vaistų žymėjimo lipduko vidinis paviršius turi būti itin lipnus. |  |  |
| 9 | Vaisto pavadinimas pateikiamas kartu su užsakymu pagal poreikį. |  |  |
| 10 | Ant lipduko nurodomas tarptautinis vaisto pavadinimas, bei palikta vieta vaisto dozei, laikui bei darbuotojo parašui papildomai įrašyti. |  |  |
| 11 | Lipduko fono ir teksto spalva atitinka ISO 26825:2020 standartą. |  |  |
| 12 | Tekstas aiškus, lengvai įskaitomas. |  |  |
| 0 | Plastikinis dėklas lipdukams |  |  |
| 1 | Skirtas lipdukų ritinėliui su vaisto pavadinimu talpinti (aprašyto pirmoje pirkimo dalyje) |  |  |
| 2 | Leidžia lengvai išsukti ir nuimti lipduką. |  |  |
| 3 | Su specialia lipduko atplėšimo vieta. |  |  |
| 4 | Tinkamo dydžio, talpinamas į specialius tam skirtus metalinius laikiklius, šiuo metu naudojamus ligoninėje |  |  |
| 2 dalis | Metalinis laikiklis švirkštams |  |  |
| 0 | Metalinis laikiklis švirkštams |  |  |
| 1 | Specifiškai išlenktas patogiam švirkštų susidėjimui |  |  |
| 2 | Talpina 7-8 vnt. švirkštų. |  |  |
| 3 | Nerūdijančio plieno, dengtas atspariais braižymui dažais. |  |  |
| 4 | Padelis su specialiomis paminkštintomis kojelėmis arba guminis, nebraižantis paviršiaus. |  |  |
| 5 | Sterilizuojamas ir plaunamas. |  |  |
| 6 | Dydis 300x65x100 mm. ± 20 mm. |  |  |