## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas – UAB „LTG Link“.

Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Paslaugos – Rozečių įrengimas EJ575 traukiniuose ir kitos elektros paslaugos

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

Rozečių įrengimas EJ575 traukiniuose (toliau – Pirkimo objektas).

Pirkimo objektas neskaidomas dalimis

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Eil. Nr. | Paslaugų išpildymas |  | Reikalaujamo parametro arba vykdomos paslaugos reikšmės išpildymas |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kištukinių lizdų ir kitų instaliacinių medžiagų montavimas |  |  |  |
| 1.1. | Paslaugų techninių reikalavimų apibūdinimas |  | turi atitikti lentelės Eil. Nr.1.3-1.5 punktuose nurodytus techninius reikalavimus |
| 1.2. | Paslaugų apibūdinimas |  | Kištukinių lizdų, jungiamųjų kabelių ir kitokios su instaliacijos pertvarkymu susijusios paslaugos |
| Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir Užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai |  |  |  |
| 1.3. | Industrinė konstrukcija ir atitikimas industriniams standartams. | Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės |  |
| 1.4. |  | Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės |  |
| 1.5. |  | Naujai įrengiamų kištukinių elektros lizdų elektrinio traukinio EJ575 Užsakovo pateiktas instrukcijas |  |

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

    - Kištukinių lizdų ir kitų instaliacinių medžiagų montavimas turi būti vykdomas pagal Užsakovo pateiktas instrukcijas.

    - Išmatuoti oscilografu (tinklu analizatoriu) 3x400V tinkle sinusoide ir įvertinti tiekiamos srovės kokybę iš keitiklio.

    - Kištukinius lizdus ir kitas instaliacines medžiagas Paslaugų teikėjui pateikia Užsakovas.

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai turiniui ir formai | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atliktų darbų aktas | Aktas turi būti pateiktas lietuvių kalba, suderinta forma su Užsakovu | Po darbų atlikimo |

II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)

Pramonės g. 78, Vilnius.

## PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Užsakymai:

    - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo užsakymo išsiuntimo elektroniniu paštu.

    - Paslaugoms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 (dvylika) mėnesių garantija.

  - Trūkumų šalinimo tvarka ir terminai

    - Paslaugų trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo el. paštu išsiuntimo dienos.

    - Jei Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo, ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo termino paskutinė diena tenka ne darbo ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena. Oficialių švenčių ir ne darbo dienos (šeštadieniai ir sekmadieniai) įskaitomos į Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) suteikimo ar Paslaugų ar jų etapo (jei taikoma) trūkumų šalinimo terminą.

## PRIEDAI

Priedas Nr.1 Aplinkos apsaugos žalieji kriterijai;

Priedas Nr. 2 Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas.