- Pateikite akustinių lubų sporto salėje TS. Pateikiama techninė specifikacija.

- Užsakovo užduotyje nurodoma: “Perkančioji organizacija, rangos darbais, vadovaujantis techninio projekto sprendiniais neketina įsigyti statinio projekto Architektūrinėje dalyje byla Nr. SS2431-01-TP-SA įrangos žiniaraštyje (projekto dalies 38,39,40 puslapis) nurodytos įrangos“. Patikslinkite, kuri įranga yra neperkama. Pridedamas papildomas failas.

- Pateikite sporto salės grindų dangos TS. Pateikiama techninė specifikacija.

- Projekte nurodyta, kad elektrinės pavaros dūmų šalinimui įrengiamos tik laiptinės langams L6d viršutiniuose laiptinių languose. Nėra aišku koks yra numatytas L-1d,  L-1d` viršlangių atidarymas. Kad viršlangiai atsidarytų 90 laipsnių kampų reikalinga sudėti el. pavaras, montuojant prailgintas rankenas viršlangis atsidarytų apie 15 cm. Koks turi būti numatytas viršlangių varstymas? Viršlangiai turi atsidaryti 90 laipsnių.

- Ar visų aukštų langams taikomas atsparumas įsilaužimui RC2 klasė pagal EN 1627? Manome, jog turėtų būti taikomas tik pirmam aukštui, tačiau projekte nėra detalizuota.

RC2 taikyti tik pirmo aukšto langams.