- Projekto SK dalyje numatyta stogo išardymo 1435+1450+1423, iš viso 4308 m2, o SA dalyje skardinio stogo įrengimo numatyta tik 2125 m2. Kuris kiekis yra teisingas, kadangi iš esmės naujo stogo konstrukcija faktiškai nesikeičia nuo esamos, o darbų kiekis nurodytas dvigubai mažesnis Beasbestinio šiferio demontavimo kiekis yra 2125 m² ;(723,4 m² + 696,5 m² + 705,1m² =2125m²)

- Patikslinkite, koks konkretus kėlimo įrenginio tipas turi būti vertinamas. Pastebime esminius neatitikimus tarp projekto dalių: Keltuvas

  - Architektūrinės dalies aiškinamajame rašte naudojamas terminas „projektuojamas keltuvas“.

  - Universalaus dizaino sprendiniuose bei konstrukcinėje dalyje minimas „esamas liftas“ bei „liftų šachtos“.

  - Dokumente SS2431-01-TP-SA.TS (16 ir 21 lapuose) nurodyti techniniai parametrai ir reikalavimai įrenginiui labiau atitinka lifto (reguliuojamo pagal Liftų direktyvą), o ne keltuvo (reguliuojamo pagal Mašinų direktyvą) techninę specifikaciją.