Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-15108/26) PLASTIKINIAI LAUKO ŠULINIAI, NUOTEKŲ, DRENAŽO VAMZDŽIAI, JŲ ELEMENTAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Plastikiniai nuotekų, drenažo vamzdžiai ir jų jungiamosios detalės, šuliniai, komunikacijų žymėjimo ženklai. (toliau Prekės).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis.

  - Pirkimo objekto dalys:

Lentelė Nr.1

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Maksimali sutarties vertė, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Plastikiniai nuotekų, drenažo vamzdžiai ir jų jungiamosios detalės, šuliniai, komunikacijų žymėjimo ženklai Pietų regionui | 75 000,00 |
| 2 | Plastikiniai nuotekų, drenažo vamzdžiai ir jų jungiamosios detalės, šuliniai, komunikacijų žymėjimo ženklai Rytų regionui | 75 000,00 |
| 3 | Plastikiniai nuotekų, drenažo vamzdžiai ir jų jungiamosios detalės, šuliniai, komunikacijų žymėjimo ženklai Šiaurės regionui | 75 000,00 |
| 4 | Plastikiniai nuotekų, drenažo vamzdžiai ir jų jungiamosios detalės, šuliniai, komunikacijų žymėjimo ženklai Vakarų regionui | 75 000,00 |

  - Pirkimo apimtys, prekių pavadinimai ir parametrai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

  - Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu. Taip pat Pirkėjas pasilieka teisę Prekes atsiimti pats iš Tiekėjo nurodytos Prekių atsiėmimo vietos.

  - Prekių pristatymo adresai:

| Rytų regionas | Pietų regionas | Šiaurės regionas | Vakarų regionas |
| --- | --- | --- | --- |
| Šviesos g. 11, Ukmergė | Ukmergės g. 16, Jonava | Birutės g. 4, Kėdainiai | Džiuginėnų k., Gadūnavo sen., Telšių r. |
| Zibalų g. 21, Širvintos | Vytauto Didžiojo g. 118, Kaišiadorys | Purienų g.4, Radviliškis | Viekšnių g. 14, Akmenė |
| Liepkalnio g. 81, Vilnius | Sodininkų g.2, Karčiupio k. Kaišiadorių r. | Liepų g. 15, Raseiniai | Laižuvos g. 80, Mažeikiai |
| Pramonės g. 6b, Šalčininkai | Senkelio g. 13, Trakai | Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. | Vytauto g. 112, Kretinga |
| Jūžintų g. 3, Rokiškis | Kauno g. 14, Vievis | Raseinių g. 70, Kelmė | Stoties g. 11, 90115 Plungė |
| Panevėžio g. 7, Kupiškis | Turistų g. 11, Lazdijai | Miško g. 2a, Šilagalio k. Panevėžio r. | Mosėdžio g.23, Skuodas |
| Kauno g. 1, Zarasai | Gamyklų g. 12, Marijampolė | Stoties 20, Pasvalys | Laisvės g.50, Tauragė |
| Vilniaus g. 97, Molėtai | Kauno g. 72, Pagiriai, Garliavos sen., Kaunas | Statybininkų g. 7, Pakruojis | P.Paulaičio g.25, Jurbarkas |
| Kelininkų g. 10, Švenčionys | J. Basanavičiaus g. 47 Prienai | Basanavičiaus g. 54, Biržai | Struikų g.10, Šilalė |
| Vyžuonų g. 53, Utena | S. Neries g. 88, Vilkaviškis | Žeimių g. 18, Ginkūnų k. Šiaulių r. | Aušrinės g.2, Iždonų k. Kaltinėnų sen. Šilalės r. |
| Gegužės g. 35, Anykščiai | Birutės g. 50, Šakiai | Vilniaus g. 82, Joniškis | Gamyklos g.3, Gargždai |
| Turistų g. 34, Ignalina | Santaikos g. 27, Alytus |  | Pramonės g. 4, Šilutė |
|  | Mechanizatorių g. 19, Varėna |  | Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Endriejavo sen., Klaipėdos r. |

  - Minimalus užsakymo dydis -  300 Eur be PVM.

  - Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (toliau – Papildomos prekės), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Papildomų prekių įsigijimo tvarka nustatoma Sutartyje.

  - Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede Nr. 2 nustatytus reikalavimus.

  - Kartu su pasiūlymu pasirinktinai pateikiami dokumentai (dokumentų kopijos) patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą techniniams reikalavimams: eksploatacinių savybių deklaracijos, kokybės sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Prekės tiekiamos (Prekių užsakymai teikiami). Prekių tiekimo (Prekių užsakymų teikimo) terminas 12 (dvylika) mėnesius/-ių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Prekių už 2.2. punkte nurodytas objekto dalių sumas.

  - Prekes Pirkėjas priims ir organizuos jų iškrovimą Pirkėjo darbo laiku: (I-IV 7:30 - 16:30 val., V 7:30 - 15:15 val.).

  - Tiekėjui pateikus nekokybiškas Prekes, privalo jas pakeisti kokybiškomis per 3 darbo dienas nuo pranešimo dėl neatitinkančių Sutarties sąlygų Prekių gavimo dienos.

  - Jeigu Prekių tiekimo (Prekių užsakymų teikimo) metu nėra išperkama Prekių už maksimalią Sutarties vertę, Prekių tiekimo (Prekių užsakymų teikimo) terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 (dvylikos)  mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 2 (du) kartus/-ą. Visais atvejais Prekės perduodamos ir (ar) tiekiamos (Prekių užsakymai teikiami) ne ilgiau kaip Prekių tiekimo (Prekių užsakymų teikimo) terminas 36 (trisdešimt šešis) mėnesius/-ių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr.1 - Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Priedas  Nr.2- Techninės specifikacijos priedas Nr. 2.

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir lygiaverčius tiekėjų siūlomų Prekių atitikties įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

.

Techninės specifikacijos 1 priedas

Prekių pavadinimai ir parametrai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir parametrai | Mato vnt. | Preliminarus kiekiai* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pietų | Vakarų | Šiaurės | Rytų |
|  | Aklė drenažiniam vamzdžiui D - 113 mm | Vnt. | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Universali jungtis vamzdžio šoniniam įvedimui į gofruotą vamzdį D200 (su sandarinimo tarpine gofruotam vamzdžiui) | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Universali jungtis vamzdžio šoniniam įvedimui į gofruotą vamzdį D160 (su sandarinimo tarpine gofruotam vamzdžiui) | vnt. | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | Universali jungtis vamzdžio šoniniam įvedimui į gofruotą vamzdį D110 (su sandarinimo tarpine gofruotam vamzdžiui) | vnt. | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | D-425 šulinio stovas plastikinis gofruotas | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | D-425 Šulinio dugnas plastikinis su tarpine, aklinas | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Ketinės lietaus surinkimo grotelės su teleskopu ir sandarinimo žiedu į D425 šulinio stovą (stačiakampio formos, 40 t.) | Vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | D-315 Šulinio stovas plastikinis gofruotas | m | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | D-315 Šulinio dugnas plastikinis su tarpine, aklinas | vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Ketinės lietaus surinkimo grotelės su teleskopu ir sandarinimo žiedu į D315 šulinio stovą (stačiakampio formos, 40 t.) | Vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Protarpis D-160mm plastikas | vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Protarpis D-200mm plastikas | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Protarpis D-250mm plastikas | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Protarpis D-315mm plastikas | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Drenažo gofruoti perforuoti d 50/58 mm vamzdžiai su geotekstilės filtru | m | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Drenažo gofruoti perforuoti d 65/74 mm vamzdžiai su geotekstilės filtru | m | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Drenažo gofruoti perforuoti d 80/92 mm vamzdžiai su geotekstilės filtru | m | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Drenažo gofruoti perforuoti d 113/126 mm vamzdžiai su geotekstilės filtru | m | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Drenažo gofruoti perforuoti d 145/160 mm vamzdžiai su geotekstilės filtru | m | 400 | 400 | 400 | 400 |
|  | Drenažo gofruoti perforuoti d 180/200 mm vamzdžiai su geotekstilės filtru | m | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Plastiko vamzdžiai klasė S 110 | m | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Plastiko vamzdžiai klasė S 160 | m | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Plastiko vamzdžiai klasė S 200 | m | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Plastiko vamzdžiai klasė S 250 | m | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Plastiko vamzdžiai klasė S 315 | m | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Plastiko vamzdžiai klasė N 110 | m | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Plastiko vamzdžiai klasė N 160 | m | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Plastiko vamzdžiai klasė N 200 | m | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Plastiko vamzdžiai klasė N 250 | m | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Plastiko vamzdžiai klasė N 315 | m | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Įvairių kampų plastiko alkūnės D-110 (lauko nuotekos) | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Įvairių kampų plastiko alkūnės D-160 (lauko nuotekos) | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Įvairių kampų plastiko alkūnės D-200 (lauko nuotekos) | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Įvairių kampų plastiko alkūnės D-250 (lauko nuotekos) | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Įvairių kampų plastiko alkūnės D-315 (lauko nuotekos) | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Trišakiai D-110 (lauko nuotekos) | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Trišakiai D-160 (lauko nuotekos) | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Trišakiai D-200 (lauko nuotekos) | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Trišakiai D-250 (lauko nuotekos) | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Trišakiai D-315 (lauko nuotekos) | Vnt. | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Polietileniniai vamzdžiai (II HDPE) 250x7.6 mm (skirta nuotekoms) | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Naujų sausintuvų prijungimo detalė PNS-5-7.5 | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Drenažo vamzdžių sujungimo movos PM-5 (d 50 mm vamzdžiams) | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Drenažo kamščiai PK-7.5 (d 75 mm vamzdžiams) | Vnt. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Paviršinio vandens PE nuleistuvas PN-42 | Vnt. | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Šulinys PE-ŠP-40 (komplektas). Klasė: ne mažiau SN4 | Vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Jungtis plastiko (drenažo perėjimas į lygiasienį) D110/113 | vnt. | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Plastikinis lietaus surinkimo šulinėlis D425 1,2-1,5 m gylio. Komplektas: dugnas (kinetė), gofruotas vamzdis, dangtis su rėmu. | vnt. | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Kvadratinės ketinės grotelės D425 (teleskopinis vamzdis, D400) | Vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | D600 apžiūros šulinys, 1,2-1,5 m gylio. Komplektas: dugnas (kinetė), gofruotas vamzdis, dangtis su rėmu bei teleskopiniu adapteriu. | vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | D-600 mm skersmens plaukiojančio tipo dangtis | vnt. | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Drenažo gofruoti perforuoti d 50/58 mm vamzdžiai su kokoso plaušo filtru | m | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Drenažo gofruoti perforuoti d 65/74 mm vamzdžiai su kokoso plaušo filtru | m | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Drenažo gofruoti perforuoti d 80/92 mm vamzdžiai su kokoso plaušo filtru | m | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Drenažo gofruoti perforuoti d 113/126 mm vamzdžiai su kokoso plaušo filtru | m | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Drenažo gofruoti perforuoti d 145/160 mm vamzdžiai su kokoso plaušo filtru | m | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Drenažo gofruoti perforuoti d 180/200 mm vamzdžiai su kokoso plaušo filtru | m | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Signalinė juosta „KABELIS“ | m | 830 | 830 | 830 | 830 |
|  | Šulinio žymėjimo stovas + lentelė | vnt. | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Rezervinis plastiko vamzdis D110 (Ryšių kabeliams) | m | 330 | 330 | 330 | 330 |

*Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti nurodyto kiekio. Nurodytas Prekių kiekis yra orientacinis ir skirtas pasiūlymams palyginti. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytas Prekių kainas ar įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės EUR be PVM.

Techninės specifikacijos 2 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės charakteristiką/parametrą. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, charakteristikų/parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą* |
| --- | --- | --- |
| Plastikinių išorės nuotėkų, šulinių ir jų jungiamųjų detalių techniniai reikalavimai |  |  |
| 1. | Vamzdžiai ir jungiamosios detalės turi būti pagamintos iš HDPE, PP, PE arba PVC plastiko bei atlaikyti 0,5 bar vandens slėgį. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Atlaikomas vandens slėgis: _______ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2. | Išorės nuotekų vamzdžiai turi atitikti Europos standarto EN 13476-2:2025 (arba lygiavertis) reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3. | Nuotekų šuliniai ir jungiamosios detalės turi atitikti LST EN 13598-2:2020 (arba lygiavertis) standarto reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 4. | Plastikiniai lauko šuliniai, nuotekų ir drenažo vamzdžiai bei jų elementai turi turėti ne trumpesnį kaip 50 metų projektinį eksploatavimo laikotarpį, pagrįstą pagal taikomus EN / ISO standartus. T2 kriterijus | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Projektinis eksploatavimo laikotarpis _____ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| Vamzdžių ryšių kabeliams techniniai reikalavimai |  |  |
| 5. | Rezervinis plastikinis vamzdis skirtas kabelių apsaugai. Išorinė vamzdžio pusė gofruota, vidus lygus. Spalva raudona. Mechaninis atsparumas ne mažiau 450 N. Turi atitikti standarto LST EN 50626‑1:2023 arba LST EN 61386‑24 (arba lygiavertis) reikalavimus. Garantinis terminas – ne mažiau 5 metai. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Mechaninis atsparumas ______ N. Garantinis gaminio tarnavimo laikas: _______ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| Ketaus dangčių ir grotelių, komunikacijų ženklų techniniai reikalavimai |  |  |
| 6. | Ketaus šulinių dangčiai ir grotelės turi atitikti D 400 apkrovos klasę ir LST EN 124‑1 ir LST EN 124‑2 (arba lygiavertis) reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 7. | Ketaus dangčių ir grotelių garantinis terminas – ne mažiau 5 metai. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Garantinis gaminio tarnavimo laikas: _______ Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 8. | Komunikacinių ženklų stovas iš vidaus ir išorės karštai cinkuotas, pagamintas iš apvalaus vamzdžio kurio išorinis diametras 32 mm, minimalus sienelės storis 2,9 mm. Tvirtinimo plokštelė pagaminta iš plieno kurio minimalus storis 1,5 mm, apačioje ir viršuje užlenktomis briaunomis. Bendras stovo aukštis 1450-1470 mm. Lentelės skirtos nuotekų tinklų žymėjimui yra gaminamos iš atsparios oro sąlygoms, UV spinduliams ir temperatūrų svyravimams medžiagos. | Taip/Ne (nereikalinga išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.