## Sheet1
Mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu
"SPINTELIŲ PRIE PACIENTO LOVOS PIRKIMAS"
pirkimo sąlygų 1 priedas
________________________________
(Tiekėjo pavadinimas)
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų filialui
Nacionaliniam vėžio centrui
PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
SPINTELIŲ PRIE PACIENTO LOVOS PIRKIMUI
__________________ Nr. ______
(data)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
PVM mokėtojo kodas
Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas
Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė
Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau:
Pirkimo objekto pavadinimas |  | Prekės modelis, gamintojas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - negalima |  | Matavimo vienetas | Preliminarus pirkimo objekto kiekis | Vieno matavimo vieneto kaina (EUR be PVM) | Vieno matavimo vieneto kaina (EUR su PVM) | Suma (EUR be PVM) | Suma (EUR su PVM)
1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Spintelė prie paciento lovos | Spintelė prie paciento lovos su integruotu staliuku |  | 1.Spintelės korpusas pagamintas iš plieno lakšto, |  |  | 5: vnt.; 6: 30
padengto epoksio poliesterio dažais milteliniu būdu arba lygiaverte apsaugine danga.
2. Dažai turi specialų antimikrobinį priedą,
sumažinantį mikroorganizmų dauginimąsi spintelės
paviršiuje.
3. Staliukas, spintelės stalviršis, stalčiaus skydeliai iš
HPL plastiko kompozito arba lygiaverte medžiaga.
| Staliuko savybės |  | 1. Staliuko aukščio reguliavimas atliekamas hidrauliniu būdu 85-114 cm±2cm ribose.
2. Staliuko aukštis turi būti lengvai valdomas.
3. Staliukas turi būti reguliuojamo pasvirimo kampo į
abi puses. Staliuko paviršius su pakeltais krašteliais.
4. Staliuko išmatavimai (plotis x gylis x aukštis): 60x40
cm ±2cm
| Spintelės konstrukcija |  | 1. Spintelė su vienu siauresniu stalčiumi ir vienu giliu
stalčiumi.
2. Spintelė dvipusio naudojimo (staliuko naudojimo
pusė gali būti lengvai keičiama iš kairės į dešinę)
3. Abu stalčiai su plastikiniais išimamais įdėklais, kuris
suskirsto stalčių į skyrius.
4. Ne mažiau keturi ≥50mm diametro dvigubi ratukai.
5. Spintelės išmatavimai (plotis x gylis x aukštis): 60 x
38 x 96 cm ±2cm
| Garantija |  | Nemažiau 24 mėnesiai.
Pasiūlymo kaina Eur be PVM
PVM 21 %
Pasiūlymo kaina Eur su PVM
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vieneto kaina gali būti nurodoma iki 6 skaičių po kablelio tikslumu.
2. Užpildytas dokumentas turi būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu Microsoft Excel ar kita visuotinai prieinama pan. programa tam, kad pasiūlymo duomenis galima būtų lengviau perkelti į rengiamą pirkimo-pardavimo sutartį.
3. Esant galimybei, prašome visus pasiūlymą sudarančius dokumentus suspausti į failą .zip formatu, priešingu atveju, keliant dokumentus į CVPIS, sistema pakeičia / iškraipo Tiekėjo parengtų failų pavadinimus ir tik atvėrus failą matoma, koks tai yra dokumentas.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninės sąskaitos faktūros pateikimo išlaidas. Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktas pristatymas, prekių surinkimas ir tuščių pakuočių išvežimas.
Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus*:
|  | Subtiekėjo/subteikėjo pavadinimas |  |  | Subtiekėjo/subteikėjo vykdomų įsipareigojimų apibūdinimas
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai.
Informuojame, kad šiame pasiūlyme konfidenciali informacija yra ši**:
|  | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumento puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
|  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  | Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Patvirtiname, kad neturime paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
___________________________________