- Klausimas:

Dėl Techninės specifikacijos 10 punkto

Techninės specifikacijos 10 punkte nustatyta, kad akustinio kambario šoninės išorinės sienos bei lubos turi būti gaminamos iš ne mažiau kaip 18 mm LMDP. Tačiau rinkoje naudojami įvairūs konstrukciniai sprendimai, įskaitant medžio plokštes, metalines (aliuminio) paneles ir kitas konstrukcines medžiagas, kurios užtikrina ne prastesnį konstrukcijos tvirtumą, ilgaamžiškumą bei akustines charakteristikas.

Prašome paaiškinti, kokiais techniniais ar funkciniais argumentais grindžiamas būtent LMDP medžiagos reikalavimas ir kodėl negalėtų būti siūlomi alternatyvūs konstrukciniai sprendimai iš kitų medžiagų, atitinkančių visus akustinius bei eksploatacinius reikalavimus? Mūsų vertinimu, konkrečios medžiagos nurodymas gali nepagrįstai riboti konkurenciją ir tiekėjų galimybes pasiūlyti technologiškai lygiaverčius gaminius.

Atsižvelgiant į tai, prašome svarstyti galimybę 10 punktą formuluoti pagal funkcines savybes, pavyzdžiui:

„Akustinio kambario šoninės išorinės sienos bei lubos turi būti pagamintos iš tvirtų ir ilgaamžių konstrukcinių medžiagų (pvz., medžio plokštės, metalinės/aliuminio panelės ar kitų medžiagų), užtikrinančių konstrukcijos stabilumą, ilgaamžiškumą ir techninėje specifikacijoje nustatytas akustines charakteristikas.“

Perkančiosios organizacijos atsakymas: Perkančioji organizacija sutinka patikslinti Pirkimų dokumentų 2 priedo „Techninės specifikacijos“ I.10 ir II.10 punktus ir išdėstyti juos taip:

„Akustinio kambario šoninės išorinės sienos bei lubos turi būti pagamintos iš tvirtų ir ilgaamžių konstrukcinių medžiagų (pvz., medžio plokštės, metalinės/aliuminio panelės ar kitų medžiagų), užtikrinančių konstrukcijos stabilumą, ilgaamžiškumą ir techninėje specifikacijoje nustatytas akustines ir degumo charakteristikas.“

2. Klausimas: Dėl matmenų paklaidų

Taip pat prašome pagrįsti techninėje specifikacijoje nustatytas akustinių kambarių matmenų paklaidas ±20 mm.

Pavyzdžiui, keturviečiam akustiniam kambariui nustatytas 2350 mm išorinis plotis su ±20 mm paklaida reiškia, kad leistinas nuokrypis sudaro tik apie 0,85 proc. nuo bendro matmens. Analogiškai ir kitiems matmenims nustatyti nuokrypiai nesiekia net 1 proc. bendro matmens.

Atsižvelgiant į tai, kad akustiniai kambariai yra moduliniai gaminiai, kurių konstrukciniai matmenys priklauso nuo gamintojų taikomų technologinių sprendimų, toks siauras leistinas nuokrypis gali nepagrįstai riboti konkurenciją ir eliminuoti rinkoje plačiai naudojamus bei funkciniu požiūriu lygiaverčius gaminius.

Prašome paaiškinti, kokią funkcinę reikšmę Perkančiosios organizacijos poreikiams turi būtent mažesnis nei 1 proc. leistinas matmenų nuokrypis ir kodėl akustiniai kambariai, kurių matmenys skirtųsi, pavyzdžiui, iki ±100 mm (apie 4,3 proc. nuo 2350 mm pločio), nebegalėtų tenkinti Perkančiosios organizacijos poreikių.

Mūsų vertinimu, tokie skirtumai neturi esminės įtakos akustinio kambario paskirčiai, ergonomikai, talpai, akustinėms charakteristikoms ar eksploatacinėms savybėms, todėl prašome svarstyti galimybę padidinti leistiną matmenų paklaidą bent iki ±100 mm, taip užtikrinant didesnę konkurenciją ir galimybę dalyvauti platesniam ratui gamintojų.

Ar Perkančioji organizacija sutiktų atitinkamai pakoreguoti Techninės specifikacijos reikalavimus, siekiant neriboti konkurencijos ir sudaryti galimybę pateikti įvairius technologiškai lygiaverčius sprendimus?

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

Perkančioji organizacija, įvertinusi tiekėjo prašymą, nesutinka keisti Techninėje specifikacijoje nustatytų akustinių kambarių išorinių matmenų paklaidų iš ±20 mm į ±100 mm remiantis šiais argumentais:

- Nustatyti matmenys ir jų paklaidos yra susiję ne su konkretaus gamintojo technologiniu sprendimu, o su objektyviu Perkančiosios organizacijos poreikiu – akustiniai kambariai bus montuojami vienoje konkrečioje patalpoje, kurioje turi būti užtikrintas saugus ir patogus darbuotojų judėjimas, laisvas praėjimas tarp kambarių bei galimybė vienu metu atidaryti akustinių kambarių duris. Dėl riboto patalpos ploto ir numatyto akustinių kambarių išdėstymo didesni matmenų nuokrypiai turėtų tiesioginę įtaką patalpų funkcionalumui ir eksploatavimui.

- ±100 mm paklaida reikštų, kad kiekvienas akustinis kambarys galėtų būti iki 200 mm platesnis / ilgesnis. Kadangi numatoma įrengti keturis akustinius kambarius vienoje patalpoje, kuri turi ribotą plotą, tokie nuokrypiai sumuotųsi ir galėtų lemti, kad nebus užtikrintas būtinas praėjimo plotis, ergonomiškas naudojimas ir durų atidarymas vienu metu. Todėl siūlomas paklaidos padidinimas nėra vien formalus ar nereikšmingas – jis keistų pirkimo objekto pritaikomumą konkrečioje patalpoje.

- Perkančioji organizacija pažymi, kad Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai nėra siejami su konkrečiu prekės ženklu, modeliu, gamintoju, kilme, gamybos procesu ar specifine konstrukcine technologija, todėl visi tiekėjai turi galimybę siūlyti lygiaverčius sprendimus, atitinkančius nustatytus funkcinius, techninius bei matmenų reikalavimus. Perkančiosios organizacijos nustatyti matmenų reikalavimai ne siekiant dirbtinai apriboti konkurenciją, o vadovaujantis objektyviais Perkančiosios organizacijos poreikiais, susijusiais su konkrečios patalpos išplanavimu, joje numatytu akustinių kambarių išdėstymu, būtinybe užtikrinti pakankamą praėjimų plotį, saugų ir ergonomišką patalpų naudojimą bei galimybę netrukdomai eksploatuoti akustinius kambarius. Dėl šios priežasties nustatyti matmenų reikalavimai laikytini proporcingais, tiesiogiai susijusiais su pirkimo objektu ir būtinais Perkančiosios organizacijos poreikiams tinkamai užtikrinti.

Atsižvelgiant į tai, Techninės specifikacijos reikalavimai dėl matmenų paklaidų nebus keičiami.

3.Perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentų patikslinimas savo iniciatyva. Perkančioji organizacija atsižvelgusi į pasikeitusį jos poreikį tikslina akustinių kambarių pristatymo terminą  ir Sutarties SS 4.1. punktą išdėsto taip:

„Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Kaune (tikslus adresas bus patikslintas prieš pristatymą).“

4.Perkančioji organizacija informuoja, kad atsižvelgusi į techninės specifikacijos patikslinimus, nukelia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026-06-04 10.00 val.