NUOTEKŲ TINKLŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ VAKARIO GATVĖJE, GALGIŲ KAIME, VILNIAUS RAJONE PIRKIMO

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas (Užsakovas/Statytojas)

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kodas 188708224

Rinktinės g. 50, Vilnius

  - Statytojo įgaliotas asmuo

UAB „Nemėžio komunalininkas“, kodas 186063262

# Sodų g. 23, Skaidiškės, Vilniaus r.

# Tel./ faks. Nr. 8-5 235 1326

# El. p. info@nkom.lt

- Pirkimo objektas

Pirkimo objektas apima nuotekų šalinimo tinklų adresu Vakario g., Galgių k., Mickūnų mstl., Vilniaus r. sav, projektavimą ir statybą. Preliminari planuojamo nuotekų tinklo vieta ir išsidėstymas nurodytas pridedamame plane. Projektu numatoma prijungti Vakario g. 24, 26, 30, 32, 36 bei sudaryti ateityje galimybės (kitu projektu) prijungti naujus abonentus tarp Vakario g. 26 ir 30 namo, 30 ir 32 namo bei už namo 32 namo, Vakario 34 ir 38 sklypams, Vakario  32A, 32B, 32C, 32D, 32E  (taip, kai tai nurodyta schemoje, 5 priedas).

Prisijungimo vieta yra nuotekų šulinys Nr. F1-24 (žr. 6 priedą priedą).

- Reikalavimai darbams

3.1. Projektuojamiems nuotekų tinklams ir statybos darbams privalo būti naudojamos medžiagos atitinkančios UAB Vilniaus vandenys techninėje politikoje ir techninėse specifikacijose keliamus techninius reikalavimus;

3.2. Rangovas parengia projektą ekspertizės atlikimui. Jeigu reikalinga ištaiso visas projekto ekspertizės rangovo pastabas. Statybos darbai gali būti atliekami tik gavus teigiamą ekspertizės išvadą. Ekspertizės rangovą Užsakovas samdo savarankiškai.

3.3. Rangovas visus reikalingus leidimus gauna savarankiškai, ir yra atsakingas už visišką darbų atlikimą pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir statybos techninius reglamentus.

3.4. Užbaigus darbus atliekami visi būtini bandymo, praplovimo ir kt. darbai. Darbų priėmimui kviečiami UAB „Nemėžio komunalininkas“.

3.5. Rangovas parengia visą reikalingą dokumentaciją reikalingą darbų užbaigimu – išpildomąją medžiagą, kadastrinių matavimų bylas, atlieka darbų užbaigimo procedūras (gavus užsakovo įgaliojimą).

3.6. Po pažeistų dangų atstatymo, gauti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos arba Mickūnų seniūnijos atstovų dangų atstatymo darbų perdavimo aktą.

3.7. Darbai bus laikomi baigti ir galutinis darbų perdavimo aktas pasirašomas tik gavus apžiūros, patikrinimo ir perėmimo pažymas.