Pirkimo sąlygų 1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai | Tiekėjo siūlomų rodiklių reikšmė (įrašyti)* * Reikalinga įrašyti tikslų, nedviprasmišką, detalų siūlomos prekės aprašymą dėl kiekvieno techninės specifikacijos punkto. Tiesiog įrašius „atitinka“, „taip“ ar kitą formuluotę, kuri suteiktų tiekėjui galimybę tiekti nevienodos ar netinkamos komplektacijos prekes, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų. |
| --- | --- | --- |
| 1. Bendrieji reikalavimai: |  |  |
| 1.1 | visi pateikiami baterijų moduliai privalo būti nauji (negali būti atnaujinti, restauruoti (angl. refurbished), nenaudoti, pateikti nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje; |  |
| 1.2 | pardavėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkanti nepertraukiamo maitinimo šaltinio (angl. UPS) keičiamų baterijų modulių ir jiems reikalingų dalių techninė specifikacija bei šią informaciją atskiru dokumentu; | (pateikiamas dokumentas ir internetinė nuoroda) |
| 1.3 | tiekėjas privalo pasiūlyme pateikti keičiamų baterijų modulių ir jiems reikalingų dalių gamintojo identifikacinius kodus (pateikiamas dokumentas su baterijų modulių ir jiems reikalingų dalių gamintojo identifikaciniais kodais); | (pateikiamas dokumentas) |
| 1.4 | garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo ar pardavėjo kaltės atsiradę gedimai turi būti šalinami keičiant nepertraukiamo maitinimo šaltinio (angl. UPS) baterijų modulius ir jiems reikalingas dalis į naujus. Keitimo trukmė – ne ilgiau kaip 45 kalendorinės dienos; |  |
| 1.5 | garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas; |  |
| 1.6 | garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos; |  |
| 1.7 | Aplinkos apsaugos kriterijai: | (nepildoma) |
| 1.7.1 | tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ir nuorodą į gamintojo puslapį. Tiekėjas gali pateikti kitus lygiaverčius įrodymus, kuriais patvirtinama siūlomos įrangos atitiktis žaliojo pirkimo reikalavimams; | (pateikiamas dokumentas ir internetinė nuoroda) |
| 1.7.2 | seni baterijų moduliai privalo būti perduoti utilizavimui į patvirtintas specialias surinkimo vietas (pateikiama laisvos formos deklaracija). | (pateikiamas dokumentas) |
| 2. Techniniai reikalavimai: |  |  |
| 2.1 | turi būti pateikti nepertraukiamo maitinimo šaltiniui „APC Smart-UPS VT 40 kVA“ tinkami 5-i baterijų moduliai, kurie (kiekvienas) turi būti sudaryti iš 4-ių baterijų vieneto (angl. Battery module containing 4 battery units); |  |
| 2.2 | vieno baterijų modulio talpa (angl. Module Volt-Amp-Hour Capacity) turi būti ne mažesnė kaip 2765 VAh, o įtampa turi būti 384 V; |  |
| 2.3 | baterijų moduliai privalo būti to paties gamintojo, kaip ir nepertraukiamo maitinimo šaltinis arba nepertraukiamo maitinimo šaltinio gamintojo rekomenduojami baterijų moduliai; |  |
| 2.4 | baterijų modulių keitimo metu teikėjas privalo: | (nepildoma) |
| 2.4.1 | senus baterijų modulius pakeisti naujais; |  |
| 2.4.2 | atlikti remontui reikalingų baterijų modulių ir jiems reikalingų detalių užnešimo, išnešimo ir transportavimo paslaugą (UPS vieta yra antrame aukšte, lifto nėra); |  |
| 2.5 | teikėjas turi užtikrinti, kad baterijų modulių keitimą atliks nepertraukiamo maitinimo šaltinio gamintojas ar gamintojo sertifikuoti specialistai (pateikiamas įrodymas). | (pateikiamas dokumentas) |
| 2.6 | atlikus baterijų modulių pakeitimą turi būti atliktas nepertraukiamo maitinimo šaltinio darbingumo profilaktinis patikrinimas ir baterijų testas. Turi būti pateikta patikrinimo ir testo ataskaita atspausdinta arba elektroniniu paštu tomas.vainikevicius@kam.lt; |  |
| 2.7 | pakeistiems baterijų moduliams turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 mėnesių garantija. |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (Parašas*) |  | (Vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |