## Darbų žiniaraštis
AUTOMATINIO MONITORINGO SISTEMŲ (AMS) ĮRENGIMAS PAKEIČIANT ESAMĄ ĮRANGĄ
DARBŲ ŽINIARAŠITS
Eil. Nr. | Darbo, įrangos pavadinimas | Kiekis | Matavimo vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM užpildomas teikiant pasiūlymą | Kaina, Eur be PVM
1 | 330/110/10 kV Šiaulių TP autotransformatoriaus AT-1 ir AT-2 AMS
1.1 | Techninio-darbo projekto parengimo kaina | 1 | vnt. |  | 0
1.2 | Esamos HESOTECH AMS įrangos demontavimas | 2 | vnt. |  | 0
1.3 | AMS su programine įranga kaina | 2 | vnt. |  | 0
1.4 | AMS sumontavimo ir derinimo darbų kaina | 2 | kompl. |  | 0
1.5 | Papildoma ryšio jranga su įrengimu | 2 | kompl. |  | 0
1.6 | Naujų signalų su DVS testavimas | 1 | kompl. |  | 0
2 | 330/110/10 kV Utenos TP AT-1 AMS
2.1 | Techninio-darbo projekto parengimo kaina | 1 | vnt. |  | 0
2.2 | Esamos HESOTECH AMS įrangos demontavimas | 1 | vnt. |  | 0
2.3 | AMS su programine įranga kaina | 1 | vnt. |  | 0
2.4 | AMS sumontavimo ir derinimo darbų kaina | 1 | kompl. |  | 0
2.5 | Papildoma ryšio jranga su įrengimu | 1 | kompl. |  | 0
2.6 | Naujų signalų su DVS testavimas | 1 | kompl. |  | 0
3 | 330/110/10 kV Ignalinos AE TP autotransformatoriaus AT-1 AMS
3.1 | Techninio-darbo projekto parengimo kaina | 1 | vnt. |  | 0
3.2 | Esamos HESOTECH AMS įrangos demontavimas | 1 | vnt. |  | 0
3.3 | AMS su programine įranga kaina | 1 | vnt. |  | 0
3.4 | AMS sumontavimo ir derinimo darbų kaina | 1 | kompl. |  | 0
3.5 | Papildoma ryšio jranga su įrengimu | 1 | kompl. |  | 0
3.6 | Naujų signalų su DVS testavimas | 1 | kompl. |  | 0
|  | Bendra kaina, Eur be PVM |  |  | 0
|  | PVM, Eur |  |  | 0
|  | Bendra kaina, Eur su PVM |  |  | 0