Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – esamos apsaugos, praėjimo kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemos  vaizdo stebėjimo, įrašymo ir įrašo saugojimo sistemos įrenginiai ir dalys (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – M.K. Čiurlionio g. 25A, Vilnius.

  - Prekių kiekis ir (ar) apimtis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo užsakymo pateikimo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Esamos apsaugos, praėjimo kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistemos vaizdo stebėjimo, įrašymo ir įrašo saugojimo sistemos įrenginiai ir dalys (Detali prekių informacija / mato vienetai /preliminarūs kiekiai / apimtys nurodyti priedo Nr. 2 „Pasiūlymo forma“ priede Nr. 2.1 „Įkainiai“) | ☒ | ☐ | 30 k. d. |

  - Priedo Nr. 2 „Pasiūlymo forma“ priede Nr. 2.1 „Įkainiai“ nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra preliminarus (-i). Pirkėjas neįsipareigoja pirkti būtent tokio kiekio ir (ar) apimties prekių.

2.6. Pradinės Sutarties vertė (maksimali suma, kuriai sudaroma Sutartis) – 50 000,00 (penkiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct) EUR be PVM Sutarties galiojimo laikotarpiu.

2.7. Užsakymų teikimo tvarka:

2.7.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu prekių pristatymui teikiami užsakymai pagal Pirkėjo poreikį.

2.7.2. Minimalus užsakymo dydis / kiekis (apimtis): Minimali teikiamo užsakymo vertė – 1000 EUR (vienas tūkstantis eurų 00 centų) be PVM.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Prekės turi būti suderinamos su Pirkėjo turima ir naudojama „Inner Range“ apsaugos, praėjimo kontrolės ir vaizdo stebėjimo sistema, arba turi būti siūlomi lygiaverčiai sprendimai, užtikrinantys pilną techninį, programinį ir funkcinį suderinamumą su esama infrastruktūra.

3.2. Techninėje specifikacijoje ir priede Nr. 2.1 „Įkainiai“ yra išdėstyti reikalavimai prekėms. Kiekvienas siūlomų prekių parametras turi atitikti reikalavimus. Techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus ir/arba nuoroda į siūlomos prekės gamintojo interneto svetainėje esančią konkrečią siūlomą prekę, atitinkančią nustatytus reikalavimus, kuriame yra nurodoma konkreti prekė, atitinkanti nustatytus reikalavimus, pildoma Konkretaus pirkimo priede Nr. 2 „Pasiūlymo forma“ su priedu Nr. 2.1 „Įkainiai“.

3.2. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, standartai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2026 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-20 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ specialiųjų sutarties sąlygų 13.1 punkte. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančius dokumentus. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.