## Sheet1
Pirkimo specialiųjų sąlygų (Sutarties) priedas Nr.2.1 "Siūlomi įkainiai"
ESAMOS APSAUGOS SISTEMOS ĮRENGINIAI IR JŲ DALYS SKIRTI VAIZDO STEBĖJIMO PRAPLĖTMUI (FILMAVIMAS), Nr. 3446/2026/ITPC
Eil.Nr. | Pirkimo objekto ar jo sudėtinių dalių pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus prekių kiekis ir (ar) apimtis | Siūlomos prekės gamintojas/modelis ir techninių reikalavimų aprašymas ir/arba nuoroda į siūlomos prekės gamintojo interneto svetainėje esančią konkrečią siūlomą prekę, atitinkančią nustatytus reikalavimus Pildo tiekėjas | 1 mato vieneto kaina Eur be PVM Pildo tiekėjas | Suma EUR be PVM (D ir F stulpelių sandauga) | Siūlomų prekių aprašymas (Pildo tiekėjas tik tuo atveju, jei siūlomos lygiaverčių** parametrų ir/arba geresnės prekės)
1 | Vaizdo kamera IR-V-C8T-100 arba lygiavertė, 8 MP, 40 m. IR pašvietimas, IP66, objektyvas 2,8 mm. | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
2 | Vaizdo kamera IR-V-C8T-101 arba lygiavertė, 8 MP, 40 m. IR pašvietimas, IP66, objektyvas 4,0 mm. | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
3 | Vaizdo IR-V-C8T-100B arba lygiavertė kamera, 8 MP, 40 m. IR pašvietimas, IP66, objektyvas 2,8 mm. juoda | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
4 | Vaizdo kamera IR-V-C8D-100 arba lygiavertė, 8 MP, 30 m. IR pašvietimas, IP67, IK10 objektyvas 2,8 mm. | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
5 | Mini vaizdo kamera IR-V-C8D-110 arba lygiavertė, 8 MP, 30 m. IR pašvietimas, IP67, IK10 objektyvas 2,8 mm. | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
6 | Vaizdo kamera IR-V-C8B-100, 8 MP arba lygiavertė, 30 m. IR pašvietimas, IP67, IK10 objektyvas 2,8 mm., juoda | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
7 | Vaizdo kamera IR-V-C8T-120Z arba lygiavertė, 8 MP, 50 m. IR pašvietimas, IP66, reguliuojamas objektyvas 3.6-11 mm. | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
8 | Vaizdo kamera IR-V-C8T-120ZB arba lygiavertė, 8 MP, 50 m. IR pašvietimas, IP66, reguliuojamas objektyvas 3.6-11 mm. juoda | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
9 | Vaizdo kamera IR-V-C8D-120Z arba lygiavertė, 8 MP, 50 m. IR pašvietimas, IP66, reguliuojamas objektyvas 3.6-11 mm. | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
10 | Vaizdo kamera IR-V-C8D-120ZB arba lygiavertė, 8 MP, 50 m. IR pašvietimas, IP66, reguliuojamas objektyvas 3.6-11 mm. juoda | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
11 | Vaizdo kamera IR-V-C8B-120Z arba lygiavertė, 8 MP, 50 m. IR pašvietimas, IP66, reguliuojamas objektyvas 3.6-11 mm. | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
12 | Vaizdo kamera IR-V-C8B-120ZB arba lygiavertė, 8 MP, 50 m. IR pašvietimas, IP66, reguliuojamas objektyvas 3.6-11 mm. juoda | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
13 | Vaizdo kamera IR-V-C8T-200Z arba lygiavertė, 8 MP, 50 m. IR pašvietimas, 40 LED, IP66, reguliuojamas objektyvas 3.6-11 mm. | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
14 | Vaizdo kamera IR-V-C8T-200ZB arba lygiavertė, 8 MP, 50 m. IR pašvietimas, 40 LED, IP66, reguliuojamas objektyvas 3.6-11 mm., juoda | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
15 | Vaizdo kamera IR-V-C8B-200Z arba lygiavertė, 8 MP, 50 m. IR pašvietimas, 40 LED, IP66, reguliuojamas objektyvas 3.6-11 mm. | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
16 | Vaizdo kamera IR-V-C8B-200ZB arba lygiavertė, 8 MP, 50 m. IR pašvietimas, 40 LED, IP66, reguliuojamas objektyvas 3.6-11 mm., juoda | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
17 | 360 lauko vaizdo kamera IR-V-C8S-100 arba lygiavertė, 12 MP , 15 m. IR pašvietimas, IP66 | Vnt. | 2 |  | 0 | 0
18 | 180 panoraminė lauko vaizdo kamera IR-V-C8B-130 arba lygiavertė, 8 MP 30 m. IR pašvietimas, 20 m. LED, IP66 | Vnt. | 3 |  | 0 | 0
19 | Vaizdo kamera IR-V-C5P-10030X-EU arba lygiavertė su PTZ funkcija, 30 x priartinimas, 5 MP, 150 m. IR pašvietimas, IP66 | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
20 | Jungimo dėžutė IR-V-BKB-JB-01 arba lygiavertė, skirta C8B-10, C8B-13 arba lygiavertėms kameroms | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
21 | Jungimo dėžutė IR-V-BKB-JB-02 arba lygiavertė, skirta C8B-10, C8B-12, C8B-20 arba lygiavertėms „Bullet“ tipo kameroms | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
22 | Jungimo dėžutė IR-V-BKB-JB-02B, skirta C8B-10, C8B-12, C8B-20 arba lygiavertėms „Bullet“ tipo kameroms, juoda | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
23 | Stulpo laikiklis IR-V-BKB-POL-01 arba lygiavertis, tinkantis kupolinėms, cilindrinėms ir „Bullet“ tipo kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
24 | Stulpo laikiklis IR-V-BKB-POL-01B arba lygiavertis , tinkantis kupolinėms, cilindrinėms ir „Bullet“ tipo kameroms, juodas | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
25 | Pakabinamas adapteris IR-V-BKD-ADT-01 arba lygiavertis, skirtas C8D-10 arba lygiavertėms kameroms | Vnt. | 3 |  | 0 | 0
26 | Pakabinamas adapteris IR-V-BKD-ADT-02 arba lygiavertis, skirtas C8D-11 arba lygiavertėms kameroms | Vnt. | 3 |  | 0 | 0
27 | Pakabinamas adapteris IR-V-BKD-ADT-03 arba lygiavertis, skirtas C8D-12 arba lygiavertėms kameroms | Vnt. | 3 |  | 0 | 0
28 | Pakabinamas adapteris IR-V-BKD-ADT-03B arba lygiavertis, skirtas C8D-12 arba lygiavertėms kameroms, juodas | Vnt. | 3 |  | 0 | 0
29 | Jungimo dėžutė IR-V-BKD-JB-01 arba lygiavertė, skirta C8D-10, C8B-10 arba lygiavertėms kameroms | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
30 | Jungimo dėžutė IR-V-BKD-JB-02 arba lygiavertė, skirta C8D-10, C8B-11 arba lygiavertėms kameroms | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
31 | Jungimo dėžutė IR-V-BKD-JB-03 arba lygiavertė, sdkirta C8D-10, C8B-12 arba lygiavertėms kameroms | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
32 | Jungimo dėžutė IR-V-BKD-JB-03B arba lygiavertė, skirta C8D-10, C8B-12 arba lygiavertėms kameroms, juoda | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
33 | Kampinis laikiklis IR-V-BKP-CNR-01 arba lygiavertis, skirtas C5P-10030X arba lygiavertėms PTZ tipo kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
34 | Jungimo dėžutė IR-V-BKP-JBW-01 arba lygiavertis, skirtas PTZ tipo kameroms | Vnt. | 5 |  | 0 | 0
35 | Pakabinamas laikiklis IR-V-BKP-PEN-01 arba lygiavertis, skirtas C5P-10030X arba lygiavertėms PTZ tipo kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
36 | Stulpo laikiklis IR-V-BKP-POL-01 arba lygiavertis, skirtas C5P-10030X arba lygiavertėms PTZ tipo kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
37 | Sieninis laikiklis IR-V-BKP-WAL-01 arba lygiavertis, skirtas C5P-10030X arba lygiavertėms PTZ tipo kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
38 | Pakabinamas adapteris IR-V-BKS-ADT-01 arba lygiavertis, skirtas C8S-100 arba lygiavertėms 360 tipo kameroms | Vnt. | 3 |  | 0 | 0
39 | Jungimo dėžutė IR-V-BKS-JB-01 arba lygiavertė, skirta C8S-100 arba lygiavertėms 360 tipo kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
40 | Adapteris IR-V-BKT-ADT-01 arba lygiavertis, skirtas C8T-10 arba lygiavertėms 360 tipo kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
41 | Adapteris IR-V-BKT-ADT-01B arba lygiavertis, skirtas C8T-10 arba lygiavertėms 360 tipo kameroms, juodas | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
42 | Adapteris IR-V-BKT-ADT-02B arba lygiavertis, skirtas C8T-20XZ arba lygiavertėms kameroms, juodas | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
43 | Adapteris IR-V-BKT-ADT-02 arba lygiavertis, skirtas C8T-20XZ arba lygiavertėms kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
44 | Adapteris IR-V-BKT-ADT-03 arba lygiavertis, skirtas C8T-200 arba lygiavertėms kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
45 | Adapteris IR-V-BKT-ADT-03B arba lygiavertis, skirtas C8T-200 arba lygiavertėms kameroms, juodas | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
46 | Jungimo dėžutė IR-V-BKT-JB-01 arba lygiavertė, skirta C8T-10, C8T-20 arba lygiavertėms kameroms | Vnt. | 3 |  | 0 | 0
47 | Jungimo dėžutė IR-V-BKT-JB-01B arba lygiavertė, skirta C8T-10, C8T-20 arba lygiavertėms kameroms, juoda | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
48 | Jungimo dėžutė IR-V-BKT-JB-02 arba lygiavertė, skirta C8T-20XZ, C8T-12XZ arba lygiavertėms kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
49 | Jungimo dėžutė IR-V-BKT-JB-02B arba lygiavertė, skirta C8T-20XZ, C8T-12XZ arba lygiavertėms kameroms, Juoda | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
50 | Jungimo dėžutė IR-V-BKX-JB-01 arba lygiavertė, skirta C8D-10, C8D-11, C8D-12, C8T-10 arba lygiavertėms kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
51 | Jungimo dėžutė IR-V-BKX-JB-01B arba lygiavertė, skirta C8D-10, C8D-11, C8D-12, C8T-10 arba lygiavertėms kameroms, juoda | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
52 | Pakabinamas laikiklis IR-V-BKX-PEN-01arba lygiavertis, skirtas kupolinėms kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
53 | Pakabinamas laikiklis IR-V-BKX-PEN-01B arba lygiavertis, skirtas kupolinėms kameroms, juoda | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
54 | Sieninis laikiklis IR-V-BKX-WAL-01 arba lygiavertis,, skirtas kupolinėms kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
55 | Sieninis laikiklis IR-V-BKX-WAL-01B arba lygiavertis, skirtas kupolinėms kameroms, juodas | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
56 | Sieninis laikiklis-dėžutė IR-V-BKX-WAL-02 arba lygiavertis,, skirtas kupolinėms kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
57 | Sieninis laikiklis-dėžutė IR-V-BKX-WAL-02B arba lygiavertis, skirtas kupolinėms kameroms, juodas | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
58 | Sieninis laikiklis-dėžutė IR-V-BKX-WAL-03 arba lygiavertis, skirtas kupolinėms C8D-10, C8D-11, C8D12, C8T-10, C8T-200 arba lygiavertėms kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
59 | NPT adapteris IR-V-BKP-NPT-01 arba lygiavertis, skirtas C5P-10030X arba lygiavertėms kameroms | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
60 | „PRO“ įrašymo įrenginys IR-V-N64C0T-100R-EU arba lygiavertis, 64 kanalų | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
61 | „PRO“ įrašymo įrenginys IR-V-N32C0T-100R-EU arba lygiavertis, 32 kanalų | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
62 | „PRO“ įrašymo įrenginys IR-V-N32C0T-110-EU arba lygiavertis, 32 kanalų, 16 POE išėjimų | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
63 | „PRO“ įrašymo įrenginys IR-V-N16C0T-110-EU arba lygiavertis, 16 kanalų, 16 POE išėjimų | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
64 | „PRO“ įrašymo įrenginys IR-V-N8C0T-110-EU arba lygiavertis, 8 kanalų, 8 POE išėjimai | Vnt. | 1 |  | 0 | 0
65 | „PRO“, įrašymo įrenginys IR-V-N4C0T-110-EU arba lygiavertis, 4 kanalų, 4 POE išėjimai | Vnt. | 1 |  | 0 | 0 | `
|  |  |  | Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM: |  | 0
|  |  |  | PVM % (F langelyje nurodykite taikomą procentą):* |  | 0
|  |  |  | Pasiūlymo palyginamoji kaina EUR su PVM: |  | 0
* Jei PVM laukas nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:
**Tiekėjas teikdamas pasiūlymą patvirtina, kad siūlo Prekes pagal šio dokumento lentelės "B" stulpelio reikalavimus. Jei siūlomos lygiaverčių parametrų prekės, tiekėjas privalo užpildyti lentelės Nr. "H" stulpelį.
***Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais): • neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų; • panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui; • numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis; • nėra prastesnio techninio pažangumo lygio. Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.