Atsakymai į klausimus

2026-05-28

- „Įrenginiams virš 1m kritimo aukščio, reikalinga saugi danga. Ar tiekėjas turi ją įsivertinti, ar PO ruoš pagrindus atskirai?

Atsakymas:

Žaidimų aikštelės plote pagal pateiktą takų ir aikštelių išdėstymo planą su matmenimis, yra numatyta ruošti pagrindus atskirai.

- Kokie yra reikalingi kiekiai, nes jokio žiniaraščio nėra, o brėžinyje kai kurių pozicijų yra ne po 1vnt.“

Atsakymas:

Reikalingiems kiekiams teikiame žiniaraštį:

| Eil. Nr. | Įrenginiui keliami reikalavimai (rodikliai) | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suoliukas, kurio ilgis ne mažiau nei 180 cm, plotis ne mažiau nei 60 cm, rėmas iš plieno; medienos dažytos vandeniui ir temperatūrų svyravimams atspariais dažais ir vandeniui atsparios formos. | Vnt. | 3 |
| 2. | Betoninis stalo tenisas, stalo ilgis ne mažesnis nei 270 cm, plotis ne mažesnis nei 150 cm. | Vnt. | 1 |
| 3. | Hamakas, kurio bendras aukštis ne mažesnis nei 150 cm; | Vnt. | 4 |
| 4. | Žaidimų kompleksas, kurio ilgis ne mažiau nei 300 cm, didžiausias kritimo aukštis ne daugiau kaip 125 cm; | Vnt. | 1 |
| 5. | Lizdo supynės, kurių didžiausias kritimo aukštis ne daugiau nei 1,15 m, aukštis ne žemiau kaip 1,65 m; | Vnt. | 1 |
| 6. | Karuselė, kurios didžiausias kritimo aukštis ne daugiau nei 1 m, o skersmuo ne mažesnis nei 1,1 m; | Vnt. | 1 |
| 7. | Spyruokliukas, kurio kritimo aukštis ne didesnis nei 0,6 m | Vnt. | 1 |
| 8. | Tinklinė piramidė, kurios aukštis ne mažesnis nei 4 m., o didžiausias kritimo aukštis ne didesnis nei 1 m. | Vnt. | 1 |

3.„Kadangi Perkančioji organizacija su tokiu aprašymu rizikuoja nusipirkti ne tą įrangą, kurios pageidauja, taip pat siekiant užtikrinti, kad visi tiekėjai turėtų vienodas sąlygas, prašome patikslinti ir papildyti techninę specifikaciją:
Suoliukas – ar turi būti su atlošu, ar be jo?“

Atsakymas:

Suoliukas turi būti su atlošu.

4. „Hamako aukštis – 150 cm. Ar turite omenyje laikančiųjų stulpų aukštį, hamako dugno aukštį, o gal hamako ilgį? Prašome nurodyti hamako gulimosios dalies ilgį ir plotį. Ar hamakas turi būti atsparus vandalizmui?“

Atsakymas:

Hamako konstrukcijos (stovo) aukštis iki aukščiausio taško ne mažiau nei 150 cm. Gulimosios dalies ilgis ne mažiau 100 cm, o plotis ne mažiau 400 cm. Hamakas turi būti atsparus oro sąlygoms.

5. „Nurodykite žaidimų komplekso medžiagiškumą – ar konstrukcija turi būti iš medienos, milteliniu būdu dažyto metalo ar nerūdijančiojo plieno? Kiek bokštelių turi būti? Kiek čiuožyklų turi būti? Kokie komplekso išmatavimai – ilgis, plotis ir aukštis?“

Atsakymas:

Žaidimų kompleksas turi būti iš milteliniu būdu dažyto metalo. Žaidimo komplekse turi būti 2 bokšteliai ir viena čiuožykla. Žaidimo komplekso ilgis turi būti ne mažiau nei 300 cm, plotis ne mažiau 400 cm, aukštis ne mažiau 150 cm, didžiausias kritimo aukštis ne daugiau nei 125 cm.

6. „Lizdinės sūpynės, kai jų aukštis apie 2,0 m, turi laisvo kritimo aukštį apie 1,35 m. Prašome patikslinti, nes Jūsų nurodyti matmenys tarpusavyje nesuderinami.“

Atsakymas:

Lizdinės sūpynės konstrukcijos aukštis turi būti ne žemiau kaip 1,65 m, o didžiausias kritimo aukštis ne daugiau nei 1,15 m.

7. „Jūsų pavaizduota karuselė turėtų būti aprašyta taip: „Karuselė su vairu ir ištisinėmis sėdimomis vietomis aplink. Skersmuo – 1,5 m.“ Pagal dabartinį aprašymą būtų pristatyta visai kita karuselė – skirta suptis stovint, be sėdynių ir be vairo, nes ji yra pigesnė.“

Atsakymas:

Karuselės su sėdimomis vietomis aplink ir vairu centre, aukštis apie 70 cm, didžiausias kritimo aukštis ne daugiau nei 1 m, skersmuo ne mažesnis nei 1,1 m.

8. „Ar, priduodant įrangą, bus reikalinga A klasės įstaigos patikros ataskaita pagal normą HN 131? Jeigu taip, techninėje specifikacijoje turėtų būti numatytas ir pagrindų įrengimas.“

Atsakymas:

Techninėje specifikacijoje nėra nustatyto reikalavimo pateikti A tipo kontrolės įstaigos patikros ataskaitą pagal HN 131:2023. Įrengus vaikų žaidimų aikštelę tiekėjas privalės pateikti standartų atitikimą liudijančius dokumentus – įrenginių sertifikatus ar gamintojo atitikties deklaracijas, patvirtinančias atitiktį įrenginiams taikomų standartų ir HN 131:2023 reikalavimams. Papildomi pagrindų įrengimo darbai techninėje specifikacijoje nėra numatyti.