## Forma PVZ
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1.
SUDERINTA: ___________ Eurai |  |  |  | TVIRTINU:_______________ Eurai
ATSAKINGAS ASMUO ______________ |  |  |  | ATSAKINGAS ATSTOVAS________________
20___ M. ________________ MĖN. D. |  |  |  | 20___ M. ________________ MĖN. ______ D.
L O K A L I N Ė S Ą M A T A
|  | Sudaryta pagal | 20______ - _______ kainas
Statinių grupė:
Statinys:
Žiniaraštis:
DATA: |  |  | Suma žiniaraščiui |  | Eurų | 0
Sąm. | Įrangos gamintojo pavadinimas ir/arba modelis | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato | Kiekis* | Kaina (EUR)
eil. | PASTABOS | PAVADINIMAS | vnt |  | Vieneto Kaina | Iš viso
* Rangovas privalo tikslius medžiagų ir Darbų kiekius tikslintis vietoje, objekte ir esant reikalingumui juos atlikti, kad sistemos veiktų tinkamai. Lentelėje pateikti medžiagų kiekiai yra orientacinio pobūdžio.
ADMINISTRACINIO PASTATO Prezidento g. 7, Tauragė
pildo Rangovas
1 | - | Šilumos punkto ir šildymo sistemos techninio darbo projekto parengimas, derinimas, reikiamų leidimų išėmimas ir Darbų pridavimas atitinkamoms institucijoms. | kompl. | 1 |  | 0
2 | - | Esamos R-7 patalpos pritaikymas pagal privalomuosius šilumos punkto įrengimo reikalavimus. | kompl. | 1 |  | 0
3 | - | Šilumos punkto patalpoje įrengti atskirą elektros skydelį su automatiniais jungikliais (būtina sumarkiruoti), vienu rezerviniu automatiniu jungikliu ir su iki 230 V įtampos kištukiniais lizdais. Įžeminti elektrai laidžius paviršius, konstrukcijas ir vamzdynus, pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles. Atlikti įžeminimo kontūro varžos matavimus, ir jeigu esamas įžeminimo kontūras neatitinka EĮĮBT reikalavimų – įrengti naują įžeminimą, o taip prie įrengto įžeminimo kontūro prijungti visus vamzdynus ir metalines konstrukcijas. Elektros skydas pajungimas nuo artimiausio paskirsimo skydo prieš atliekant darbus būtina susiderinti su VĮ Turto banko atsakingu darbuotoju. | kompl. | 1 |  | 0
4 | - | Naujo šilumos punkto modulio sumontavimas, pajungimas, derinimas, pridavimas, sistemos užpildymas termofikaciniu vandeniu ir pritaikymas pilnam funkcionavimui, šilumos punkto visų sistemos elementų el. izoliacijos ir pereinamųjų kontaktų varžų matavimų atlikimas. Atlikti sumontuotos sistemos privalomuosius bandymus, atlikti esamo vamzdyno praplovimus ir subalansuoti šildymo sistemą. Atlikti sistemos hidraulinius bandymus. | kompl. | 1 |  | 0
5 | - | Naujos šildymo sistemos vamzdynų įrengimas pirmo ir antro aukšto patalpoms šildyti su sudėtinėmis detalėmis, kad sistema veiktu tinkamai. Vamzdynas turi turėti balansinius ventilius, o radiatoriai turi būti su termostatinėm galvom. Demontavus vamzdyną pažeistos apdailos vietos atstatomos ne prastesnė, nei šalia esama apdailą. | kompl. | 1 |  | 0
Skyriuje 1 | [5 empty] | 0
Viso žiniaraštyje 1 | [5 empty] | 0
|  |  | Bendra vertė be PVM |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  | 0
|  | Iš VISO žiniaraštyje, bendra vertė su PVM |  |  |  | 0

## Lapas1
vnt.
kompl.
m.
pasl.
val.
t.
m3
m2