## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
KANIULIUOTI SRAIGTAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (dok. pavadinimas, psl. Nr., pabraukiant kiekvienos pozicijos atitikimą pagal specifikacijos reikalavimą)
1.1. | Ø 2,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai | 1 | Vnt
1.1.1. | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai,
1.1.2. | Be galvučių,
1.1.3. | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį.
1.1.4. | Ilgio pasirinkimas nuo 8 mm iki 30 mm (kas 2 mm tarpą);
1.1.5. | Gali būti nesterilūs.
1.1.6. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 12 skirtingų ilgių.
1.2. | Ø 3,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai | 1 | Vnt
1.2.1. | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai,
1.2.2. | Be galvučių,
1.2.3. | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį.
1.2.4. | Ilgio pasirinkimas nuo 12 mm iki 30 mm (kas 1-2-5 mm tarpą);
1.2.5. | Gali būti nesterilūs.
1.2.6. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 17 skirtingų ilgių.
1.3. | Ø 3,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai | 1 | Vnt
1.3.1. | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai,
1.3.2. | Be galvučių,
1.3.3. | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį.
1.3.4. | Ilgio pasirinkimas nuo 14 mm iki 40 mm (kas 2-5 mm tarpą);
1.3.5. | Gali būti nesterilūs.
1.3.6. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 19 skirtingų ilgių.
1.4. | Ø 3,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai (beveled) galvute | 1 | Vnt
1.4.1. | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai,
1.4.2. | Su žemo profilio (proksimalinė sraigto dalis nupjauta 45 laipsnių kampu) galvute
1.4.3. | Skirta sumažinti minkštųjų audinių dirginimą ir užtikrinti geresnį galvutės įleidimą į kaulą.
1.4.4. | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį.
1.4.5. | Ilgio pasirinkimas nuo 16 mm iki 50 mm (kas 2 mm tarpą),
1.4.6. | Gali būti nesterilūs.
1.4.7. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 18 skirtingų ilgių.
1.5. | Ø 4,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai | 1 | Vnt
1.5.1. | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai,
1.5.2. | Be galvučių;
1.5.3. | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį.
1.5.4. | Ilgio pasirinkimas nuo 16 mm iki 60 mm (kas 2-5 mm tarpą);
1.5.5. | Gali būti nesterilūs.
1.5.6. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 23 skirtingų ilgių.
1.6. | Ø 4,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai (beveled) galvute | 1 | Vnt
1.6.1. | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai,
1.6.2. | Su žemo profilio (proksimalinė sraigto dalis nupjauta 45 laipsnių kampu) galvute;
1.6.3. | Skirta sumažinti minkštųjų audinių dirginimą ir užtikrinti geresnį galvutės įleidimą į kaulą.
1.6.4. | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį.
1.6.5. | Ilgio pasirinkimas nuo 20 mm iki 60mm (kas 2 mm tarpą);
1.6.6. | Gali būti nesterilūs.
1.6.7. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 21 skirtingų ilgių nurodytame
1.7. | Ø 4,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai | 1 | Vnt
1.7.1. | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai,
1.7.2. | Be galvučių
1.7.3. | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį.
1.7.4. | Ilgio pasirinkimas nuo 20 mm iki 75 mm (kas 2-5 mm tarpą)
1.7.5. | Gali būti nesterilūs.
1.7.6. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 17 skirtingų ilgių
1.8. | Ø 5,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti sraigtai | 1 | Vnt
1.8.1. | Titaniniai, kanuliuoti, kompresiniai,
1.8.2. | Be galvučių
1.8.3. | Sriegis laipsniškai kintamo žingsnio per visą sriegio ilgį.
1.8.4. | Ilgio pasirinkimas nuo 20 mm iki 70 mm (kas 2-5 mm tarpą),
1.8.5. | Gali būti nesterilūs.
1.8.6. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 14 skirtingų ilgių
1.9. | Ø 2,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | 1 | Vnt
1.9.1. | Dvigubo skirtingo sriegio.
1.9.2. | Sraigto galvutė konuso formos.
1.9.3. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 30 mm (kas 2 mm).
1.9.4. | Gali būti nesterilūs.
1.9.5. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 11 skirtingų ilgių
1.10. | Ø 2,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai (beveled) galvute | 1 | Vnt
1.10.1. | Dvigubo skirtingo sriegio.
1.10.2. | Sraigto galvutė žemo profilio (proksimalinė sraigto dalis nupjauta 45 laipsnių kampu);
1.10.3. | Skirta sumažinti minkštųjų audinių dirginimą ir užtikrinti geresnį galvutės įleidimą į kaulą.
1.10.4. | Sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 30 mm (kas 2 mm).
1.10.5. | Gali būti nesterilūs.
1.10.6. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 13 skirtingų ilgių
1.11. | Ø 3,5 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai (beveled) galvute | 1 | Vnt
1.11.1. | Dvigubo skirtingo sriegio.
1.11.2. | Sraigto galvutė žemo profilio (proksimalinė sraigto dalis nupjauta 45 laipsnių kampu);
1.11.3. | Skirta sumažinti minkštųjų audinių dirginimą ir užtikrinti geresnį galvutės įleidimą į kaulą.
1.11.4. | Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 46 mm (kas 2 mm).
1.11.5. | Gali būti nesterilūs.
1.11.6. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 15 skirtingų ilgių
1.12. | Ø 4,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | 1 | Vnt
1.12.1. | Dvigubo skirtingo sriegio.
1.12.2. | Sraigto galvutė konuso formos.
1.12.3. | Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 40 mm (kas 2 mm).
1.12.4. | Gali būti nesterilūs.
1.12.5. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 21 skirtingų ilgių
1.13. | Ø 5,0 mm (±0,05 mm) kaniuliuoti kompresiniai sraigtai | 1 | Vnt
1.13.1. | Dvigubo skirtingo sriegio.
1.13.2. | Sraigto galvutė konuso formos.
1.13.3. | Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 80 mm (kas 2 mm).
1.13.4. | Gali būti nesterilūs.
1.13.5. | Turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 23 skirtingų ilgių.
1.13.6. | Bendriniai reikalavimai:
1.13.7. | Visi implantai ir instrumentai privalo būti to paties gamintojo, kad būtų galima suderinti tarpusavyje.
1.13.8. | Tiekėjas gydymo įstaigai nemokamai (panaudai) pateikia pilnus, kokybiškų instrumentų rinkinius, skirtus darbui su siūlomais implantais.
1.13.9. | Techninę instrumentų priežiūrą tiekėjas vykdo savo lėšomis.
1.13.10. | Sugedusių instrumentų remontas (arba pakeitimas) tiekėjo lėšomis atliekamas ne vėliau kaip per 2 savaites nuo tiekėjo informavimo elektroniniu paštu.
1.13.11. | Sraigtai turi būti savisriegiai įsukant ir išsukant sraigtą, savigręžiai;
1.13.12. | Turi būti pagaminti iš titano arba titano lydinio.
1.13.13. | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti sraigtų žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
5240 2026-05-28 15:32:11