PATVIRTINTA:

|  | VŠĮ Trakų rajono sveikatos centro direktoriaus 2026 m. gegužės mėn. 28 d. Nr. V-55 |
| --- | --- |

CPO - ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ OPERACINIAI STALAI

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

I-ai ir II-ai pirkimo objekto dalims

TURINYS

1.	Bendra informacija

2.  Pirkimo objektas

3.  Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

4.  Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

5.  Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

6.  Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

8.	Elektroninis aukcionas

9.	Pasiūlymų vertinimas

10	Sutarties sudarymas

11. Kitos sąlygos

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

- Bendra informacija

1.1.Trakų rajono CPO, vadovaudamasi Trakų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. S1E-178 „Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“ (toliau – Įgaliotoji organizacija) numato įsigyti antrinio lygio paslaugų operacinius stalus VŠĮ Trakų rajono sveikatos centrui (toliau – Perkančioji organizacija), t. y. įstaigai, su kuria bus pasirašoma prekių tiekimo sutartis I-ai ir II-ai pirkimo objekto dalims, Trakų rajono CPO įvykdžius pirkimo procedūras ir nustačius laimėtoją. Įgaliota vykdyti pirkimą Trakų rajono CPO, t. y. Trakų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 181626536, adresas Vytauto g. 33, Trakai. Įgaliotoji organizacija nėra PVM mokėtoja.

1.2. Pirkimą iki sutarties pasirašymo vykdo  Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. P3E-46 „Dėl viešojo komisijos pirkimo sudėties“ patvirtinta Trakų rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. P2E-159 ,,Dėl pirkimų vykdymo per Trakų rajono centrinę perkančiąją organizaciją“ jai suteiktas teises.

1.3. Pirkimo objekto kodas pagal BVPŽ: 33192000. Pirkimo vertė Perkančiojoje organizacijoje viršija tarptautinio pirkimo vertės ribą pagal BVPŽ 33192000.

1.4. Pirkimui planuojama skirti: I-ai pirkimo objekto daliai -  14000 Eur su PVM; II-ai pirkimo objekto daliai - 31460 Eur su PVM. Pasiūlius didesnę kainą, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis reikalavimų. Pasiūlyta kaina bus  per didelė ir Perkančiajai organizacijai nepriimtina, jei tiekėjas pasiūlys didesnę nei nurodytą kainą kiekvienai pirkimo objekto daliai.

1.5. Pirkimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo bendrosiomis ir specialiosiomis sąlygomis. Vartojamos sąvokos, apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

1.6. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes šiuo metu nėra galimybės nupirkti prekių pasinaudojant CPO katalogu - šiuo metu VšĮ CPO LT, kadangi tokių prekių minėtame kataloge nėra, VšĮ CPO LT katalogo patikrinimo data:2026-05-05.

1.7. Įgaliotoji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

1.8. Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

1.9. Vykdomas žalias pirkimas. I-ai ir II-ai pirkimo objekto dalims: Prekėms taikomi aplinkosaugos reikalavimai nustatyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4 punktu, taikant 4.4.4 papunktyje įtvirtintą principą, kad prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, tinkama naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisoma, ir (ar) jos sudedamosios dalys gali būti pakeičiamos. Prekė turi atitikti Medical Device Regulation (EU) 2017/745 reikalavimus.

1.10.Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas. Buvo paskelbta rinkos konsultacija https://tenders.lt/pirkimas/5771420/ rinkos konsultacijos ID 5771420.

1.11.Pirkime įgaliotoji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo. 1.12. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.13. Jeigu Pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, dalyvis turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

1.14. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

1.15. Bet kokia informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas įgaliotosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus tie tiekėjo naudotojai, kurie priėmė kvietimą arba yra priskirti prie pirkimo). Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti Trakų rajono savivaldybės administracijos teisės, personalo, civilinės metrikacijos ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė Aušra Večerinskienė, el. p. ausra.vecerinskiene@trakai.lt; dėl pirkimo objekto - VŠĮ Trakų rajono sveikatos centro Turto valdymo skyriaus vedėjas Vytautas Dzencevičius, tel. +37064019466, el. p. turtovaldymoskyrius@trsc.lt.

2. Pirkimo objektas

2.1. Įgaliotoji organizacija Trakų rajono CPO perka antrinio lygio paslaugų operacinius stalus Perkančiajai organizacijai - VŠĮ Trakų rajono sveikatos centrui. Prekes I-ai ir II-ai pirkimo objekto dalims pristatyti per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos adresu Mindaugo g. 13  Trakai.

2.2. Pirkimo objektas ,,CPO - Antrinio lygio paslaugų operaciniai stalai“  skaidomas  į 2-i pirkimo objekto dalis :

I-a pirkimo objekto dalis - universalus operacinis stalas – 1 vnt.,

II-a pirkimo objekto dalis - operacinis stalas traumatologijai – 1 vnt..

Tiekėjai gali teikti pasiūlymus vienai arba abejoms pirkimo objekto dalims.

Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija kiekvienai pirkimo objekto daliai apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede - ,,Techninė specifikacija“

2.3. Šis Prekių pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Trakų rajono savivaldybėje“, projekto Nr. 09-022-P-0043, įgyvendinamas pagal 2022 - 2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerintis sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“. Projektą administruoja VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra.

Projektas įgyvendinamas drauge su partneriais: Viešoji įstaiga Lentvario ambulatorija, Viešoji įstaiga Trakų pirminės sveikatos priežiūros centras.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.6. Prekė turi būti pristatyta I-ai ir II-ai pirkimo objekto dalims per 3 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

2.7. Atsiskaitymas už Prekes I-ai ir II-ai pirkimo objekto dalims vykdomas per 30 kalendorinių dienų.

2.8. Sutarties galiojimas I-ai ir II-ai pirkimo objekto dalims – 4 mėnesiai.

2.9. Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojas arba turi turėti gamintojo (gamintojų) suteiktą teisę parduoti siūlomą Prekę arba turi turėti sudaręs bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Įrodantis dokumentas pateikiamas su pasiūlymu.

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

3.1. Įgaliotoji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

3.2. Įgaliotoji ir Perkančioji organizacija nerengs objekto apžiūros.

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

4.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai neprašomi; informacija apie tai nurodyta specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d., kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. nuostatos taikymo, perkančioji organizacija gali atmesti pasiūlymą, jeigu yra bent viena iš Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. perkančiosios organizacijos pasirinktų sąlygų ar sąlygos dalių.

Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. 1 p. ir 2 p. nurodytas sąlygas tenkins tiekėjas, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ir juos kontroliuojantys asmenys.

Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jei Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. 6 p. nurodytas sąlygas tenkins tiekėjas, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti laisvos formos atitikties deklaraciją (Pirkimo sąlygų 8 priedas).

Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo laisvos formos deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, Viešųjų pirkimų įstatymo 51 str. 12 d. nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede pateiktą pasiūlymo formą, jame supildyta techninės specifikacijos (specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas) atitiktis iškeltiems reikalavimams ir pateikiami prašomi siūlomos prekės įrodymui-patvirtinimui reikalingi dokumentai (siūlomos Prekės gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus / oficialios deklaracijos / aprašymas ar kitas atitiktį įrodantis dokumentas).

    - užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas). Pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (šiuo atveju nereikalaujama);

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę);

6.1.9. Laisvos formos deklaracija dėl pirkimo sąlygų 5.1 p. nustatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. sąlygų. Laisvos formos deklaracijoje tiekėjas nurodo informaciją ir apie save, t. y. tiekėją, ir apie jo subtiekėjus, ir apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi. Jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, minėtą deklaraciją turi pildyti ir pateikti kiekvienas grupės narys (visi jungtinės veiklos partneriai).

6.1.10. Tiekėjo (subtiekėjo) deklaracija dėl atsakingų asmenų (Pirkimo sąlygų 9 priedas).

6.1.11. tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta pažyma arba gamintojo išduotas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę parduoti siūlomą Prekę arba pasirašytos bendradarbiavimo sutarties su ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę, skaitmeninė kopija, patvirtinantys, kad tiekėjas yra siūlomos prekės gamintojas arba turi gamintojo (gamintojų) suteiktą teisę parduoti siūlomą prekę arba sudaręs bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę.

6.2. Pasiūlymo dokumentai gali būti pasirašyti fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu (viso pasiūlymo pasirašyti kvalifikuotu parašu CVP IS galimybės kol kas nėra). Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

6.2.1 pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

    - skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei parengti dokumentai pateikiami bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų), turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Įgaliotajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, įgaliotoji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Pasiūlyme nurodoma Prekės kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių pirkimo dokumentuose 6 priede. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

6.6. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, galės naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotoji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati įgaliotoji organizacija).

6.7. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

6.7.1. transportavimo išlaidas;

6.7.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

6.7.3.visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

6.7.4.	pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas;

6.7.5.	aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas;

6.7.6.	naudojimo ir priežiūros instrukcijų, apmokymų numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

6.7.7.	išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

6.7.8.	elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

6.7.9.	Prekės garantinės priežiūros išlaidos.

6.8.	Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu.  Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.9. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką, tačiau ne trumpiau nei 60 dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta specialiosiose pirkimo sąlygose.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Įgaliotoji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Elektroninis aukcionas

8.1. Įgaliotoji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

- Pasiūlymų vertinimas

9.1. Įgaliotoji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą ir ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu bus laikomas mažiausios kainos pasiūlymas. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

9.3. Pasiūlymai bus vertinami eurais (su PVM).

- Sutarties sudarymas

10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede „Sutarties projektas“ (9 priedas).

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

|  |  | TAIKOMA / NETAIKOMA ŠIAM PIRKIMUI | DATA / DIENŲ SKAIČIUS, LAIKAS* | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prašymo paaiškinti Pirkimo dokumentus pateikimo įgaliotajai organizacijai terminas. | Taikoma | 6 (šešios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Prašymas paaiškinti Pirkimo dokumentus turi būti pateiktas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. |
| 2. | Terminas, iki kurio įgaliotoji organizacija turi išsiųsti Pirkimo dokumentų paaiškinimus ir patikslinimus | Taikoma | 4 (keturios) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos | Visi Pirkimo sąlygų paaiškinimai ir/ar patikslinimai Pirkimo dalyviams išsiunčiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis ir paskelbiami CVP IS. |
| 3. | Pirkimo dokumentų aiškinamojo susitikimo ir apsilankymo vietoje terminas | Netaikoma | - | - |
| 4. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Taikoma | Žiūrėti skelbimo apie pirkimą informaciją | Įgaliotoji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, apie tai paskelbdamas CVP IS bei Pirkimo dalyviams išsiųsdamas pranešimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. |
| 5. | Susipažinimo su pasiūlymais posėdis | Taikoma | Žiūrėti skelbimo apie pirkimą informaciją | Įgaliotoji organizacija, pratęsusi pasiūlymų pateikimo terminą, tokiam pat terminui nukelia ir susipažinimo su pasiūlymais posėdžio dieną bei apie tai paskelbia CVP IS ir Pirkimo dalyviams išsiunčia pranešimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. |
| 6. | Užšifruoto pasiūlymo slaptažodžio pateikimo įgaliotajai organizacijai terminas | Taikoma | Žiūrėti skelbimo apie pirkimą informaciją, Bendrąsias pirkimo sąlygas | Įgaliotoji organizacija, pratęsusi pasiūlymų pateikimo terminą, tokiam pat terminui nukelia ir užšifruoto pasiūlymo slaptažodžio pateikimo įgaliotajai organizacijai dieną ir laiką bei apie tai paskelbia CVP IS ir Pirkimo dalyviams išsiunčia pranešimą CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo terminas | Taikoma | 60 dienų | Iki pasiūlymų galiojimo termino pabaigos, įgaliotoji organizacija turi teisę prašyti, kad dalyviai pratęstų pasiūlymų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Dalyvis gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. |
| 8. | Terminas, per kurį įgaliotoji organizacija privalo informuoti dalyvius apie EBVPD patikrinimo rezultatus | Taikoma | Ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. | - |
| 9. | Terminas, per kurį įgaliotoji organizacija privalo informuoti kiekvieną dalyvį apie priimtą sprendimą sudaryti sutartį | Taikoma | Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. | - |
| 10. | Terminas, per kurį įgaliotoji organizacija, dalyviui raštu paprašius, privalo jam nurodyti VPĮ 58 str. 2 d. nustatytą informaciją | Taikoma | Ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo prašymo gavimo dienos. | Prašymas turi būti pateiktas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. |
| 11. | Terminas, per kurį įgaliotoji organizacija grąžina pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą jį pateikusiam dalyviui | Netaikoma | - | - |
| 12. | Atidėjimo terminas, per kurį negali būti sudaroma sutartis | Taikoma | 10 (dešimt) kalendorinių nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo iš įgaliotosios organizacijos dalyviams dienos (jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – 15 (penkiolika) dienų). | Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma sutartis. |
| 13. | Pretenzijos įgaliotajai organizacijai pateikimo terminas | Taikoma | Per 5 (penkias) darbo dienas nuo įgaliotosios organizacijos pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos | - |
| 14. | Terminas, per kurį įgaliotoji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie sprendimą pranešti tiekėjui | Taikoma | Ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos. | Įgaliotoji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties anksčiau kaip po 10 dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos. |
| 15. | Ieškinio teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia) pateikimo terminas. | Taikoma | Per 10 (dešimt) dienų nuo įgaliotosios organizacijos pranešimo raštu apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos (jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – per 15 (penkiolika) dienų), arba nuo paskelbimo apie įgaliotosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu VPĮ nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie įgaliotosios organizacijos priimtus sprendimus. | Jeigu įgaliotoji organizacija per nustatytą terminą, neišnagrinėja jam pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kurią įgaliotoji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems dalyviams. Įgaliotoji organizacija, gavusi tiekėjo ieškinio teismui kopiją, negali sudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, kol nesibaigė atidėjimo terminas ar VPĮ 103 straipsnio 2 dalyje, 105 straipsnio 2 dalies 3 punkte ir 105 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti terminai ir kol įgaliotoji organizacija negavo teismo pranešimo apie: 1) motyvuotą teismo nutartį, kuria atsisakoma priimti ieškinį; 2) motyvuotą teismo nutartį dėl tiekėjo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimo, kai šis prašymas teisme buvo gautas iki ieškinio pareiškimo; 3) teismo rezoliuciją priimti ieškinį netaikant laikinųjų apsaugos priemonių. |
| 16 | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys įgaliotosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | Taikoma | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo įgaliotajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai |  |

*Laikas nurodytas įgaliotosios organizacijos šalies laiku.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I-a pirkimo objekto dalis ,,Universalus operacinis stalas“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stalo konstrukcija | 1.1. Stalas mobilus, su ratukais; 1.2. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba elektroniniu būdu blokuojant ratus; 1.3. Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis – hidraulinis; 1.4. Operacinio stalo valdymas: 1.4.1 Distanciniu valdymo pulto; 1.4.2 Integruotu į stalą pagalbiniu valdymo pultu. 1.5. Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova ne mažiau kaip 250 kg; 1.6. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba kito lygiaverčiu būdu apdoroto plieno, užtikrinančio atsparumą korozijai“. |
| 2. | Reikalavimai stalviršiui: | 2.1. Stalviršis sudarytas iš atskirų sekcijų: 2.1.1. Galvos; 2.1.2. Dviejų dalių nugaros; 2.1.3. Sėdmenų; 2.1.4. Dviejų dalių kojų. 2.2. Galvos ir kojų stalviršio sekcijas galima išmontuoti; 2.3. Stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams; 2.4. Prie stalviršio kraštų primontuotas standartinis bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti; 2.5. Išoriniai (gabaritiniai) stalviršio matmenys: 2.5.1.ilgis ≥ 2050 mm; 2.5.2.plotis (be bėgelių) ≥ 520 mm. |
| 3. | Reikalavimai čiužiniui: | 3.1. Poliuretano arba lygiavertis; 3.2. Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos; Čiužinio savybės: 3.3.1. Antibakterinis; 3.3.2. Nedegus; 3.3.3. Atsparus vandeniui; 3.3.4. Besiūlis. 3.4. Čiužinio storis – ne mažiau kaip 60 mm. |
| 4. | Stalviršio padėties reguliavimas: | 4.1. Elektrohidraulinio valdymo Trendelenburgo padėtis ≥ 30°; 4.2. Elektrohidraulinio valdymo Anti-trendelenburgo padėtis ≥ -30°; 4.3. Elektrohidraulinio valdymo Lateralinė pozicija ≥ ± 20/-20°; 4.4. Elektrohidraulinio valdymo stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 600 mm iki 950 mm 4.5. Elektrohidraulinio valdymo nugaros sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas, ribos ne siauresnės kaip nuo -40° iki +80°; 4.6.Dviejų dalių kojų sekcijos nuleidimo / pakėlimo kampo reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip nuo -90° iki +25°. 4.7. Galvos sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip -50° iki +30°; 8. 4.8. Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas („Flex“) ≥ 210°; 4.9. Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas – „Reflex“ ≥ - 100°; 4.10. Nulinės padėties nustatymo funkcija; 4.11. Motorizuotas išilginis stalviršio paslinkimas ≥300 mm; |
| 5. | Kartu su universaliu operaciniu stalu komplektuojami priedai: |  |
| 5.1 | Rankos atrama – 1 vnt. | 5.1.1. Tvirtinama prie operacinio stalo; 5.1.2. Aukštos kokybės plieno konstrukcija, įgaubtu paviršiumi iš poliuretano, arba „Goepel“ tipo arba lygiavertės medžiagos konstrukcija; 5.1.3. Reguliuojamo aukščio, rotuojama ir vartoma; 5.1.4. Su rankų fiksavimo diržu. |
| 5.2 | Lateralinės atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių – 2 vnt. (1 kompl.) | 5.2.1. Lateralinės atramos tvirtinamos prie operacinio stalo; 5.2.2. Anatominiškai suformuotu poliuretaniniu arba lygiaverčiu paviršiumi; 5.2.3. Rotuojamos 360°; 5.2.4. Rotuojamos ir vartomos per rutulinį sujungimą. 5.2.5. Komplektacijoje tvirtinimai prie stalo bėgelių. |
| 5.3 | Irigacijos dubuo – 1 vnt. | 5.3.1.Kvadrato, stačiakampio ar kitokios formos, suderinamas su stalu; 5.3.2. Turi išleidimo angą; 5.3.3. Su tvirtinimu prie stalo, reguliuojamas per dvi pasukamas jungtis; 5.3.4.Talpa ne mažiau 4 litrai. |
| 5.4. | Kojos laikiklis – 2 vnt. (1 kompl.) | 5.4.1. Tvirtinamas prie operacinio stalo; 5.4.2. „Goepel“ tipo (arba lygiavertis); 5.4.3. Reguliuojamo aukščio, rotuojamos ir vartomos; 5.4.4. Komplektuojamas su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos tvirtinimo elementais. |
| 5.5 | Stalo valdymas | 5.5.1. Nuotolinio valdymo pultas, laidinis – 1 vnt. 5.5.2. Stalo korpuse sumontuotu valdymo pultu; |
| 5.6 | Priedai | 5.6.1. Diržas paciento liemens fiksavimui – 1 vnt.; 5.6.2. Reguliuojamo aukščio anestezijos pertvaros laikiklis – 1 vnt.; 5.6.3. Reguliuojamo aukščio skysčių laikiklis, tvirtinamas prie stalo – 1 vnt. |
| 5.7 | Elektros maitinimas | 5.7.1. Maitinimo šaltinis 230 V, 50Hz elektros tinklas; 5.7.2. Įkraunamas akumuliatorius: 5.7.3. Įkrovos laikas ≤ 12 val.; 5.7.4. Pilnai įkrauta baterija turi užtikrinti ne mažiau kaip 5 dienas naudojimo. |
| 6. | Aplinkosauginis reikalavimas | Prekė atitinka ES Medicinos prietaisų reglamento (MDR) 2017/745 reikalavimus ir turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, tinkama naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisoma, ir (ar) jos sudedamosios dalys gali būti pakeičiamos. Su pasiūlymu pateikiama: CE atitikties deklaracija arba lygiavertis dokumentas; techninė dokumentacija (aprašymas ir (ar) instrukcija); tiekėjo ar gamintojo deklaracija dėl ilgaamžiškumo, remontuojamumo ir (ar) keičiamų dalių; informacija apie atsarginių dalių tiekimo laikotarpį (≥ 5 metai). |
| 7. | Pastabos | Įrangos pristatymo, iškrovimo, instaliavimo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Tiekėjas privalo apmokyti personalą naudotis operaciniais stalais, paslaugų kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą Kartu su įranga kas pateikiama Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |
| 8. | Garantinis terminas | Prekei suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Baterijoms – ne mažiau kaip 12 mėnesių garantija. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos |

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II-a pirkimo objekto dalis ,,Operacinis stalas traumatologijai“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stalo konstrukcija | 1.1. Stalas mobilus, su ratukais; 1.2. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba elektroniniu būdu blokuojant ratus; 1.3. Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis – hidraulinis; 1.4. Operacinio stalo valdymas: 1.4.1 Distanciniu valdymo pulto; 1.4.2 Integruotu į stalą pagalbiniu valdymo pultu. 1.5. Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova ne mažiau kaip 250 kg; 1.6. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba kito lygiaverčiu būdu apdoroto plieno, užtikrinančio atsparumą korozijai“. |
| 2. | Reikalavimai stalviršiui: | 2.1. Sudarytas iš atskirų sekcijų: 2.1.1. Galvos; 2.1.2.Dviejų dalių nugaros; 2.1.3 Sėdmenų; 2.1.4.Dviejų dalių kojų. 2.2. Galvos ir kojų sekcijas galima išmontuoti; 2.3. Stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams; 2.4. Prie stalviršio kraštų primontuotas standartinis bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti; 2.5. Išoriniai (gabaritiniai) matmenys: 2.5.1. ilgis ≥ 2050 mm; 2.5.2. plotis (be bėgelių) ≥ 520 mm. |
| 3. | Reikalavimai čiužiniui: | 3.1. Poliuretano arba lygiavertis; 3.2. Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos; Čiužinio savybės: 3.3.1. Antibakterinis; 3.3.2. Nedegus; 3.3.3. Atsparus vandeniui; 3.3.4. Besiūlis. 3.4. Čiužinio storis – ne mažiau kaip 60 mm. |
| 4. | Stalviršio padėties reguliavimas: | 4.1. Elektrohidraulinio valdymo Trendelenburgo padėtis ≥ 30°; 4.2. Elektrohidraulinio valdymo Anti-trendelenburgo padėtis ≥ -30°; 4.3. Elektrohidraulinio valdymo Lateralinė pozicija ≥ ± 20/-20°; 4.4.Elektrohidraulinio valdymo stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 600 mm iki 950 mm. 4.5. Elektrohidraulinio valdymo nugaros sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas, ribos ne siauresnės kaip nuo -40° iki +80°; 4.6. Dviejų dalių kojų sekcijos nuleidimo / pakėlimo kampo reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip nuo -90° iki +25°. 4.7. Galvos sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip -50° iki +30°; 8. 4.8.Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas („Flex“) ≥ 210° 4.9. Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas – „Reflex“ ≥ - 100°; 4.10. Nulinės padėties nustatymo funkcija; 4.11. Motorizuotas išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 300 mm; |
| 5. | Kartu su operaciniu stalu traumatologijai komplektuojami priedai: |  |
| 5.1 | Rankos atrama – 1 vnt. | 5.1.1. Tvirtinama prie operacinio stalo; 5.1.2. Aukštos kokybės plieno konstrukcija, įgaubtu paviršiumi iš poliuretano, arba „Goepel“ tipo arba lygiavertės medžiagos konstrukcija; 5.1.3. Reguliuojamo aukščio, rotuojama ir vartoma; 5.1.4. Su rankų fiksavimo diržu. |
| 5.2 | Lateralinės atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių – 2 vnt. (1 kompl.) | 5.2.1. Tvirtinamos prie operacinio stalo; 5.2.2. Anatominiškai suformuotu poliuretaniniu paviršiumi; 5.2.3. Rotuojamos 360°; 5.2.4. Rotuojamos ir vartomos per rutulinį sujungimą. 5.2.5. Komplektacijoje tvirtinimai prie stalo bėgelių. |
| 5.3 | Menisko pozicionavimo laikiklis – 1 vnt. | 5.3.1. Ritinėlio formos; 5.3.2. Reguliuojamo aukščio; 5.3.3. Komplektacijoje tvirtinimas prie stalo. |
| 5.4. | Kelio artroskopinis laikiklis – 1 vnt. | 5.4.1. Lateralinis kelio laikiklis, rotuojamas ir vartomas rutulinės jungties pagalba; 5.4.2. Laikiklio padukai anatomiškai suformuoti, iš poliuretano; 5.4.3. Menisko pozicionavimo ritinėlis; Komplektacijoje laikikliai tvirtinimui prie stalo. |
| 5.5 | Artroskopinis kojos laikiklio komplektas – 1 vnt. | 5.5.1. Pagamintas iš aukštos kokybės plieno; 5.5.2. Skirtas šlaunies fiksavimui; 5.5.3. Reguliuojamo aukščio ir pločio; 5.5.4. Komplektacijoje lenktas puslankiu laikiklis su paminkštinimais; 5.5.5. Kojos laikiklio plotis reguliuojamas sukama rankena. |
| 5.6 | Priedai | 5.6.1. Diržas paciento liemens fiksavimui – 1 vnt.; 5.6.2. Reguliuojamo aukščio anestezijos pertvaros laikiklis – 1 vnt.; 5.6.3. Reguliuojamo aukščio skysčių laikiklis, tvirtinamas prie stalo – 1 vnt. |
| 6. | Stalo valdymas | 6.1. Nuotolinio valdymo pultas, laidinis – 1 vnt. 6.2. Stalo korpuse sumontuotas valdymo pultas. |
| 7. | Elektros maitinimas | 7.1. Maitinimo šaltinis 230 V, 50Hz elektros tinklas; 7.2. Įkraunamas akumuliatorius: 7.3. Įkrovos laikas ≤ 12 val.; 7.4. Pilnai įkrauta baterija turi užtikrinti ne mažiau kaip 5 dienas naudojimo. |
| 8. | Aplinkosauginis reikalavimas | Prekė atitinka ES Medicinos prietaisų reglamento (MDR) 2017/745 reikalavimus ir turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, tinkama naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisoma, ir (ar) jos sudedamosios dalys gali būti pakeičiamos. Su pasiūlymu pateikiama: CE atitikties deklaracija arba lygiavertis dokumentas; techninė dokumentacija (aprašymas ir (ar) instrukcija); tiekėjo ar gamintojo deklaracija dėl ilgaamžiškumo, remontuojamumo ir (ar) keičiamų dalių; informacija apie atsarginių dalių tiekimo laikotarpį (≥ 5 metai). |
| 9. | Pastabos | Įrangos pristatymo, iškrovimo, instaliavimo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Tiekėjas privalo apmokyti personalą naudotis operaciniais stalais, paslaugų kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą Kartu su įranga kas pateikiama Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; |
| 10. | Garantinis terminas | Prekei suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Baterijoms – ne mažiau kaip 12 mėnesių garantija. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos |

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

I-AI IR II-AI PIRKIMO OBKJEKTO DALIMS

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR JŲ NEBUVIMĄ PATVIRTINANTYS

DOKUMENTAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Įgaliotoji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio Paslaugų teikėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, įgaliotoji  organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi Paslaugų teikėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Įgaliotoji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Įgaliotoji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Įgaliotoji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Įgaliotoji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Įgaliotoji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, įgaliotoji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

8. Nuo 2025-02-01 įsigalioja nauja VPĮ 46 str. 21 nuostata (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 46 straipsnio pakeitimo įstatymas), kad „perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“.

Pažymėtina, kad:

- tai yra privalomas pašalinimo pagrindas. Jei tiekėjas turi šį pašalinimo pagrindą, pasiūlymų vertinimo metu tokio tiekėjo pasiūlymas privalo būti atmestas („apsivalyti“ tiekėjas negali);

- VPĮ 46 str. 21 d. nurodytas tiekėjų pašalinimo pagrindas yra taikomas  nuo 2025-02-01 naujai pradedamuose  tarptautiniuose, supaprastintuose ne mažos vertės ir supaprastintuose mažos vertės.

- siekdami patvirtinti, kad neturi šio pašalinimo pagrindo, tiekėjai  informaciją nurodo tik EBVPD III dalies D2 punkte (t. y. daugiau jokių dokumentų iš Lietuvoje registruotų tiekėjų nereikalaujama, užsienio šalyse registruoti tiekėjai tikrinami įprasta tvarka kaip ir dėl kitų pašalinimo pagrindų).

Lentelė pašalinimo pagrindų

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas įgaliotosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu įgaliotoji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų įgaliotoji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės –uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra įgaliotoji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba įgaliotoji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, įgaliotajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas įgaliotosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu įgaliotoji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Įgaliotoji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Įgaliotoji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas įgaliotajai organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu įgaliotoji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų įgaliotoji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir įgaliotoji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar įgaliotosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką įgaliotosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką įgaliotosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir įgaliotoji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio įgaliotoji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio įgaliotoji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio įgaliotoji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį įgaliotoji organizacija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu įgaliotoji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C1, C2, C3 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, įgaliotoji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Įgaliotoji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Prireikus, įgaliotoji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu įgaliotoji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų įgaliotoji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio įgaliotoji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu įgaliotoji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. |

-----------------------------------

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

I-ai ir II-ai pirkimo objekto dalims

Šiuo pirkimu kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami, tačiau reikia atsižvelgti į:

1. Tiekėjo kvalifikacija, jeigu taikytina, ir ,jeigu taikytina, atitiktis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimams turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos ir tai turi būti užfiksuota patvirtinančiame dokumente.

2. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą turėti specialų leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariu pagal Viešųjų pirkimų statymo 47 straipsnio 2 dalies nuostatas, nustatytus finansinio ir ekonominio pajėgumo reikalavimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 3 dalies nuostatas ar techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 6 dalies nuostatas, neatsižvelgiant į ryšio su tais ūkio subjektais teisinį pobūdį.

3. Jeigu reikalaujama išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ar profesinės patirties pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 7 punktą arba turėti specialų leidimą ar būti tam tikrų organizacijų nariu pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 2 dalį, tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys suteiks paslaugas, atliks darbus, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.

4. Kai tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įgaliotajai organizacijai pasiūlyme įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami.

5. Įgaliotoji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 ir 51 straipsnių nuostatas patikrina, ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais ketina remtis tiekėjas, tenkina jiems keliamus kvalifikacijos reikalavimus ir ar nėra tokio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų. Jeigu ūkio subjektas netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį įgaliotosios organizacijos nustatytą pašalinimo pagrindą, įgaliotoji organizacija turi pareikalauti per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu.

6. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, atsižvelgdamas į pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, įgaliotoji organizacija reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą. Jei remiamasi ūkio subjekto pajėgumais, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, įgaliotajai organizacijai su pasiūlymu turi būti pateikta šio ūkio subjekto pasirašyta neatšaukiama laidavimo sutartis, patvirtinanti, kad subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal pirkimo sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo. Jeigu ūkio subjektas pasiūlyme nėra nurodomas, šio ūkio subjekto pajėgumais remtis negalima.

7. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

8. Aplinkos vadybos standartai šiame pirkime netaikomi.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

I-ai ir II-ai pirkimo objekto dalims

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Trakų rajono CPO

PASIŪLYMAS

DĖL CPO - „ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ OPERACINIAI STALAI“

I-ai  ir/ar   II-ai pirkimo objekto daliai (-ms) (nereikalingą išbraukti)

____________________

(Data)

Trakai

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (pagal įmonės įregistravimą patvirtinančių dokumentų duomenis) /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas, pašto kodas /jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Išnagrinėję pirkimo sąlygas, jų priedus ir juose nustatytus reikalavimus, mes siūlome: (pildyti tik tai daliai, kuriai teikiamas pasiūlymas)

I-ai  pirkimo objekto daliai naują universalų operacinį stalą....................................... ....nurodyti pavadinimą, modelį, pagaminimo metus.......... (1 vnt.) , atitinkantį sutartyje ir jos priede – techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, patiekti už bendrą kainą  ...................  Eur (suma žodžiais) be PVM, ...................  Eur (suma žodžiais) su PVM.

II-ai  pirkimo objekto daliai naują operacinis stalą traumatologijai....................................... ....nurodyti pavadinimą, modelį, pagaminimo metus.......... (1 vnt.) (toliau – Prekė), atitinkantį sutartyje ir jos priede – techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, patiekti už bendrą kainą  ...................  Eur (suma žodžiais) be PVM, ...................  Eur (suma žodžiais) su PVM.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, prašome nurodyti juridinį pagrindą, kuriuo remiantis nereikia mokėti PVM: ......................................................

2. Teikdami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad siūloma Prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, kurias pateikiame žemiau:

Techninės specifikacijos atitikties lentelė (pildo tiekėjas):

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

I-ai pirkimo objekto daliai ,, Universalus operacinis stalas“

| Universalus operacinis stalas - reikalavimai | Faktiniai ir deklaruojami siūlomo operacinio stalo duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes] |
| --- | --- |

Pildo tiekėjas

| Universalus operacinis stalas turi būti naujas, neeksploatuotas, 1 vnt. | Patvirtinti, nurodyti pavadinimą, modelį, pagaminimo metus |
| --- | --- |
| 1. Stalo konstrukcija turi atitikti sekančius reikalavimus: 1. Stalas mobilus, su ratukais; 1.2. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba elektroniniu būdu, blokuojant ratus; 1.3. Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis – hidraulinis; 1.4. Operacinio stalo valdymas: 1.4.1 Distanciniu valdymo pulto; 1.4.2 Integruotu į stalą pagalbiniu valdymo pultu. 1.5. Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova ne mažiau kaip 250 kg; 1.6. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba kito lygiaverčiu būdu apdoroto plieno, užtikrinančio atsparumą korozijai“. |  |
| 2.Reikalavimai stalviršiui turi atitikti: 2.1. Stalviršis sudarytas iš atskirų sekcijų: 2.1.1. Galvos; 2.1.2. Dviejų dalių nugaros; 2.1.3. Sėdmenų; 2.1.4. Dviejų dalių kojų. 2.2. Galvos ir kojų stalviršio sekcijas galima išmontuoti; 2.3. Stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams; 2.4. Prie stalviršio kraštų primontuotas standartinis bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti; 2.5. Išoriniai (gabaritiniai) stalviršio matmenys: 2.5.1.ilgis ≥ 2050 mm; 2.5.2.plotis (be bėgelių) ≥ 520 mm. |  |
| 3. Reikalavimai čiužiniui – turi būti : 3.1. Poliuretano arba lygiavertis; 3.2. Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos; Čiužinio savybės turi būti : 3.3.1. Antibakterinis; 3.3.2. Nedegus; 3.3.3. Atsparus vandeniui; 3.3.4. Besiūlis. 3.4. Čiužinio storis – ne mažiau kaip 60 mm. |  |
| 4. Stalviršio padėties reguliavimas: 4.1. Elektrohidraulinio valdymo Trendelenburgo padėtis ≥ 30°; 4.2. Elektrohidraulinio valdymo Anti-trendelenburgo padėtis ≥ -30°; 4.3. Elektrohidraulinio valdymo Lateralinė pozicija ≥ ± 20/-20°; 4.4. Elektrohidraulinio valdymo stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 600 mm iki 950 mm 4.5. Elektrohidraulinio valdymo nugaros sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas, ribos ne siauresnės kaip nuo -40° iki +80°; 4.6. Dviejų dalių kojų sekcijos nuleidimo / pakėlimo kampo reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip nuo -90° iki +25°. 4.7. Galvos sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip -50° iki +30°; 8. 4.8. Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas („Flex“) ≥ 210°; 4.9. Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas – „Reflex“ ≥ -100°; 4.10. Nulinės padėties nustatymo funkcija; 4.11. Motorizuotas išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 300 mm; |  |
| 5. Kartu su universaliu operaciniu stalu turi būti komplektuojami priedai: |  |
| 5.1. Rankos atrama – 1 vnt. 5.1.1. Tvirtinama prie operacinio stalo; 5.1.2. Aukštos kokybės plieno konstrukcija, įgaubtu paviršiumi iš poliuretano, arba „Goepel“ tipo arba lygiavertės medžiagos konstrukcija; 5.1.3. Reguliuojamo aukščio, rotuojama ir vartoma; 5.1.4. Su rankų fiksavimo diržu. |  |
| 5.2. Lateralinės atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių – 2 vnt. (1 kompl.) 5.2.1. Lateralinės atramos tvirtinamos prie operacinio stalo; 5.2.2. Anatominiškai suformuotu poliuretaniniu arba lygiaverčiu paviršiumi; 5.2.3. Rotuojamos 360°; 5.2.4. Rotuojamos ir vartomos per rutulinį sujungimą. 5.2.5. Komplektacijoje tvirtinimai prie stalo bėgelių. |  |
| 5.3. Irigacijos dubuo – 1 vnt. 5.3.1.Kvadrato, stačiakampio ar kitokios formos, suderinamas su stalu; 5.3.2. Turi išleidimo angą; 5.3.3. Su tvirtinimu prie stalo, reguliuojamas per dvi pasukamas jungtis; 5.3.4.Talpa ne mažiau 4 litrai. |  |
| 5.4. Kojos laikiklis – 2 vnt. (1 kompl.) 5.4.1. Tvirtinamas prie operacinio stalo; 5.4.2. „Goepel“ tipo (arba lygiavertis); 5.4.3. Reguliuojamo aukščio, rotuojamos ir vartomos; 5.4.4. Komplektuojamas su nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos tvirtinimo elementais. |  |
| 5.5. Reikalavimai stalo valdymui 5.5.1. Nuotolinio valdymo pultas, laidinis – 1 vnt. 5.5.2. Stalo korpuse turi būti sumontuotas valdymo pultas; |  |
| 5.6. Kartu turi būti priedai: 5.6.1. Diržas paciento liemens fiksavimui – 1 vnt.; 5.6.2. Reguliuojamo aukščio anestezijos pertvaros laikiklis – 1 vnt.; 5.6.3. Reguliuojamo aukščio skysčių laikiklis, tvirtinamas prie stalo – 1 vnt. |  |
| 5.7. Elektros maitinimas 5.7.1. Maitinimo šaltinis 230 V, 50Hz elektros tinklas; 5.7.2. Įkraunamas akumuliatorius: 5.7.3. Įkrovos laikas ≤ 12 val.; 5.7.4. Pilnai įkrauta baterija turi užtikrinti ne mažiau kaip 5 dienas naudojimo. |  |
| 6. Aplinkosauginis reikalavimas: Prekė turi atitinkti ES Medicinos prietaisų reglamento (MDR) 2017/745 reikalavimus ir turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, tinkama naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisoma, ir (ar) jos sudedamosios dalys gali būti pakeičiamos. Su pasiūlymu pateikiama: CE atitikties deklaracija arba lygiavertis dokumentas; techninė dokumentacija (aprašymas ir (ar) instrukcija); tiekėjo ar gamintojo deklaracija dėl ilgaamžiškumo, remontuojamumo ir (ar) keičiamų dalių; informacija apie atsarginių dalių tiekimo laikotarpį (≥ 5 metai). |  |
| 7. Pastabos Įrangos pristatymo, iškrovimo, instaliavimo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Tiekėjas privalo apmokyti personalą naudotis operaciniais stalais, paslaugų kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą Kartu su įranga kas pateikiama Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |  |
| 8. Garantinis terminas Prekei suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Baterijoms suteikiama ne mažiau kaip 12 mėnesių garantija. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

II-a pirkimo objekto dalis ,,Operacinis stalas traumatologijai“

| Operacinis stalas traumatologijai - reikalavimai | Faktiniai ir deklaruojami siūlomo operacinio stalo duomenys [Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] ir nurodyti pasiūlyme esantį dokumentą, kuriame yra informacija ir/arba duomenys patvirtinantys įrašytas/aprašytas reikšmes] |
| --- | --- |

Pildo tiekėjas

| Operacinis stalas traumatologijai turi būti naujas, neeksploatuotas, 1 vnt | Patvirtinti, nurodyti pavadinimą, modelį, pagaminimo metus |
| --- | --- |
| 1. Stalo konstrukcija turi atitikti sekančius reikalavimus: 1. Stalas mobilus, su ratukais; 1.2. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba elektroniniu būdu, blokuojant ratus; 1.3. Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis – hidraulinis; 1.4. Operacinio stalo valdymas: 1.4.1 Distanciniu valdymo pulto; 1.4.2 Integruotu į stalą pagalbiniu valdymo pultu. 1.5. Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova ne mažiau kaip 250 kg; 1.6. Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba kito lygiaverčiu būdu apdoroto plieno, užtikrinančio atsparumą korozijai“. |  |
| 2. Reikalavimai stalviršiui turi atitikti: 2.1. Sudarytas iš atskirų sekcijų: 2.1.1. Galvos; 2.1.2.Dviejų dalių nugaros; 2.1.3 Sėdmenų; 2.1.4.Dviejų dalių kojų. 2.2. Galvos ir kojų sekcijas galima išmontuoti; 2.3. Stalviršis pralaidus rentgeno spinduliams; 2.4. Prie stalviršio kraštų primontuotas standartinis bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti; 2.5. Išoriniai (gabaritiniai) matmenys: 2.5.1.ilgis ≥ 2050 mm; 2.5.2.plotis (be bėgelių) ≥ 520 mm. |  |
| 3. Reikalavimai čiužiniui turi būti : 3.1. Poliuretano arba lygiavertis; 3.2. Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos; Čiužinio savybės turi būti : 3.3.1. Antibakterinis; 3.3.2. Nedegus; 3.3.3. Atsparus vandeniui; 3.3.4. Besiūlis. 3.4. Čiužinio storis – ne mažiau kaip 60 mm. |  |
| 4. Stalviršio padėties reguliavimas: 4.1. Elektrohidraulinio valdymo Trendelenburgo padėtis ≥ 30°; 4.2. Elektrohidraulinio valdymo Anti-trendelenburgo padėtis ≥ -30°; 4.3. Elektrohidraulinio valdymo Lateralinė pozicija ≥ ± 20/-20°; 4.4.Elektrohidraulinio valdymo stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 600 mm ir ne platesnės nei 950 mm. 4.5. Elektrohidraulinio valdymo nugaros sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas, ribos ne siauresnės kaip nuo -40° iki +80°; 4.6. Dviejų dalių kojų sekcijos nuleidimo / pakėlimo kampo reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip nuo -90° iki +25°. 4.7. Galvos sekcijos nuleidimo/pakėlimo kampo reguliavimas ribose ne siauresnėse kaip -50° iki +30°; 8. 4.8. Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas („Flex“) ≥ 210° 4.9. Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas – „Reflex“ ≥ -100°; 4.10. Nulinės padėties nustatymo funkcija; 4.11. Motorizuotas išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 300 mm; |  |
| 5. Kartu su universaliu operaciniu stalu turi būti komplektuojami priedai: |  |
| 5.1. Rankos atrama – 1 vnt. 5.1.1. Tvirtinama prie operacinio stalo; 5.1.2. Aukštos kokybės plieno konstrukcija, įgaubtu paviršiumi iš poliuretano, arba „Goepel“ tipo arba lygiavertės medžiagos konstrukcija; 5.1.3. Reguliuojamo aukščio, rotuojama ir vartoma; 5.1.4. Su rankų fiksavimo diržu. |  |
| 5.2. Lateralinės atramos, skirtos ant šono paguldyto paciento prilaikymui iš nugaros bei krūtinės pusių – 2 vnt. (1 kompl.) 5.2.1. Tvirtinamos prie operacinio stalo; 5.2.2. Anatominiškai suformuotu poliuretaniniu paviršiumi; 5.2.3. Rotuojamos 360°; 5.2.4. Rotuojamos ir vartomos per rutulinį sujungimą. 5.2.5. Komplektacijoje tvirtinimai prie stalo bėgelių. |  |
| 5.3. Menisko pozicionavimo laikiklis – 1 vnt 5.3.1. Ritinėlio formos; 5.3.2. Reguliuojamo aukščio; 5.3.3. Komplektacijoje tvirtinimas prie stalo. |  |
| 5.4. Kelio artroskopinis laikiklis – 1 vnt. 5.4.1. Lateralinis kelio laikiklis, rotuojamas ir vartomas rutulinės jungties pagalba; 5.4.2. Laikiklio padukai anatomiškai suformuoti, iš poliuretano; 5.4.3. Menisko pozicionavimo ritinėlis; Komplektacijoje laikikliai tvirtinimui prie stalo. |  |
| 5.5. Artroskopinis kojos laikiklio komplektas – 1 vnt 5.5.1. Pagamintas iš aukštos kokybės plieno; 5.5.2. Skirtas šlaunies fiksavimui; 5.5.3. Reguliuojamo aukščio ir pločio; 5.5.4. Komplektacijoje lenktas puslankiu laikiklis su paminkštinimais; 5.5.5. Kojos laikiklio plotis reguliuojamas sukama rankena. |  |
| 5.6 Priedai: 5.6.1. Diržas paciento liemens fiksavimui – 1 vnt.; 5.6.2. Reguliuojamo aukščio anestezijos pertvaros laikiklis – 1 vnt.; 5.6.3. Reguliuojamo aukščio skysčių laikiklis, tvirtinamas prie stalo – 1 vnt. |  |
| 6. Stalo valdymas: 6.1. Nuotolinio valdymo pultas, laidinis – 1 vnt. 6.2. Stalo korpuse sumontuotas valdymo pultas. |  |
| 7. Elektros maitinimas 7.1. Maitinimo šaltinis 230 V, 50Hz elektros tinklas; 7.2. Įkraunamas akumuliatorius: 7.3. Įkrovos laikas ≤ 12 val.; 7.4. Pilnai įkrauta baterija turi užtikrinti ne mažiau kaip 5 dienas naudojimo. |  |
| 8. Aplinkosauginis reikalavimas: Prekė turi atitinkti ES Medicinos prietaisų reglamento (MDR) 2017/745 reikalavimus ir turi būti tvirta, ilgaamžė, funkcionali, tinkama naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisoma, ir (ar) jos sudedamosios dalys gali būti pakeičiamos. Su pasiūlymu pateikiama: CE atitikties deklaracija arba lygiavertis dokumentas; techninė dokumentacija (aprašymas ir (ar) instrukcija); tiekėjo ar gamintojo deklaracija dėl ilgaamžiškumo, remontuojamumo ir (ar) keičiamų dalių; informacija apie atsarginių dalių tiekimo laikotarpį (≥ 5 metai). |  |
| 9. Pastabos Įrangos pristatymo, iškrovimo, instaliavimo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Tiekėjas privalo apmokyti personalą naudotis operaciniais stalais, paslaugų kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą Kartu su įranga kas pateikiama Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; |  |
| 8. Garantinis terminas Prekei suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Baterijoms – ne mažiau kaip 12 mėnesių garantija. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |

3. Į Prekės kainą (be PVM) įskaičiuoti visi mokesčiai. Taip pat patvirtiname, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo sąlygose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

5. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

6. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo sąlygose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

7. Pasiūlymas galioja 60 dienų.

8. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiuosi, pavadinimas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiuosi, numatomos perduoti tiekti prekės/teikti paslaugos (įvardinti konkrečias prekes/paslaugas); 2. Ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiuosi, perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje. |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, o su pasiūlymu tokiu atveju pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

9. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus**:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: 1. Subtiekėjui numatomos perduoti tiekti prekes (įvardinti konkrečias prekes); 2. Subtiekėjui perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

10. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ***:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

11. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

PASTABOS:

– 8 punkte prašome nurodyti ūkio subjektus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas remiasi, nes ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, nes tokie veiksmai, laikomi esminiu pasiūlymo keitimu, prieštarauja Viešųjų pirkimų tarnybos taisyklių (Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės) nuostatoms (VPĮ 45 str. 3 d.) ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, kaip nurodyta pirkimo sąlygose. Jeigu teikiant pasiūlymą išviešintas ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, netenkins jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų, įgaliotoji organizacija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi.

– 10 punkte prašome nurodyti pasiūlymo konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Įgaliotoji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims tokia apimtimi, kuri yra būtina pagal Viešųjų pirkimų įstatymą.

Jeigu tiekėjas viešajame pirkime pateikia fizinių asmenų – darbuotojų, subtiekėjų asmens duomenis, jis juos privalo informuoti apie jų asmens duomenų pateikimą  Trakų rajono savivaldybės administracijai ir numatomą jų tvarkymą.

12. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi Perkančioji organizacija per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka CVP IS priemonėmis paskelbs laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurią laimėjęs dalyvis nurodys, kaip konfidencialią. Visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

____________________________________	                          _____________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	       (parašas)		     (Vardas, pavardė)

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

I-ai ir II-AI PIRKIMO OBJEKTO DALIMS

      - Įgaliotoji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą kiekvienai pirkimo objekto daliai išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas, atitinkantis specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ reikalavimus ir konkurso sąlygas.

      - Pasiūlymai bus vertinami eurais (bendra pasiūlymo kaina su PVM).

      - Pildant pasiūlymą, rekomenduojame vadovautis: Kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose | Viešųjų pirkimų tarnyba (lrv.lt)

__________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija“

I-AI IR II-AI PIRKIMO OBJEKTO DALIMS

Tiekėjo (nurodo pildo tiekėjas) Laisvos formos deklaracija dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. 1 p. ir 2 p. nurodytų sąlygų bei Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. 6 p. nurodytų sąlygų

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atsakingų asmenų“

DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ*

I-AI IR II-AI PIRKIMO OBJEKTO DALIMS

*Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi pateikti aktualius duomenis dėl jo atsakingų asmenų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi – narius bei dalyvius arba nurodyti jei tokių organų ar dalyvių nėra.

Aš, ___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) _____________________________ atsakingi

(tiekėjo pavadinimas)

asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, yra:

I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

..................

II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) .................................(įrašyti)

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

..................

III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ............................ (įrašyti)

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

1.

2.

..........................

PASTABA. JEI ŠIOJE DEKLARACIJOJE NURODOMI ATSAKINGI ASMENYS:

– turi būti pateikiami pašalinimo pagrindų 1 punkto 1) papunktyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys deklaracijoje nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.