TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-15227/26) Požeminio vandens monitoringo paslaugos

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Paslaugos.

  - SABIS – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą atitinkanti Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

  - Pirkimo objekto pavadinimas: (PU-15227/26) Požeminio vandens monitoringo paslaugos (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objektas apima: požeminio vandens monitoringo vykdymą pagal monitoringo programas, metinių ataskaitų rengimą ir derinimą, apibendrinančiųjų ataskaitų rengimą ir derinimą, monitoringo programų rengimą ir derinimą ir kitas susijusias paslaugas.

  - Maksimali sutarties vertė - 40 000 Eur be PVM.

  - Pirkimo objekto preliminarios apimtys:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Prelim. kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Statinio, gruntinio ir LNP vandens lygio matavimas | 65 |
| 2. | Bendra cheminė sudėtis, PS | 48 |
|  | CHDS | 44 |
| 4. | Sunkieji metalai (Zn, Pb, Ni) | 11 |
| 5. | Sunkieji metalai (Mn) | 1 |
| 6. | Angliavandeniliai (C6-28) | 61 |
| 7. | Apibendrinančių ataskaitų skaičius | 3 |
| 8. | Aplinkos monitoringo (poveikio požeminiam vandeniui dalies) programos parengimas ir derinimas | 3 |
| 9. | Metinės ataskaitos parengimas ir derinimas | 48 |
| 10. | Naujo gręžinio išgręžimas/ atnaujinimas ir įregistravimas | 1 |

  - Preliminarūs Paslaugų kiekiai pagal lokacijas pateikiami priede Nr.1. Paslaugos bus perkamos pagal faktinį Užsakovo poreikį. Pirkimo objekto kiekis yra orientacinis ir gali kisti priklausomai nuo Užsakovo poreikio ir/ar finansinių galimybių bei naujų aplinkos monitoringo programų, t. y. būti didesnis ar mažesnis nei nurodytas. Užsakovas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto preliminaraus Paslaugų kiekio Sutarties galiojimo laikotarpiu, o esant būtinumui pasilieka teisę nupirkti didesnį Paslaugų kiekį negu nurodytas preliminarus.

  - Užsakovas turi teisę esant poreikiui pirkti ir kitas, pirkimo dokumentuose nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias paslaugas (pavyzdžiui, gręžinių, skirtų požeminio vandens monitoringui, likvidavimas ar preliminariųjų, ar detaliųjų ekogeologinių tyrimų vykdymas), neviršijant daugiau nei 10 proc. nuo Sutarties kainos. Papildomų paslaugų pirkimui taikomos visos Paslaugų pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos. Papildomoms paslaugoms taikomi tokie įkainiai, kokie užsakymo pateikimo dieną galioja laimėjusio Paslaugos teikėjo kainoraštyje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas

| Eil. Nr. | Objekto vieta | Adresas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Degalinė AB „Kelių priežiūra“ Šilalės kelių tarnyboje | Struikų g. 10, Šilalė |
| 2 | Degalinė AB „Kelių priežiūra“ Jurbarko kelių tarnyboje | Paulaičio g. 25, Jurbarkas |
| 3 | Degalinė AB „Kelių priežiūra“ Plungės kelių tarnyboje | Stoties g. 11A, Plungė |
| 4 | Degalinė AB „Kelių priežiūra“ Pasvalio kelių tarnyboje | Stoties g. 20, Pasvalys |
| 5 | Degalinė AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnyboje | Miško g. 2A, Šilagalio k. Panevėžio r. |
| 6 | Asfalto AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnyboje (Karsakiškis) | Kakūnų k. 1A, Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav. |
| 7 | Degalinė AB „Kelių priežiūra“ Biržų kelių tarnyboje | J. Basanavičiaus g. 54, Biržai |
| 8 | Degalinė AB „Kelių priežiūra“ Kupiškio kelių tarnyboje | Panevėžio g. 7, Kupiškis |
| 9 | Degalinė AB „Kelių priežiūra“ Anykščių kelių tarnyboje | Gegužės g. 35, Anykščiai |
| 10 | Degalinė AB „Kelių priežiūra“ Ignalinos kelių tarnyboje | Turistų g. 34, Strigailiškio k., Ignalinos r. |
| 11 | Degalinė AB „Kelių priežiūra“ Rokiškio kelių tarnyboje | Jūžintų g. 3, Rokiškis |
| 12 | Degalinė AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnyboje | Birutės g. 4, Kėdainiai |
| 13 | Degalinė AB „Kelių priežiūra“ Utenos kelių tarnyboje | Vyžuonų g. 53, Utena |
| 14 | Degalinė AB „Kelių priežiūra“ Zarasų kelių tarnyboje | Kauno g. 1, Zarasai |
| 15 | Degalinė AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnyboje | Gamyklų g. 12, Marijampolė |
| 16 | Degalinė AB „Kelių priežiūra“ Alytaus kelių tarnyboje | Santaikos g. 27, Alytus |

  - Požeminio vandens monitoringas vykdomas vadovaujantis požeminio vandens monitoringo programomis.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad monitoringo programose numatyti parametrų tyrimai ar matavimai būtų atliekami, ėminiai ėmami laboratorijų, kurios atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įstatymo 11 straispnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus (einamuoju laikotarpiu vadovautis suvestine redakcija).

  - Tiekėjas užtikrina, kad visos monitoringo ataskaitos, programos bus parengtos ir pateiktos lietuvių kalba.

  - Vandens rodiklių matavimai ir bandinių ėmimas atliekamas pagal su Užsakovu suderintą laiką, dalyvaujant Užsakovo atstovui;

  - Parengtas požeminio vandens monitoringo ataskaitas, programas prieš pateikiant Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūrai, Tiekėjas suderina su Užsakovu;

  - Esant neatitikimams monitoringo programose (nurodytos netikslios gręžinių koordinatės, reikia jas patikslinti, jei yra panaikinti gręžiniai, inicijuoti jų išregistravimą) informuoti Lietuvos geologijos tarnybą prie Aplinkos ministerijos. Patvirtinančius dokumentus pateikti Užsakovui;

  - Teikėjas privalo savo vardu gauti ir užtikrinti visų Paslaugų suteikimui reikalingų leidimų, pažymėjimų ar licencijų galiojimą;

  - Į paslaugų atlikimo kainą turi būti įskaičiuotos transporto, mėginių ėmimo ir visos kitos išlaidos, susijusios su tokių paslaugų atlikimu (įskaitant reikalingą specialią techniką, įrangą bei medžiagas).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos teikiamos vadovaujantis požeminio vandens monitoringo programose numatytais grafikais, Užsakovo darbo laiku (I-IV 07.30 – 16.00 val., V 07.30 – 15.15 val.).

  - Paslaugos teikiamos 12 mėnesių, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už Sutarties vertę. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau). Jeigu Paslaugų teikimo metu nėra išperkama Paslaugų už maksimalią Sutarties vertę, Paslaugų teikimo terminas automatiškai pratęsiamas dar 12 mėnesių terminui. Automatinio pratęsimo sąlyga taikoma 2 kartus. Visais atvejais Paslaugos teikiamos ne ilgiau kaip 36 mėnesius.

  - Tiekėjas turi pateikti ataskaitas, programas, pusmetinius rezultatus elektroninėje versijose, Užsakovui, už sutartį atsakingam asmeniui. Užsakovui pritarus parengtoms ataskaitoms, programoms, gautiems pusmečio rezultatams, pasirašomas galutinis paslaugų perdavimo ir priėmimo aktas ir gali būti atliekamas galutinis apmokėjimas už paslaugas, vadovaujantis apmokėjimo sąlygomis nustatytomis sutartyje.

  - Metinės ataskaitos ir programos turi būti pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai ir Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos iki sekančių metų kovo 1 d. Prieš pateikiant dokumentus šioms institucijoms, viskas turi būti suderinta el. paštu su Užsakovu, su už sutartį atsakingu asmeniu.

  - Užsakovui nepriėmus Paslaugų ar vėliau paaiškėjus Paslaugų trūkumams ar neatitikimui Sutartyje, Sutarties prieduose ar teisės aktuose nurodytiems kriterijams, Tiekėjas įsipareigoja ištaisyti Paslaugų trūkumus ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Paslaugų trūkumus išsiuntimo dienos arba per kitą abiejų šalių suderintą terminą.

6. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

6.1. Užsakovas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

6.1.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

6.1.2. visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

6.1.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

6.1.4. Pirkimas laikomas žaliuoju, kadangi viešojo pirkimo objektas atitinka Aplinkos ministro įsakymu patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 skyriaus 4.4.3 punkte nurodytus reikalavimus: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

7. PRIEDAI

Priedas Nr. 1 - Užsakovo preliminariai perkamų paslaugų detalizacija.