## Sheet1
ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS
Statinių grupė: Gydymo paskirties-psichikos dienos stacionaro, aptarnaujančio Telšių ir Plungės rajono gyventojus – pastato, Kalno g. 21A, Telšiuose, rekonstrukcijos (priestato) statybos projektas
Statinys 1 Gydymo paskirties-psichikos dienos stacionaro, aptarnaujančio Telšių ir Plungės rajono gyventojus – pastato, Kalno g. 21A, Telšiuose, rekonstrukcijos (priestato) statybos projektas
4 Vandentiekio ir nuotekų tinklai
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | Vertė EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt
| 1 | Vandentiekio tinklai V1, T3
18 | 7736504743 | Elektriniai šildytuvai 10l | vnt | 1
19 | 7736504519 | Elektriniai šildytuvai 30l (1200W galia) | vnt | 1
Skyriuje 1
Viso žiniaraštyje 4
5 Šildymas
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | Vertė EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt
| 1 | Montavimo darbai ir medžiagos
7 | 88005003 | Cirkuliacinis tinklo vandens siurblys į grindinio šildymo sistemą su trijų greičių varikliu G=0,78m3 /h | vnt | 2
10 | 88005004 | Elektrinë pavara, 24VAC, tripozicinis valdymas | vnt | 2
29 | 88005012 | Belaidis grindinio šildymo termostatas-jutiklis su infraraudonųjų spindulių grindų temperatūros jutikliu. Su ekrano apšvietimu, maitinamas 2AAx1,5V baterijomis. Naudojamas grindiniam, šildymui valdyti | vnt | 14
44 | 88005017 | Elektrinis gyvatukas – rankšluosčių džiovintuvas N=90W | vnt | 1
Skyriuje 1
Viso žiniaraštyje 5
7 Sklypo dalis
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | Vertė EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt
| 4 | Želdynai
3 | 88007006 | Lanksva japoninė | vnt | 7
Skyriuje 4
| 5 | Mažoji architektūra
2 | 88007007 | Šiukšliadėžė | vnt. | 2
4 | 88007008 | Dviračių stovas | vnt | 1
Skyriuje 5
Viso žiniaraštyje 7
9 Kondicionavimas
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | Vertė EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt
| 1 | Montavimo darbai ir medžiagos
5 | 88009001 | Patalpos oro kondicionierius – sieninis, reguliuojamas oro išpūtimas, šaldymo galingumas Nšald.=2.0kW | kompl. | 9
6 | 88009002 | Patalpos oro kondicionierius – lubinis, reguliuojamas oro išpūtimas, šaldymo galingumas Nšald.=9.0kW | kompl. | 1
7 | 88009003 | Patalpos oro kondicionierius – lubinis, reguliuojamas oro išpūtimas, šaldymo galingumas Nšald.=5.0kW | kompl. | 1
8 | 88009004 | Išorinis oro kondicionavimo blokas N=17.0kW | kompl. | 1
9 | 88009005 | Išorinis oro kondicionavimo blokas N=15.0kW | kompl. | 1
Skyriuje 1
Viso žiniaraštyje 9
10 Vėsinimas
Sąm. | Darbo | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR | Vertė EUR
eil. | kodas | aprašymai | vnt
| 1 | OTŠ- 1 sistema
2 | 88010002 | Ventiliacijos įrenginys, susidedantis iš lauko F7 oro vidaus oro M5 klasės filtrų, padavimo ir ištraukimo ventiliatorių, kurių elektros varikliai su dažnių keitikliais, rotacinio rekuperatoriaus, elektrinio oro šildytuvo 3,60kW. | kompl. | 1
10 | 88010005 | Elektrifikuota oro užsklanda, D 315mm | vnt | 1
Skyriuje 1
| 2 | OT- 1 sistema
2 | 88010011 | Ventiliacijos įrenginys - oro tiekimo kamera, susidedanti iš lauko F7 oro vidaus oro M5 klasės filtrų, padavimo ir ištraukimo ventiliatorių, kurių elektros varikliai su dažnių keitikliais, rotacinio rekuperatoriaus, elektrinio oro šildytuvo 1,20kW. | kompl. | 1
8 | 88010013 | Elektrifikuota oro užsklanda, D 250mm | vnt | 1
Skyriuje 2
Viso žiniaraštyje 10