	1 priedas

	


Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas ________
(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL SANITARINIŲ KONTEINERIŲ NUOMOS
____________ Nr.______
   (Data)

_____________

(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	

	Bankas (banko pavadinimas)
	

	Banko kodas
	

	Už sutarties pasirašymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Už sutarties vykdymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS priemonėmis interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt
2. Kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
Mes siūlome šias paslaugas:
Pastaba: 
	Konteinerio

 paskirtis
	Kiekis vnt.
	Nuomos kaina Eur. su PVM     1 vnt. per mėnesį
	Viso nuomos kaina Eur. su PVM per mėnesį
	Aprašymas (techninė specifikacija)

	Sanitarinis konteineris (kombinuotas WC/dušai) 
	2 vnt.
	
	
	Pirkimo objektas – Sanitarinių konteinerių (toliau – konteineriai) su pilnu aptarnavimu (vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas) nuoma.

Reikalavimai:

Specialieji reikalavimai:

1. Konteineris (-iai) su ne mažiau kaip 2 dušo kabinomis bei ne mažiau kaip 2 tualetais (toliau – konteineriai) su pilnu aptarnavimu (vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas). Konteinerių ir papildomos įrangos kiekį nustato nuomotojas.

2. Sanitarinis kombinuotas dušų ir tualetų konteineris skirtas, žmonių sanitarinėms higienos reikmėms įvairiais metų laikais. Konteinerio konstrukcija privalo būti pagaminta iš dalinai nedegių arba visai nedegių medžiagų, vadovaujantis gyvenamųjų namų statybos reglamentu, sanitarinių higienos normų reikalavimais (HN 56:2004) ir 2003 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 501 ,,Dėl buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“;

3. konteineryje įrengiamas vandens elektrinis šildytuvas, kuris naudojant vandenį užtikrintų šilto vandens (ne mažesnę kaip 55 ºC temperatūros) padavimą į dušus ir praustuves;

4. Sanitarinio konteinerio išoriniai matmenys turi būti ne mažesnis kaip aukštis 2,5 m, plotis 2,3 m, ilgis 6,0 m.

5. Nuomojami konteineriai turi būti visiškai paruošti naudoti. 

6. Konteineris privalo funkcionuoti esant oro temperatūrai nuo –30° C iki +40º C;

7. Prie išorinių konteinerio durų turi būti laipteliai (jei konteineris ant platformos vandeniui/nuotekoms).

8. Prie konteinerių turi būti vandens rezervuarai vandens tiekimui ir nuotekoms.

9. Konteineryje turi būti įrengtos vienos durys su užraktu ir atsidaro į išorę. Durys konteineryje turi būti iš galo, ne mažiau vienas langas iš kito galo.

10. Konteineryje turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų patalpų vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą.

11. Vieno konteinerio standartinė vidaus įranga: 

11.1. Šildymo–vėdinimo sistema turi užtikrinti nuo +18° C iki 25° C  (±2º C) oro temperatūros režimą konteinerio viduje (šilumos siurblys oras-oras su nuotoliniu reguliavimu arba analogas).

11.2. Konteineryje esančių šviestuvų kiekis turi užtikrinti ne mažesnį kaip 150 lx apšvietimą su jungikliais konteinerio viduje.

11.3. Kiekviename tualete turi būti šepetys klozetui valyti, laikiklis tualetiniam popieriui bei šiukšlių dėžės;

11.4. Turi būti bent du praustuvai su maišytuvais. Virš kiekvieno praustuvo pritvirtinti veidrodžiai, skysto muilo davikliai, laikikliai vienkartinio naudojimo popieriniams rankšluosčiams;

11.5. Turi būti bent dvi dušo kabinos su visa įranga;

11.6. Turi būti įrengtos kabyklos rūbams;

Kiti reikalavimai:

1. Nuomotojas savo transportu ir lėšomis turi atgabenti, pastatyti ir parengti eksploatacijai konteinerį Nuomininko nurodytam laikotarpiui ir nurodytoje vietovėje.

2. Visas pajungimo į elektros tinklą priemones skiria Nuomotojas (el. laidai, paskirstymo dėžės);

3. Visą nuomos laikotarpį Nuomotojas atsakingas už konteinerių funkcionavimą ir techninės priežiūros vykdymą; 

4. Nuomos laikotarpiui pasibaigus, Nuomotojas savo lėšomis išmontuoja naudotą įrangą ir savo transportu išgabena konteinerius;

5. Nuomotojas, esant išnuomoto objekto ar jo dalies gedimo (dėl kurio objekto naudojimas pagal paskirtį tampa negalimas) atveju, privalo pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pranešimo gavimo.

6. Konteinerių remontą ir priežiūrą Nuomotojas atlieka savo lėšomis.

7. Konteinerio techninė priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti atliekama kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. Iki 22.00 val. Nuomininkui su nuomotoju suderinus, laikas gali būti keičiamas.

Papildomi reikalavimai:
1. Papildomai prie konteinerio jo pastatymo vietoje turi būti įrengta ne mažiau kaip 6 m² kieto pagrindo takų;

2. Papildomai konteinerio išorėje turi būti įrengtas LED tipo apšvietimo prožektorius įjungiamas iš konteinerio išorės.

	Konteinerio

 paskirtis
	Kiekis vnt.
	Nuomos kaina Eur. su PVM     1 vnt. per mėnesį
	Viso nuomos kaina Eur. su PVM per mėnesį
	Aprašymas (techninė specifikacija)

	Sanitarinis konteineris (skalbykla/džiovykla) Nr. 1
	1 vnt.
	
	
	Pirkimo objektas – Sanitarinių konteinerių (toliau – konteineriai) su pilnu aptarnavimu (vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas) nuoma.

Reikalavimai:

Specialieji reikalavimai:

1. Konteineris (-iai) su ne mažiau kaip 6 skalbimo mašinomis bei ne mažiau kaip 6 džiovinimo mašinomis su pilnu aptarnavimu (vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas). Konteinerių ir papildomos įrangos kiekį nustato nuomotojas.

2. Sanitarinio konteinerio išoriniai matmenys turi būti ne mažesnis kaip aukštis 2,5 m, plotis 2,3 m, ilgis 6,0 m.

3. Nuomojami konteineriai turi būti visiškai paruošti naudoti (skalbimo mašinos ir džiovyklos tvarkingos, išvalytos ir paruoštos naudoti, stelažai tvarkingi, išvalyti). 

4. Konteineris privalo funkcionuoti esant oro temperatūrai nuo –30° C iki +40º C;

5. Prie išorinių konteinerio durų turi būti laipteliai (jei konteineris ant platformos vandeniui/nuotekoms).

6. Prie konteinerių turi būti vandens rezervuarai vandens tiekimui ir nuotekoms.
7. Konteineryje turi būti įrengtos vienos durys su užraktu ir atsidaro į išorę. Durys konteineryje turi būti iš galo, ne mažiau vienas langas iš kito galo.

8. Konteineryje turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų patalpų vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą.

9. Vieno konteinerio standartinė vidaus įranga: 

9.1. Šildymo–vėdinimo sistema turi užtikrinti nuo +18° C iki 25° C  (±2º C) oro temperatūros režimą konteinerio viduje (šilumos siurblys oras-oras su nuotoliniu reguliavimu).

9.2. Konteineryje esančių šviestuvų kiekis turi užtikrinti ne mažesnį kaip 150 lx apšvietimą su jungikliais konteinerio viduje. 
9.3. Konteineryje turi būti sumontuotas stacionarus lengvasis sandėlio stelažas. Stelažas turi būti ne trumpesnis nei 2 m. ilgio, ne aukštesnis nei 2 m. aukščio, su keturiomis lentynomis per visą stelažo ilgį, apkrova vienai lentynai ne mažiau kaip 170 kg., stelažas turi būti sumontuotas Nuomotojo pajėgumais.

9.4. Skalbimo mašinos ir džiovyklos turi atitikti:

9.4.1. Skalbimo mašinos ir džiovyklos turi būti skirtos pramoniniam naudojimui;

9.4.2. Skalbimo mašinos valdymas mikropressorinis su ne mažiau 6 gamintojo užprogramuotomis programomis (medvilnei 90[image: image2.png]


, 60[image: image4.png]


, 40[image: image6.png]


, spalvotiems skalbiniams 60 [image: image8.png]


, vilnai ir sintetiniams skalbiniams 30[image: image10.png]


) su putų kontrolės sistema;
9.4.3. Skalbimo mašinos turi talpinti ne mažiau kaip 10 kg sausų skalbinių.

Kiti reikalavimai:

1. Nuomotojas savo transportu ir lėšomis turi atgabenti, pastatyti ir parengti eksploatacijai konteinerį Nuomininko nurodytam laikotarpiui ir nurodytoje vietovėje.

2. Visas pajungimo į elektros tinklą priemones skiria Nuomotojas (el. laidai, paskirstymo dėžės);

3. Visą nuomos laikotarpį Nuomotojas atsakingas už konteinerių funkcionavimą ir techninės priežiūros vykdymą; 

4. Nuomos laikotarpiui pasibaigus, Nuomotojas savo lėšomis išmontuoja naudotą įrangą ir savo transportu išgabena konteinerius;

5. Nuomotojas, esant išnuomoto objekto ar jo dalies gedimo (dėl kurio objekto naudojimas pagal paskirtį tampa negalimas) atveju, privalo pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pranešimo gavimo.

6. Konteinerių remontą ir priežiūrą Nuomotojas atlieka savo lėšomis.

7. Konteinerio techninė priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti atliekama kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. Iki 22.00 val. Nuomininkui su nuomotoju suderinus, laikas gali būti keičiamas.

Papildomi reikalavimai:
1. Papildomai prie konteinerio jo pastatymo vietoje turi būti įrengta ne mažiau kaip 6 m² kieto pagrindo takų;

2. Papildomai konteinerio išorėje turi būti įrengtas LED tipo apšvietimo prožektorius įjungiamas iš konteinerio išorės.

	VISO kaina Eur. su PVM
	
	


1. Kainos nurodomos 2 skaičių po kablelio tikslumu;
	                          (Tiekėjas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


PAGE  
5

