## Sheet1
Pirkimo eilės Nr. | BVPŽ | Prekė | Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Perkamas kiekis pakuotėmis
1. | 33190000-8 | Pluonasluoksnės chromatografijos popierius impregnuotas silikageliu | Popieriaus dydžiai 5 cm × 20 cm. Skirtas plonasluoksnei chromatografijai. Aliuminio pagrindu pagamintas ir dengtas silikageliu popierius, užtikrinantis optimalų įvairių junginių atskyrimą ir skiriamąją gebą. Turi porėtą struktūrą, kuri leidžia efektyviai migruoti analites chromatografinio proceso metu. | 100 vnt pakuotėje | 5
2. | 33190000-8 | Poliesterio chromatografijos popierius impregnuotas silikageliu | Poliesterio pagrindu pagamintas ir dengtas silikageliu popierius, užtikrinantis optimalų įvairių junginių atskyrimą ir skiriamąją gebą. Skirtas plonasluoksnei chromatografijai. Turi porėtą struktūrą, kuri leidžia efektyviai migruoti analites chromatografinio proceso metu. Popieriaus lakštų dydis 4 cm x 8 cm, silikagelio sluoksnio storis 0,20 mm. | 50 vnt | 10
3. | 33190000-8 | Kintamo tūrio mechaninės pipetės antgaliai | 0,5-10 µl tūrio antgaliai, skirti 10 µl mechaninei pipetei. Autoklavuojami. Suderinti su ClearLine mechanine pipete. | 959-1001 vnt pakuotėje | 1
4. | 33190000-8 | Sterilūs kintamo tūrio mechaninės pipetės antgaliai | Sterilūs 0,5-10 µl tūrio antgaliai, skirti 10 µl mechaninei pipetei. Kiekvienas antgalis supakuotas atskirai. Suderinti su ClearLine mechanine pipete. | 959-1001 vnt pakuotėje | 1
5. | 33190000-8 | Kintamo tūrio mechaninės pipetės antgaliai | 1-200 µl tūrio antgaliai, tinkami 20 µl, 50 µl ir 200 µl mechaninėms pipetėms. Autoklavuojami. Suderinti su ClearLine mechanine pipete. | 959-1001 vnt pakuotėje | 2
6. | 33190000-8 | Sterilūs kintamo tūrio mechaninės pipetės antgaliai | Sterilūs 1-200 µl tūrio antgaliai, skirti 50 µl mechaninei pipetei. Kiekvienas antgalis supakuotas atskirai. Suderinti su ClearLine mechanine pipete. | 959-1001 vnt pakuotėje | 1
7. | 33190000-8 | Kintamo tūrio mechaninės pipetės antgaliai | 100-1000 µl tūrio antgaliai, skirti 1000 µl mechaninei pipetei. Autoklavuojami. Suderinti su ClearLine mechanine pipete. | 959-1001 vnt pakuotėje | 2
8. | 33190000-8 | Sterilūs kintamo tūrio mechaninės pipetės antgaliai | Sterilūs 100-1000 µl tūrio antgaliai, skirti 1000 µl mechaninei pipetei. Kiekvienas antgalis supakuotas atskirai. Suderinti su ClearLine mechanine pipete. | 959-1001 vnt pakuotėje | 1
9. | 33190000-8 | 10 µL automatinis mėginių ėmimo švirkštas su fiksuota adata | Agilent ALS švirkštas su fiksuota adata, nerūdijančio plieno stūmokliu, skirtas įprastinei skysčių mėginių GC analizei. Suderintas su Agilent 7820A GC dujų chromotografu. Adatos matuoklis: 23-26s, adatos ilgis: 42 mm, adatos taško stilius: kūgis. | 1 vnt | 2
10. | 33190000-8 | 2 ml užsukami buteliukai kartu su užsukamu dangteliu su septa | Buteliukai su užsukamais dangteliais, tamsaus stiklo, sertifikuotas, 2 ml. Buteliuko dydis: 12 x 32 mm (12 mm dangtelis). Suderintas su Agilent 1260 Infinity II radio-HPLC chromatografu ir Agilent 7820A GC dujų chromotografu. Užsukamas dangtelis su PTFE/raudona silikonine septa. Septos sluoskniavimas: dvisluoksnis. Dangtelio dydis: 12 mm. Suderinta su perkamais užsukamais 2 ml buteliukais. | 100 vnt | 10
11. | 33190000-8 | Insertai 2 ml chromatografiniams buteliukams | Insertai 2 ml chromatografiniams buteliukams. Skaidraus stiklo, kūgio formos, spyruoklinis (su polimerinėmis kojelėmis). Skirti naudoti su 2 ml užsukamais chromatografiniais buteliukais. Tūris 250 µL. Dydis: 5,6 x 30 mm. | 100 vnt | 5
12. | 33696300-8 | FDG (2-deoksi-2-fluoro-D-gliukozės (C6H11FO5)) analitinis standartas | CAS numeris 29702-43-0. Tirpus metanolyje, dimetilsulfokside ir vandenyje. FDG naudojamas kaip [18F]FDG etaloninis standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 95 %. Svėrimo paklaida ± 5 %, bet ne daugiau kaip 0,5 mg. | 20 mg | 1
13. | 33696300-8 | FDM (2-deoksi-2-fluoro-D-manopiranozės (C6H11FO5)) analitinis standartas | CAS numeris 31077-88-0. Tirpus vandenyje. FDM naudojamas kaip etaloninis [18F]FDG sintezės šalutinio produkto standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 95 %. Svėrimo paklaida ± 5 %, bet ne daugiau kaip 0,5 mg. | 20 mg | 1
14. | 33696300-8 | CIDG (2-chloro-2-deoksi-D-gliukozės (C6H11ClO5)) analitinis standartas | CAS numeris 14685-79-1. Tirpus vandenyje. CIDG naudojamas kaip etaloninis [18F]FDG sintezės šalutinio produkto standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 95 %. Svėrimo paklaida ± 5 %, bet ne daugiau kaip 0,5 mg. | 20 mg | 1
15. | 33696300-8 | ACY-FDG (2-fluoro-2-deoksi-gliukozės tetraacetato (C14H19FO9)) analitinis standartas | CAS numeris 31077-89-1. Tirpus vandenyje. ACY-FDG naudojamas kaip etaloninis [18F]FDG sintezės šalutinio produkto standartas, kokybės kontrolės tyrimo užtikrinimui, identifikuojant pagamintą produktą. Grynumas ≥ 95 %. Svėrimo paklaida ± 5 %, bet ne daugiau kaip 0,5 mg. | 20 mg | 1
16. | 33696300-8 | Acetonitrilo analitinis standartas (CH3CN) | CAS numeris 75-05-8. Grynumas ≥ 99,9 %. Analitinis standartas turi būti tinkamas dujų chromatografijai. | 5 ml | 1
17. | 33696300-8 | Acetono analitinis standartas (CH3COCH3) | CAS numeris 67-64-1. Grynumas ≥ 99,5 %. Analitinis standartas turi būti tinkamas dujų chromatografijai. | 5 ml | 1
18. | 33696300-8 | Dimetilsulfoksido analitinis standartas (C2H6SO) | CAS numeris 67-68-5. Grynumas ≥ 99,9 %. Analitinis standartas turi būti tinkamas dujų chromatografijai. | 5 ml | 1