                                                                                                           Techninės specifikacijos 1 priedas
Vienkartinių medžiagų kiekiai ir reikalavimai.

1 pirkimo dalis 
	Eil.

Nr.
	 Reikalavimai


	 Mato                

  vnt.
	Numatomas kiekis 

  vnt.


	           Atitikimas         

        reikalavimams

	1.
	Vienkartiniai seilių atsiurbėjai. Tiesūs, lengvai sulenkiami. Pakuotėje ne daugiau 100 vnt.
	  Vnt.
	10000
	

	2.
	Servetėlės, skirtos pacientams uždengti. Viena pusė nepralaidi drėgmei. Pakuotėje ne daugiau 500 vnt.
	Vnt.
	10000
	

	3.
	Mediniai kaištukai tarpdančiams įvairių spalvų. Pakuotėje ne daugiau 100 vnt.
	Vnt.
	500
	

	4.
	Plastikiniai skaidrūs kaištukai tarpdančiams. Pakuotėje ne daugiau 40 vnt.
	Vnt..
	200
	

	5.
	Mikroaplikatoriai. Skirtingų dydžių, skirtingų spalvų, lanksti galvutė, sulenkiama kampu. Dėžutėje ne mažiau 100 vnt.
	Vnt.
	4000
	

	6.
	Apsauginių skydelių laikikliai  gydytojams odontologams, patogūs, nespaudžiantys.
	Vnt. 
	10
	

	6.1
	Apsauginiai skydeliai, tinkantys nr. 6 pozicijoje nurodytiems skydelių laikikliams.
	Vnt. 

	20
	

	7.
	Matrica, kuri yra plastikinė, skaidri juostelė ne mažesnio dydžio 10 mm x 100 mm. Dėžutėse ne daugiau 100 vnt.
	Vnt.
	500
	

	8.
	Skaidri, plastikinė juostelė ritinėliuose/dėžutėse, yra karpoma. Galimybė pasirinkti skirtingus pločius.
	Dėž.
	10
	

	9.
	Metalinė matrica ne mažesnio 3 m ilgio, yra karpoma. Galimybė pasirinkti skirtingus pločius. Dėžutėse.
	Dėž.
	10
	

	10.
	Metalinės tarpdančių šlifavimo ir poliravimo juostelės. Dėžutėse ne daugiau 10 vnt.
	Vnt.
	100
	

	11.
	Plastikinės šlifavimo ir poliravimo juostelės. Galai skirtingų šiurkštumų. Ženklinama skirtingomis spalvomis. Dėžutėse ne daugiau 100 vnt.
	Vnt..   
	500
	

	12.
	Metalinės juostelės ne didesnio 6 mm pločio. Dėžutėse ne daugiau 100 vnt.
	Vnt.
	500
	

	13.
	Purškiamas “šaltukas”, skirtas danties reakcijai nustatyti į terminį dirgiklį. Flakonėliuose su slėgiu. Ne daugiau 200 ml.
	ml.
	1000
	

	14.
	Sintetinė, sterili chirurgijoje naudojama siuvimo medžiaga iš poliglikolinės rūšies. Individualiais/atskirais pakeliais, dėžutėse. Ne mažiau 20 vnt. Ženklinimas violetinis.
	Vnt.
	20
	

	15
	Savaime besiryškinančios dentalinės rentgeno filmutės. Dėžutėse ne mažiau 50 vnt.
	Vnt.
	1000
	

	16
	Žiodiklis skirtas atitraukti lūpas ir skruostus nuo darbinio paviršiaus atliekant profesionalią burnos higieną ir poliruojant oro abrazijos būdu. Žiodiklis vienkartinis, pagamintas iš minkštos, lanksčios medžiagos, be latekso. Skirtingų dydžių. Dėžutėje ne daugiau 100 vnt. 


	Vnt.
	500
	

	17
	Dantų šaknų kanalų irigacinės adatos. Nerūdijančio plieno, plonos, lanksčios, turinčios skylutes adatos šonuose ir padedančios sumažinti medikamento slėgį į apekso sritį. Užsukamos ant švirkšto.
	Vnt.
	100
	

	18
	Vienkartinės sterilios dentalinės adatos, skirtos sušvirkšti vaistus iš karpulių. Jos yra įstatomos į specialų (karpulinį) švirkštą, pakankamai aštrios, nesideformuojančios. Galimybė rinktis skirtingų ilgių.

30G ne mažesnio ilgio 0,3 mm x 21 mm

30G ne mažesnio ilgio 0,3 mm x 25 mm

30G ne mažesnio ilgio 0,4 mm x 28 mm

Dėžutėse ne mažiau 50 vnt.
	Vnt.
	8000
	

	19.
	Antiseptinėmis ir analgetinėmis savybėmis pasižyminti pasta, dėl savo pluoštinės struktūros, lengvai prikimbanti prie alveolės sienelių, skirta alveolito gydymui. Dėžutėse ne mažiau 10 g.
	g.
	120
	

	20.
	Artikuliacinis popierius juostelėmis. Vien a pusė raudonos, kita mėlynos spalvos. Dėžutėse ne mažiau 12 vnt.
	Vnt.
	240
	

	21.
	Sraigtiniai intrapulpariniai paauksuoti kaiščiai. Galimybė rinktis įvairių dydžių. S1, S2, M1, M2, L1. L2.
	Vnt.
	400
	

	22.
	Raktukai intrapulpariniams kaiščiams. Raktukai gaminami dviejų rūšių. Tinkantys 1.21 pozicijoje nurodytiems/ pateikiamiems kaiščiams.
	Vnt.
	10
	

	23.
	Titaniniai parapulpariniai srieginiai kaiščiai, skirti restauracijos retencijai pagerinti. Komplektuojami rinkinyje su to paties skersmens grąžtu. Apvaliose dėžutėse ne mažiau 12 vnt. Ženklinimas geltonas ir oranžinis.
	Vnt.
	120
	

	24.
	Metalinis pacientų servėtėlių laikiklis su grandinėle, su dviem segtukais galuose.
	Vnt.
	4


	


Paruošė - Greta Bakulė.

Visos prekės turi atitikti ES standartus ir turėti sertifikatus. 

Dezinfekcinių odontologinių medžiagų reikalavimai ir kiekiai
2 pirkimo dalis
Dezinfekuojančios medžiagos naudojamos odontologinių įrenginių, siurbimo sistemų, instrumentų bei paviršių plovimui, valymui  ir dezinfekcijai.
	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Mato vnt.
	Numato-mas kiekis vnt.
	Atitikimas reikalavimams 



	1.
	Paruoštas naudojimui dezinfekcinis tirpalas, skirtas rotacinių, besisukančių, instrumentų valymui ir dezinfekcijai, be aldehidų, apsaugantis nuo korozijos. 

Talpoje ne mažiau 1 litro.
Pateikti produkto sertifikatą.

Turi atitikti ES standartus.
	L


	50 litrų
	

	2.
	Koncentratas, skirtas visų termostabilių ir jautrių šilumai instrumentų plovimui ir dezinfekcijai. Be aldehidų. Tinka ultragarsinėse vonelėse. Pridedamas dozatorius.

Talpose ne mažiau 5 litrų.
Pateikti produkto sertifikatą.

Turi atitikti ES standartus.
	L
	80 litrų
	

	3.
	Atsiurbimo sistemos dezinfektantas  kasdieniniam siurbimo sistemų ir amalgamos separatorių valymui ir dezinfekcijai, tinka visiems amalgamos separatoriams, tinka visoms odontologinėms kėdėms, neputoja, gaivaus kvapo, ekonomiškas, baktericidinis, prieš mielagrybius, inkapsuliuotus virusus ( įsk. HIV, HBV, HCV).

Talpose ne mažiau 2 litrų.
Pateikti produkto sertifikatą.

Turi atitikti ES standartus.
	L
	80 litrų
	

	4.
	 Atsiurbimo sistemos valymo koncentratas, specialus odontologinių siurbimo sistemų, skalavimo talpos ir siurbimo žarnelių valiklis. Be aldehidų, 

tinka visų tipų amalgamo separatoriams, neputoja, ekonomiškas.

Naudojamas 1 – 2 kartus per savaitę.

Ne mažiau 1 litro  talpos

Pateikti produkto sertifikatą.

Turi atitikti ES standartus.
	L
	20 litrų
	

	5.
	Alkoholiu sudrėkintos dezinfekciniu tirpalu impregnuos neaustinės medžiagos   servetėlės  medicinos prietaisų ir kitų paviršių dezinfekcijai, kur reikalingas trumpas ekspozicijos laikas, veikiančios  bakterijas, įskaitant M. tuberculosis ir MRSA (meticilinui atsparus auksinis stafilokokas), grybelius, hepatito B virusus, ŽIV, HCV, Adenovirusus, Rotavirusus.

Biocidas.

Dėžutėse ne mažiau 100 vnt.
Pateikti biocidinio produkto liudijimą. Turi atitikti ES standartus.
	Vnt.
	20000 vnt
	

	6.
	Odontologinės įrangos apmušalų valymo tirpalas arba putos, Suteikiančios blizgesio ir apsaugančios apmušalus nuo susidėvejimo. Ne mažiau 500 ml talpos. Gali būti kartu su priedais (šluostėmis).

Turi atitikti ES standartus.


	Vnt.
	5 vnt.
	

	7.
	Antgalių vidaus dezinfekcinė priemonė. Paruoštas naudoti tirpalas, skirtas medicininių ir odontologinių tuščiavidurių dalių, (tokių kaip turbinos, antgaliai), instrumentų vidinei dezinfekcijai. Flakonas. Kiekis ne mažiau 500 ml.

Turi atitikti ES standartus


	Vnt.
	5 vnt.
	

	8.
	Tepalas, skirtas visų rūšių odontologinių antgalių sutepimui. Įpakavimas flakonėliuose, yra purškiamas. Ne mažiau500 ml. Premium kokybės.
	Vnt.
	10 vnt.
	


Paruošė - Greta Bakulė.

Visos prekės turi atitikti ES standartus ir turėti sertifikatus. 

