## Garo katilai, vandens šildymo k
Pasiūlymo priedas
PASIŪLYMO KAINA (I OBJEKTO DALIS)
Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas | Objektas | Pastatymo vieta | Identifikavimo kodas | Parametrai |  | Techninio patikrinimo data |  |  | Charakteristika | Preliminarus paslaugos kiekis , vnt. |  |  | Įkainis už mato vnt, EUR be PVM |  |  | Kaina EUR be PVM
[5 empty] | P, bar | T, ºC | Veikiančio įrenginio patikrinimas | Vidaus ir išorinė apžiūra | Hidraulinis bandymas |  | Veikiančio įrenginio patikrinimas | Vidaus ir išorinė apžiūra | Hidraulinis bandymas | Veikiančio įrenginio patikrinimas | Vidaus ir išorinė apžiūra | Hidraulinis bandymas
EK, KHE, KHAE GARO KATILAI, VANDENS ŠILDYMO KATILAI, SLĖGINIAI INDAI, SLĖGINIAI VAMZDYNAI
1 | Garo katilas K-7 | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | KA-01-00059 | 250 | 545 | 2026.07.07 | 2028.06.27 | 2032.10.16 | Q=950t/h | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
2 | Garo katilas K-8 | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | KA-01-00060 | 250 | 545 | 2026.10.20 | 2028.10.09 | 2033.10.08 | Q=950t/h | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
3 | Garo katilas utilizatorius | Elektrėnų kompleksas | KCB | KA-01-00825 | 142 | 576 | 2026.08.21 | 2027.11.23 | 2027.11.13 | Q=693t/h | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 0
4 | Pagalbinis garo katilas PK-1 | Elektrėnų kompleksas | KCB | KA-01-00820 | 13 | 255 | 2026.08.21 | 2027.07.13 | 2033.07.02 | Q=30,562t/h | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
5 | Pagalbinis garo katilas PK-2 | Elektrėnų kompleksas | KCB | KA-01-00821 | 13 | 255 | 2026.08.21 | 2027.07.13 | 2033.07.02 | Q=30,562t/h | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
6 | Garo katilas Nr. 1 | Elektrėnų kompleksas | GK | KA-01-00873 | 16 | 204/285 | 2027.02.12 | 2026.06.09 | 2030.06.10 | Q=24,1t/h | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
7 | Garo katilas Nr. 2 | Elektrėnų kompleksas | GK | KA-01-00874 | 16 | 204/285 | 2027.02.12 | 2026.06.15 | 2030.06.17 | Q=24,1t/h | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
8 | Garo katilas Nr. 3 | Elektrėnų kompleksas | GK | KA-01-00875 | 16 | 204/285 | 2027.02.12 | 2026.06.21 | 2030.06.30 | Q=24,1t/h | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
9 | Vandens šildymo katilas Nr. 1 | Elektrėnų kompleksas | BK | KA-02-00520 | 16 | 204 | 2027.04.16 | 2026.11.18 | 2030-11-23 | Q=20MW | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
10 | Vandens šildymo katilas Nr. 2 | Elektrėnų kompleksas | BK | KA-02-00521 | 16 | 204 | 2027.04.16 | 2026-09-07 | 2030-09-12 | Q=20MW | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
11 | Viršūninis boileris VB-3C | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.3 | SI-02-00205 | 13.7 | 400 | 2027.04.16 | 2026-10-29 | - | V=8,342m3 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
12 | Viršūninis boileris VB-3D | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.3 | SI-02-00206 | 13.7 | 400 | 2027.03.12 | 2033.10.01 | - | V=8,342m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
13 | Boilerių dren. aušintuvas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.3 | SI-02-00207 | 14.6 | 200 | 2026.12.08 | 2028-08-18 | - | V=2,2m3 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
14 | Deaeratorius | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | SI-02-00306 | 5.88 | 164 | 2026.07.07 | 2030-08-17 | - | V=120m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
15 | 20 ata plėstuvas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | SI-02-00307 | 19.6 | 300 | 2026.07.07 | 2029-10-11 | - | V=2,65m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
16 | ASP-6 | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | SI-02-00308 | 16.67 | 460 | 2026.07.07 | 2032.01.24 | - | V=25,5m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
17 | ASP-7 | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | SI-02-00309 | 40.2 | 335 | 2026.07.07 | 2032.01.24 | - | V=29,5m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
18 | ASP-8 | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | SI-02-00310 | 63.7 | 390 | 2026.07.07 | 2032.01.24 | - | V=25,5m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
19 | ŽSP-3 | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | SI-02-00311 | 5.88 | 400 | 2026.07.07 | 2032.02.12 | - | V=5,894m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
20 | ŽSP-4 | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | SI-02-00312 | 5.88 | 400 | 2026.07.07 | 2032.02.12 | - | V=6,425m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
21 | Oro resiveris SOR-A | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | SI-02-03278 | 10 | 50 | 2027.04.17 | 2031-03-08 | - | V=5m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
22 | Oro resiveris SOR-7C | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | SI-02-03620 | 12 | 50 | 2027.04.16 | 2030-03-07 | - | V=20m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
23 | Deaeratorius | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | SI-02-00296 | 5.88 | 164 | 2026.10.20 | 2031-01-11 | - | V=120m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
24 | 20 ata plėstuvas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | SI-02-00297 | 19.6 | 300 | 2026.10.20 | 2029-10-11 | - | V=2,65m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
25 | ASP-6 | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | SI-02-00299 | 16.67 | 460 | 2026.10.20 | 2032.10.09 | - | V=25,5m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
26 | ASP-7 | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | SI-02-00300 | 40.2 | 335 | 2026.10.20 | 2032.10.09 | - | V=29,5m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
27 | ASP-8 | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | SI-02-00301 | 63.7 | 390 | 2026.10.20 | 2032.10.09 | - | V=25,5m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
28 | ŽSP-3 | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | SI-02-00302 | 2.35 | 400 | 2026.10.20 | 2032.07.22 | - | V=5,894m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
29 | ŽSP-4 | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | SI-02-00303 | 3.64 | 390 | 2026.10.20 | 2032.07.22 | - | V=6,425m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
30 | Oro resiveris SOR-8C | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | SI-02-03621 | 12 | 50 | 2027.04.16 | 2030-03-28 | - | V=20m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
31 | Deaeratorius | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-02-03650 | 3.5 | 145 | 2026.08.21 | 2026-12-12 | - | V=29,33m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
32 | Prapūtimo indas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-02-03649 | 3.5 | 120 | 2026.08.21 | 2027-01-16 | - | V=3,5m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
33 | Periodinio prapūtimo indas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-02-03646 | 1.74 | 115 | 2026.08.21 | 2026-12-12 | - | V=55,5m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
34 | Nuolatinio prapūtimo indas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-02-03645 | 9.81 | 183 | 2026.08.21 | 2026-11-22 | - | V=1,4m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
35 | Drenažų talpykla | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-02-03644 | 3.5 | 400 | 2026.08.21 | 2026-10-24 | - | V=8,89m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
36 | Kondensato atskyrėjas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-02-03643 | 3.5 | 400 | 2026.08.21 | 2026-10-24 | - | V=3,32m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
37 | Angliarūgštės rezervuaras | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-02-03642 | 23.5 | 50 | 2026.08.21 | 2026-11-22 | - | V=10m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
38 | Oro rinktuvas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-02-03641 | 11 | 50 | 2026.08.21 | 2026-11-22 | - | V=6m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
39 | Recirkuliacinis aušintuvas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09279 | 45 | 150 | 2026.08.21 | 2026-11-23 | - | V=0,728m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
40 | Recirkuliacinis aušintuvas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09278 | 45 | 150 | 2026.08.21 | 2026-11-23 | - | V=0,728m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
41 | RMS drenažų talpykla | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09277 | 5 | 100 | 2026.08.21 | 2026-10-11 | - | V=5m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
42 | Pirminis kasetinis filtras | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09267 | 61 | 40 | 2026.08.21 | 2026-07-27 | - | V=1,17m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
43 | Pirminis kasetinis filtras | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09266 | 61 | 40 | 2026.08.21 | 2026-06-21 | - | V=1,17m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
44 | Antrinis kasetinis filtras | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09276 | 61 | 40 | 2026.08.21 | 2026-07-27 | - | V=0,1m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
45 | Antrinis kasetinis filtras | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09275 | 61 | 40 | 2026.08.21 | 2026-06-21 | - | V=0,1m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
46 | Pirminis šilumokaitis | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09264 | 61 | 130 | 2026.08.21 | 2026-07-27 | - | V=0,244m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
47 | Pirminis šilumokaitis | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09265 | 61 | 130 | 2026.08.21 | 2026-06-21 | - | V=0,244m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
48 | Antrinis šilumokaitis | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09273 | 61 | 130 | 2026.08.21 | 2026-07-27 | - | V=0,048m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
49 | Antrinis šilumokaitis | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09274 | 61 | 130 | 2026.08.21 | 2026-06-21 | - | V=0,048m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
50 | Pirminis ciklon. skysčio atskyrėjas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09269 | 61 | 40 | 2026.08.21 | 2026-06-21 | - | V=1,475m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
51 | Pirminis ciklon. skysčio atskyrėjas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09268 | 61 | 40 | 2026.08.21 | 2026-07-27 | - | V=1,475m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
52 | Antrinis ciklon. skysčio atskyrėjas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09271 | 61 | 40 | 2026.08.21 | 2026-07-27 | - | V=0,12m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
53 | Antrinis ciklon. skysčio atskyrėjas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09270 | 61 | 40 | 2026.08.21 | 2026-06-21 | - | V=0,12m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
54 | Dujų plautuvas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09272 | 45 | 40 | 2026.08.21 | 2026-10-11 | - | V=1,17m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
55 | Gamtinių dujų filtras | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09296 | 44.8 | 185 | 2026.08.21 | 2026-10-11 | - | V=2,1m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
56 | Gamtinių dujų filtras | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09295 | 44.8 | 185 | 2026.08.21 | 2026-10-11 | - | V=2,1m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
57 | Šilumokaitis | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09297 | 44.8 | 260 | 2026.08.21 | 2026-10-11 | - | V=2,07m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
58 | Šilumokaitis | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09298 | 44.8 | 260 | 2026.08.21 | 2026-10-11 | - | V=2,07m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
59 | Elektrinis šildytuvas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09294 | 44.8 | 260 | 2026.08.21 | 2026-10-11 | - | V=0,29m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
60 | Dujų plautuvas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09293 | 44.8 | 260 | 2026.08.21 | 2026-10-11 | - | V=1,3m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
61 | DPS drenažinis bakas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09292 | 3.5 | 245 | 2026.08.21 | 2026-10-11 | - | V=2,16m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
62 | DT praplovimų drenažinis bakas | Elektrėnų kompleksas | KCB | SI-01-09291 | 3.5 | 150 | 2026.08.21 | 2026-11-23 | - | V=11,3m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
63 | Oro rinktuvas 1500 Nr. 1 | Elektrėnų kompleksas | BK | SI-02-03936 | 11 | 50 | 2026.06.27 | 2030-06-15 | - | V=1,5m3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
64 | Oro rinktuvas 1500 Nr. 2 | Elektrėnų kompleksas | BK | SI-02-03937 | 11 | 50 | 2026.06.27 | 2030-06-15 | - | V=1,5m3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
65 | Oro rinktuvas 2000 Nr. 1 | Elektrėnų kompleksas | BK | SI-02-03938 | 11 | 50 | 2026.06.27 | 2030-06-15 | - | V=2m3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
66 | Oro rinktuvas 2000 Nr. 2 | Elektrėnų kompleksas | BK | SI-02-03939 | 11 | 50 | 2026.06.27 | 2030-06-15 | - | V=2m3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
67 | Elektrolizeris Nr.11 | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-01-07430 | 15 | -0.1 | 2027.12.08 | 2027.08.09 | - | V=0,39m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
68 | Elektrolizeris Nr.12 | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-01-10490 | 15 | -0.2 | 2027.03.12 | 2027-04-12 | - | V=0,323m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
69 | Vandenilio švarinimo indas | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-01-10496 | 20 | -0.042857 | 2027.03.12 | 2027-04-12 | - | V=0,0365m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
70 | Vandenilio džiovintuvas A | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-01-10497 | 20 | -0.042857 | 2027.03.12 | 2027-04-12 | - | V=0,0365m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
71 | Vandenilio džiovintuvas B | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-01-10498 | 20 | -0.042857 | 2027.03.12 | 2027-04-12 | - | V=0,0365m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
72 | Vandenilio resiveris | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-02-00359 | 8.8 | -0.4 | 2026.07.22 | 2027-06-22 | - | V=80m3 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
73 | Vandenilio resiveris | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-02-00360 | 8.8 | -0.4 | 2026.07.22 | 2027-07-13 | - | V=80m3 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
74 | Azoto resiveris | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-02-00362 | 8.8 | -0.4 | 2026.11.20 | 2031-04-21 | - | V=80m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
75 | Vandenilio resiveris | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-02-00363 | 8.8 | -0.4 | 2026.07.22 | 2027.08.09 | - | V=80m3 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
76 | Azoto resiveris | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-02-00364 | 8.8 | -0.4 | 2026.07.22 | 2031.09.12 | - | V=80m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
77 | Azoto resiveris | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-02-00365 | 8.8 | -0.4 | 2026.07.22 | 2031-06-22 | - | V=80m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
78 | Vandenilio resiveris | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-02-00369 | 9.8 | -0.57143 | 2026.11.20 | 2030-05-27 | - | V=20m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
79 | Vandenilio resiveris | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-02-00370 | 9.8 | -0.57143 | 2026.11.20 | 2030-05-27 | - | V=20m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
80 | Vandenilio resiveris | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-02-00371 | 9.8 | -0.57143 | 2026.11.20 | 2030-05-27 | - | V=20m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
81 | Vandenilio resiveris | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-02-00372 | 9.8 | -0.57143 | 2026.11.20 | 2030-06-09 | - | V=20m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
82 | Vandenilio resiveris | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-02-00373 | 9.8 | -0.57143 | 2026.11.20 | 2030-06-09 | - | V=20m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
83 | Vandenilio resiveris | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-02-00374 | 9.8 | -0.57143 | 2026.11.20 | 2030-06-09 | - | V=20m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
84 | Vandenilio resiveris | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-02-00375 | 9.8 | -0.57143 | 2026.11.20 | 2026-08-04 | - | V=20m3 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
85 | Vandenilio resiveris | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-02-00376 | 9.8 | -0.57143 | 2026.11.20 | 2026-08-04 | - | V=20m3 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
86 | Vandenilio resiveris | Elektrėnų kompleksas | Elektrolize-rinė | SI-02-00377 | 9.8 | -0.57143 | 2026.11.20 | 2026-08-04 | - | V=20m3 | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 0
87 | Ūkinio oro resiveris Nr.1 | Elektrėnų kompleksas | Kompreso-rinė Nr.3 | SI-02-00810 | 9.8 | 50 | 2027.04.16 | 2030.12.19 | - | V=20m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
88 | Ūkinio oro resiveris Nr.2 | Elektrėnų kompleksas | Kompreso-rinė Nr.3 | SI-02-00811 | 9.8 | 50 | 2027.04.16 | 2030.12.19 | - | V=20m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
89 | Ūkinio oro resiveris Nr.3 | Elektrėnų kompleksas | Kompreso-rinė Nr.3 | SI-02-00812 | 9.8 | 50 | 2027.04.16 | 2030-11-07 | - | V=20m3 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
90 | Šviežio garo vamzdynas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | VL-03-00096 | 250 | 545 | 2026.07.07 | - | - | DN150, L= 800m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
91 | „Karšto“ tarpinio garo v-nas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | VL-03-00097 | 40.2 | 545 | 2026.07.07 | - | - | DN400, L= 467m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
92 | „Šalto“ tarpinio garo v-nas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | VL-03-00098 | 40.2 | 300 | 2026.07.07 | - | - | DN450, L= 287m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
93 | Maitinimo vandens a.s. v-nas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | VL-03-00099 | 371.7 | 280 | 2026.07.07 | - | - | DN300, L= 461m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
94 | Maitinimo vandens ž.s. v-nas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | VL-03-00100 | 20.6 | 165 | 2026.07.07 | - | - | DN250, L= 51m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
95 | Kondensato vamzdynas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | VL-03-00101 | 22.6 | 150 | 2026.07.07 | - | - | DN300, L= 156m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
96 | Numetimo vamzdynas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | VL-03-00102 | 263.8 | 460 | 2026.07.07 | - | - | DN125, L= 121m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
97 | Garo atsiurbimo iš vožtuvų v-nas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | VL-03-00104 | 29.4 | 545 | 2026.07.07 | - | - | DN150, L= 52m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
98 | Įpurškimų iš tarpinio l. v-nas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.7 | VL-03-00105 | 88.3 | 165 | 2026.07.07 | - | - | DN100, L= 170m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
99 | Šviežio garo vamzdynas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | VL-03-00106 | 250 | 545 | 2026.10.20 | - | - | DN150, L= 805m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
100 | „Karšto“ tarpinio garo v-nas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | VL-03-00107 | 39.2 | 545 | 2026.10.20 | - | - | DN400, L= 479m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
101 | „Šalto“ tarpinio garo v-nas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | VL-03-00108 | 39.2 | 340 | 2026.10.20 | - | - | DN450, L= 276m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
102 | Maitinimo vandens a.s. v-nas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | VL-03-00202 | 372.7 | 280 | 2026.10.20 | - | - | DN300, L= 404m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
103 | Maitinimo vandens ž.s. v-nas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | VL-03-00203 | 21.6 | 165 | 2026.10.20 | - | - | DN250, L= 55m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
104 | Kondensato vamzdynas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | VL-03-00204 | 23.5 | 150 | 2026.10.20 | - | - | DN300, L= 152m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
105 | Numetimo vamzdynas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | VL-03-00205 | 264.8 | 460 | 2026.10.20 | - | - | DN125, L= 136m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
106 | Garo atsiurbimo iš vožtuvų v-nas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | VL-03-00206 | 29.4 | 545 | 2026.10.20 | - | - | DN150, L= 60m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
107 | Įpurškimų iš tarpinio l. v-nas | Elektrėnų kompleksas | Blokas Nr.8 | VL-03-00207 | 88.3 | 165 | 2026.10.20 | - | - | DN100, L= 169m | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
108 | Aukšto slėgio garo v-nas | Elektrėnų kompleksas | KCB | VL-03-00353 | 142 | 575 | 2027.08.21 | - | - | DN350, L= 80m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
109 | „Karšto“ tarpinio garo v-nas | Elektrėnų kompleksas | KCB | VL-03-00354 | 30.5 | 575 | 2027.08.21 | - | - | DN600, L= 93m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
110 | „Šalto“ tarpinio garo v-nas | Elektrėnų kompleksas | KCB | VL-03-00355 | 30.5 | 413 | 2027.08.21 | - | - | DN600, L= 97m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
111 | Maitinimo vandens a.s. v-nas | Elektrėnų kompleksas | KCB | VL-03-00356 | 198.7 | 181 | 2027.08.21 | - | - | DN250, L= 60m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
112 | Maitinimo vandens v.s. v-nas | Elektrėnų kompleksas | KCB | VL-03-00357 | 94.32 | 181 | 2027.08.21 | - | - | DN150, L= 128m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
113 | Technologinio garo v-nas | Elektrėnų kompleksas | KCB | VL-03-00358 | 30.5 | 364 | 2027.08.21 | - | - | DN300, L= 540m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
114 | Pagalbinio garo vamzdynas | Elektrėnų kompleksas | KCB | VL-03-00359 | 30.5 | 364 | 2027.08.21 | - | - | DN300, L= 237m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
115 | KTG v-nas į kondensato atsk. | Elektrėnų kompleksas | KCB | VL-03-00351 | 30.5 | 575 | 2027.08.21 | - | - | DN300, L= 237m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
116 | Dujotiekis nuo EDSS iki RMS | Elektrėnų kompleksas | KCB | VL-01-01309 | 55 | 50 | 2027.08.21 | - | - | DN400, L= 1326m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
117 | Dujotiekis nuo RMS iki DPS | Elektrėnų kompleksas | KCB | VL-01-01307 | 45 | 100 | 2027.08.21 | - | - | DN300, L= 134m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
118 | Dujotiekis nuo DPS iki DT | Elektrėnų kompleksas | KCB | VL-01-01308 | 45 | 220 | 2027.08.21 | - | - | DN300, L= 42m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
119 | GSS ir tepimo alyvos v-nas | Elektrėnų kompleksas | KCB | VL-01-01310 | 13.5 | 92 | 2027.08.21 | - | - | DN300, L= 27m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
120 | Alyvos velenų pakėlimo v-nas | Elektrėnų kompleksas | KCB | VL-02-00066 | 345 | 117 | 2027.08.21 | - | - | DN40, L= 171m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
121 | Valdymo alyvos v-nas | Elektrėnų kompleksas | KCB | VL-02-00062 | 152 | 75 | 2027.08.21 | - | - | DN50, L= 253m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
122 | Fosfatų sistemos v-nas | Elektrėnų kompleksas | KCB | VL-02-00063 | 142 | 50 | 2027.08.21 | - | - | DN15, L= 65m | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
123 | Slėginis indas R63-1 | Kruonio HAE | 63bar kompresor. | SI-02-01000 | 64 | 120 | 2027-09-16 | 2027-09-01 | - | V=8m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
124 | Slėginis indas R63-2 | Kruonio HAE | 63bar kompresor. | SI-02-00997 | 64 | 120 | 2027-09-16 | 2027-09-01 | - | V=8m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
125 | Slėginis indas R63-3 | Kruonio HAE | 63bar kompresor. | SI-02-00999 | 64 | 120 | 2027-09-16 | 2027-09-01 | - | V=8m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
126 | Slėginis indas R40-1 | Kruonio HAE | 40bar resiver. p. | SI-02-01201 | 40 | 100 | 2027.10.31 | 2027-10-01 | - | V=5m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
127 | Slėginis indas R40-2 | Kruonio HAE | 40bar resiver. p. | SI-02-01202 | 40 | 100 | 2027.10.31 | 2027-10-01 | - | V=5m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
128 | Slėginis indas R40-11 | Kruonio HAE | HT-1 zona SK resiv. | SI-02-02515 | 45 | 40÷60 | 2028-04-01 | 2030-03-01 | - | V=12,5m3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
129 | Slėginis indas R40-12 | Kruonio HAE | HT-1 zona SK resiv. | SI-02-02516 | 45 | 40÷60 | 2028-04-01 | 2030-03-01 | - | V=12,5m3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
130 | Slėginis indas R40-13 | Kruonio HAE | HT-1 zona SK resiv. | SI-02-02517 | 45 | 40÷60 | 2028-04-01 | 2030-03-01 | - | V=12,5m3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
131 | Slėginis indas R40-14 | Kruonio HAE | HT-1 zona SK resiv. | SI-02-02518 | 45 | 40÷60 | 2028-04-01 | 2030-03-01 | - | V=12,5m3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
132 | Slėginis indas R40-21 | Kruonio HAE | HT-2 zona SK resiv. | SI-02-01564 | 45 | 40÷60 | 2028-05-01 | 2028-04-01 | - | V=12,5m3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
133 | Slėginis indas R40-22 | Kruonio HAE | HT-2 zona SK resiv. | SI-02-01565 | 45 | 40÷60 | 2028-05-01 | 2028-04-01 | - | V=12,5m3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
134 | Slėginis indas R40-23 | Kruonio HAE | HT-2 zona SK resiv. | SI-02-01566 | 45 | 40÷60 | 2028-05-01 | 2028-04-01 | - | V=12,5m3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
135 | Slėginis indas R40-24 | Kruonio HAE | HT-2 zona SK resiv. | SI-02-01567 | 45 | 40÷60 | 2028-05-01 | 2028-04-01 | - | V=12,5m3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
136 | Slėginis indas R40-31 | Kruonio HAE | HT-3 zona SK resiv. | SI-02-01816 | 45 | 40÷60 | 2026-07-01 | 2028.06.01 | - | V=12,5m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
137 | Slėginis indas R40-32 | Kruonio HAE | HT-3 zona SK resiv. | SI-02-01817 | 45 | 40÷60 | 2026-07-01 | 2028-06-01 | - | V=12,5m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
138 | Slėginis indas R40-33 | Kruonio HAE | HT-3 zona SK resiv. | SI-02-01818 | 45 | 40÷60 | 2026-07-01 | 2028-06-01 | - | V=12,5m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
139 | Slėginis indas R40-34 | Kruonio HAE | HT-3 zona SK resiv. | SI-02-01819 | 45 | 40÷60 | 2026-07-01 | 2028-06-01 | - | V=12,5m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
140 | Slėginis indas R40-41 | Kruonio HAE | HT-4 zona SK resiv. | SI-02-01203 | 45 | 40÷60 | 2028-05-01 | 2030-05-01 | - | V=12,5m3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
141 | Slėginis indas R40-42 | Kruonio HAE | HT-4 zona SK resiv. | SI-02-01204 | 45 | 40÷60 | 2028-05-01 | 2030-05-01 | - | V=12,5m3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
142 | Slėginis indas R40-43 | Kruonio HAE | HT-4 zona SK resiv. | SI-02-01205 | 45 | 40÷60 | 2028-05-01 | 2030-05-01 | - | V=12,5m3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
143 | Slėginis indas R40-44 | Kruonio HAE | HT-4 zona SK resiv. | SI-02-01206 | 45 | 40÷60 | 2028-05-01 | 2030-05-01 | - | V=12,5m3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
144 | Slėginis indas R8-1 | Kruonio HAE | 8bar resiverinė | SI-02-00858 | 8 | 170 | 2027.03.21 | 2027-01-01 | - | V=10m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
145 | Slėginis indas R8-2 | Kruonio HAE | 8bar resiverinė | SI-02-01001 | 8 | 170 | 2027.03.21 | 2027-01-01 | - | V=10m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
146 | Slėginis indas R8-3 | Kruonio HAE | 8bar resiverinė | SI-02-01003 | 8 | 170 | 2027.03.21 | 2027-01-01 | - | V=10m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
147 | Slėginis indas R8-4 | Kruonio HAE | 8bar resiverinė | SI-02-01004 | 8 | 170 | 2027.03.21 | 2027-01-01 | - | V=10m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
148 | Slėginis indas 1AHR-1 | Kruonio HAE | HT-1 zona | SI-02-02612 | 63 | 40 | 2028-04-01 | 2030-03-01 | - | V=6,3m3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
149 | Slėginis indas 1AHR-2 | Kruonio HAE | HT-1 zona | SI-02-02613 | 63 | 40 | 2028-04-01 | 2030-03-01 | - | V=6,3m3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
150 | Slėginis indas 2AHR-1 | Kruonio HAE | HT-2 zona | SI-02-02055 | 63 | 40 | 2028-05-01 | 2028-04-01 | - | V=6,3m3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
151 | Slėginis indas 2AHR-2 | Kruonio HAE | HT-2 zona | SI-02-02056 | 63 | 40 | 2028-05-01 | 2028-04-01 | - | V=6,3m3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
152 | Slėginis indas 3AHR-1 | Kruonio HAE | HT-3 zona | SI-02-02057 | 63 | 40 | 2026-07-01 | 2028-06-01 | - | V=6,3m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
153 | Slėginis indas 3AHR-2 | Kruonio HAE | HT-3 zona | SI-02-02058 | 63 | 40 | 2026-07-01 | 2028-06-01 | - | V=6,3m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
154 | Slėginis indas 4AHR-1 | Kruonio HAE | HT-4 zona | SI-02-02614 | 63 | 40 | 2028-05-01 | 2030-05-01 | - | V=6,3m3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
155 | Slėginis indas 4AHR-2 | Kruonio HAE | HT-4 zona | SI-02-02615 | 63 | 40 | 2028-05-01 | 2030-05-01 | - | V=6,3m3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
156 | Slėginis indas R8-1 | Kruonio HAE | Vandens priimtuvas | SI-02-01562 | 8 | 100 | 2026-06-01 | 2030.01.10 | - | V=2m3 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0
157 | Slėginis indas R8-2 | Kruonio HAE | Vandens priimtuvas | SI-02-01563 | 8 | 100 | 2028-06-01 | 2030.01.10 | - | V=2m3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0
158 | Slėginis indas R8-1 | Kruonio HAE | Ūkinis kiemas | SI-02-01815 | 8 | 100 | 2026.10.28 | 2028.10.24 | - | V=5m3 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 0
159 | Oro resiveris Nr. 1 | Kauno HE | KHE pastato 3 a. | SI-02-02533 | 8 | 25 | 2027-10-01 | 2027-04-01 | - | V=13m3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
160 | Oro resiveris Nr. 2 | Kauno HE | KHE pastato 3 a. | SI-02-02531 | 8 | 25 | 2027-10-01 | 2027-04-01 | - | V=13m3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
161 | Oro resiveris Nr. 3 | Kauno HE | KHE pastato 3 a. | SI-02-02532 | 8 | 25 | 2027-10-01 | 2027-04-01 | - | V=13m3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
162 | Oro resiveris Nr. 4 | Kauno HE | KHE pastato 3 a. | SI-02-02534 | 8 | 25 | 2027-10-01 | 2027-04-20 | - | V=13m3 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0
Pasiūlymo kaina EUR be PVM | [16 empty] | 0
PVM** | [16 empty] | 0
Pasiūlymo kaina EUR su PVM | [16 empty] | 0
*-slėginiams indams ir slėginiams vamzdynams, kurie eksploatuojami daugiau kaip 30 metų, veikiančių įrenginių patikrinimai atliekami kas 1 metai (Lietuvos elektrinės techninio pasitarimo protokolas 2005-07-20 Nr.7 ).
**- | Kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tada eilutė "PVM" nepildoma arba joje įrašoma „ne PVM mokėtojas“, arba „netaikoma“.
Sutrumpinimai:
VKP - veikiančio katilo patikrinimas
VIP – veikiančio indo patikrinimas
VVP – veikiančio vamzdyno patikrinimas
VTA – veikiančios talpyklos apžiūra
VA – vidaus ir išorinė apžiūra
HB – hidraulinis bandymas
PTP – pilnas techninis patikrinimas
DTP – dalinis techninis patikrinimas