## Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekės, jų dalys ir priedai turi būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje. Negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių. Prekės turi būti pateikiamos su visais lankstais bei kitais priedais ar furnitūra, reikalingais tinkamai eksploatuoti prekes (sulankstomas lovas). Kartu su prekėmis pateikiamos naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijos lietuvių kalba.

- Visi baldai turi būti pristatomi ir surenkami tiekėjo lėšomis, perkančiosios organizacijos atstovo nurodytose vietose (pagal numatytus kiekius), pateiktus techninėje specifikacijoje.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

  - dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekėms suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos techninių parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sulankstomos lovos, 543 vnt.: • Pramonės pr. 31, Kaunas, Dainavos padalinys – 157 vnt.; • Savanorių pr. 369, Kaunas, Kalniečių padalinys – 140 vnt.; • Baltų pr. 7, Kaunas, Šilainių padalinys – 145 vnt.; • Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas, Šančių padalinys – 101 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sulankstomos lovos konstrukcija turi būti nereikalaujanti jokių surinkimo varžtų. Sulankstoma lova turi būti lengvai ištiesiama ir sulankstoma. | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 2. | Išlankstytos lovos išmatavimai: | Ilgis ne mažiau nei 190 cm; Plotis ne mažiau nei 70 cm; Aukštis nuo grindų 40 cm (+/- 1 cm) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 3. | Sulankstoma lova privalo atlaikyti ne mažiau kaip 150 kg gulinčiojo svorį | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 4. | Nenaudojama lova turi lengvai susilankstyti ir turi būti sudedama į transportavimo krepšį. Transportavimo krepšys privalo būti komplektacijoje su lova. | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 5. | Sulankstytos ir sudėtos lovos į krepšį išmatavimai: | 22 cm (+/- 2 cm) x31 cm (+/- 2 cm) x102h cm (+/- 2 cm) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 6. | Sulankstomos lovos bendras svoris su krepšiu: | 6,5 kg (+/- 0,1 kg) | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 7. | Sulankstomos lovos rėmas turi būti iš plieninio ovalo formos vamzdžio, kurio išmatavimai 25x16 mm, vamzdžio sienelės storis ne mažiau nei 0,8 mm. | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 8. | Prie sulankstomos lovos rėmo turi būti pritvirtinta kišenė daiktams tokiems kaip telefonas, knyga ar kiti smulkūs daiktai, įsidėti. | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 9. | Viršutinę sulankstomos lovos dalį turi sudaryti pilkos spalvos čiužinys su dekoratyviniu prasiuvimu ir jame suformuota pagalve (pavyzdinė nuotrauka pateikiama žemiau). | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 10. | Čiužinio užpildas: smulkintas putų poliuretanas. | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 11. | Sulankstoma lova turi turėti ne mažiau nei 10 (dešimt) kojų, kurios turi turėti tiesioginį sąlytį su grindimis (tokiu būdu lova yra stabili ir atlaikanti didesnį naudotojo svorį). | Būtina | (įrašyti) | (įrašyti) | (įrašyti) |
| 12. | Garantija | Ne mažiau 12 mėnesių | (įrašyti) |  |  |

Pridedama pavyzdinė prekės nuotrauka (pateikta vizualizacija yra tik pavyzdinė ir neidentifikuoja konkretaus modelio):

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.