## Lapas1
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Statinių grupė: |  | Komercinių pastatų paskirties grupės, maitinimo paskirties pastato - valgyklos rekonstravimo ir paskirties keitimo iš pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės, sandėliavimo paskirties pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21 projektas | [5 empty] | Komercinių pastatų paskirties grupės, maitinimo paskirties pastato - valgyklos rekonstravimo ir paskirties keitimo iš pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės, sandėliavimo paskirties pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21 projektas
Statinys: |  | Mokyklos g. 21, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. | [5 empty] | Mokyklos g. 21, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.
Žiniaraštis: |  | 12. AGS - Automatinės gaisrinės signalizacijos dalis | [5 empty] | 12. AGS - Automatinės gaisrinės signalizacijos dalis
Iš viso:
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius 1. GAISRINĖ SIGNALIZACIJA |  |  |  |  | Skyrius 1. GAISRINĖ SIGNALIZACIJA
1 |  | 2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas | vnt. | 1
2 |  | Apsauginė gaisrinė centralė, konvencnė, 8 zonų, plečiama | vnt. | 1
3 |  | Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas | kompl. | 43
4 |  | Optinis detektorius | vnt. | 24
5 |  | Temperatūrinis detektorius | vnt. | 4
6 |  | Optinis detektorius su išvedamu indikaciniu LED | vnt. | 15
7 |  | Korpuso prietaisams montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 43
8 |  | Detektoriaus standartinė montavimo bazė | vnt. | 43
9 |  | Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 4
10 |  | Gaisro pavojaus mygtukas | vnt. | 4
11 |  | Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje | vnt. | 5
12 |  | Vidaus sirena su blykste | vnt. | 2
13 |  | Vidaus blykstė | vnt. | 3
14 |  | Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje | vnt. | 1
15 |  | Lauko sirena su blykste | vnt. | 1
16 |  | Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas mūro siena, tvirtinant apkabėlėmis | 100 m | 6.4
17 |  | Instaliacinis kabelis 2x0,8mm, E90, ne <Eca | m | 600
18 |  | El. kabelis Cu 3x1,5mm2, E90, ne <Eca | m | 40
19 |  | Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių | vnt. | 1
20 |  | Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 200 mm | 100 vnt. | 0.25
21 |  | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius | vnt. | 25
22 |  | Instaliacinės ir montažinės medžiagos | kompl. | 1
23 |  | Išpildomoji dokumentacija | kompl. | 1
|  | Iš viso už skyrių 1. GAISRINĖ SIGNALIZACIJA |  |  |  |  | Iš viso už skyrių 1. GAISRINĖ SIGNALIZACIJA
Iš viso be PVM:
PVM:
Iš viso su PVM: