## Lapas1
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Statinių grupė: |  | Komercinių pastatų paskirties grupės, maitinimo paskirties pastato - valgyklos rekonstravimo ir paskirties keitimo iš pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės, sandėliavimo paskirties pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21 projektas | [5 empty] | Komercinių pastatų paskirties grupės, maitinimo paskirties pastato - valgyklos rekonstravimo ir paskirties keitimo iš pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės, sandėliavimo paskirties pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21 projektas
Statinys: |  | Mokyklos g. 21, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. | [5 empty] | Mokyklos g. 21, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.
Žiniaraštis: |  | 4. VN - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (vidus) | [5 empty] | 4. VN - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (vidus)
Iš viso:
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius 1. BUITINIS ŠALTAS VANDENTIEKIS (V1) |  |  |  |  | Skyrius 1. BUITINIS ŠALTAS VANDENTIEKIS (V1)
1 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | m | 100
2 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63 | m | 55
3 |  | FV-plast vamzdžiai PN 16, 20x2.3 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 30
4 |  | FV-plast vamzdžiai PN 16, 25x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 45
5 |  | FV-plast vamzdžiai PN 16, 32x2.9 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 25
6 |  | FV-plast vamzdžiai PN 16, 40x3.7 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 55
7 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1
8 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 0.61
9 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 0.5
10 |  | Vamzdžių izoliacija antikondensacinė d 35x20mm | m | 6
11 |  | Vamzdžių izoliacija antikondensacinė 42x20mm | m | 25
12 |  | Vamzdžių izoliacija antikondensacinė d48x20mm | m | 55
13 |  | Vamzdžių izoliacija antikondensacinė d28x13mm | m | 30
14 |  | Vamzdžių izoliacija antikondensacinė d35x13mm | m | 25
15 |  | Plastikinio vamzdyno pajungimo galinių alkūnių tvirtinimas | vnt. | 21
16 |  | Prietaisinės alkūnės 20x1/2` | vnt. | 21
17 |  | Movinės uždaromosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15 | vnt. | 17
18 |  | Prietaisiniai ventiliai kampiniai d15 | vnt. | 17
19 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. | vnt. | 14
20 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis | vnt. | 8
21 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP V/V sriegis | vnt. | 2
22 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP V/V sriegis | vnt. | 4
23 |  | Atramos po technologiniais vamzdynais, kronšteinai, apkabos | t | 0.02
24 |  | Skylių, angų, vagų paruošimas | kompl. | 1
25 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis priešgaisrinis sandarinimas | kompl. | 1
26 |  | Vamzd. prijungimas prie VAM | vnt. | 1
27 |  | Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija | kompl. | 1
28 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | kompl. | 1
|  | Iš viso už skyrių 1. BUITINIS ŠALTAS VANDENTIEKIS (V1) |  |  |  |  | Iš viso už skyrių 1. BUITINIS ŠALTAS VANDENTIEKIS (V1)
|  | Skyrius 2. KARŠTAS VANDENTIEKIS (T3, T4) |  |  |  |  | Skyrius 2. KARŠTAS VANDENTIEKIS (T3, T4)
29 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | m | 165
30 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63 | m | 25
31 |  | FV-plast vamzdžiai PN 16 Stabi, 20x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 55
32 |  | FV-plast vamzdžiai PN 16 Stabi, 25x3.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 55
33 |  | FV-plast vamzdžiai PN 16 Stabi, 32x3.6 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 55
34 |  | FV-plast vamzdžiai PN 16 Stabi, 40x4.5 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 25
35 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1
36 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais | 100 m | 0.6
37 |  | Vamzdžių izoliacija antikondensacinė d28x13mm | m | 45
38 |  | Vamzdžių izoliacija antikondensacinė d35x13mm | m | 35
39 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100 m | 0.5
40 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100 m | 0.5
41 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 40mm | m | 20
42 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 40mm | m | 30
43 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 40mm | m | 35
44 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 40mm | m | 25
45 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. | vnt. | 11
46 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2`, PP V/V sriegis | vnt. | 8
47 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 3/4`, PP V/V sriegis | vnt. | 1
48 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP V/V sriegis | vnt. | 1
49 |  | Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1 1/4`, PP V/V sriegis | vnt. | 1
50 |  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 54
51 |  | Dušo maišytuvas, žarna, dušo galva | vnt. | 2
52 |  | Maišytuvas praustuvams | vnt. | 5
53 |  | Maišytuvas ilgu snapu plautuvėms | vnt. | 1
54 |  | Maišytuvai bidette | vnt. | 2
55 |  | Atramos po technologiniais vamzdynais, kronšteinai, apkabos | t | 0.025
56 |  | Skylių, angų, vagų paruošimas | kompl. | 1
57 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis priešgaisrinis sandarinimas | kompl. | 1
58 |  | Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija | kompl. | 1
59 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | kompl. | 1
|  | Iš viso už skyrių 2. KARŠTAS VANDENTIEKIS (T3, T4) |  |  |  |  | Iš viso už skyrių 2. KARŠTAS VANDENTIEKIS (T3, T4)
|  | Skyrius 3. BUITINĖ NUOTEKYNĖ (F1) |  |  |  |  | Skyrius 3. BUITINĖ NUOTEKYNĖ (F1)
60 |  | Žemės darbai | km | 0.08
61 |  | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas | m3 | 7
62 |  | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant | m3 | 8.5
63 |  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 80
64 |  | PVC vamzdžiai klasė S d110 (išor. nuotek.) | m | 80
65 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1
66 |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 | m | 10
67 |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm110 | m | 37
68 |  | PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000 | m | 10
69 |  | PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000 | m | 7
70 |  | PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/1.0 (vidaus nuotekų sistema) | m | 30
71 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1
72 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas | vnt. | 7
73 |  | Mažatriukšmė revizija d110 | vnt. | 2
74 |  | Revizinės durelės 400x400 | vnt. | 2
75 |  | PVC pravala d110 su NP dangteliu | vnt. | 3
76 |  | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas | vnt. | 2
77 |  | Alsuokliai | vnt. | 2
78 |  | Trapo montavimas | vnt. | 6
79 |  | Trapas d100 | vnt. | 2
80 |  | Trapas d50 | vnt. | 4
81 |  | Klozetų montavimas | vnt. | 4
82 |  | Klozetas su bakeliu ir dangčiu | vnt. | 4
83 |  | Praustuvų montavimas | vnt. | 5
84 |  | Praustuvas | vnt. | 5
85 |  | Sifonų pajungimas | vnt. | 5
86 |  | Praustuvų sifonai | vnt. | 5
87 |  | Pisuarų montavimas, tvirtinamų prie grindų | vnt. | 1
88 |  | Pisuarai | vnt. | 1
89 |  | Pisuaro nuleidėjas | vnt. | 1
90 |  | Sifonų pajungimas | vnt. | 1
91 |  | Pisuarų sifonai | vnt. | 1
92 |  | Plautuvių montavimas | kompl. | 1
93 |  | Plautuvė NP | vnt. | 1
94 |  | Sifonų pajungimas | vnt. | 1
95 |  | Plautuvių sifonai | vnt. | 1
96 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis priešgaisrinis sandarinimas d110 | kompl. | 2
97 |  | Vamzd., kurių d iki 200 mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt. | 2
98 |  | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | kompl. | 1
|  | Iš viso už skyrių 3. BUITINĖ NUOTEKYNĖ (F1) |  |  |  |  | Iš viso už skyrių 3. BUITINĖ NUOTEKYNĖ (F1)
|  | Skyrius 4. GAMYBINĖ NUOTEKYNĖ IŠ VIRTUVĖS (F3) |  |  |  |  | Skyrius 4. GAMYBINĖ NUOTEKYNĖ IŠ VIRTUVĖS (F3)
99 |  | Žemės darbai | km | 0.09
100 |  | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas | m3 | 8
101 |  | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, nesutankinant | m3 | 10
102 |  | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 80
103 |  | PVC vamzdžiai klasė S d110 (išor. nuotek.) | m | 80
104 |  | Fasoninės dalys | kompl | 1
105 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas | vnt. | 7
106 |  | PVC revizija d110 | vnt. | 1
107 |  | PVC pravala d110 su NP dangteliu | vnt. | 5
108 |  | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių/įlajų įrengimas | vnt. | 1
109 |  | Alsuokliai | vnt. | 1
110 |  | Trapo montavimas | kompl | 3
111 |  | Trapas d100 | vnt. | 3
112 |  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 8
113 |  | Maišytuvas technologinėms plautuvėms | vnt. | 6
114 |  | Šalto vandens čiaupai | vnt. | 2
115 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis priešgaisrinis sandarinimas d110 | kompl | 1
116 |  | Vamzd., kurių d iki 200 mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt. | 1
117 |  | Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą | kompl | 1
|  | Iš viso už skyrių 4. GAMYBINĖ NUOTEKYNĖ IŠ VIRTUVĖS (F3) |  |  |  |  | Iš viso už skyrių 4. GAMYBINĖ NUOTEKYNĖ IŠ VIRTUVĖS (F3)
|  | Skyrius 5. KONDENSATO NUVEDIMAS (KO) |  |  |  |  | Skyrius 5. KONDENSATO NUVEDIMAS (KO)
118 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | m | 25
119 |  | FV-plast vamzdžiai PN 16, 25x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR) | m | 25
120 |  | Fasoninės dalys | kompl. | 1
121 |  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas | vnt. | 2
122 |  | Sifonas kondensato nuvedimo | vnt. | 2
123 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100 m | 0.1
|  | Iš viso už skyrių 5. KONDENSATO NUVEDIMAS (KO) |  |  |  |  | Iš viso už skyrių 5. KONDENSATO NUVEDIMAS (KO)
|  | Skyrius 6. VANDENS APSKAITOS MAZGAS (VAM) |  |  |  |  | Skyrius 6. VANDENS APSKAITOS MAZGAS (VAM)
124 |  | Iki 100 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas | vnt. | 3
125 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai adapteriai PN16, DN 50 (išor. vamzdžių d 59.5-72.0) | vnt. | 1
126 |  | Kaliojo ketaus movinės alkūnės 90` DN 60 | vnt. | 1
127 |  | Kaliojo ketaus movinės alkūnės 90` DN 50 su atrama | vnt. | 1
128 |  | Iki 100 mm skersmens kaliojo ketaus flanšinių trišakių montavimas | vnt. | 1
129 |  | Kaliojo ketaus flanšiniai trišakiai DN 50x50 | vnt. | 1
130 |  | Flanš.ventilių, sklendžių, vožtuvų, kurių d iki 100 mm, prijung.flanš., kai privir.objekte | vnt. | 3
131 |  | Kaliojo ketaus flanšinės sklendės DN 50 (ilgos) | vnt. | 3
132 |  | Vandens skaitiklių montavimas | vnt. | 2
133 |  | Įvadiniai daugiasraučiai šalto vandens skaitikliai d20 | vnt. | 2
134 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. | vnt. | 4
135 |  | Vandens išleidimo ventilis d15 | vnt. | 2
136 |  | Filtras | vnt. | 2
137 |  | Plomba | vnt. | 2
138 |  | Plieninių vamzdžių jungimas | vnt. | 8
139 |  | Plieninių vamzdžių perėjimai d50/20 | vnt. | 4
140 |  | Žalvariniai redukciniai trišakiai 20x15 | vnt. | 2
141 |  | Cinkuotas intarpas d20-1000 | vnt. | 1
142 |  | Cinkuotas intarpas d20-600 | vnt. | 1
143 |  | VAM izoliavimas nuo rasojimo | kompl | 1
144 |  | Atramos po technologiniais vamzdynais, kronšteinai, apkabos | t | 0.05
145 |  | Hidraulinis mazgo išbandymas | vnt. | 1
|  | Iš viso už skyrių 6. VANDENS APSKAITOS MAZGAS (VAM) |  |  |  |  | Iš viso už skyrių 6. VANDENS APSKAITOS MAZGAS (VAM)
Iš viso be PVM:
PVM:
Iš viso su PVM: