## Lapas1
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Statinių grupė: |  | Komercinių pastatų paskirties grupės, maitinimo paskirties pastato - valgyklos rekonstravimo ir paskirties keitimo iš pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės, sandėliavimo paskirties pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21 projektas | [5 empty] | Komercinių pastatų paskirties grupės, maitinimo paskirties pastato - valgyklos rekonstravimo ir paskirties keitimo iš pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės, sandėliavimo paskirties pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21 projektas
Statinys: |  | Mokyklos g. 21, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. | [5 empty] | Mokyklos g. 21, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.
Žiniaraštis: |  | 6. ŠVOK - Šildymo dalis | [5 empty] | 6. ŠVOK - Šildymo dalis
Iš viso:
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius 1. ŠILDYMAS |  |  |  |  | Skyrius 1. ŠILDYMAS
1 |  | Dviejų kolektorių mazgo montavimas | vnt. | 4
2 |  | Reguliuojami kolektoriai 9 ž | vnt. | 2
3 |  | Reguliuojami kolektoriai 10 ž | vnt. | 1
4 |  | Reguliuojami kolektoriai 11 ž | vnt. | 1
5 |  | Spintų kolektoriniams mazgams montavimas | vnt. | 4
6 |  | Virštinkinės kolektorių dėžės 12 ž | vnt. | 1
7 |  | Potinkinės kolektorių dėžės 12 ž | vnt. | 3
8 |  | Eurokonusai ∅18x2,0 | vnt. | 78
9 |  | Pavarų montavimas | vnt. | 39
10 |  | Pavara kolektoriui | vnt. | 39
11 |  | Vykdymo mechanizmo montavimas | vnt. | 4
12 |  | Valdiklis | vnt. | 4
13 |  | Termostatų montavimas, tvirtinant prie sienos | vnt. | 19
14 |  | Patalpos termostatas su grindų temperatūros jutikliu | vnt. | 19
15 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas ant grindų pagrindo, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | m | 2010
16 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai d18 (grindiniam šildymui) | m | 2010
17 |  | PEX šarvas d 18 | m | 143
18 |  | Fasoninės dalys (plastikinių vamdžių) | kompl | 1
19 |  | Termometrų montavimas | kompl | 8
20 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. | vnt. | 4
21 |  | Rutuliniai ventiliai d25 su išaromais sujungimais | vnt. | 4
22 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | m | 58
23 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas kanaluose, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm daugiau 32 iki 63 | m | 60
24 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai šildymui Ø16x2,0 | m | 27
25 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai šildymui Ø20x2,25 | m | 3
26 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai šildymui Ø25x2,5 | m | 25
27 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai šildymui Ø32x3,0 | m | 3
28 |  | Daugiasluoksniai vamzdžiai šildymui Ø40x4,0 | m | 60
29 |  | Fasoninės dalys | kompl | 1
30 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100 m | 0.3
31 |  | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32mm ir mažiau kaip 57mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100 m | 0.88
32 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 20mm | m | 27
33 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 20mm | m | 3
34 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 35mm, storis 20mm | m | 25
35 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 20mm | m | 3
36 |  | Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 48mm, storis 20mm | m | 60
37 |  | Plieninių šildymo radiatorių montavimas | vnt. | 2
38 |  | Kronšteinų šildymo prietaisams įtvirtinimas, išgręžiant skyles ir įtvirtinant kronšteinus | vnt. | 2
39 |  | Radiatoriai apatinio pajungimo 22-300-2300 | vnt. | 1
40 |  | Radiatoriai apatinio pajungimo 33-500-2000 | vnt. | 1
41 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. | vnt. | 4
42 |  | H-tipo pajungimo mazgas | vnt. | 2
43 |  | Termostatinė galva | vnt. | 2
44 |  | Elektrinių radiatorių montavimas | vnt. | 1
45 |  | Elektrinis radiatorius (1400W) | vnt. | 1
46 |  | Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung. | vnt. | 1
47 |  | Vandens išleidimo ventilis d15 | vnt. | 1
48 |  | Atramos po technologiniais vamzdynais, kronšteinai, apkabos | t | 0.05
49 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis priešgaisrinis sandarinimas | kompl | 1
50 |  | Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas | 100 m | 1.18
51 |  | Sistemos paleidimas-derinimas | vnt. | 1
|  | Iš viso už skyrių 1. ŠILDYMAS |  |  |  |  | Iš viso už skyrių 1. ŠILDYMAS
Iš viso be PVM:
PVM:
Iš viso su PVM: