## Lapas1
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Statinių grupė: |  | Komercinių pastatų paskirties grupės, maitinimo paskirties pastato - valgyklos rekonstravimo ir paskirties keitimo iš pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės, sandėliavimo paskirties pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21 projektas | [5 empty] | Komercinių pastatų paskirties grupės, maitinimo paskirties pastato - valgyklos rekonstravimo ir paskirties keitimo iš pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės, sandėliavimo paskirties pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21 projektas
Statinys: |  | Mokyklos g. 21, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. | [5 empty] | Mokyklos g. 21, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.
Žiniaraštis: |  | 8. ŠVOK - Oro kondicionavimo dalis | [5 empty] | 8. ŠVOK - Oro kondicionavimo dalis
Iš viso:
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius 1. ORO KONDICIONAVIMAS - OK-1; OK-2; OK-3 SISTEMOS |  |  |  |  | Skyrius 1. ORO KONDICIONAVIMAS - OK-1; OK-2; OK-3 SISTEMOS
1 |  | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas ant stogo, kai vidiniai agregatai prijungiami 2 jungtimis, o išorinio agregato šaldymo galia, kW daugiau 20,0 | vnt. | 1
2 |  | MINI VRF išorinis kondicionierius Q-34,0kW | vnt. | 1
3 |  | Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiaims montavimas | kompl | 1
4 |  | Praėjimo per sieną montavimas | vnt. | 1
5 |  | Perėjimas per sieną | vnt. | 1
6 |  | Kondicionieriaus vidinio kasetinio agregato, kurio šaldymo galia 7,1-15kw, montavimas pakabinamose lubose | vnt. | 1
7 |  | Vidinis kasetinis kondicionierius, Qšaldymo =9,69 kW. | vnt. | 1
8 |  | Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio šaldymo galia 7,1-10 kw, montavimas | vnt. | 3
9 |  | Vidiniai sieniniai kondicionieriaus Qšald.=8.0 kW | vnt. | 3
10 |  | Valdymo pultelis kondicionieriui | vnt. | 3
11 |  | Varinių vamzdžių jungimas trišakiais, sandūras lituojant, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 22 | vnt. | 3
12 |  | Vandentiekio, šildymo vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 22 | m | 150
13 |  | Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo iki 35 mm | 100 m | 0.1
14 |  | Laidų komplektavimas ir tiesimas konstrukcijomis ar panelėmis, kai laidų skerspjūvis iki 6 mm2 (100 m laido) | 100 m | 1.95
15 |  | Laikiklių montavimas | vnt | 30
16 |  | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia, kW daugiau 20,0 | vnt. | 1
17 |  | Vamzdynų išbandymas pneumatiniu būdu | m | 150
18 |  | Sistemos vakuumavimas | vnt | 1
19 |  | Vamzdynų tiesių dalių izoliacijos padengimas skarda | 100 m2 | 0.15
20 |  | Horizontalių skylių gręžimas žiediniais grąžtais g/b konstrukcijose, kai skylės diam.100 mm ir gylis 0,5 m | vnt. | 4
21 |  | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas | vnt. | 4
22 |  | Oro kondicionavimo sistemos su atskiru aušintuvu ir 2 vid. agregat. derinimas, kai sistemos šaldymo galia iki 25 kW | vnt. | 1
23 |  | Už kiekvieną papildomą vidinį agregatą sisitemoje prie normatyvo D3-93 pridėti arba atimti | vnt. | 2
Iš viso už skyrių 1. ORO KONDICIONAVIMAS - OK-1; OK-2; OK-3 SISTEMOS
Iš viso be PVM:
PVM:
Iš viso su PVM: