## Lapas1
D A R B Ų K I E K I Ų Ž I N I A R A Š T I S
Statinių grupė: |  | Komercinių pastatų paskirties grupės, maitinimo paskirties pastato - valgyklos rekonstravimo ir paskirties keitimo iš pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės, sandėliavimo paskirties pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21 projektas | [5 empty] | Komercinių pastatų paskirties grupės, maitinimo paskirties pastato - valgyklos rekonstravimo ir paskirties keitimo iš pramonės ir sandėliavimo paskirties grupės, sandėliavimo paskirties pastato Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 21 projektas
Statinys: |  | Mokyklos g. 21, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. | [5 empty] | Mokyklos g. 21, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.
Žiniaraštis: |  | 9. E - Elektrotechnikos dalis (vidus) | [5 empty] | 9. E - Elektrotechnikos dalis (vidus)
Iš viso:
Eil. Nr. | Darbo kodas | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina, Eur
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
|  | Skyrius 1. SKYDAI |  |  |  |  | Skyrius 1. SKYDAI
1 |  | AS-1 el. skydas. Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje modulių 36 vnt. | vnt. | 1
2 |  | 36 mod. potinkinis, IP44, plastikinis | vnt. | 1
3 |  | Montažinės šynos 36 mod. 3f | vnt. | 1
4 |  | Automatinis išjungėjas C16A 3P | vnt. | 1
5 |  | Automatinis išjungėjas C10A 1P | vnt. | 1
6 |  | Automatinis išjungėjas C6A 1P | vnt. | 13
7 |  | Automatinis išjungėjas C2A 1P | vnt. | 1
8 |  | Astronominė laiko relė 2-jų kanalų | vnt. | 1
9 |  | JS-1 el. skydas. Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje modulių 36 vnt. | vnt. | 1
10 |  | 36 mod. potinkinis, IP44, plastikinis | vnt. | 1
11 |  | Montažinės šynos 36 mod. 3f | vnt. | 1
12 |  | Automatinis išjungėjas C32A 3P | vnt. | 1
13 |  | Kombinuota srovės nuoteko relė 30mA su automatiniu išjungėju C16A 2P | vnt. | 10
14 |  | Automatinis išjungėjas C16A 3P | vnt. | 1
15 |  | Automatinis išjungėjas C6A 1P | vnt. | 3
16 |  | TS-1 el. skydas. Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje modulių 108 vnt. | vnt. | 1
17 |  | 108 mod. potinkinis, IP, plastikinis | vnt. | 1
18 |  | Montažinės šynos 108 mod. 3f | vnt. | 1
19 |  | Automatinis išjungėjas C80A 3P | vnt. | 1
20 |  | Kombinuota srovės nuoteko relė 30mA su automatiniu išjungėju C16A 2P | vnt. | 21
21 |  | Srovės nuotekio relė 30mA 25A 4P | vnt. | 8
22 |  | Automatinis išjungėjas C16A 3P | vnt. | 5
23 |  | Automatinis išjungėjas C20A 3P | vnt. | 1
24 |  | Automatinis išjungėjas C25A 3P | vnt. | 2
25 |  | SVOK-1 skydas 600x800. Tranzitinių spintų montavimas | vnt. | 1
26 |  | Potinkinis, IP44, metalinis | vnt. | 1
27 |  | Automatinis išjungėjas 200A 3P | vnt. | 1
28 |  | Nepriklausomas atkabiklis | vnt. | 1
29 |  | Automatinis išjungėjas 160A 3P | vnt. | 1
30 |  | Automatinis išjungėjas C20A 3P | vnt. | 10
31 |  | Automatinis išjungėjas C25A 3P | vnt. | 5
32 |  | Automatinis išjungėjas C6A 1P | vnt. | 8
33 |  | Kombinuota srovės nuoteko relė 30mA su automatiniu išjungėju C16A 2P | vnt. | 2
34 |  | Kombinuota srovės nuoteko relė 30mA su automatiniu išjungėju C10A 2P | vnt. | 1
|  | Iš viso už skyrių 1. SKYDAI |  |  |  |  | Iš viso už skyrių 1. SKYDAI
|  | Skyrius 2. KABELIAI |  |  |  |  | Skyrius 2. KABELIAI
35 |  | Izoliuotų laidų, iki 35 mm2 skerspjūvio, tiesimas laidadėžėse | 100 m | 27.74
36 |  | Kabelis instaliacinis Cu 5x70mm2, monolitinis | m | 15.45
37 |  | Kabelis instaliacinis Cu 5x6mm2, monolitinis | m | 512.94
38 |  | Kabelis instaliacinis Cu 5x4mm2, monolitinis | m | 227.63
39 |  | Kabelis instaliacinis Cu 3x1,5mm2, monolitinis | m | 999.1
40 |  | Kabelis instaliacinis Cu 3x4mm2, monolitinis | m | 25.75
41 |  | Kabelis instaliacinis Cu 3x2,5mm2, monolitinis | m | 982.62
42 |  | Kabelis instaliacinis Cu 3x2,5mm2, monolitinis E60 | m | 10.3
43 |  | Termosusitraukiančių jungiamųjų movų iki 1 kV įtampos 5 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 70-120 mm2 | vnt. | 2
44 |  | Izoliuotų antgalių prijungimas prie kabelių vienvielių gyslų, presuojant, kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas daugiau 50 mm2 iki 70 mm2 | 100 vnt. | 0.1
|  | Iš viso už skyrių 2. KABELIAI |  |  |  |  | Iš viso už skyrių 2. KABELIAI
|  | Skyrius 3. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS |  |  |  |  | Skyrius 3. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS
45 |  | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0.14
46 |  | Jungiklis potinkinis, vienpolis 230V, 10A | vnt. | 13
47 |  | Jungiklis potinkinis, dvipolis 230V, 10A | vnt. | 1
48 |  | Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0.06
49 |  | Perjungėjas potinkinis, vienpolis 230V, 10A | vnt. | 6
50 |  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 1.16
51 |  | El. kištukinis lizdas IP20, 16A 1f, potinkinis | vnt. | 60
52 |  | El. kištukinis lizdas IP20, 16A 1f, potinkinis | vnt. | 55
53 |  | El. kištukinis lizdas IP44, 16A 1f, potinkinis | vnt. | 1
54 |  | Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 100 vnt. | 0.12
55 |  | El. kištukinis lizdas IP20, 16A 1f, virštinkinis | vnt. | 5
56 |  | El. kištukinis lizdas IP44, 16A 3f, 5p virštinkinis | vnt. | 7
57 |  | Grindinių dėžučių montavimas | vnt. | 6
58 |  | Grindinė dėžė su dangčiu IP66, 6 vietų, 12 modulių | vnt. | 6
59 |  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100 vnt. | 0.16
60 |  | El. kištukinis lizdas IP20, 16A 1f, montuojama į grindinę dėžutę | vnt. | 16
|  | Iš viso už skyrių 3. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS |  |  |  |  | Iš viso už skyrių 3. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS
|  | Skyrius 4. ŠVIESTUVAI |  |  |  |  | Skyrius 4. ŠVIESTUVAI
61 |  | Signalinių žibintų su užrašu Įėjimas, Išėjimas ir pan. montavimas | 100 vnt. | 0.15
62 |  | LED lubinis avarinis šviestuvas 3W 3h 6000K | vnt. | 10
63 |  | LED lubinis evakuacinis šviestuvas 3W 1h | vnt. | 5
64 |  | Vamzdelinių šviesos diodų lempų šviestuvų vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų lubų konstrukcijose (lempų kiekis 1-2 vnt.) | vnt. | 14
65 |  | Lubinis įleidžiamas LED šviestuvas 20W LED 4000K IP44 | vnt. | 9
66 |  | Lubinis įleidžiamas LED šviestuvas 17W LED 4000K IP40 | vnt. | 5
67 |  | Interjerinių sieninių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos) | vnt. | 72
68 |  | Lubinis LED šviestuvas 32W 4000K 1200mm ilgio | vnt. | 17
69 |  | Lubinis panelis LED šviestuvas 36...40W 4000K IP20/IP40 (600x600) | vnt. | 4
70 |  | Sieninis LED šviestuvas 10W LED 3000K IP40 rūsyje | vnt. | 8
71 |  | Lubinis plafoninis LED šviestuvas 20W LED 4000K IP40 su judesio jutikliu | vnt. | 3
72 |  | Sieninis LED 10W 4000K šviestuvas IP44 | vnt. | 6
73 |  | Sieninis LED 10W 3000K šviestuvas IP54 | vnt. | 5
74 |  | Sieninis lauko LED 5W 3000K šviestuvas | vnt. | 7
75 |  | 8W LED pakabinamas šviestuvas IP20, juodas, 3000K su reguliuojamu aukščiu | vnt. | 22
|  | Iš viso už skyrių 4. ŠVIESTUVAI |  |  |  |  | Iš viso už skyrių 4. ŠVIESTUVAI
|  | Skyrius 5. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS |  |  |  |  | Skyrius 5. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS
76 |  | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose | 100 vnt. | 0.7
77 |  | Instaliacinė dėžutė, potinkinė | vnt. | 70
78 |  | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis iki 300 mm (kopėčių ilgis) | 100 m | 0.06
79 |  | Kabelinės kopėčios 200mm pločio Zn | m | 6
80 |  | Metalinių kopėčių kabeliams montavimas, kai kopėčių plotis daugiau 300 mm (kopėčių ilgis) | 100 m | 0.21
81 |  | Kabelinės kopėčios 400mm pločio Zn | m | 21
82 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 2.5
83 |  | PE gofruotas vamzdis su viela d16mm | m | 100
84 |  | PE gofruotas vamzdis su viela d20mm | m | 100
85 |  | PE lygus vamzdis su viela d25mm | m | 50
86 |  | Pagalbinės instaliacinės ir montažinės medžiagos | kompl | 1
87 |  | Keičiamų blokų (modulių, ląstelių, tezų) montavimas, kai bloko masė iki 5 kg / ŽN sistemos montavimas | vnt. | 1
88 |  | Neįgaliųjų iškvietimo sistema WC | vnt. | 1
89 |  | Laidų, kabelių ženklinimas žyminėmis plokštelėmis / Kabelių žymenys | 100 vnt. | 1.8
90 |  | Laidų, kabelių ženklinimas žyminėmis plokštelėmis / Skydų žymenys | 100 vnt. | 0.05
91 |  | Išpildomoji techninė dokumentacija | vnt. | 1
|  | Iš viso už skyrių 5. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS |  |  |  |  | Iš viso už skyrių 5. INSTALIACINĖS MEDŽIAGOS
|  | Skyrius 6. PASTATO ŽAIBOSAUGA IR ŽEMINIMAS |  |  |  |  | Skyrius 6. PASTATO ŽAIBOSAUGA IR ŽEMINIMAS
92 |  | Žaibo gaudyklės (priėmiklio) montavimas, kai tvirtinama prie konstrukcijų, dirbant ant stogo (1 priėmiklis) | vnt. | 1
93 |  | Vienstiebių plieninių anteninių iki 5 m aukščio atramų su atotampomis įrengimas | vnt. | 1
94 |  | Aktyvinis žaibo priėmiklis IV kategorijos su 4m aukščio stiebu virš stogo. Su visais tvirtinimo elementais ir mazgais | vnt. | 1
95 |  | Žaibolaidžio montavimas, kai tvirtinama prie k-jų, dirbant nuo kopėčių | 100 m | 0.5
96 |  | Aliuminio viela d10mm | m | 90
97 |  | Žaibolaidžio montavimas, klojant tranšėjoje | 100 m | 1
98 |  | Cinkuota plieno juosta 4x40mm | m | 145
99 |  | Vertikalių įžemiklių iš apvalaus plieno įrengimas | 10 vnt. | 1.6
100 |  | Cinkuotas įžeminimo strypas iš plieno 20(17)x1500mm | vnt. | 16
101 |  | Strypo mova 17,2mm | vnt. | 14
102 |  | 20(17)mm strypo atgalis | vnt. | 4
103 |  | Kalimo galvutė įžeminimo strypams 20mm | vnt. | 4
104 |  | Įžeminimo lyninės jungties, iki 9.2 mm2 skerspjūvio, montavimas | 10 vnt. | 0.6
105 |  | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100 m | 0.06
106 |  | Elektros skaitiklių montavimas (vienfazių) | vnt. | 2
107 |  | Žaibų skaitiklis | vnt. | 1
108 |  | Magnetinė žaibų registravimo kortelė | vnt. | 1
109 |  | Įžeminimo revizijos dėžės įrengimas | vnt. | 2
|  | Iš viso už skyrių 6. PASTATO ŽAIBOSAUGA IR ŽEMINIMAS |  |  |  |  | Iš viso už skyrių 6. PASTATO ŽAIBOSAUGA IR ŽEMINIMAS
Iš viso be PVM:
PVM:
Iš viso su PVM: