PATVIRTINTA

2026 m. gegužės 29 d.

Viešųjų pirkimų komisijos

posėdžio protokolu Nr. 1

Uždaroji akcinė bendrovė

„AKMENĖS vandenys“

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„IŠMANIŲJŲ ULTRAGARSINIŲ ŠALTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ SU NUOTOLINE DUOMENŲ PERDAVIMO FUNKCIJA IR RODMENŲ NUOTOLINĖS DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGOS SUMONTAVIMO, PROGRAMAVIMO, DERINIMO IR PRIEŽIŪROS PIRKIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

- Bendra informacija

- Pirkimo objektas

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

- Pasiūlymų vertinimas

- Sutarties sudarymas

- Kita informacija

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“;

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“;

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“;

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“;

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

- Bendra informacija

  - Perkantysis subjektas – UAB „Akmenės vandenys“ (juridinio asmens kodas 253255950), P. Jodelės g. 2B, LT-85115 Naujoji Akmenė.

  - Perkantysis subjektas yra PVM mokėtojas.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes centrinės perkančiosios organizacijos elektroniniame kataloge tokių prekių nėra.

  - Pirkimo Komisija yra sudaroma.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 papunktį. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo dokumentų 5 priede „Sutarties projektas“.

1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkantysis subjektas numato įsigyti išmaniuosius ultragarsinius šalto vandens apskaitos prietaisus su nuotoline duomenų perdavimo funkcija, įskaitant rodmenų nuotolinės duomenų perdavimo įrangos sumontavimą, programavimą, derinimą ir priežiūrą (toliau – Prekės).

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“.

  - Pirkimui skirta lėšų suma: 22 000,00 (dvidešimt du tūkstančiai eurų) Eur be PVM.

  - Sutarties galiojimo terminas - 26 (dvidešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo:

    - Išmanieji ultragarsiniai šalto vandens apskaitos prietaisai su nuotoline duomenų perdavimo funkcija turi būti pristatyti, įskaitant rodmenų nuotolinės duomenų perdavimo įrangos sumontavimą, programavimą, derinimą, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos per 2 (du) mėnesius.

    - Išmaniųjų ultragarsinių šalto vandens apskaitos prietaisų su nuotoline duomenų perdavimo funkcija įrangos serverio priežiūros paslaugos  – 24 (dvidešimt keturi) mėn. po pateiktų Prekių.

  - Perkamų Prekių savybės ir apimtys nurodytos techninėje specifikacijoje (pirkimo sąlygų 2 priedas). Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Perkantysis subjektas netikrina tiekėjo, subtiekėjų ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, pašalinimo pagrindų.

3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys. Perkančiajam subjektui pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdo ar vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu, nėra taikomi.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1.Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

5.2. Tiekėjo pasiūlyme turi būti:

5.2.1. užpildytas ir pasirašytas pasiūlymas pagal pasiūlymo formą (3 priedas);

5.2.2. įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz., pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, kai pasiūlymą pasirašo ne juridinio asmens vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

5.2.3. jungtinės veiklos sutartis, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė;

5.2.4. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

5.2.5. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

5.3. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti PĮ 34 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.3.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.3.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.4. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.5. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.6. Bendra pasiūlymo kaina be PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai taip pat turi būti išreikšti dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

5.7. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos Eur be PVM.

6. Pasiūlymų vertinimas

6.1. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

6.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažinti tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7. Sutarties sudarymas

7.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Sutarties projektas“.

8. Kita informacija

8.1. Perkančiojo subjekto darbuotojai, įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:

8.1.1. techniniais klausimais – Abonentinės tarnybos viršininkė Sandra Sovienė, tel. +370 687 50161, el. p. info3@akmenesvandenys.lt;

8.1.2. viešųjų pirkimų procedūrų klausimais – Planavimo specialistė Monika Krištopaitytė, tel. +370 650 47013, el. p. info19@akmenesvandenys.lt.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkantysis subjektas pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiojo subjekto iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
| 6. | Perkantysis subjektas atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma |  |
| 8. | Perkantysis subjektas informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkantysis subjektas dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajam subjektui, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiojo subjekto pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiojo subjekto priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkantysis subjektas privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkantysis subjektas per nustatytą terminą neišnagrinėja jam pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkantysis subjektas turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

___________________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

IŠMANIŲJŲ ULTRAGARSINIŲ ŠALTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ SU NUOTOLINE DUOMENŲ PERDAVIMO FUNKCIJA IR RODMENŲ NUOTOLINĖS DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGOS SUMONTAVIMO, PROGRAMAVIMO, DERINIMO IR PRIEŽIŪROS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Akmenės vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas) perka išmaniuosius ultragarsinius šalto vandens apskaitos prietaisus su integruota nuotolinio duomenų perdavimo funkcija (toliau – Prietaisai). Į paslaugą įeina Prietaisų programavimas, derinimas,  rodmenų nuotolinio duomenų perdavimo įrangos (toliau – Įranga) sumontavimas, derinimas bei priežiūrą. Sumontuotos Įrangos paskirtis – užtikrinti daugiabučių namų (Ramučių g. 2, 3, 35, 38, Naujoji Akmenė) šalto vandens apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymą.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Prietaisų įsigijimas:

    - DN 15 – 269 vnt.;

    - DN 25 – 2 vnt.;

    - DN 32 – 4 vnt.;

    - DN 40 – 2 vnt.

  - Įranga, jos sumontavimas, programavimas ir derinimas.

  - Nuskaitytų rodmenų atvaizdavimas Pardavėjo informacinėje sistemoje.

  - Nepertraukiamas šalto vandens suvartojimo apskaitos duomenų perdavimas iš Pardavėjo naudojamos informacinės sistemos į Perkančiojo subjekto apskaitos sistemą „Grandis“.

- REIKALAVIMAI PRIETAISAMS

  - Techniniai Prietaisų duomenys:

| Prietaiso, DN | Nuolatinis srautas Q3, m3/h | Santykis RQ3/Q1 | Montažinis ilgis be antgaliu L, mm | Kiekis, Vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2,5 | 400 | 80/110 | 269 Tikslus kiekvieno ilgio (80 mm ar 110 mm) Prietaisų kiekis bus nurodomas užsakymo metu. Taip pat galimi nedideli Prietaisų kiekio pokyčiai dėl objektyvių aplinkybių (pvz., naujų vartotojų atsiradimo ar šalto vandens atjungimo), tačiau šie pokyčiai neturi įtakos Sutarties sąlygoms. |
| 25 | 6,3 | 400 | 260 | 2 |
| 32 | 10 | 400 | 260 | 4 |
| 40 | 16 | 400 | 300 | 2 |

  - Prietaisų korpusas turi būti atsparus korozijai ir pagamintas iš sveikatai nekenksmingų medžiagų (pvz., žalvario, nerūdijančio plieno arba plastiko be sunkiųjų metalų), atitinkančių Lietuvos higienos normą HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ arba lygiaverčius Europos Sąjungos teisės aktus.

  - Prietaisai turi būti apsaugoti nuo bet kokio išorinio elektromagnetinio lauko poveikio. Prietaisų konstrukcija turi užtikrinti, kad jo veikimui bei duomenų perdavimui nedarytų įtakos išorės priemonės (pvz. magnetai) ir elektromagnetinių, radijo bangų trikdžiai.

  - Pardavėjo tiekiami Prietaisai turi turėti galiojančią pirminę gamintojo patikrą pagal MID (2014/32/ES) reikalavimus, būti paženklinti CE ženklu su metrologiniu M žymeniu, ir būti pagaminti ne anksčiau kaip 2026 metais (M26). Pirminės patikros atlikimo metai turi būti aiškiai nurodyti ant Skaitiklio žymėjimo

  - Prietaisų prijungimo būdas – srieginis.

  - Matavimo principas – ultragarsinis.

  - Maksimali matuojamo vandens temperatūra iki +30 oC.

  - Aplinkos temperatūra -15 oC iki +70 oC.

  - Atbulinis srautas: Prietaisai neturi skaičiuoti (fiksuoti) atbulinio srauto kaip suvartoto kiekio. Prietaisų konstrukcija privalo užtikrinti atsparumą atsitiktiniam atbuliniam srautui be fizinių gedimų ir metrologinių savybių pasikeitimo.

  - Prietaisai turi būti hermetiški ir atsparūs drėgmės, kondensato bei trumpalaikio ar ilgalaikio vandens poveikiui. Prietaisų korpusas kartu su integruotu duomenų perdavimo moduliu, skaičiavimo mechanizmu ir LCD displėjumi turi atitikti ne žemesnę kaip IP68 apsaugos klasę pagal LST EN 60529 standartą arba lygiavertį.

  - Montavimo padėtis: Prietaisai turi būti tinkami montuoti horizontaliai ar vertikaliai.

  - Prietaisai turi turėti gamintojo aiškiai išskaitomą pavadinimą ir unikalų identifikavimo numerį.

  - Ant prietaisų skaičiavimo mechanizmo informacinės plokštės turi būti nurodyta informacija: ES tipo tyrimo sertifikato numeris, gamintojo prekės ženklas, Prietaisų tipo pavadinimas, pagaminimo metai ir serijos numeris, pastovus debitas Q3 ir santykis (Q3/Q1), temperatūros klasė, didžiausias leistinas darbo slėgis (MAP), slėgio nuostolių klasė, Prietaisų įrengimo jautrumo klasė, programinės įrangos versijos numeris. Ant Prietaisų korpuso turi būti aiškiai nurodyta vandens tekėjimo kryptis.

  - Prietaisai turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių valstybės registrą ir turėti EEB (anksčiau galiojusi ES tipo patvirtinimo sistema – Europos Ekonominė Bendrija) tipo patvirtinantį ženklą. Atitikčiai šiam reikalavimui pagrįsti Tiekėjas turi pateikti techninį pasą, Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro išrašą arba EEB tipo patvirtinimo sertifikatą arba jo kopiją.

  - Prietaisuose integruotos baterijos veikimo laikas - ne mažiau kaip 15 (penkiolika) metų.

  - Pardavėjas garantiniu laikotarpiu privalo per 14 dienų sugedusį Prietaisą pakeisti nauju, turinčiu tokias pačias technines specifikacijas.

  - Prietaisai privalo turėti integruotą optinę sąsają bei palaikyti nuotolinį  duomenų nuskaitymą pagal LST EN 13757-4 arba lygiavertį standartą.

  - Nuotolinis nuskaitymas vykdomas per integruotus siųstuvus, nenaudojant jokių išorinių priedų ar papildomos įrangos.

  - Duomenų perdavimas tarp skirtingų komponentų ar sistemų negali būti programiškai ar

technologiškai apribotas, kad jis veiktų tik su vieno Tiekėjo ar gamintojo įranga ar komponentais.

- REIKALAVIMAI PRIETAISŲ DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGAI

  - Duomenų perdavimas iš Prietaisų į apskaitos sistemas turi būti vykdomas atviru protokolu be jokių apribojimų. Perkantysis subjektas turi turėti prieigą prie protokolų ir galimybę konfigūruoti nustatymus bei duomenų perdavimo adresus. Pardavėjas turi pateikti pilną duomenų perdavimo protokolų duomenų aprašymą.

  - Duomenų perdavimui turi būti naudojama LoRaWAN arba NB-IoT technologija, užtikrinanti tiesioginį duomenų nuskaitymą iš prietaisų be jokios papildomos ryšio įrangos vartotojų patalpose.

  - Prietaisų duomenys turi būti teikiami ne rečiau kaip 1 kartą per parą. Naudojama radijo ryšio įranga privalo atitikti elektromagnetinio suderinamumo (EMC) reikalavimus. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus (bandymų protokolus arba sertifikatus).

- REIKALAVIMAI NUOTOLINĖS DUOMENŲ SURINKIMO IR JŲ ATVAIZDAVIMO PROGRAMINEI ĮRANGAI

  - Perkantysis subjektas naudojasi AXIOMA SERVISAS ENCO MS informacine sistema (toliau-IS). Jeigu būtų siūloma kita analogiška IS, Pardavėjas privalės apmokyti ne mažiau kaip du Perkančiojo subjekto darbuotojus naudotis ja.

  - Numatyti jeigu būtina reikiamas licencijas prisijungimui prie IS, ne mažiau kaip 10 vnt. unikalių vartotojų.

  - IS funkcionalumas turi užtikrinti:

    - Prietaisų rodmenis peržiūrėti lentelėse ar grafikuose (archyvinius duomenis saugoti ne mažiau kaip vienerius metus);

    - galimybę vienoje lentelėje ir/ar grafike matyti vieno, visų ar kelių pasirinktų objektų duomenis;

    - duomenų atvaizdavimą valandiniais, paros ir mėnesio intervalais;

    - visų duomenų filtravimą pasirinktame laiko intervale;

    - duomenų eksportavimą CSV formatu.

  - IS privalo priimti ir atvaizduoti šiuos iš Prietaisų nuskaitomus duomenis:

    - prietaiso rodmenis litrais arba kubiniais metrais;

    - prietaiso gamyklinį numerį;

    - duomenų fiksavimo datą ir laiką;

    - baterijos būseną (įspėjimą apie senkančią bateriją);

    - Prietaiso gedimų ir klaidų kodus;

    - ryšio su objektu būseną (paskutinio prisijungimo laiką).

  - Reikalavimai gedimų pranešimų pateikimui:

    - jei Prietaiso rodmenys nesikeičia ilgiau nei 48 val.;

    - ryšio sutrikimai;

    - Prietaiso vidinis gedimas arba baterijos išsieikvojimas;

    - automatinis pranešimas apie gedimo likvidavimą.

  - Pakeitus Prietaisą dėl gedimo ar metrologinės patikros, IS prie to paties objekto turi leisti atvaizduoti abu prietaisus: nuimto Prietaiso numerį bei rodmenis ir naujai sumontuoto Prietaiso numerį bei rodmenis. Einamojo mėnesio ataskaitoje turi būti matoma bendra šių Prietaisų suvartojimo suma.

  - Sistemos automatizavimas: IS funkcijos turi būti pakankamos tam, kad tinkamai aprašyti Prietaisai pradėtų automatiškai siųsti duomenis ir jie būtų teisingai atvaizduojami sistemoje be papildomų Pardavėjo programavimo darbų (jei įrenginių aprašas sutampa su objekte instaliuotais Prietaisais ir yra užtikrintas ryšys).

- REIKALAVIMAI PARDAVĖJUI IR PERKANČIAJAM SUBJEKTUI

  - Pardavėjas turi:

    - sukonfigūruoti visą reikiamą programinę įrangą duomenų nuskaitymui, priėmimui bei perdavimui į Perkančiojo subjekto apskaitos „Grandis“ sistemą.

    - Pardavėjas privalo atlikti visų Perkančiojo subjekto sumontuotų Prietaisų integravimą į nuotolinio duomenų surinkimo ir perdavimo sistemą, užtikrindamas jų pilną funkcionalumą.

    - sutikrinti ar korektiškai nuskaitomi ir perduodami Prietaisų rodmenys į Perkančiojo subjekto apskaitos „Grandis“ sistemą.

    - Tekstinė duomenų byla turi būti pateikiama Perkančiojo subjekto paskirtam atsakingam asmeniui el. paštu ne vėliau kaip kito kalendorinio mėnesio 1 darbo dieną ir turi apimti visų Objektuose sumontuotų Prietaisų  nuskaitytus duomenis. Duomenys turi būti pateikiami taip, kad juos būtų galima integruoti į programą „Grandis“.

    - Perduoti duomenų nuskaitymo ir perdavimo protokolų prieigą ir aprašymus.

  - Pardavėjas užtikrina, kad Prietaiso nuskaityto ir perduoto rodmens nebus paklaidos t.y. nustatytu laiku perduodami Prietaiso rodmenys ir rodmenys IS sutaps.

  - Jeigu reikalinga, Pardavėjas savo sąnaudomis sumontuoja papildomą įrangą signalui sustiprinti, užtikrinat duomenų perdavimą Perkančiam subjektui.

  - Pardavėjas pateikia visas programinės įrangos licencijas, reikalingas informacinės sistemos veikimui.

  - Licencijų sąlygos negali riboti naudotojų, vienu metu prisijungiančių prie informacinės sistemos, skaičiaus.

  - Licencijos turi būti nuolatinės ir įsigyjamos, o ne nuomos ar panašiu teisiniu pagrindu ar kitaip laiku apribotos, jų galiojimas privalo būti nuolatinis ir be pabaigos, nepriklausomai nuo to ar Perkantysis subjektas įsigyja palaikymo paslaugas.

  - Pardavėjas privalo užtikrinti, kad techninė pagalba – tai Pardavėjo paskirti specialistai, kurie darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. teikia nuotolines konsultacijas, vykdo pirminę trikdžių diagnostiką ir sprendžia Prietaisų duomenų surinkimo ir perdavimo sistemos technines problemas – būtų prieinama visą Sutarties laikotarpį.

  - Perkantysis subjektas turi:

    - pateikti objektų sąrašus, kur sumontuoti Prietaisai.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

  - Už programinės serverio įrangos tiekimą ir priežiūrą atsakingas Pardavėjas. Visi serverio, ryšių priežiūros, bei eksploataciniai kaštai 2 (dviejų) metų laikotarpiui turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą.

  - Visai įrangai turi būti suteikta gamintojo numatyta garantija, tačiau ne trumpesnė negu 2 (du) metai nuo objekto pridavimo eksploatacijon, Garantija darbams LR statybos įstatyme numatyta tvarka.

  - Įvykus rodmenų perdavimo sutrikimui, pagal Perkančiojo subjekto pranešimą Pardavėjas privalės vykti į objektą ir pradėti šalinti sutrikimus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo gavimo ir ne vėliau kai per 2 darbo dienas pašalinti sutrikimą. Gedimo laikotarpiu prarastus duomenis Pardavėjas privalės atstatyti automatiškai arba rankiniu būdu.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

  - Pardavėjas turi parengti medžiagą reikalingą instruktavimui ir instruktuoti Perkančiojo subjekto informacinės sistemos naudotojus.

  - Preliminarus instruktuojamų darbuotojų skaičius – 2.

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

  - Prietaisų rodmenų nuskaitymo paslaugos vykdymo kontrolei  duomenys turi matytis web tinklapyje, kuris su vartotojo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu galėtų būti atidarytas bet kuriame Perkančiojo subjekto kompiuteryje.

  - Bet kokie pakeitimai duomenų surinkimo ir atvaizdavimo programinėje įrangoje, įskaitant ir klaidų ištaisymą, gali būtie diegiami tik gavus Perkančiojo subjekto patvirtinimą (netaikoma informacinės sistemos darbingumo atstatymui).

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

  - Visos naudojimo ar administravimo instrukcijos turi būti pateikiamos išsamios valstybine lietuvių kalba.

  - Visos instrukcijos pateikiamos kartu su priėmimo-perdavimo aktu. Vykdant informacinės sistemos tobulinimo ir vystymo darbus Pardavėjas pateikia atnaujintą dokumentaciją.

Parengė:

Abonentinės tarnybos viršininkė 			          										  Sandra Sovienė

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas

PASIŪLYMAS

DĖL IŠMANIŲJŲ ULTRAGARSINIŲ ŠALTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ SU NUOTOLINE DUOMENŲ PERDAVIMO FUNKCIJA IR RODMENŲ NUOTOLINĖS DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGOS SUMONTAVIMO, PROGRAMAVIMO, DERINIMO IR PRIEŽIŪROS PIRKIMO

2026-___-___

| Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, nurodomi visų partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio el. pašto adresas |  |
| Laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens kontaktai (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. p.) |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šias kainas:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Mato vieneto įkainis Eur be PVM | Viso kaina Eur be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ultragarsinis šalto vandens skaitiklis DN15 (L-80 /L-110 mm) | Vnt. | 269 |  |  |
| 2. | Ultragarsinis šalto vandens skaitiklis DN25 (L-260 mm) | Vnt. | 2 |  |  |
| 3. | Ultragarsinis šalto vandens skaitiklis DN32 (L-260 mm) | Vnt. | 4 |  |  |
| 4. | Ultragarsinis šalto vandens skaitiklis DN40 (L-300 mm) | Vnt. | 2 |  |  |
| 5. | Rodmenų nuotolinės duomenų perdavimo įrangos sumontavimas, programavimas, derinimas ir priežiūra | Kompl. | 2 |  |  |
| Palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| 21% PVM |  |  |  |  |  |
| Palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  |  |

PASTABOS: Pasiūlymo kaina turi būti pateikti suapvalinant iki dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Pasiūlymo palyginamoji kaina Eur be PVM, kuri bus naudojama tik pasiūlymų palyginimui ir nugalėtojui nustatyti (suma skaičiais ir žodžiais): _____________________________________ .

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, nurodomos priežastys, dėl kurių nemokamas PVM:__________________________________________________.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą ir pasiūlymo vertinimo metu yra vertinama įkainių suma, t. y. vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš preliminarių kiekių, suma ir jie naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais. Pasiūlymo palyginamoji kaina naudojama tik pasiūlymų eilei sudaryti ir nugalėtojui nustatyti.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos teikti Prekės | Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR be PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus (subtiekėjus ir trečiuosius asmenis), kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos teikti Prekės | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR be PVM | Proc. |
| Subtiekėjai ir tretieji asmenys, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų teikti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR be PVM.

Informacija apie specialistus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) subtiekėjo (-ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajam subjektui, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

______________________________	____________	______________________

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo	parašas		                         vardas ir pavardė

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Sutarties projektas“

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2025 m.  ______________ d. Nr. _________

Naujoji Akmenė

I SKYRIUS

SUTARTIES ŠALYS

- UAB „Akmenės vandenys“ ( kodas Juridinių asmenų registre 253255950), atstovaujama direktoriaus Arvydo Suodžio, veikiančios pagal bendrovės įstatus ir suteiktus įgaliojimus (toliau – Pirkėjas), ir įrašyti juridinio asmens pavadinimą (kodas Juridinių asmenų registre 00000000), atstovaujama įrašyti pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę (toliau – Pardavėjas), veikiančio pagal (nurodyti veikimo pagrindą), sudarė šią Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

II SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

- Vadovaujantis šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka Pirkėjas paveda, o Pardavėjas įsipareigoja parduoti išmaniuosius ultragarsinius šalto vandens apskaitos prietaisus su nuotoline duomenų perdavimo funkcija, įskaitant rodmenų nuotolinės duomenų perdavimo įrangos sumontavimą, programavimą, derinimą ir priežiūrą (toliau – Prekės). Prekės teikiamos pagal Techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) išvardintas sąlygas, kurios yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

III SKYRIUS

PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR VIETA

- Sutarties galiojimo terminas - 26 (dvidešimt šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo:

  - Išmanieji ultragarsiniai šalto vandens apskaitos prietaisai su nuotoline duomenų perdavimo funkcija turi būti pristatyti, įskaitant rodmenų nuotolinės duomenų perdavimo įrangos sumontavimą, programavimą, derinimą, nuo Sutarties įsigaliojimo dienos per 2 (du) mėnesius.

  - Išmaniųjų ultragarsinių šalto vandens apskaitos prietaisų su nuotoline duomenų perdavimo funkcija įrangos serverio priežiūros paslaugos  – 24 (dvidešimt keturi) mėn. po Sutarties 3.1. papunktyje pateiktų Prekių.

- Prekių perdavimas įforminamas Prekių perdavimo-priėmimo aktu, kurį rengia Pardavėjas, o Prekių perdavimo metu jį pasirašo įgalioti Pirkėjo (už Sutarties vykdymo kontrolę paskirtas asmuo) ir Pardavėjo atstovai.

- Perdavimo-priėmimo aktu perduotos Prekės tampa Pirkėjo nuosavybe.

- Prekės turi būti pristatytos adresu: P. Jodelės g. 2B, Naujoji Akmenė, Akmenės r. sav.

IV SKYRIUS

KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

- Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio.

- Pradinės sutarties vertė yra 22 000,00 Eur be PVM (dvidešimt du tūkstančiai eurų 00 ct), kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Prekių įsigijimui Pardavėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM. Jei fiksuotas įkainis ir (ar) Pradinės sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal Sutartyje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, atitinkamai patikslinami (didėja arba mažėja) Pradinėje sutartyje numatyti įkainių be PVM dydžiai ir, esant poreikiui, patikslinama (didėja arba mažėja) Pradinės sutarties vertė. Sutarties vertė sudaryta iš šių įkainių:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Mato vieneto įkainis Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ultragarsinis šalto vandens skaitiklis DN15 (L-80 /L-110 mm) | Vnt. |  |
| 2. | Ultragarsinis šalto vandens skaitiklis DN25 (L-260 mm) | Vnt. |  |
| 3. | Ultragarsinis šalto vandens skaitiklis DN32 (L-260 mm) | Vnt. |  |
| 4. | Ultragarsinis šalto vandens skaitiklis DN40 (L-300 mm) | Vnt. |  |
| 5. | Rodmenų nuotolinės duomenų perdavimo įrangos sumontavimas, programavimas, derinimas ir priežiūra | Kompl. |  |

- Prekių įkainiai, nurodyti Sutarties 8 priede, yra galutiniai ir apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas. Prekių įkainiams įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

- Pirkėjas neįsipareigoja sumokėti visos Pradinės sutarties vertės, numatytos Sutarties 8 punkte. Sutarties vykdymo metu įsigyjami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kuri turės būti sumokėta Pardavėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų.

- Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už Prekes Pirkėjas sumoka Pardavėjui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, kai Pirkėjas pasirašo Prekių priėmimo-perdavimo aktą ir gauna PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą (toliau – sąskaita–faktūra).

- Prekių įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

  - mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami įkainių PVM. Pasikeitus kitiems mokesčiams įkainiai neperskaičiuojama;

  - perskaičiavimas atliekamas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

  - perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, įkainiuose esantis PVM tarifas nepatiektoms Prekėms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

  - įkainių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

  - perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatyme, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

13. Bet kuri Sutarties Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 12 (dvylikos) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 13.3 papunktyje, viršija 5 (penkis) procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo. Perskaičiavimas vykdomas:

13.1. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus įkainius, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę;

13.2. perskaičiuotieji įkainiai taikomi užsakymams, pateiktiems po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo;

13.3. nauji įkainiai apskaičiuojami pagal formulę:

a_1=a+(k/100×a), kur

a – įkainis (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo).

a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis (Eur be PVM)

k – pagal vartotojų kainų indeksą (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“) apskaičiuotas  Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k =〖Ind〗_naujausias/〖Ind〗_pradžia ×100-100, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“).

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (pasirenkamas bendras „Vartojimo prekės ir paslaugos“). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo;

13.4. skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno  skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio;

13.5. vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

- Pardavėjas sąskaitą–faktūrą ir ją pagrindžiančius dokumentus (jei tokie yra), privalo pateikti Pirkėjui naudojantis elektronine paslauga „SABIS“ (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekiama adresu https://sabis.nbfc.lt/).

- Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytu (-ais) subtiekėju (-ais; toliau – subtiekėjas/subtiekėjai) tokiomis sąlygomis:

15.1. Pirkėjas ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo (jei yra žinomi subtiekėjai) arba po informacijos apie juos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

15.2. subtiekėjas, norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,  raštu pateikia prašymą ir Pardavėjo sutikimą dėl tiesioginio mokėjimo jam atlikimo Pirkėjui, sudaroma trišalė tiesioginio atsiskaitymo sutartis tarp Pirkėjo, Pardavėjo ir jo subtiekėjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus. Kilus ginčui tarp Pardavėjo ir subtiekėjo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Pirkėjui nedalyvaujant. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subtiekėju tvarka nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka. Tiesioginis atsiskaitymas subtiekėju gali būti atliekamas tik po to, kai subtiekėjas patiekia Prekes. Subtiekėjui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos Pardavėjui mokėtinos sumos. Subtiekėjui negali būti mokamas avansas;

15.3. tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju galimybė nekeičia Pardavėjo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

- Pardavėjas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, išskyrus piniginius reikalavimus, kaip numatyta Sutartyje.

V SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

17. Pirkėjas įsipareigoja:

17.1. priimti kokybiškas, tinkamai ir laiku pristatytas bei sumontuotas Prekes;

17.2. už pristatytas Prekes sumokėti Pardavėjui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą.

18. Pardavėjas įsipareigoja:

18.1. perduoti kokybiškas, tinkamai ir laiku pristatytas bei sumontuotas Prekes pagal Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus;

18.2. atlyginti Pirkėjui ir tretiesiems asmenims atsiradusius nuostolius dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar nevykdymo;

18.3. suteikti Prekėms įstatymo numatytą garantiją. Garantija turi galioti visoms Prekėms ir jų sudėtinėms dalims. Nustačius Prekių trūkumus garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas apie juos informuoja Pardavėją. Tokiu atveju surašomas aktas ir jame, Pirkėjo ir Pardavėjo suderinimu, nustatomas Prekių trūkumų pašalinimo terminas, per kurį Pardavėjas pašalina nustatytus trūkumus ar pakeičia Prekes naujomis kokybiškomis Prekėmis. Nepašalinus trūkumų ar nepakeitus Prekių per nustatytą terminą, Pardavėjui taikomi Sutarties 25 punkte numatyto dydžio delspinigiai;

18.5. jeigu Pardavėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Pardavėjas Pirkėjui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

18.6. laikytis aplinkosaugos reikalavimų:

18.6.1. Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, ataskaitas rengti ir pateikti tik elektroniniu būdu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu;

18.6.2. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Pirkėjo specialistams pristatant Prekes;

18.6.3. siekiant prisidėti prie transporto spūsčių ir automobilių išmetamųjų dujų CO2 kiekio mažinimo, Prekes pristatyti ne piko valandomis (piko valandos pirmadieniais – penktadieniais nuo 8:00 iki 10:00 val., nuo 12:00 iki 14:00 val., nuo 16:00 iki 18:00 val.).

19. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių kokybė jų pateikimo Pirkėjui momentu atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus, standartus ir normas, taikomas šios rūšies prekėms.

20. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subtiekėjai: (surašyti pasiūlyme nurodytus subtiekėjus ir subteikėjus, jeigu tokių nėra, nurodyti, kad nepasitelkiami).

Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Pirkėjo atstovui subtiekėjų kontaktinius duomenis ir subtiekėjų atstovus. Jei Sutarčiai vykdyti nepasitelkiami subtiekėjai, tokiu atveju Sutarties nuostatos dėl subteikimo neaktualios ir vykdant Sutartį nebus taikomos.

21. Sutarties galiojimo metu subtiekėjų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekėjų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subtiekėjai nebuvo žinomi) subtiekėjų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekėjų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Pirkėją.

22. Pirkėjas reikalauja, kad kartu su informacija apie naujus subtiekėjus (kai jų pajėgumais remiamasi kvalifikacijai pagrįsti) būtų pateikti atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (jei jie buvo keliami) patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Pardavėjas kreipiasi į Pirkėją su prašymu pakeisti subtiekėjus.

23. Papildomai ar naujai pasitelkiamu subtiekėju negali būti viešojo pirkimo dalyvis ar pasiūlymą viešajame pirkime teikusios tiekėjų grupės partneris.

24. Pakeitus Sutartyje numatytus subtiekėjus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subtiekėjui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subtiekėjus, subtiekėjai gali pradėti vykdyti Sutartį tik Pirkėjui ir Pardavėjui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subtiekėją ir Sutarties dalis (veikla), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis papildomas susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

25. Kiekvienu atveju Pardavėjui praleidus bet kurios prievolės įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Pardavėjas, be atskiro Pirkėjo įspėjimo, moka Pirkėjui 0,05 procento delspinigius nuo Sutarties 9 punkte nurodytos Prekių kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių.

26. Uždelsus laiku atsiskaityti už pristatytas Prekes, Pirkėjas Pardavėjui reikalaujant, moka 0,05 procento delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.

27. Jei Pardavėjas pažeidžia Sutarties nuostatas, nesusijusias su Prekių tiekimo terminu ir  neatsižvelgia į Pirkėjo pastabas dėl Sutarties vykdymo trūkumų, Pirkėjas turi teisę pareikšti Pardavėjui pretenziją, nurodant trūkumus ir terminą trūkumams pašalinti. Trūkumų nepašalinus ar juos pašalinus netinkamai, Pirkėjas taiko Pardavėjui 5 proc. nuo Sutarties 8 punkte nurodytos Prekių kainos be PVM baudą už kiekvieną pažeidimą. Nustatytus pažeidimus Pardavėjas privalo pašalinti savo sąskaita.

28. Pirkėjas taip pat turi teisę nevykdyti mokėjimo Pardavėjui, kol nebus ištaisyti nustatyti  pažeidimai, taip pat išskaičiuoti netesybų (baudas, delspinigius) sumas iš Pardavėjui mokėtinų sumų, jeigu Pardavėjas netesybų nesumoka pats per Pirkėjo nurodytą terminą.

29. Nutraukus Sutartį 45 punkte nustatytais pagrindais (išskyrus 45.2 papunktį) Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pareikalavimo pateikimo dienos sumokėti 10 procentų nuo Prekių kainos be PVM dydžio baudą. Pirkėjas neprivalo įrodyti Pardavėjui, kad patyrė nuostolių.

30. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už perduotas Prekes, Pardavėjas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

31. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms pagal LR CK 6.212 str.

VII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

32. Vykdydamos Sutartį, Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

33.	Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti, duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

34. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

35. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys: (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

36. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

37.	Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

38. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

39. Šalys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

40. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis, teisę prašyti ištaisyti netikslius duomenis, ištrinti neteisėtai tvarkomus duomenis arba apriboti jų tvarkymą, tuo atveju, kai duomenys tvarkomi esant Šalies teisėtam interesui – teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Šiomis teisėmis duomenų subjektai gali pasinaudoti kreipdamiesi Sutartyje nurodytais Šalių adresais arba el. pašto adresais (jeigu pateikiamas el. parašu pasirašytas prašymas). Informuodamos Sutarčiai vykdyti pasitelktus fizinius asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą, Šalys įsipareigoja pateikti jiems šiame Sutarties punkte nurodytą informaciją apie jų teises.

VIII SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

41. Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai Šalys pasirašo Sutartį ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos.

42. Pirkimo dokumentai: Pardavėjo pateiktas pasiūlymas yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

43. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio nuostatomis. Sutarties sąlygų pakeitimas įforminamas Šalių susitarimu.

44. Sutartis gali būti nutraukta:

44.1. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu;

44.2. vienos iš Šalių iniciatyva;

44.3. kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais ir tvarka.

45. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu:

45.1. paaiškėja aplinkybės, numatytos Lietuvos Respublikos Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje;

45.2. Pardavėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba  teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

45.3.Pardavėjas iš esmės pažeidė Sutartį.

46. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį:

46.1. Pirkėjas pažeidžia atsiskaitymo terminus daugiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų ir jeigu Pardavėjas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Pirkėjui;

46.2. jei Pirkėjas nevykdo sutartinių įsipareigojimų, vykdo juos netinkamai ar kitomis sąlygomis nei numatyta Sutartyje ir Pirkėjas nustatytų pažeidimų neištaiso per Pardavėjo reikalavime nustatytą protingą terminą.

47. Šalis, ketinanti vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu praneša kitai Šaliai apie savo ketinimus ir nustato ne trumpesnį nei 3 (trijų) kalendorinių dienų terminą pranešime nurodytiems trūkumams ištaisyti. Jei kaltoji Šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina Sutarties pažeidimų, Sutartis laikoma nutraukta nuo termino pasibaigimo dienos.

48. Sutarties esminiu pažeidimu bus laikoma:

48.1. Pardavėjas nepristato Prekių per Sutartyje ir (arba) jos prieduose (jei yra) nurodytą terminą ir papildomą Pirkėjo nustatytą laiką, per kurį skaičiuojami delspinigiai už vėlavimą;

48.2. jeigu Pardavėjas siekia padidinti Sutarties kainą (t. y. nevykdo Sutarties už Sutartyje nustatytą kainą, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus;

48.3. jeigu Sutarties vykdymo metu Pardavėjui priskaičiuotų baudų už Sutarties sąlygų pažeidimus suma pasiekia 10 (dešimt) proc. Pradinės sutarties vertės;

48.4. Pardavėjas be Pirkėjo žinios pasitelkia Sutarčiai vykdyti naują subtiekėją;

48.5. jeigu dauguma Prekių (virš 50 proc.) ar visos Prekės yra netinkamos kokybės arba pakeitimas užtruktų labai ilgai;

48.6. pažeidžia Prekių tiekimo terminą ir dėl vėlavimo Prekės praranda prasmę Pirkėjui, jeigu tokia sąlyga buvo nurodyta Pirkėjo užduotyje;

48.7. pažeidimas, kuris atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes.

49. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, Šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Pirkėjo buveinės vietą.

50. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

50.1. Pirkėjo atstovai: už Sutarties vykdymą – abonentinės tarnybos viršininkė Sandra Sovienė, tel. +370 687 50161, el. p. info3@akmenesvandenys.lt;

50.2. Pardavėjo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą – (nurodyti asmenį ir jo kontaktus).

51. Visi Šalių su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas (toliau visi kartu – dokumentai) turi būti siunčiami raštu (elektroninėmis priemonėmis (patvirtinant gavimą) arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

52. Šalių vienos kitai teikiami dokumentai bus laikomi pateiktais tinkamai, jei jie bus siunčiami/atsiųsti Sutarties IX skyriuje nurodytais Šalių kontaktais.

53. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus Sutartyje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

54. Tuo atveju, jei Sutarties Šalių rekvizitai, Sutartyje nurodyti asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, pasikeistų, Šalys per 5 (penkias) kalendorines dienas įsipareigoja pateikti rašytinį pranešimą, kuris bus laikomas Sutarties priedu ir neatskiriama jos dalimi, neatliekant papildomų Sutarties keitimo ar papildymo procedūrų dėl neesminių Sutarties sąlygų pasikeitimo.

55. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

56. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu abiejų Šalių pasirašyta Sutartis sudaroma 1 (vienu) egzemplioriumi. Šalys susitaria, kad elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroninis parašas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nuostatas atitinkantis parašas, sukurtas saugia elektroninio parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

57. Sutarties priedai:

57.1. Sutarties priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

57.2. Sutarties priedas Nr. 2 – Pardavėjo pasiūlymas.

IX SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Pirkėjas                                                                         Pardavėjas

2026 m. _____________ d. Sutarties Nr. ___________ 1 priedas

IŠMANIŲJŲ ULTRAGARSINIŲ ŠALTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ SU NUOTOLINE DUOMENŲ PERDAVIMO FUNKCIJA IR RODMENŲ NUOTOLINĖS DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGOS SUMONTAVIMO, PROGRAMAVIMO, DERINIMO IR PRIEŽIŪROS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - UAB „Akmenės vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas) perka išmaniuosius ultragarsinius šalto vandens apskaitos prietaisus su integruota nuotolinio duomenų perdavimo funkcija (toliau – Prietaisai). Į paslaugą įeina Prietaisų programavimas, derinimas,  rodmenų nuotolinio duomenų perdavimo įrangos (toliau – Įranga) sumontavimas, derinimas bei priežiūrą. Sumontuotos Įrangos paskirtis – užtikrinti daugiabučių namų (Ramučių g. 2, 3, 35, 38, Naujoji Akmenė) šalto vandens apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymą.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Prietaisų įsigijimas:

    - DN 15 – 269 vnt.;

    - DN 25 – 2 vnt.;

    - DN 32 – 4 vnt.;

    - DN 40 – 2 vnt.

  - Įranga, jos sumontavimas, programavimas ir derinimas.

  - Nuskaitytų rodmenų atvaizdavimas Pardavėjo informacinėje sistemoje.

  - Nepertraukiamas šalto vandens suvartojimo apskaitos duomenų perdavimas iš Pardavėjo naudojamos informacinės sistemos į Perkančiojo subjekto apskaitos sistemą „Grandis“.

- REIKALAVIMAI PRIETAISAMS

  - Techniniai Prietaisų duomenys:

| Prietaiso, DN | Nuolatinis srautas Q3, m3/h | Santykis RQ3/Q1 | Montažinis ilgis be antgaliu L, mm | Kiekis, Vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2,5 | 400 | 80/110 | 269 Tikslus kiekvieno ilgio (80 mm ar 110 mm) Prietaisų kiekis bus nurodomas užsakymo metu. Taip pat galimi nedideli Prietaisų kiekio pokyčiai dėl objektyvių aplinkybių (pvz., naujų vartotojų atsiradimo ar šalto vandens atjungimo), tačiau šie pokyčiai neturi įtakos Sutarties sąlygoms. |
| 25 | 6,3 | 400 | 260 | 2 |
| 32 | 10 | 400 | 260 | 4 |
| 40 | 16 | 400 | 300 | 2 |

  - Prietaisų korpusas turi būti atsparus korozijai ir pagamintas iš sveikatai nekenksmingų medžiagų (pvz., žalvario, nerūdijančio plieno arba plastiko be sunkiųjų metalų), atitinkančių Lietuvos higienos normą HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ arba lygiaverčius Europos Sąjungos teisės aktus.

  - Prietaisai turi būti apsaugoti nuo bet kokio išorinio elektromagnetinio lauko poveikio. Prietaisų konstrukcija turi užtikrinti, kad jo veikimui bei duomenų perdavimui nedarytų įtakos išorės priemonės (pvz. magnetai) ir elektromagnetinių, radijo bangų trikdžiai.

  - Pardavėjo tiekiami Prietaisai turi turėti galiojančią pirminę gamintojo patikrą pagal MID (2014/32/ES) reikalavimus, būti paženklinti CE ženklu su metrologiniu M žymeniu, ir būti pagaminti ne anksčiau kaip 2026 metais (M26). Pirminės patikros atlikimo metai turi būti aiškiai nurodyti ant Skaitiklio žymėjimo

  - Prietaisų prijungimo būdas – srieginis.

  - Matavimo principas – ultragarsinis.

  - Maksimali matuojamo vandens temperatūra iki +30 oC.

  - Aplinkos temperatūra -15 oC iki +70 oC.

  - Atbulinis srautas: Prietaisai neturi skaičiuoti (fiksuoti) atbulinio srauto kaip suvartoto kiekio. Prietaisų konstrukcija privalo užtikrinti atsparumą atsitiktiniam atbuliniam srautui be fizinių gedimų ir metrologinių savybių pasikeitimo.

  - Prietaisai turi būti hermetiški ir atsparūs drėgmės, kondensato bei trumpalaikio ar ilgalaikio vandens poveikiui. Prietaisų korpusas kartu su integruotu duomenų perdavimo moduliu, skaičiavimo mechanizmu ir LCD displėjumi turi atitikti ne žemesnę kaip IP68 apsaugos klasę pagal LST EN 60529 standartą arba lygiavertį.

  - Montavimo padėtis: Prietaisai turi būti tinkami montuoti horizontaliai ar vertikaliai.

  - Prietaisai turi turėti gamintojo aiškiai išskaitomą pavadinimą ir unikalų identifikavimo numerį.

  - Ant prietaisų skaičiavimo mechanizmo informacinės plokštės turi būti nurodyta informacija: ES tipo tyrimo sertifikato numeris, gamintojo prekės ženklas, Prietaisų tipo pavadinimas, pagaminimo metai ir serijos numeris, pastovus debitas Q3 ir santykis (Q3/Q1), temperatūros klasė, didžiausias leistinas darbo slėgis (MAP), slėgio nuostolių klasė, Prietaisų įrengimo jautrumo klasė, programinės įrangos versijos numeris. Ant Prietaisų korpuso turi būti aiškiai nurodyta vandens tekėjimo kryptis.

  - Prietaisai turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių valstybės registrą ir turėti EEB (anksčiau galiojusi ES tipo patvirtinimo sistema – Europos Ekonominė Bendrija) tipo patvirtinantį ženklą. Atitikčiai šiam reikalavimui pagrįsti Tiekėjas turi pateikti techninį pasą, Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro išrašą arba EEB tipo patvirtinimo sertifikatą arba jo kopiją.

  - Prietaisuose integruotos baterijos veikimo laikas - ne mažiau kaip 15 (penkiolika) metų.

  - Pardavėjas garantiniu laikotarpiu privalo per 14 dienų sugedusį Prietaisą pakeisti nauju, turinčiu tokias pačias technines specifikacijas.

  - Prietaisai privalo turėti integruotą optinę sąsają bei palaikyti nuotolinį  duomenų nuskaitymą pagal LST EN 13757-4 arba lygiavertį standartą.

  - Nuotolinis nuskaitymas vykdomas per integruotus siųstuvus, nenaudojant jokių išorinių priedų ar papildomos įrangos.

  - Duomenų perdavimas tarp skirtingų komponentų ar sistemų negali būti programiškai ar

technologiškai apribotas, kad jis veiktų tik su vieno Tiekėjo ar gamintojo įranga ar komponentais.

- REIKALAVIMAI PRIETAISŲ DUOMENŲ PERDAVIMO PASLAUGAI

  - Duomenų perdavimas iš Prietaisų į apskaitos sistemas turi būti vykdomas atviru protokolu be jokių apribojimų. Perkantysis subjektas turi turėti prieigą prie protokolų ir galimybę konfigūruoti nustatymus bei duomenų perdavimo adresus. Pardavėjas turi pateikti pilną duomenų perdavimo protokolų duomenų aprašymą.

  - Duomenų perdavimui turi būti naudojama LoRaWAN arba NB-IoT technologija, užtikrinanti tiesioginį duomenų nuskaitymą iš prietaisų be jokios papildomos ryšio įrangos vartotojų patalpose.

  - Prietaisų duomenys turi būti teikiami ne rečiau kaip 1 kartą per parą.
Naudojama radijo ryšio įranga privalo atitikti elektromagnetinio suderinamumo (EMC) reikalavimus. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus (bandymų protokolus arba sertifikatus).

- REIKALAVIMAI NUOTOLINĖS DUOMENŲ SURINKIMO IR JŲ ATVAIZDAVIMO PROGRAMINEI ĮRANGAI

  - Perkantysis subjektas naudojasi AXIOMA SERVISAS ENCO MS informacine sistema (toliau-IS). Jeigu būtų siūloma kita analogiška IS, Pardavėjas privalės apmokyti ne mažiau kaip du Perkančiojo subjekto darbuotojus naudotis ja.

  - Numatyti jeigu būtina reikiamas licencijas prisijungimui prie IS, ne mažiau kaip 10 vnt. unikalių vartotojų.

  - IS funkcionalumas turi užtikrinti:

    - Prietaisų rodmenis peržiūrėti lentelėse ar grafikuose (archyvinius duomenis saugoti ne mažiau kaip vienerius metus);

    - galimybę vienoje lentelėje ir/ar grafike matyti vieno, visų ar kelių pasirinktų objektų duomenis;

    - duomenų atvaizdavimą valandiniais, paros ir mėnesio intervalais;

    - visų duomenų filtravimą pasirinktame laiko intervale;

    - duomenų eksportavimą CSV formatu.

  - IS privalo priimti ir atvaizduoti šiuos iš Prietaisų nuskaitomus duomenis:

    - prietaiso rodmenis litrais arba kubiniais metrais;

    - prietaiso gamyklinį numerį;

    - duomenų fiksavimo datą ir laiką;

    - baterijos būseną (įspėjimą apie senkančią bateriją);

    - Prietaiso gedimų ir klaidų kodus;

    - ryšio su objektu būseną (paskutinio prisijungimo laiką).

  - Reikalavimai gedimų pranešimų pateikimui:

    - jei Prietaiso rodmenys nesikeičia ilgiau nei 48 val.;

    - ryšio sutrikimai;

    - Prietaiso vidinis gedimas arba baterijos išsieikvojimas;

    - automatinis pranešimas apie gedimo likvidavimą.

  - Pakeitus Prietaisą dėl gedimo ar metrologinės patikros, IS prie to paties objekto turi leisti atvaizduoti abu prietaisus: nuimto Prietaiso numerį bei rodmenis ir naujai sumontuoto Prietaiso numerį bei rodmenis. Einamojo mėnesio ataskaitoje turi būti matoma bendra šių Prietaisų suvartojimo suma.

  - Sistemos automatizavimas: IS funkcijos turi būti pakankamos tam, kad tinkamai aprašyti Prietaisai pradėtų automatiškai siųsti duomenis ir jie būtų teisingai atvaizduojami sistemoje be papildomų Pardavėjo programavimo darbų (jei įrenginių aprašas sutampa su objekte instaliuotais Prietaisais ir yra užtikrintas ryšys).

- REIKALAVIMAI PARDAVĖJUI IR PERKANČIAJAM SUBJEKTUI

  - Pardavėjas turi:

    - sukonfigūruoti visą reikiamą programinę įrangą duomenų nuskaitymui, priėmimui bei perdavimui į Perkančiojo subjekto apskaitos „Grandis“ sistemą.

    - Pardavėjas privalo atlikti visų Perkančiojo subjekto sumontuotų Prietaisų integravimą į

nuotolinio duomenų surinkimo ir perdavimo sistemą, užtikrindamas jų pilną funkcionalumą.

    - sutikrinti ar korektiškai nuskaitomi ir perduodami Prietaisų rodmenys į Perkančiojo subjekto apskaitos „Grandis“ sistemą.

    - Tekstinė duomenų byla turi būti pateikiama Perkančiojo subjekto paskirtam atsakingam asmeniui el. paštu ne vėliau kaip kito kalendorinio mėnesio 1 darbo dieną ir turi apimti visų Objektuose sumontuotų Prietaisų  nuskaitytus duomenis. Duomenys turi būti pateikiami taip, kad juos būtų galima integruoti į programą „Grandis“.

    - Perduoti duomenų nuskaitymo ir perdavimo protokolų prieigą ir aprašymus.

  - Pardavėjas užtikrina, kad Prietaiso nuskaityto ir perduoto rodmens nebus paklaidos t.y. nustatytu laiku perduodami Prietaiso rodmenys ir rodmenys IS sutaps.

  - Jeigu reikalinga, Pardavėjas savo sąnaudomis sumontuoja papildomą įrangą signalui sustiprinti, užtikrinat duomenų perdavimą Perkančiam subjektui.

  - Pardavėjas pateikia visas programinės įrangos licencijas, reikalingas informacinės sistemos veikimui.

  - Licencijų sąlygos negali riboti naudotojų, vienu metu prisijungiančių prie informacinės sistemos, skaičiaus.

  - Licencijos turi būti nuolatinės ir įsigyjamos, o ne nuomos ar panašiu teisiniu pagrindu ar kitaip laiku apribotos, jų galiojimas privalo būti nuolatinis ir be pabaigos, nepriklausomai nuo to ar Perkantysis subjektas įsigyja palaikymo paslaugas.

  - Pardavėjas privalo užtikrinti, kad techninė pagalba – tai Pardavėjo paskirti specialistai, kurie darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. teikia nuotolines konsultacijas, vykdo pirminę trikdžių diagnostiką ir sprendžia Prietaisų duomenų surinkimo ir perdavimo sistemos technines problemas – būtų prieinama visą Sutarties laikotarpį.

  - Perkantysis subjektas turi:

    - pateikti objektų sąrašus, kur sumontuoti Prietaisai.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

  - Už programinės serverio įrangos tiekimą ir priežiūrą atsakingas Pardavėjas. Visi serverio, ryšių priežiūros, bei eksploataciniai kaštai 2 (dviejų) metų laikotarpiui turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą.

  - Visai įrangai turi būti suteikta gamintojo numatyta garantija, tačiau ne trumpesnė negu 2 (du) metai nuo objekto pridavimo eksploatacijon, Garantija darbams LR statybos įstatyme numatyta tvarka.

  - Įvykus rodmenų perdavimo sutrikimui, pagal Perkančiojo subjekto pranešimą Pardavėjas privalės vykti į objektą ir pradėti šalinti sutrikimus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo gavimo ir ne vėliau kai per 2 darbo dienas pašalinti sutrikimą. Gedimo laikotarpiu prarastus duomenis Pardavėjas privalės atstatyti automatiškai arba rankiniu būdu.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

  - Pardavėjas turi parengti medžiagą reikalingą instruktavimui ir instruktuoti Perkančiojo subjekto informacinės sistemos naudotojus.

  - Preliminarus instruktuojamų darbuotojų skaičius – 2.

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

  - Prietaisų rodmenų nuskaitymo paslaugos vykdymo kontrolei  duomenys turi matytis web tinklapyje, kuris su vartotojo prisijungimo vardu ir slaptažodžiu galėtų būti atidarytas bet kuriame Perkančiojo subjekto kompiuteryje.

  - Bet kokie pakeitimai duomenų surinkimo ir atvaizdavimo programinėje įrangoje, įskaitant ir klaidų ištaisymą, gali būtie diegiami tik gavus Perkančiojo subjekto patvirtinimą (netaikoma informacinės sistemos darbingumo atstatymui).

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

  - Visos naudojimo ar administravimo instrukcijos turi būti pateikiamos išsamios valstybine lietuvių kalba.

  - Visos instrukcijos pateikiamos kartu su priėmimo-perdavimo aktu. Vykdant informacinės sistemos tobulinimo ir vystymo darbus Pardavėjas pateikia atnaujintą dokumentaciją.

Parengė:

Abonentinės tarnybos viršininkė 			           										 Sandra Sovienė

2026 m. _____________ d. Sutarties  Nr. ___________ 2 priedas

PASIŪLYMAS

DĖL IŠMANIŲJŲ ULTRAGARSINIŲ ŠALTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ SU NUOTOLINE DUOMENŲ PERDAVIMO FUNKCIJA IR RODMENŲ NUOTOLINĖS DUOMENŲ PERDAVIMO ĮRANGOS SUMONTAVIMO, PROGRAMAVIMO, DERINIMO IR PRIEŽIŪROS PIRKIMO

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkantysis subjektas atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkantysis subjektas dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiojo subjekto sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiojo subjekto sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiojo subjekto sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkantysis subjektas gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis).

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkantysis subjektas laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.