TECHNINIAI REIKALAVIMAI III PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

AKUMULIATORIŲ BATERIJŲ TALPOS MATAVIMO PRIETAISO PAPILDOMOS APKROVOS BLOKUI

(lentelę pildo Tiekėjas)

| Eil. Nr. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras, funkcija, išpildymas ar savybė | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Siūlomo įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos atitikimo reikalavimams patvirtinimas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitikimą patvirtinanti parametro (mato vnt.) ar funkcijos konkreti reikšmė, išpildymas ar savybė | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus |  |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr. |
|  | Akumuliatorių baterijų talpos matavimo prietaisas | 1 komplektas | Įrenginio ir pavaros žymėjimas: : /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | Gamintojas: : /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  |  | Pagaminimo šalis: : /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Akumuliatorių baterijos maksimali pastovi iškrovimo galia | ≥25 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Iškraunamos akumuliatorių baterijos maksimali leistina įtampa | ≥260 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Prietaiso suderinamumas su kita matavimo įranga | Prietaisas turi susijungti ir veikti kartu su perkančiojo subjekto naudojamu baterijų talpos matavimo prietaisu „Megger Torkel 930“ | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Naudojimo (matavimo) aplinkos temperatūra, | Nuo ≤0 iki ≥+40 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Sandėliavimo (transportavimo) aplinkos temperatūra | Nuo ≤-20 iki ≥50 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Maksimali sandėliavimo (transportavimo) aplinkos drėgmė, | ≥65 | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Maitinimo įtampa | 230 VAC ±10% 50 Hz | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Garantinis aptarnavimas | ≥2 metai | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Programinė įranga | Standartinė programinė įranga esanti komplektacijoje. | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  | Komplektacija. Pristatymo apimtis turi sudaryti visi standartiškai su prietaisu tiekiami elementai bei išvardinta įranga | 11.1. Akumuliatorių baterijų talpos matavimo prietaiso papildomos apkrovos blokas | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | 11.2. Ne trumpesni kaip 3 m ilgio srovės/įtampos laidai su prijungimo gnybtais | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | 11.3. Ne trumpesni kaip 3 m ilgio papildomi srovės/įtampos laidai skirti prailginti pagrindinius laidus | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | 11.4. Ne trumpesni kaip 3 m ilgio prietaiso korpuso įžeminimui skirtas laidas (PE) | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | 11.5. Standus prietaiso transportavimui skirtas dėklas | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | 11.6. Prietaiso laidams transportavimui skirtas dėklas/krepšys | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | 11.7. Laidų rinkinys visos akumuliatorių baterijos įtampos matavimui | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | 11.8. Programinės įrangos įdiegimui į Perkančiojo subjekto kompiuterį reikalinga įranga (kabeliai, laikmena ir pan.) ir kabeliai reikalingi prietaiso prijungimui prie kompiuterio | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | 11.9. Prietaiso kalibravimo sertifikatas su galiojimo laikotarpiu ne trumpesniu nei 1 metams nuo perdavimo dienos | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |
|  |  | 11.10. Vartotojo instrukcijos skaitmeninis/elektroninis variantas lietuvių ir/arba anglų kalbomis | /įrašyti/ | /įrašyti/ | /įrašyti/ |

Pastabos:

Tiekėjo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

Įrenginio gamintojo atitikties deklaracija, konkrečiam objektui (pirkimui) pateiktas gamintojo pasiūlymo dokumentas (techninių parametrų suvestinė) arba kitoks gamintojo viešai skelbiamas technines charakteristikas aprašantis dokumentas (brošiūra, katalogas, eksploatavimo dokumentacija, gamyklinis brėžinys ir pan.).

Tiekėjas turi užpildyti laukus /įrašyta/ nurodant konkrečią siūlomos prekės reikšmę.