SPS 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  
III pirkimo objekto dalis (toliau – POD) 
Baterijų talpos matavimo prietaiso papildomos apkrovos blokas

- Informacija apie perkamą prekę:

  - Perkama prekė: 1 vnt. baterijų talpos matavimo prietaiso papildomos apkrovos blokas (toliau – Prekė), nurodytais šios Techninės specifikacijos 1 priede.

  - Prekės pristatymo vieta: Pastotės g. 9, Biruliškių k., Kauno r. sav.;

  - Prekės pristatymo terminai nurodyti pirkimo sutarties specialiųjų sąlygų 4.1. punkte.

  - Techniniai reikalavimai Prekei nurodyti šios Techninės specifikacijos 1 priede.

  - Prekei suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų (24 mėnesių) garantija, skaičiuojama nuo jos pristatymo Perkančiajam subjektui dienos.

  - Prekė turi būti nauja, anksčiau niekur nenaudota, tinkama naudoti pagal paskirtį;

  - Prekė turi būti supakuota gamyklinėje pakuotėje. Prekė pristatoma Perkančiajam subjektui 1.2 punkte nurodytu adresu, nepažeistuose gamykliniuose įpakavimuose (įpakavimai turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeisti drėgmės ir kitų veiksnių).

- Priedai:

1. Techniniai reikalavimai baterijų talpos matavimo prietaiso papildomos apkrovos blokui.