TVIRTINU

Administracijos direktorius

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„ELEKTROS INSTALIACIJOS MONTAVIMO DARBAI“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1.	Bendra informacija

2. Pirkimo objektas

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

6.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.	Pasiūlymų vertinimas

8. Sutarties sudarymas

9. Kitos sąlygos.....................................................................................................................

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

- Bendra informacija

  - Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo mažos vertės viešąjį pirkimą skelbiamos apklausos būdu (toliau – Pirkimas).

  - Pirkimo sutartį pasirašys perkančioji organizacija. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu https://katalogas.cpo.lt/, nes centralizuotų pirkimų kataloge tokių darbų, apimančių pirkimo sąlygų techninę specifikaciją ir pirkimo sutarties sąlygas, įsigyti galimybės nėra.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1, 4.4.4.3 papunkčiais. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“, Pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių Pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti elektros instaliacijos montavimo darbus (toliau – Darbai). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“ ir specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3. Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

3.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties nustatytiems reikalavimams dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

4. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu, netaikomi.

5. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. Tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų kalbomis. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą ir (arba) kad vertimą atlikusio asmens parašas būtų patvirtintas notariškai.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės kriterijų. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kurią vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 6, 7 prieduose.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažinti tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

- Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priede „Sutarties projektas“.

9. Kitos sąlygos

- Asmens duomenų tvarkymas:

    - Perkančioji organizacija informuoja, kad vadovaujantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis, tiekėjui išreiškus norą dalyvauti perkančiosios organizacijos organizuojamame pirkime, perkančioji organizacija (duomenų tvarkytojas) teisinių prievolių vykdymo pagrindais tvarkys tiekėjo asmens duomenis, būtinus pagal viešųjų pirkimų teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

    - Nurodytais pagrindais bus tvarkomi tiesiogiai tiekėjų pateikti asmens duomenys.

    - Tiekėjų pateikti duomenys bus saugomi teisės aktuose nustatytais terminais (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė).

    - Įgyvendinant teisės aktuose numatytas pareigas, tiekėjų asmens duomenys bus teikiami Viešųjų pirkimų tarnybai, CVP IS, teismams ir kitoms valstybės ar savivaldybės institucijoms.

__________

Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams ne vėliau kaip: | Likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais pradedamas ne anksčiau nei | Po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

_________

Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTROS INSTALIACIJOS MONTAVIMO DARBAI

- Objekto vieta  pavadinimas ir/arba elektrinių sujungimo schemos – plano numeris:

  - Ramioji g. – Tilžės pl. (A12) „T“ sankryža;

  - Aerodromo – Vytauto g. sankryža;

  - Aerodromo g. (prie mokyklos pėsčiųjų perėja);

  - Šilalės g. – Aerodromo g. – Ganyklų g. sankryža;

  - Medelyno g., link Šilalės g.;

  - Dariaus ir Girėno g. – Šilalės g. sankryža (prie Sinsay);

  - Veterinarijos g. – Bernotiškės g. – Dariaus ir Girėno g. sankryža;

  - Mažasis aplinkkelis – Tilžės pl. (A12) žiedas (link Gedimino g.);

  - Jauniaus g. – Gedimino g. sankryža;

  - Pramonės g. (Littauros degalinė „Y“ sankryža);

  - Gedimino g. – Pramonės g. žiedas;

  - Donelaičio g. ir Gedimino g. sankryža;

  - J. Tumo – Vaižganto vaikų aikštelė;

  - Ateities g. 26;

  - Prezidento tilto prieigos;

  - Bažnyčių g. – Vasario 16-osios sankryža (SEB bankas);

  - Vasario 16-osios – Dariaus ir Girėno g. sankryža;

  - Dariaus ir Girėno g. 26 prie konteinerių;

  - Dariaus ir Girėno g. – Spaustuvės g. sankryža;

  - Šlaito g. – Tilžės pl. A12 sankryža;

  - Verslininkų g. – Melioratorių g. sankryža.

- Kiekių žiniaraštis pagal objektą

| Darbo, resursų pavadinimas |  |  |  |  | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ramioji g. Tilžės pl. (A12) "T" sankryža |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x2,5 | m | 138,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 130,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 130,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Pamatas 6m atramai | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Atrama 6m (juoda) | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 130,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 130,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 130,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 130,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Duobės kasimas pamato montavimui | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Pamato montavimas | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Atramos montavimas | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Aerodromo-Vytauto g. sankryža |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 135,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 107,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimo vamzdis 1250N | m | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 107,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojama dėžutė su automatiniu atjungėju ir tvirtinimu ant montažinių kopėtėlių | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 107,0 |  |  |
|  |  |  |  | Trinkelių ardymas/ atstatymas | m2 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 107,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 127,0 |  |  |
|  |  |  |  | Duobės kasimas kabelio prakalimui | vnt | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimas, kabelio klojimui po asfaltu | m | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 107,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojamos dėžutės montavimas/ pajungimas nuo KS skydo | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Aerodromo g. (prie mokyklos pėsčiūjų perėja) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 46,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 42,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 42,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojama dėžutė su automatiniu atjungėju ir tvirtinimu ant montažinių kopėtėlių | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 42,0 |  |  |
|  |  |  |  | Trinkelių ardymas/ atstatymas | m2 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 42,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 42,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 42,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojamos dėžutės montavimas/ pajungimas nuo KS skydo | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Šilalės-Aerodromo-Ganyklų g. sankryža |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojama dėžutė su automatiniu atjungėju ir tvirtinimu ant montažinių kopėtėlių | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Pamatas 6m atramai | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Atrama 6m (juoda) | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojamos dėžutės montavimas/ pajungimas nuo KS skydo | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Duobės kasimas pamato montavimui | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Pamato montavimas | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Atramos montavimas | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Medelyno g. link Šilalės |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 15,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 7,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 7,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 7,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 7,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 7,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 7,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | D. ir Girėno - Šilalės g. sankryža prie Sinsay |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | kompl |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 21,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 13,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 13,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 13,0 |  |  |
|  |  |  |  | Trinkelių ardymas/ atstatymas | m2 | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 13,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 13,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 13,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Veterinarijos / Bernotiškės / Dariaus ir Girėno g. Sankryža |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 67,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 59,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 59,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojama dėžutė su automatiniu atjungėju ir tvirtinimu ant montažinių kopėtėlių | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 59,0 |  |  |
|  |  |  |  | Trinkelių ardymas/ atstatymas | m2 | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 59,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 59,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojamos dėžutės montavimas/ pajungimas nuo KS skydo | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 59,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Mažasis aplinkėlis – Tilžės pl. (A12) žiedas (Link Gedimino g.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 81,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 73,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimo vamzdis 1250N | m | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 73,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojama dėžutė su automatiniu atjungėju ir tvirtinimu ant montažinių kopėtėlių | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 73,0 |  |  |
|  |  |  |  | Duobės kasimas kabelio prakalimui | vnt | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimas, kabelio klojimui po asfaltu | m | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 73,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 75,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 73,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojamos dėžutės montavimas ant g/b atramos, kabelio pajungimas nuo OL | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Jauniaus g./ Gedimino g. sankryža |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 67,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 23,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimo vamzdis 1250N | m | 36,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 23,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojama dėžutė su automatiniu atjungėju ir tvirtinimu ant montažinių kopėtėlių | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 23,0 |  |  |
|  |  |  |  | Trinkelių ardymas/ atstatymas | m2 | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  | Duobės kasimas kabelio prakalimui | vnt | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimas, kabelio klojimui po asfaltu | m | 36,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 23,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 59,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 23,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojamos dėžutės montavimas/ pajungimas nuo KS skydo | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Prie Litauros degalinės Pramones g. "Y" sankryza |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 136,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 74,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimo vamzdis 1250N | m | 52,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 78,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 74,0 |  |  |
|  |  |  |  | Duobės kasimas kabelio prakalimui | vnt | 7,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimas, kabelio klojimui po asfaltu | m | 52,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 78,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 130,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 78,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Gedimino g. / Pramonės g. žiedas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis AL 4x16 | m | 229,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 221,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 221,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Pamatas 6m atramai | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Atrama 6m (juoda) | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 221,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 221,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 221,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 221,0 |  |  |
|  |  |  |  | Duobės kasimas pamato montavimui | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Pamato montavimas | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Atramos montavimas | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Donelaičio ir Gedimino g. sankryža |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 88,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojama dėžutė su automatiniu atjungėju ir tvirtinimu ant montažinių kopėtėlių | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  | Trinkelių ardymas/ atstatymas | m2 | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojamos dėžutės montavimas/ pajungimas nuo KS skydo | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | J.T.Vaižganto vaiku aikstele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 59,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 35,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimo vamzdis 1250N | m | 16,0 |  |  |
|  |  |  |  | Pamatas 6m atramai | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Atrama 6m (juoda) | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 35,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 35,0 |  |  |
|  |  |  |  | Duobės kasimas kabelio prakalimui | vnt | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimas, kabelio klojimui po asfaltu | m | 16,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 35,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 51,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 35,0 |  |  |
|  |  |  |  | Duobės kasimas pamato montavimui | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Pamato montavimas | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Atramos montavimas | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Ateities 26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 96,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojama dėžutė su automatiniu atjungėju ir tvirtinimu ant montažinių kopėtėlių | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  | Trinkelių ardymas/ atstatymas | m2 | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 80,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojamos dėžutės montavimas/ pajungimas nuo KS skydo | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Prezidento tilto prieigos |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 5x2,5 | m | 30,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 8,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimo vamzdis 1250N | m | 27,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Metalinis skydelis su tvirtinimo kopėtėlimis | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 3F C16A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Medžiagos naujo skydelio įžeminimo įrengimui | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Trinkelių ardymas/ atstatymas | m2 | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  | Duobės kasimas kabelio prakalimui | vnt | 3,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimas, kabelio klojimui po asfaltu | m | 27,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 29,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Jėgos skydelio montavimas/ pajungimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Įžeminimo kuntūro įrengimas/ varžos matavimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Bažnyčių / Vasario 16-osios g. sankryža (SEB) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Pamatas 6m atramai | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Atrama 6m (juoda) | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Duobės kasimas pamato montavimui | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Pamato montavimas | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Atramos montavimas | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Vasario 16-osios / Dariaus ir Girėno g. sankryža |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 21,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 13,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 13,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojama dėžutė su automatiniu atjungėju ir tvirtinimu ant montažinių kopėtėlių | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 13,0 |  |  |
|  |  |  |  | Trinkelių ardymas/ atstatymas | m2 | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 13,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 13,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 13,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojamos dėžutės montavimas/ pajungimas nuo KS skydo | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Dariaus ir Girėno 26, prie konteinerių |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 34,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 8,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimo vamzdis 1250N | m | 18,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 8,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojama dėžutė su automatiniu atjungėju ir tvirtinimu ant montažinių kopėtėlių | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Pamatas 6m atramai | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Trinkelių ardymas/ atstatymas | m2 | 8,0 |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 8,0 |  |  |
|  |  |  |  | Duobės kasimas kabelio prakalimui | vnt | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimas, kabelio klojimui po asfaltu | m | 18,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 8,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 26,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 8,0 |  |  |
|  |  |  |  | Senos atramos su gembe demontavimas/ sumontavimas (naujo pamato keitimui) | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojamos dėžutės montavimas/ pajungimas nuo KS skydo | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Senos atramos su gembe demontavimas/ sumontavimas (naujo pamato keitimui) | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Pamato demontavimas (seno) | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Pamato montavimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Dariaus ir Girėno g./ Spaustuvės g. sankryža |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 78,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 56,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimo vamzdis 1250N | m | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 56,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Trinkelių ardymas/ atstatymas | m2 | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 56,0 |  |  |
|  |  |  |  | Duobės kasimas kabelio prakalimui | vnt | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimas, kabelio klojimui po asfaltu | m | 10,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 56,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 66,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 56,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Šlaito g./ Tilžės pl. (A12) sankryža |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 236,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 228,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 228,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojama dėžutė su automatiniu atjungėju ir tvirtinimu ant montažinių kopėtėlių | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Pamatas 6m atramai | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Atrama 6m (juoda) | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas mechanizuotai | m | 228,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 228,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 228,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 228,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojamos dėžutės montavimas/ pajungimas nuo KS skydo | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Duobės kasimas pamato montavimui | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Pamato montavimas | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Atramos montavimas | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  | Verslinikų g. / Melioratorių g. sankryža |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Medžiagos |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kabelis CYKY 3x1,5 | m | 120,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruotas vamzdis d-40 raudonas | m | 54,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimo vamzdis 1250N | m | 58,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juosta KABELIS | m | 54,0 |  |  |
|  |  |  |  | Automatinis atjungėjas 1F C10 A | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojama dėžutė su automatiniu atjungėju ir tvirtinimu ant montažinių kopėtėlių | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Papildomos montražinės medžiagos | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  | Darbas |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tranšėjos kasimas/ užpylimas | m | 54,0 |  |  |
|  |  |  |  | Trinkelių ardymas/ atstatymas | m2 | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  | Duobės kasimas kabelio prakalimui | vnt | 4,0 |  |  |
|  |  |  |  | Prakalimas, kabelio klojimui po asfaltu | m | 58,0 |  |  |
|  |  |  |  | Gofruoto vamzdžio klojimas iškastoje tranšėjoje | m | 54,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į paklotą gofruotą vamzdį | m | 112,0 |  |  |
|  |  |  |  | Juostos KABELIS paklojimas virš paklotų apsauginių vamzdžių | m | 54,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio įvėrimas į stulpo atramą | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Plombuojamos dėžutės montavimas/ pajungimas nuo KS skydo | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Kabelio pajungimas, automatinio atjungėjo montavimas jėgos skyde | kompl | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Dokumentacijos pateikimas ESO | vnt | 1,0 |  |  |
|  |  |  |  | Topo nuotraukos rengimas | kompl | 1,0 |  |  |

Pastabos:

1. Darbų metu tiekėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtintu aprašu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“, kuris numato, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“).

2. Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis galiojančiais: STR (statybos techniniais reglamentais), elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis, darbų saugos reikalavimais, kitais taikytinais teisės aktais. Elektros instaliacija turi atitikti saugos reikalavimus. Rangovas turi įsivertinti visas išlaidas susijusias su rangos darbais. Jei reikia išsiimti žemės kasimo leidimus.

3. Atlikdamas darbus tiekėjas naudoja mažiau arba nenaudoja pavojingų cheminių medžiagų, neteršia aplinkos. Visos darbų metu susidariusios atliekos turi būti sutvarkytos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, esant galimybei, medžiagos turi būti tinkamai paruoštos pakartotinai naudoti ar perdirbti.

4. Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

5. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

6. Tiekėjas rengdamas pasiūlymą įsivertina ir į pasiūlymo kainą įskaičiuoja visas išlaidas, kurios gali atsirasti atliekant montavimo darbus.

7. Visi darbai turi būti atlikti pagal galiojančias Lietuvos Respublikos statybos normas, standartus, statybos techninius reglamentus, o darbų kokybė turi atitikti aukščiausius reikalavimus.

* Laimėtojui bus pateikti plombuojamų dėžučių parengtos ir suderintos schemos ir/arba sąlygos.

Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis).

______________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams netaikomi.

- Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdo ar vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

- Perkančioji organizacija šiame pirkime nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

______________

Pirkimo sąlygų 5 priedas

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

Netaikoma.

__________

Pirkimo sąlygų 6 priedas

„Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Tauragės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

ELEKTROS INSTALIACIJOS MONTAVIMO DARBAI

_____________

(data)

Informacija apie tiekėją

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/ |  |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS interneto adresu: https://viesiejipirkimai.lt;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos darbus, kurie visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimai | Kaina Eur be PVM | PVM ([įrašyti] %) Eur | Kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ELEKTROS INSTALIACIJOS MONTAVIMO DARBAI |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina yra ___________________ Eur su PVM [nurodoma suma žodžiais].

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: _____________ [nurodoma priežastis].

Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).

Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su prekių tiekimu, paslaugų teikimu ir darbų atlikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą): transportavimo išlaidas; pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas susijusias išlaidas; visas su dokumentų, kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas; pristatytų prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas; aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, darbų atlikimui išlaidas; naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas; išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.; elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos; garantinės priežiūros išlaidas.

Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

Pasiūlymo kokybiniai parametrai:

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijus | Tiekėjo siūloma reikšmė* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 kriterijus. Darbų atlikimo terminas | iki 2026 m. liepos 1 d. iki 2026 m. rugpjūčio 1 d. (pažymėti vieną variantą) |

Pastaba. Dalyviui nenurodžius prašomos rodiklio reikšmės, už kriterijų, kuriame nenurodytas siūlomas rodiklis, bus skiriama 0 ekonominio naudingumo balų.

Suprantame, kad Darbų neatlikus per įsipareigotą laikotarpį, vadovaujantis pirkimo sutarties ir pirkimo dokumentų nuostatomis, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, sukeliančiu teisines pasekmes.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų suteikti paslaugų dalies vertę:

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos suteikti paslaugos | Partnerio paslaugų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Eur su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Lentelė pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė.

Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo sąlygų punktą, kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Subjekto įsipareigojimų apimtis pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |

Lentelė pildoma, jei tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 straipsnį.

Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodamas vykdyti sutarties dalis:

| Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Subjekto įsipareigojimų apimtis pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |

Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus.

Dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis (pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros):

| Nr. | Dokumentas | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir pagrindimas, kodėl ši informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Užtikrindami pasiūlymo galiojimą pateikiame _______________________________

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą (jei taikoma))

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1. Esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

2. Sutinku su pirkimo skelbime ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

3. Pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

4. Dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

5. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

6. Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoju perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Įsipareigoju informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketinu pasitelkti vėliau.

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

______________

Pirkimo sąlygų 7 priedas

„Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Šiame pirkime ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį.

- Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai bus vertinami, nustatant jų ekonominį naudingumą pagal šiame specialiųjų pirkimo sąlygų priede nurodytus ekonominio naudingumo kriterijus.

- Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pasiūlymas, kurio ekonominio naudingumo įvertinimo balų suma (nurodant du skaičius po kablelio), apskaičiuota pagal šiame specialiųjų pirkimo sąlygų priede nustatytus vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia. Maksimalus suminis ekonominio naudingumo balų skaičius yra 100.

- Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai:

Lentelė. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kaina, C | X=98 |
| 2. | Darbų atlikimo terminas (T) | Y=2 |

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

- Vertinamo tiekėjo pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

Apskaičiuotas kriterijaus C balas apvalinamas matematiškai dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu.

- Kokybės kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (jei nustatytas daugiau nei vienas kokybės kriterijus) (Ti = T1 + T2) balus:

- Antrojo kriterijaus, t. y. darbų atlikimo termino, išreikšto mėnesiais (T), balai priskiriami taip:

| Tiekėjo siūlomas darbų atlikimo terminas (T) | Ekonominio naudingumo balai, kurie bus suteikti šiam kriterijui |
| --- | --- |
| iki 2026 m. liepos 1 d. | 2 |
| iki 2026 m. rugpjūčio 1 d. | 0 |

- Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti jo siūlomą darbų atlikimo terminą (galimi tik aukščiau esančioje lentelėje nurodyti termino variantai) sveikais skaičiais (jei bus nurodomas nesveikasis skaičius, bus vertinamas tik sveikasis skaičius iki kablelio, neapvalinant).

- Tiekėjui nenurodžius siūlomo darbų atlikimo termino, bus laikoma, kad darbai bus atlikti per pirkimo dokumentuose nurodytą maksimalų darbų atlikimo terminą ir šiam kriterijui bus skiriama 0 balų.

- Atlikus balų skaičiavimą ir vienam tiekėjui pasitraukus iš pirkimo (jį pašalinus, atmetus pasiūlymą ar kt.), jei su jo pasiūlymu buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės, bus atliekamas balų perskaičiavimas.

______________

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

(Pirkimo sutarties projektas)

Pateikiama atskiru dokumentu.

Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 4 d. 6 p.; daugiau informacijos žr., pvz. https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005729545