Techninė specifikacija

1. Suktukai vielai (orientacinis poreikis 1000 vnt.)

Vienkartinio naudojimo.

Sterilūs.

Tinkami angiografinėms vieloms ne siauresnėse ribose nei 0.010" (0.26 mm) and 0.038" (0.97 mm) diametro.

Papildomi reikalavimai.

1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).

2. Pristatymo metu priemonės turi galioti ne mažiau kaip 12 mėn.

3. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.

________