  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS IR PIRKIMO OBJEKTO APIMTIS

  - Užsakovas – Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

  - Teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro sutartį.

  - Pirkimo objektas – evakuacinių pratybų kilus gaisrui organizavimo ir vykdymo paslaugos(toliau – Paslaugos).

  - Paslaugos apima:

- evakuacinių pratybų plano ir scenarijaus parengimą;

- evakuacijos proceso organizavimą ir koordinavimą;

- evakuacinių kelių, išėjimų ir susirinkimo vietų patikrinimą;

- darbuotojų veiksmų ir reagavimo vertinimą;

- pratybų rezultatų analizę;

- ataskaitos su išvadomis ir rekomendacijomis pateikimą.

  - Paslaugos turi būti teikiamos užsakovo nurodytuose objektuose, atsižvelgiant į jų specifiką, darbuotojų skaičių ir galiojančius saugos reikalavimus.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

2.1. Paslaugos teikėjas privalo organizuoti ir įgyvendinti evakuacines pratybas kilus gaisrui, užtikrindamas šiuos reikalavimus:

| El. Nr. | Reikalavimai paslaugai |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pratybų planavimas ir parengimas | - parengti evakuacinių pratybų scenarijų; - suderinti pratybų laiką su užsakovu; - užtikrinti atitiktį teisės aktams. |
| 2. | Pratybų vykdymas | - organizuoti evakuaciją imituojant gaisrą: naudoti specialią uždūminimo įrangą, skirtą patalpų uždūminimui; - stebėti ir vertinti dalyvių veiksmus; - patikrinti evakuacinius kelius ir išėjimus. |
| 3. | Vertinimas ir ataskaita | - įvertinti pratybų rezultatus: pateikiama ataskaita - pateikti rekomendacijas. Vertinama darbuotojų reakcija, evakuacijos trukmė, evakuacinių kelių būklė ir bendras pasirengimo lygis. |

2.2. Pratybų organizavimas: pratybos turi būti organizuojamos realistiškai imituojant gaisro situaciją.

2.3. Kvalifikacija: paslaugą turi teikti kvalifikuoti priešgaisrinės ar civilinės saugos specialistai.

- PASLAUGŲ SUTEIKIMO KIEKIS (APIMTYS) IR VIETA

3.1. Paslaugų kiekis:

| Eil. Nr. | Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis (apimtys) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Evakuacinės pratybos | vnt. | 2 |

3.. Įstaigų adresai:

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fondo valdybos Vilniaus skyrius | 1. Laisvės pr. 28, Vilnius; 2. J. Kubiliaus g. 10, Vilnius |

4. NUMATOMA PIRKIMO SUTARTIES TRUKMĖ, ATSIŽVELGIANT Į VISUS GALIMUS PRETĘSIMUS

4.1. Ne ilgiau kaip iki 2026-12-31.

______________________