TECNINĖ SPECIFIKACIJA CENTRINIAM MONITORAVIMO POSTUI

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrinė monitoravimo sistema | 1 kompl. |  |
| 1.1 | Sistemos paskirtis | Centrinė monitoravimo stotis sujungia pacientų monitorius į informacinį tinklą |  |
| 1.2 | Centralizuotas paciento būklės stebėjimas | Taip |  |
| 1.3 | Centrinės monitoravimo stoties monitoriuose realiame laike rodomos paciento monitorių fiksuojamų parametrų skaitinės reikšmės ir kreivės | - Taip |  |
| 1.4 | Centrinės monitoravimo stoties funkcijos | 1. Paciento monitorių registruojamų duomenų išsaugojimas 2. Stebimų parametrų ir aliarmų centrinis konfigūravimas ir stebėjimas 3. Monitorių valdymas nuotoliniu būdu 4. Naujų pacientų prijungimas, administravimas - 5. Paciento monitorių registruojamų parametrų peržiūra retrospektyviai ir realiu laiku - 6. Monitoruojamų paciento monitorių nustatymų koregavimas |  |
| 1.6 | Centrinės monitoravimo stoties kompiuteris | - 1. „All in one“ tipo kompiuteris, kurio įstrižainė 24 coliai – 1vnt. - 2. Spausdintuvas ataskaitoms - 1 vnt. 3. Klaviatūra ir pelė – 1 kompl. |  |
| 1.7 | Iš centrinės monitoravimo stoties paciento monitorių galima perjungti į: | 1. Budėjimo režimą 2. Privatumo režimą 3. Nakties režimą |  |
| 1.8 | Pilnas registruojamų duomenų išdėstymas (atmintis) | 240 valandų |  |
| 1.9 | Aliarmų sistema | Vaizdiniai ir garsiniai aliarmai |  |
| 1.10 | Ataskaitų spausdinimas komplektuojamu prie centrinės monitoravimo stoties prijungtu spausdintuvu | Būtina |  |
| 1.11 | Centrinė stotis palaiko HL7 standartą integracijai su ligoninės informacinę sistemą | Būtina |  |
| 1.12 | Centrinė stotis palaiko ADT (admit discharge transfer) komunikacijos funkcionalumus. Turi gebėti teikti užklausas į LIS naudojant ADT žinutes. Užklausa turi būti paremta HL7 QBT (query by trigger) žinutės standartu | Būtina |  |
| 1.13 | Vienu metu rodomi duomenys iš 1-36 monitorių pasirinktinai | Būtina |  |
| 1.14 | Įrangos žymėjimas CE ženklu, CE sertifikatas ir medicininės įrangos pasas | Būtina |  |
| 1.15 | Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu | Būtina |  |
| 1.16 | Aplinkosauginis reikalavimas: tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 8 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |
| 1.17 | Garantija | ≥ 24 mėn. |  |
| 1.18 | Pristatymas per 60 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo | Būtina |  |
| 1.19 | Centrinė monitoravimo stotis turi galimybę prijungti įstaigos turimus paciento monitorius Mindray uMEC120 | Būtina |  |

Ekonominis naudingumas - 55/45. 55 kaina, 45 balai

| Eil. nr. | Parametras |
| --- | --- |
| 1. | Galimybė prie centrinės monitoravimo stoties prijungti kitus prietaisus: defibriliatorius, DPV aparatus, apyrankės tipo mobilius paciento monitorius, anestezijos sistemas, infuzines tūrines ir švirkštines pompas, IP kameras. |

Pastaba - Siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo katalogą/ bukletą/brošiūrą, kuriame būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Įranga privalo atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas, minėtus reikalavimus įrangos atitikimą pagrindžiantis dokumentas.

Parduodamos įrangos kokybė turi atitikti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkančią medicinos prietaisų aprobavimo sistemą, prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, ženklinta „CE“, įranga turi būti nauja, nenaudota. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes.

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėją patikslinti, paaiškinti ar papildyti tiekėjo pateiktus neaiškius, neišsamius duomenis.

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti: visi privalomi mokesčiai, įrangos pristatymo, montavimo darbų (jeigu reikalingi), transporto, įrangos prijungimo, personalo apmokymo ir kitos išlaidos.

______________________