## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. NEUROMONITORAVIMO SISTEMOS PRIEDAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.1. | Endotrachėjinis vamzdelis | 200 | vnt.
1.1.1. | Vamzdelis turi turėti ne mažiau tris bipolinius elektrodus abiejų stygų monitoravimui
1.1.2. | Elektrodų išdėstymas turi užtikrinti gerą kontaktą su balso stygomis vamzdeliui pajudėjus ar pasisukus
1.1.3. | Vamzdelis turi būti komplektuojamas su įrašymo ir įžeminimo elektrodais
1.1.4. | Vientisos kontrukcijos vamzdelis su gamykliškai integruotais monitoravimo ir įrašymo elektrodais
1.1.5. | Ne mažiau 4 skirtingų dydžių vamzdeliai (dydis pasirenkamas užsakymo metu)
1.1.6. | Pasirinkus procedūrą, kurioje naudojami vamzdeliai, aparato ekrane rodoma informacija apie elektrodų esančių prie vamzdelio sujungimą prie paciento ir pulto, visa įranga spalviškai koduota pagal paciento pulto sąsają
1.1.7. | Numatyta pozicionavimo žyma
1.1.8. | Sterilus
1.1.9. | Vienkartinio naudojimo
1.1.10. | Priedai turi būti suderinami su ligoninėje naudojama neuromonitoravimo sistema NIM Vital. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius suderinamumą ir saugų naudojimą su nurodyta įranga Pateikti CE sertifikatą.
1.2. | Monopolinis stimuliatorius tiesioginei nervų stimuliacijai | 40 | vnt.
1.2.1. | Stimuliatorius tiesus
1.2.2. | Turi būti komplektuojamas su rankena stimuliatoriui, komplektai individualiai supakuoti
1.2.3. | Vienkartinio naudojimo
1.2.4. | Sterilus
1.2.5. | Priedai turi būti suderinami su ligoninėje naudojama neuromonitoravimo sistema NIM Vital. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius suderinamumą ir saugų naudojimą su nurodyta įranga. Pateikti CE sertifikatą.
1.3. | APS elektrodas | 20 | vnt.
1.3.1. | Ant nervo užsegamas elektrodas nuolatiniam nervo klajoklio stebėjimui skydliaukės operacijos metu
1.3.2. | Ne mažiau 2 skirtingų dydžių (dydis pasirenkamas užsakymo metu)
1.3.3. | Pasirinkus procedūrą, kurioje naudojamas elektrodas, aparato ekrane rodoma informacija apie įrangos sujungimą prie paciento ir pulto, visa įranga spalviškai koduota pagal paciento pulto sąsają
1.3.4. | Vienkartinio naudojimo
1.3.5. | Sterilus
1.3.6. | Priedai turi būti suderinami su ligoninėje naudojama neuromonitoravimo sistema NIM Vital. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius suderinamumą ir saugų naudojimą su nurodyta įranga. Pateikti CE sertifikatą.
1.4. | Elektrodai | 20 | vnt.
1.4.1. | Porinis, poodinis elektrodas - pasirinktinai 2 arba 4 kanalų (pasirenkama užsakymo metu)
1.4.2. | Insuliuotos adatos ne daugiau nei 5 mm iki adatos galo
1.4.3. | Tarpas tarp adatų ne didesnis nei 2,5 mm
1.4.4. | Ne mažiau dviejų skirtingų ilgių adatos (ilgiai pasirenkami užsakymo metu)
1.4.5. | Pasirinkus procedūrą, kurioje naudojami elektrodai, aparato ekrane rodoma informacija apie įrangos sujungimą prie paciento ir pulto, visa įranga spalviškai koduota pagal paciento pulto sąsają
1.4.6. | Vienkartiniai
1.4.7. | Sterilūs, individualiai supakuoti
1.4.8. | Priedai turi būti suderinami su ligoninėje naudojama neuromonitoravimo sistema NIM Vital. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius suderinamumą ir saugų naudojimą su nurodyta įranga. Pateikti CE sertifikatą.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4611 2026-06-01 12:08:28