Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Gamtos mokslų laboratorijai reikalingos chemijos priemonės

- Bendrosios nuostatos.

  - Perkančioji organizacija – Pakruojo „Žemynos“ progimnazija. Perkančiosios organizacijos kodas 190066563, adresas: P. Mašioto g. 45, Pakruojis, LT-83135, tel. +370 421 52484, el. paštas info@zemynapm.lt.

  - Gamtos mokslų laboratorijai reikalingų chemijos priemonių pirkimas (toliau – pirkimas) vykdomas pagal projektą Nr. 10-011-P-0001 „Tūkstantmečio mokyklos I“ (toliau – Projektas), finansuojamą Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

  - Projekto įgyvendinimo metu Perkančioji organizacija planuoja įrengti gamtos mokslų laboratoriją, įsigyjant priemones chemijos laboratorijai. Techninėje specifikacijoje išdėstyti minimalūs pirkimo objektui keliami reikalavimai.

- Pirkimo objekto aprašymas

  - Pirkimo objektas – gamtos mokslų laboratorijai reikalingos (chemijos) priemonės (toliau – Prekės).

  - Reikalavimai Prekėms:

| Eil. Nr. | Prekė | Kiekis | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nitratų/nitritų indikatorinės juostelės | 10 pakuočių | - Nitratų/nitritų indikatorinės juostelės turi būti skirtos pusiau kiekybiniam nitratų ir nitritų nustatymui. - Nitratų/nitritų indikatorinės juostelė turi būti iš ne mažiau, kaip 0,2 mm storio plastikinės juostelės, kurios apatiniame gale turi būti pritvirtintas bandomasis popierius. - Turi būti galimybė bandymo metu sudrėkintą juostelę palyginti su kartu su juostelėmis pateikiama spalvų skale, t.y. bandymo metu sudrėkinus nitratų/nitritų indikatorinę juostelę, atsirandanti spalva turi būti lyginama su spalvų skale, esančia ant pakuotės, arba pakuotėje. Būtina, siekiant nuskaityti koncentracijos vertę arba įvertinti koncentracijos diapozoną. - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 100 vnt. juostelių. - Gradacija turi būti ne mažesnė, kaip 0-5-10-25-50-75-100 mg/l |
| 2. | pH indikatorius juostelėmis | 10 pakuočių | - Indikatorinės juosteles su bandymo laukeliais, kurie pagaminti iš spalvotos celiuliozės arba lygiavertės medžiagos. - Juostelė turi padėti nustatyti pH ne mažesniame diapozone, kaip nuo 0 iki 14 pH. - Juostelės matmenys ne mažesni, kaip (ilgis x plotis ) 85x6 mm. - Indelį turi būti patogu atidaryti viena ranka. - Ant dėžutės ar kito įpakavimo turi būti palyginamoji pH lentelė. - Pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 100 juostelių. |
| 3. | Atomo modelis | 6 vnt. | - Modelis turi turėti galimybę sukurti skirtingus atomus naudojant spalvotas sferas, vaizduojančias protonus, neutronus ir elektronus. - Skylės ant plokštelės turi būti išdėstomos pagal skirtingus orbitos energetinius lygius, leidžiančius suprasti cheminius ryšius, izotopus, emisijos spektrus ir kitus su atomu susijusius dalykus. - Prekės dydis turi būti ne mažesnis, kaip 450x450 mm - Kartu su modeliu turi būti pateikiama ne mažiau, kaip 40 rutuliukų, atvaizduojančių elektronus; ne mažiau kaip 50 rutuliukų, atvaizduojančių protonus; ne mažiau, kaip 40 kortelių apie fotonų sugertį ir atomines reakcijas. - Šiuo modeliu turi būti galima nagrinėti ne mažiau, kaip 10 skirtingų temų. Prekės pavyzdys: |
| 4. | Chemijos rinkinys – medžiagos, mišiniai, vanduo | 8 rinkiniai | Rinkinys turi būti vieno gamintojo ir sukomplektuotas į dėžes ar kitą pakuotę. Rinkinys skirtas ne mažiau, kaip 25 skirtingiems eksperimentams atlikti. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau, kaip 40 skirtingų priemonių, reikalingų eksperimentams su medžiagomis, mišiniais, vandeniu atlikti: Palaikymo bazė, kintamoji Stovo strypai, nerūdijančio plieno, įvairių dydžių ¦ Ilgis: 370 mm +- 5 mm Boso galva Kubeliai, rinkinyje 8 vnt. Skaitmeninis chronometras, 24 val., 1/100 s ir 1 s Jungiamasis laidas, 19A ,50 cm, raudonas Jungiamasis laidas,19A,50cm,mėlynas Magnetas, d=8 mm, l=60 mm Garinimo indas, porcelianas, įvairių dydžių ¦ Viršutinis skersmuo : 80 mm - 3 vnt Skiedinys w. grūstuvėlis, 70ml, porcelianinis Trikampis su vamzdžiu, l 50mm Apvalūs filtrai, 100 vnt., įvairių dydžių ¦ skersmuo : 150 mm Vielinė marlė su keramika, 160 x 160 mm - 2 vnt Degimo šaukštas, l=300 mm Mentele, milteliai, plienas, l=150mm Tiglio žnyplės, 200 mm, nerūdijančio plieno Indas, plastikinis, 150x150x65 mm Piltuvėliai, plastikiniai, įvairių dydžių ¦ Viršutinis skersmuo : 60 mm Lovas, su grioveliais, be dangčio Laikrodžio stiklas, sk.60 mm - 2 vnt Stiklinės, Boro, žemos formos, įvairių dydžių ¦ Tūris : 150 ml Stiklinė, 100 ml, plastikinė (PP) - 4 vnt Stiklinė, 50 ml, plastikinė (PP) - 2 vnt Grafikuotas cilindras, 25 ml, skaidrus, PP Grafiniai cilindrai, plastikiniai, įvairių dydžių ¦ Tūris : 50 ml Stiklinis vamzdis, stačiakampis,. Žiedas su viršūnės galvute, id = 10 cm Universalus spaustukas Laboratorinis termometras,-10..+150C Mėgintuvėlio laikiklis, iki d 22mm Guminiai kamščiai, be angos, įvairaus diametro ¦ skersmuo : 17 mm - 5 vnt Guminiai kamščiai, be angos, įvairaus diametro ¦ skersmuo : 26 mm Guminis kamštis 26/32, 2 skylės 7 mm Apsauginiai akiniai, skaidrus stiklas Stiklo strypas, boro 3,3, l=200mm, d=5mm - 2 vnt Metaliniai elektrodai, 76 x 40 mm, įvairūs metalai ¦ Elementas : varis - 2 vnt Pincetas, l = 130 mm, tiesus, bukas Žirklės, l = 110 mm, tiesios, bukas Pipetė, w. guminė lemputė, ilgas galas - 2 vnt Pipetė su gumine lempute, ilga Mėgintuvėlio šepetys w. vilnos antgalis,d20mm Guminės pirštinės, S dydis (7), viena pora Skalbimo buteliukas, 250 ml, plastikinis Polipropileno strypas, l=175mm, d=10 mm Laboratorinis rašiklis, atsparus vandeniui, juodas Indikatoriaus popierius, pH1-14, ritinys Uždarymo čiaupas, 1 kryptis, Luer-Lock Dangtis TESS dėžutei, plastikinis - 2 vnt TESS dėžutė, plastikinė, aukšta, 305 x 425 x 150 mm - 2 vnt Kaniulė 0,9x70mm, Luer, 20 vnt Erlenmejerio kolba su kamščiu, 100 mlSB 29 |
| 5. | Eksperimentų rinkinys chemija | 8 rinkiniai | Rinkinyje turi būti reikalingos priemonės darbui su 4 eilutėje numatytu rinkiniu: - Rinkinyje turi būti ne mažiau, kaip vienas degiklis, skirtas butano balionėliui ir butano balionėlis (1 x butano degiklis Labogaz 470 arba analogiškas; butano kasetė CV 300 arba analogiška); - Acetonas, ypač grynas, ne mažiau 1000 ml - Amonio chloridas, ne mažiau 250 g - Benzinas,tech.gr.,100-140C, ne mažiau 1000 ml - Kalcis, granuliuotas, ne mažiau 100 g - Ypač gryni geležies milteliai, ne mažiau 250 g - Želatinos milteliai, ne mažiau 250 g - Glicerolis, ne mažiau 250 ml - Jūros smėlis, išgrynintas, ne mažiau 1000 g - Kalio nitratas, ne mažiau 250 g - Kalio permanganatas, ne mažiau 250 g - Vario folija, 0,1 mm, ne mažiau 100 g - Vario-II sulfatas 5-hidr., ne mažiau 1000 g - Magnis, juostelė, ritinėlis, ne mažiau 25 g - Natrio chloridas, ne mažiau 500 g - Natrio hidroksidas, granulės, ne mažiau 1000 g - Alyvuogių aliejus, grynas, ne mažiau 100 ml - Druskos rūgštis 37 %, ne mažiau 1000 ml - Cinkas, lakštas 250x125x0,5 mm, ne mažiau 200 g - Benzenkarboksirūgštis, ne mažiau 100 g - Siera, išgryninta, tech.gr., ne mažiau 1000g - Denatūruotas alkoholis (spiritas deginimui), ne mažiau 1000 ml - Stovas. - Benzinas bp60-95 C, ne mažiau 1000 ml - Fenolftaleinas, 0,5% etanolio tirpalas, ne mažiau, ne mažiau 100 ml - Stiklo vata, ne mažiau 10 g - Kvarcinis smėlis, rupus, ne mažiau, ne mažiau 1000 g - Natrio chloridas, ne mažiau 500 g - Verdantys karoliukai, ne mažiau 200 g - Medienos įtvarai, pakuotėje, ne mažiau 100 vnt. - Stearino rūgštis, ne mažiau 250 g - Kalio aliuminio sulfatas, ne mažiau 1000 g - Kalio natrio tartratas, ne mažiau 250 g - Kalio hidroksido granulės, ne mažiau 500 g |
| 6. | Vandens tyrimų laboratorija | 6 rinkiniai | Rinkinys turi būti skirtas atlikti ne mažiau, kaip 11 skirtingų eksperimentų ir jame turi būti ne mažiau, kaip šios priemonės: 1 stiklinė, 250 ml 1 pieštuko lašintuvas 1 didinamasis stiklas 7x 1 piltuvas 1 plastikinė maišyklė 1 vandens kolektorius 1 graduotas cilindras 100 ml 2 švirkštai su vamzdeliu 1 pH indikatorius, pH 1-14 3 Žinomo pH tirpalas 1 pH metras dirvožemiui 5 Petri lėkštelės 5 Mėgintuvėliai su kištuku 1 butelis metileno mėlynojo 1 butelis natrio hidrato 1 butelis Griess reagento 1 Nessler reagento butelis 1 butelis chlorido rūgšties, 10% zol. 1 butelis chloroformo 1 butelis bario chlorido, 10% zol. 1 dėžutė |
| 7. | Rinkinys skirtas distiliacijai | 8 rinkiniai | Stiklo priemonės turi būti sudėtos į gamintojo numatytą dėžę ar kitą tvirtą pakuotę – ne mažiau ir ne prastesnių parametrų, kaip šios: 1 x laboratorinis termometras, -10...+110, ekranas 1 °C 1 x distiliavimo priedas, GL 18/6 1 x vieno kaklelio apvaliadugnė kolba, 100 ml, GL 25/12 1 x vieno kaklelio vamzdis, sulenktas, 1 x GL 18/10 1 x Vakarų kondensatorius, 2 x GL 14 Kartu turi būti pateikiamos mantijos kaitinimui atlikti. |
| 8. | Rinkinys, skirtas dujų generavimui | 8 rinkiniai | Pateikiamas rinkinys stebėti nuolatiniam dujų generavimui. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau ir ne prastesnių parametrų, kaip šios prekės: Erlenmejerio kolba, borosilikatas, IGJ29/32, 250 ml Įžeminimo jungties spaustukas, plastikinis, IGJ29 Tefloninė rankovė IGJ 29, 10 vnt. Indas, plastikinis, 150x150x65 mm. |
| 9. | Rinkinys su medžiagomis | 8 rinkiniai | Rinkinys turi būti skirtas atlikti ne mažiau, kaip 15 skirtingų eksperimentų. Rinkinys turi būti sudėtas į vieną gamintojo numatytą dėžę/pakuotę. Turi būti ne mažiau kaip šios, analogiškų arba geresnių savybių priemonės eksperimentų atlikimui: - Jutiklis temperatūrai matuoti, nuo -40 iki 125 °C („Bluetooth“). - Mygtukų elementas CR2032, 3V (2 vnt.). - Laidininkai/nelaidininkai, l-50 mm - Magnetas, d=8 mm, l=60 mm. - Stiklinės, Boro, žemos formos. Tūris: 250 ml - 2 vnt. - Grafikuotas cilindras, 25 ml, skaidrus, polipropileno. - Guminiai kamšiai, diametras 12,5/16,5 mm, be skylės – 5 vnt. - Mėgintuvėlio laikiklis, iki d 22mm - Šaukštas, nerūdijantis plienas, 210 mm - Lašinamoji pipetė su lempute, 10 vnt. - Studentų termometras, – nuo 10 iki +110°C, l = 230 mm - Laikrodžio stiklas, sk.100 mm - 2 vnt. - Piltuvėlis, skersmuo = 40 mm, plastikinis (PP) - Bimetalinė juostelė. - Tiglio žnyplės, 200 mm, nerūdijančio plieno. - Nešiojamas balansas. - Peilis, nerūdijantis. - Stiklo strypas, boro 3,3, l=200mm, d=5mm. - Apsauginiai akiniai, skaidrus stiklas. - Žymėjimo pieštukai, tirpūs vandenyje, 3 vnt., juodi, mėlyni, raudoni. - Laboratorinis rašiklis, atsparus vandeniui, juodas. - Jungiamasis laidas, 32 A, juodas. Ilgis: 250 mm – 4 vnt. - Lempos laikiklis, E10, su lizdais. - Aliuminio kolona. - Plieninė kolona nikeliuota. - Lempa 4 V/0,04 A,E 10 lizdas. - Skaitmeninis chronometras, 24 val., 1/100 s ir 1 s. - Sietas, smulkaus tinklelio, d=60 mm. - TESS dėžutė, plastikinė, aukšta, 305 x 425 x 150 mm. - Dangtis TESS dėžutei, plastikinis. |
| 10. | Rinkinys dirvožemio tyrimui atlikti | 3 rinkiniai | - Rinkinys turi leisti nagrinėti ne mažiau, kaip 11 skirtingų temų. - Rinkinyje turi būti ne mažiau, kaip šios priemonės: 1 stiklinė, 250 ml 1 pieštuko lašintuvas 1 piltuvas 1 plastikinė maišyklė 1 graduotas cilindras, 100 ml 1 šaukštas 3 Žinomo pH tirpalai 2 švirkštai su vamzdeliu 1 pH indikatorius, 1-14 1 pH metras dirvožemiui 5 Petri lėkštelės 1 pakuotė 30 filtravimo popieriaus diskų 5 Mėgintuvėliai su kamščiu 5 Stiklainiai su dangteliu 1 butelis natrio hidrato 1 butelis metileno mėlynojo 1 butelis natrio hidrato 1 butelis Griess reagento 1 Nessler reagento butelis 1 butelis chlorido rūgšties, 10% zol. 1 butelis chloroformo 1 butelis bario chlorido, 10% zol. 1 dėžutė |
| 11. | Lakmuso popiereliai, raudoni | 8 vnt. | - Ritinėlis arba panašus (su galimu papildymu) - pH 5-8 |
| 12. | Maistinių dažų rinkinys | 4 rinkiniai | - Turi būti ne mažiau, kaip 4 spalvos - Turi būti ne mažiau, kaip 30 ml |
| 13. | Vandens testavimo juostelės | 4 dėžutės/ pakuotės | - Prekė skirta pusiau kiekybiniam vandens kietumo nustatymui - Vienoje dėžutėje/pakuotėje turi būti ne mažiau, kaip 100 tyrimo juostelių - Vienos juostelės matmenys ne mažesni, kaip 6 x 95 mm |
| 14. | Laboratorinės svarstyklės, skirtos chemijos darbams | 15 vnt. | - Maksimalus svoris ne mažesnis, kaip 500 g - Tikslumas ne prastesnis, kaip 0,1 g - Matavimo vienetai ne mažiau, kaip g, dwt, ozt, oz - Linijiškumas ne prastesnis, kaip ± 0,3 g - Stabilizacijos laikas ne prastesnis, kaip 2,5s - Turi būti kalibruojama su išoriniu svareliu - Dizainas: plokščios arba analogiško dizaino svarstyklės, kurios susideda viena ant kitos. - Turi būti su baterijomis - Svėrimo platformos diametras ne mažesnis, kaip 120 mm - Garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėn. - Garantinio laikotarpio metu (ne rečiau kaip vieną kartą per metus) atlikti svarstyklių techninį aptarnavimą (kalibravimą) |
| 15. | pH indikatorinis popierius | 3 ritinėliai | - pH 1 – 14 - ritinėlis: ilgis 5 m, - plotis 8 mm |
| 16. | Apvaliadugnės kolbos su šlifuoto stiklo jungtimi 50 ml | 10 vnt. | - Tūris 50 ml - Šlifas 29/32 - Borosilikatinis stiklas arba geresnė medžiaga - Atitinka ISO 4797 arba lygiavertį standartą - Aukštis 105 – 107 mm |
| 17. | Praplovimo buteliukas | 5 vnt. | - Tūris 250 ml - Medžiaga: Permatomas LDPE - Aukštis apie 145 – 150 mm |
| 18. | Piltuvėliai | 10 vnt. | - Medžiaga: HDPE - Viršutinis diametras: 60 mm - Kotelio diametras: 8 mm |
| 19. | Mėgintuvėlių stovai | 15 vnt. | - Diametras stikliniams mėgintuvėliams 16 mm - Balti - Medžiaga: PP arba analogiška - Autoklavuojami - Lizdų skaičius: ne mažiau 60 |
| 20. | Mėgintuvėlis su tiesia briauna | 1 pakuotė | - Tūris 21-23 ml - Stiklas: DURAN® arba geresnės kokybės - Autoklavuojamas - Tiesia briauna - Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. - Sienelės storis: 1,0-1,2 mm |
| 21. | Mėgintuvėlis su tiesia briauna | 1 pakuotė | - Tūris 6-8 ml - Stiklas: DURAN® arba geresnės kokybės - Autoklavuojamas - Tiesia briauna - Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. - Sienelės storis: 0,8-1,0 mm |
| 22. | Vienkartinės adatos trumpos nuožulnios briaunos | 2 pakuotės | - Adatos ilgis 40 – 50 mm - Diametras: 1,2 – 1,3 mm - Medžiaga: chromo-nikelio plienas su silikono padengimu arba geresnės kokybės medžiaga - Turi tikti visiems švirkštams su Luer ir Luer- Lock jungtimi - Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |
| 23. | Vienkartinis švirkštas | 1 pakuotė | - 20 ml švirkštai - Medžiaga: polipropilenas arba analogiška - Sterilūs - Su Luer jungtimi, ekscentrinis - Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |
| 24. | Vienkartinis švirkštas | 1 pakuotė | - 5 ml švirkštai - Medžiaga: polipropilenas arba analogiška - Sterilūs - Su Luer jungtimi, ekscentrinis - Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |
| 25. | Plačiagurkliai stiklainiai | 85 vnt. | - Tūris 50 ml - GL 32 - Plačiagurkliai - Diametras 44-45 mm - Skaidrus stiklas arba analogiška medžiaga |
| 26. | Buteliukas su lašintuvu su pipete | 50 vnt. | - Tūris: 50 ml - Rudas stiklas arba analogiška medžiaga - Stiklas: soda – kalkinis-natrinis arba analogiška medžiaga. - Buteliukas su pipete |
| 27. | Laboratoriniai žymekliai | 12 vnt. | - Permanentinis žymeklis - Skirtas rašyti ant visų paviršių - Linijos storis apie 1 – 2 mm |
| 28. | Kablių juostelė (chalatams pakabinti) | 2 vnt. | - Ne mažiau, kaip su šešiais kabliukais - Turi būti galimybė nuimti ar perkelti |
| 29. | Unisex laboratorinis paltas su atvartu | 10 vnt. | - Dydis: XS - Pagamintas iš: poliesterio ir medvilnės ar panašios kokybės medžiagos. - Ilgos rankovės - Ne mažiau, kaip 2 šoninės kišenės. |
| 30. | Unisex laboratorinis paltas su atvartu | 28 vnt. | - Dydis: S - Pagamintas iš: poliesterio ir medvilnės ar panašios kokybės medžiagos. - Ilgos rankovės - Ne mažiau, kaip 2 šoninės kišenės. - Moteriškas dydis: 36/38 - Vyriškas dydis: 44/46 |
| 31. | Mikrošaukšto mentelės -Šaukšto forma | 15 vnt. | - Medžiaga: nerūdijantis plienas 18/10 arba analogiška medžiaga - Autoklavuojamas - Mikro šaukšto, mentelės formos - Ilgis 100 – 120 mm - Plotis: 5 -7 mm |
| 32. | Mikrošaukšto mentelės -Šaukšto forma | 15 vnt. | - Medžiaga: nerūdijantis plienas 18/10 arba analogiška medžiaga - Autoklavuojamas - Mikro šaukšto, mentelės formos - Ilgis 150 – 170 mm - Plotis: 5 -7 mm |
| 33. | Maišymo lazdelės | 10 pakuočių | - Medžiaga: borosilikatinis stiklas arba analogiška medžiaga - Diametras 6-7 mm - Ilgis: 200 – 220 mm - Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |
| 34. | Stiklinė | 10 pakuočių | - Tūris 100 ml - Medžiaga: borosilikatinis stiklas 3.3 arba analogiška medžiaga - Stiklinė autoklavuojama - Aukštos formos - Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |
| 35. | Stiklinė | 10 pakuočių | - Tūris 50 ml - Medžiaga: borosilikatinis stiklas 3.3 arba analogiška medžiaga - Stiklinė autoklavuojama - Aukštos formos - Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |
| 36. | Stiklinė | 10 pakuočių | - Tūris 1000 ml - Medžiaga: borosilikatinis stiklas 3.3 arba analogiška medžiaga - Stiklinė autoklavuojama - Žemos formos - Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |
| 37. | Stiklinė | 10 pakuočių | - Tūris 100 ml - Medžiaga: borosilikatinis stiklas 3.3 arba analogiška medžiaga - Stiklinė autoklavuojama - Žemos formos - Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |
| 38. | Stiklinė | 10 pakuočių | - Tūris 50 ml - Medžiaga: borosilikatinis stiklas 3.3 arba analogiška medžiaga - Stiklinė autoklavuojama - Žemos formos - Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |
| 39. | D(-)-Fruktozė | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 1 kg - Koncentracija ≥99,5 % - CAS Nr. 57-48-7 - Balti kristaliniai milteliai - Pelenų kiekis ≤0.1 % |
| 40. | Vanduo | 2 vnt. | - Kiekis ne mažiau 10 L - CAS Nr. 7732-18-5 - pH vertė 4,5-7,5 - Plastikinė pakuotė arba analogiška |
| 41. | Sieros rūgštis | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 1 L - Koncentracija 96 % - CAS Nr. 7664-93-9 |
| 42. | Etanolis | 5 vnt. | - Tūris ne mažiau 1 L - Koncentracija ≥ 96 % |
| 43. | Druskos rūgštis | 1 vnt. | - Tūris ne mažiau 1 l - Koncentracija 37 % - CAS Nr. 7647-01-0 - Plastikinė pakuotė arba analogiška |
| 44. | Azoto rūgštis | 1 vnt. | - Tūris ne mažiau 1 l - Koncentracija 10 % - CAS Nr. 7697-37-2 - Plastikinė pakuotė arba analogiška |
| 45. | Acto rūgštis | 1 vnt. | - Tūris ne mažiau 1 l - Koncentracija 30 % - CAS Nr. 64-19-7 |
| 46. | Pepsinas | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 50 g - Specifinis aktyvumas ≥2 000 FIP-U/g - CAS Nr. 9001-75-6 - pH vertė (1 % vandenyje) 3 - 5 |
| 47. | Anglis | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 500 g - CAS Nr. 7440-44-0 - Milteliai - Aktyvuota - Pelenų kiekis ≤ 1 % |
| 48. | Jodo tirpalas | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 1 l - Koncentracija: 0,05 mol I2/l - Pakuotė: stiklas |
| 49. | Natrio hidroksido tirpalas | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 1 l - Koncentracija: 10 % - CAS Nr. 1310-73-2 - Iron (Fe) ≤0,0005 % |
| 50. | Natrio chloridas | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 1 kg - Koncentracija: ≥99,8 % - CAS Nr. 7647-14-5 - Tūrinis tankis: 1100-1300 kg/m3 |
| 51. | Natrio acetatas | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 500 g - Koncentracija: ≥98,5 % - Bevandenis - CAS Nr. 127-09-3 - Plastikinė pakuotė arba analogiška |
| 52. | Magnio milteliai | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 500 g - Koncentracija ≥99,8 % - Dalelių dydis: <75 μm - CAS Nr. 7439-95-4 |
| 53. | Vario(II) sulfato tirpalas | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 1 l - Koncentracija: 0,1 N - Tankis (D) 1,015 g/cm³ |
| 54. | Citrinų rūgštis | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 500 g - Koncentracija ≥99,5 % - Bevandenis - CAS Nr. 77-92-9 |
| 55. | Stiklo vata | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiaus 1 kg - Dalelių dydis 11 μm, - Chemiškai atsparus , acc. to DIN 1259-1 - CAS Nr. 65997-17-3 |
| 56. | Papildymo pakuotė | 9 vnt. | - Papildymo juosta - pH 1- 14 - Universalus pH indikatoriaus popierius - Tipas (2) pH 1–14 - Iš Macherey-Nagel |
| 57. | Geležies(III) sulfato hidratas | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 250 g - Koncentracija: 80 % - Formulė: Fe2(SO4)3 · x H2O - Cas Nr. 15244-10-7 |
| 58. | Geležies milteliai | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 250 g - Koncentracija: ≥99,5 %, - Dalelių dydis: ~10 µm - CAS Nr. 7439-89-6 |
| 59. | Vario milteliai | 1 vnt. | - Kiekis ne mažiau 100 g - Koncentracija: ≥99,7 % - Dalelių dydis: <63 μm |
| 60. | Vienkartinė burnos ir nosies kaukė | 5 pakuotės | - Kaukė su aktyvuota anglimi - Ne mažiau 50 vnt. pakuotėje |
| 61. | Laboratorinis šaldytuvas atsparus sprogimui | 1 vnt. | - Talpa ne mažesnė, kaip 260 L - Temperatūra diapozone nuo +3 iki +16 °C - Rezoliucija ne prastesnė, kaip 0.1 °C - Turi būti konvekcinis aušinimas - Temperatūros pastovumas ±3,0 K - Su užrakinamomis durimis - Išorinių jutiklių įvadas (Ø 10 mm) - Matmenys išoriniai (plotis x gylis x aukštis mm) ne didesni, kaip 600x660x1700 mm - Lentynos turi būti pagamintos iš stiklo - Lentynos - ne mažiau, kaip 4 vnt. - Su sprogimui atspariu vidumi pagal EU direktyvą 2014/34/EU - Laboratorinis šaldytuvas turi būti sertifikuotas ENERGY STAR ar kitu ekologiniu ženklu - Garantijos terminas – ne mažiau kaip 24 mėn. |
| 62. | Cheminės apsaugos pirštinės | 5 pakuotės | - Medžiaga: nitrilo guma arba analogiška medžiaga - Dydis: 7 - Pakuotėje ne mažiau kaip 2 vnt. |
| 63. | Cheminės apsaugos pirštinės | 5 pakuotės | - Medžiaga: nitrilo guma arba analogiška medžiaga - Dydis: 8 - Pakuotėje ne mažiau kaip 2 vnt. |
| 64. | Cheminės apsaugos pirštinės, dydis: | 5 pakuotės | - Medžiaga: nitrilo guma arba analogiška medžiaga - Dydis: 9 - Pakuotėje ne mažiau kaip 2 vnt. |
| 65. | Valymo šepetys | 2 pakuotės | - Medžiaga: nailonas arba analogiška medžiaga - Cinkuota susukta viela - Diametras: 20 mm - Ilgis: 100 mm - Pakuotėje: ne mažiau 5 vnt. |
| 66. | Šildymo ir magnetinės maišyklės | 3 vnt. | - Maksimali maišymo talpa 20 l - Greitis: nuo 100 iki 1500 rpm - Temperatūra: nuo 50 iki 310 °C |
| 67. | Stiklo karoliukai | 2 pak. | - Diametras: apie 0,5 mm - Pakuotė: 450 – 500 g |
| 68. | Dializės membrana | 1 pak. | - Medžiaga: celiuliozė, regeneruota arba analogiška medžiaga - Paviršiaus plotis apie 25 mm - Pakuotėje ne mažiau 30 m - MVCO: 12000-14000 Daltonas |
| 69. | Pasteur pipetės | 1 pak. | - Medžiaga: LDPE arba analogiška medžiaga - Tūris: 5 ml - Pakuotėje ne mažiau 250 vnt. - Nesterilios - Sugraduotos |
| 70. | Pasteur pipetės | 1 pak. | - Medžiaga: žemo tankio polietilenas arba analogiška medžiaga - Tūris: 1 ml - Pakuotėje 500 vnt - Mažas siurbimo rutulys - Nesterilus - Sugraduotos |
| 71. | Tiesiai dengiamieji pincetai | 15 vnt. | - Medžiaga: nerūdijantis plienas 18/10 arba analogiška medžiaga - Autoklavuojami - Tiesus - Ilgis 115-120 mm |
| 72. | Pincetas tiesus | 10 vnt. | - Medžiaga: nerūdijantis plienas 18/10 arba analogiška medžiaga - Autoklavuojami - Tiesus - Smailus - Ilgis 130 – 135 mm |
| 73. | Šaukštai fosforo šaukštas | 10 vnt. | - Medžiaga: nerūdijantis plienas arba analogiška medžiaga - Viso ilgis 450 – 500 mm |
| 74. | Užsegimo segtukai, | 9 pakuotės | - Medžiaga: poliamidas arba analogiška medžiaga - Autoklavuojami - Ilgis 45 mm - Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. |

  - Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos originaliame gamykliniame įpakavime (jei toks yra).

  - Į visus siūlomų Prekių komplektus turi įeiti visos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant tinkamą prekių funkcionavimą.

  - Siūlomų prekių charakteristikos turi atitikti pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus, būti lygiavertės arba geresnės.

  - Kontaktinis asmuo – Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Modesta Tamašauskienė, tel. +370 620 66868, el. paštas modesta.tamasauskiene@zemynapm.lt.

  - Tiekėjas kartu su prekėmis turės pateikti dokumentus, įrodančius parduodamų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus, instrukcijas, techninių charakteristikų aprašymus, patvirtinimus ir/ar pan. lietuvių kalba elektroniniu formatu. Nepateikus šių dokumentų bus laikoma, kad prekės yra netinkamos kokybės.

  - Perkamos Prekės atitinka reikalavimus Projekto atitikčiai horizontaliajam principui „Nedarome reikšmingos žalos”.

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – aprašas) 2 priedo III skyriaus reikalavimais šaldytuvui keliami minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai. Šaldytuvas turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nurodytą aukščiau Techninėje specifikacijoje, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų.

  - Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamai įrangai ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai yra tik informacinio pobūdžio ir turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu pirkimo dokumentuose nurodyti tikslūs matmenys, dydžiai, jie gali kisti +- 5 procentais.

  - Jeigu įsigyjama prekė, turi būti perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti Aprašo 2 priedo II skyriuje pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Techninė specifikacija yra neatsiejama Pirkimo sutarties dalis.