Pirkimo sąlygų 1 priedas
DEZINFEKAVIMO SPINTOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas 39330000-4

1. Pirkimo objekto paskirtis 

1.1. Dezinfekavimo spinta (toliau – spinta) skirta dezinfekuoti aprangą, avalynę, šalmus.
2. Bendrieji reikalavimai

2.1. Perkama prekė turi būti nauja, nenaudota.

2.2. Dezinfekavimo spintos komplektacijoje tūri būti:

2.2.1. dezinfekavimo pakabos – 16 vnt.; 

2.2.2. batų dezinfekavimo laikikliai – 72 vnt.

3. Dezinfekavimo spintos techniniai reikalavimai

3.1.  Spintos korpusas pagamintas iš karštai cinkuoto plieno.

3.2.  Spintos korpusas nudažytas milteliniu principu, kad  užtikrintų atsparumą korozijai. 

3.3. Dezinfekavimo spintoje integruota technologija, kuri užtikrina bakterijų ir virusų sunaikinimą bei pašalina organinių medžiagų kvapus.

3.4. Dezinfekcija vyksta be cheminių medžiagų, be ozono ar UVC spindulių. 

3.5. Dezinfekavimo metu integruota technologija neturi paveikti plastiko gaminių, odos,    natūralių, sintetinių pluoštų, neturi turėti reikšmingo neigiamo poveikio dezinfekuojamoms priemonėms bei aplinkai.

3.6.  Kadangi ribotos patalpos, spintos matmenys: plotis – nuo 1200 iki 1300 mm, gylis – nuo 760 iki 770 mm. 550x550 mm, aukštis – nuo 2050 mm iki 2100 mm.

3.7.  Galingumas – 1,9–2,2 kW. 

3.8.  Maitinimas – 230V, 50–60 Hz.

3.9. Spintos korpuse turi būti įmontuotas skaitmeninis valdymas, su ekranu ir pramonine membranine klaviatūra, kuri leidžia valdyti dezinfekavimo procesą.  
4. Reikalavimai tiekėjui
4.1. Įvykus spintos garantiniam gedimui ir apie tai pranešus tiekėjui, jis į įvykio vietą turi atvykti darbo dienomis ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas.

4.2. Nustačius dezinfekavimo spintos gedimą, tiekėjas privalo išrašyti defektinį aktą, kuriame pasirašo abiejų šalių atstovai. Pašalinus gedimą, surašomas darbų atlikimo aktas, kurį pasirašo abiejų šalių atstovai.

4.3. Kartu su spinta turi būti pateikta jos eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba bei aptarnavimo rinkinys standartinei priežiūrai.

4.4. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, taikant Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus, tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomam įrenginiui atsarginės dalys būtų tiekiamos ir techninis aptarnavimas būtų užtikrinamas ne trumpiau kaip 5 metus nuo įrenginio pristatymo dienos.

4.5. Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su prekėmis susijusios išlaidos (prekių kaina, prekių užsakymo, pristatymo, iškrovimo, prijungimo išlaidos bei visos kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su šiomis prekėmis).

__________________________
