Pirkimo sąlygų 2 priedas

(Pasiūlymo formos pavyzdys)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos kariuomenės Depų tarnybai

PASIŪLYMAS

DĖL DEZINFEKAVIMO SPINTOS

2026-___________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai |  |
| Tiekėjo kodas |  |
| Tiekėjo PVM kodas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjėktų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

Derybų  sąlygose ir/ar kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas (gamintoją ir modelį yra privaloma nurodyti) | Mato vnt. | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eurais (be PVM) | Vieneto kaina, Eurais (su PVM) | Suma (su PVM) (4 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Dezinfekavimo spinta (Gamintojas, modelis) | vnt. | 3 |  |  |  |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina): |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina žodžiais, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |

Siūlomos prekės  visiškai atitinka  pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios (tinkamai neužpildžius lentelės 3 stulpelio (tiksliai nenurodžius siūlomų prekių techninių rodiklių) pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (VPĮ 45 str. 3 d.)):

| Eil. Nr. | Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai | Tiekėjų siūlomų prekių rodiklių reikšmės (Tiekėjas nurodo prekės gamintoją ir modelį, prekių techninius rodiklius, garantinį terminą ir t.t.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pirkimo objekto paskirtis |  |
| 1.1. | Dezinfekavimo spinta (toliau – spinta) skirta dezinfekuoti aprangą, avalynę, šalmus. | TAIP/NE |
| 2 | Bendrieji reikalavimai |  |
| 2.1. | Perkama prekė turi būti nauja, nenaudota. | TAIP/NE |
| 2.2. | Dezinfekavimo spintos komplektacijoje tūri būti: 2.2.1. dezinfekavimo pakabos – 16 vnt.; 2.2.2. batų dezinfekavimo laikikliai – 72 vnt. | TAIP/NE |
| 3. | Dezinfekavimo spintos techniniai reikalavimai |  |
| 3.1. | Spintos korpusas pagamintas iš karštai cinkuoto plieno. | TAIP/NE |
| 3.2. | Spintos korpusas nudažytas milteliniu principu, kad užtikrintų atsparumą korozijai. | TAIP/NE |
| 3.3. | Dezinfekavimo spintoje integruota technologija, kuri užtikrina bakterijų ir virusų sunaikinimą bei pašalina organinių medžiagų kvapus. | TAIP/NE |
| 3.4. | Dezinfekcija vyksta be cheminių medžiagų, be ozono ar UVC spindulių. | TAIP/NE |
| 3.5. | Dezinfekavimo metu integruota technologija neturi paveikti plastiko gaminių, odos, natūralių, sintetinių pluoštų, neturi turėti reikšmingo neigiamo poveikio dezinfekuojamoms priemonėms bei aplinkai. | TAIP/NE |
| 3.6. | Kadangi ribotos patalpos, spintos matmenys: plotis – nuo 1200 iki 1300 mm, gylis – nuo 760 iki 770 mm. 550x550 mm, aukštis – nuo 2050 mm iki 2100 mm. | TAIP/NE Plotis ... mm, gylis ... mm, aukštis ... mm. |
| 3.7. | Galingumas – 1,9–2,2 kW. | TAIP/NE ... kW. |
| 3.8. | Maitinimas – 230V, 50–60 Hz. | TAIP/NE |
| 3.9. | Spintos korpuse turi būti įmontuotas skaitmeninis valdymas, su ekranu ir pramonine membranine klaviatūra, kuri leidžia valdyti dezinfekavimo procesą. | TAIP/NE |
| 4. | Reikalavimai Tiekėjui |  |
| 4.1 | Įvykus spintos garantiniam gedimui ir apie tai pranešus tiekėjui, jis į įvykio vietą turi atvykti darbo dienomis ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas. | TAIP/NE |
| 4.2 | Nustačius dezinfekavimo spintos gedimą, tiekėjas privalo išrašyti defektinį aktą, kuriame pasirašo abiejų šalių atstovai. Pašalinus gedimą, surašomas darbų atlikimo aktas, kurį pasirašo abiejų šalių atstovai. | TAIP/NE |
| 4.3 | Kartu su spinta turi būti pateikta jos eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba bei aptarnavimo rinkinys standartinei priežiūrai | TAIP/NE pateikti |
| 4.4. | Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, taikant Tvarkos aprašo 4.4.4 papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus, tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūlomam įrenginiui atsarginės dalys būtų tiekiamos ir techninis aptarnavimas būtų užtikrinamas ne trumpiau kaip 5 metus nuo įrenginio pristatymo dienos | TAIP/NE |
| 4.5. | Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su prekėmis susijusios išlaidos (prekių kaina, prekių užsakymo, pristatymo, iškrovimo, prijungimo išlaidos bei visos kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su šiomis prekėmis). | TAIP/NE |
| 4.6. | Dezinfekavimo spintos garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėn. arba kaip nustato gamintojas | TAIP/NE .... mėn. |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumentų lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Pasiūlymas galioja pirkimo dokumentuose nustatytą terminą (ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų) arba iki  mmmm-mm-dd.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (VPĮ 20 str. 2 dalyje nurodyta, kad visas tiekėjo pasiūlymas ir paraiška negali būti laikomi konfidencialia informacija. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Konfidenciali informacija TAIP/NE |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens** pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

** Kai pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu privaloma pateikti įgaliojimą.