Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

PASIŪLYMAS

DĖL KILNOJAMŲ LAFETINIŲ ŠVIRKŠTŲ PIRKIMO

____________

(įrašyti data)

____________________

(įrašyti sudarymo vieta)

- Informacija apie Tiekėją:

| Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai; jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan. / | /įrašyti/ |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai / | /įrašyti/ |
| Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių adresai / | /įrašyti/ |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos | /įrašyti/ |
| Kontaktinis telefono numeris | /įrašyti/ |
| Kontaktinis el. pašto adresas | /įrašyti/ |

2. Šiuo pasiūlymų pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, kurios nustatytos skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) interneto adresu: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt ir kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti šio pirkimo sąlygose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo sąlygas, taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

4. Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija viešins CVP IS mūsų pasiūlymą bei sudarytą sutartį laimėjimo atveju. Sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

5. Vykdydami sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus ir dalį sutartyje numatytų užduočių perduosime vykdyti jiems (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tokie bus pasitelkti):

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) |  |

- Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis (kaina) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento lapų skaičius | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- | --- |

7. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą).

8. Siūlome Prekę, kuri visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus techninius reikalavimus, įskaitant specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo techninės specifikacijos reikalavimus ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui:

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Mato vieneto įkainis EUR be PVM | Kaina EUR be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kilnojamasis kintamo našumo lafetinis švirkštas (nurodyti gamintoją, markę, modelį) | Vnt. | 3 |  |  |
| 2. | Pasiūlymo kaina EUR be PVM: |  |  |  |  |
| 3. | PVM suma EUR (21 proc.): |  |  |  |  |
| 4. | Pasiūlymo kaina EUR su PVM*: |  |  |  |  |

*Pastabos: tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka - _________________________  .

9. lentelė. Siūlomų kilnojamų lafetinių švirkštų atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams ir jų savybės

| Eilės numeris (Techninės specifikacijos punkto Nr.) | Techniniai ir kiti reikalavimai, kuriems turi atitikti siūlomas kilnojamas lafetinis švirkštas | Siūlomų kilnojamų lafetinių švirkštų charakteristikos/ parametrai (Prie pasiūlymo turi būti pridėti dokumentai (papildomai gali būti pateikiamos ir viešai prieinamos aktyvios nuorodos), kuriuose (-iose) pateikiama informacija apie atitikimą reikalavimui. Įrašai „atitinka“ ir/arba „taip“ „ yra ne mažesnis kaip “, ” bus ne didesnis kaip“ ar pan., negalimi) jeigu techniniuose reikalavimuose nurodoma reikšmė yra intervale, tiekėjas turi nurodyti tikslią reikšmę (Duomenis šiame stulpelyje pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. (1) | Ugniagesių kilnojamas lafetinis švirkštas (toliau – lafetinis švirkštas) turi būti skirtas specialioms gaisro gesinimo operacijoms atlikti | /nurodyti paskirtį/ |
| 2. (2) | Lafetinis švirkštas turi atitikti EN 15767-1:2009 standartą arba lygiavertį /Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: nepriklausomų įstaigų išduoti sertifikatai ar laboratorijų bandymų ataskaitos ir protokolai, atliktų tyrimų išvados ar kiti lygiaverčiai dokumentai/ | /deklaruoti, nurodyti kokį standartą atitinka siūlomas lafetinis švirkštas, jei aktualu pateikti lygiavertiškumo įrodymus//nurodyti pateikiamą dokumentą/ |
| 3. (3) | Lafetinis švirkštas ir jį komplektuojančios detalės turi būti naujos, neeksploatuotos | /deklaruoti įsipareigojimą/ |
| 4. (4) | Lafetinis švirkštas turi atitikti privalomuosius saugos reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1V-535 „Dėl gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų privalomųjų saugos reikalavimų patvirtinimo“. Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs pirkimo-pardavimo sutartį, privalės perduodant švirkštus pateikti atitikties privalomiesiems saugos reikalavimams, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, įvertinimo dokumentus. | /deklaruoti įsipareigojimą/ |
| 5.(5) | Su pasiūlymu pateikti švirkšto našumo priklausomybės nuo slėgio grafiką | /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą dokumentą/ |
| 6. (6) | Lafetinis švirkštas turi būti pernešamas, skirtas gaisrų gesinimui putomis ir vandeniu | /patvirtinti atitiktį reikalavimui/ |
| 7. (7) | Lafetiniui švirkštui dirbant, srauto išeiga turi būti reguliuojama automatiniu būdu, priklausomai nuo slėgio, ribose nuo 1000 iki ne mažiau 3500 l/min. /Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas su brėžiniais ar nuotraukomis, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas/ | /nurodyti ar srauto išeiga reguliuojama automatiniu būdu, ir kokiose ribose/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą dokumentą/ |
| 8. (8) | Turi būti 2 (dvi) žarnų prijungimo galvutės STORZ* standarto užtikrinančios maksimalų pralaidumą. Užrakto dydis STORZ* S89 | /nurodyti ar švirkštas bus su 2 žarnų pajungimo galvutėmis STORZ ir užrakto dydį/ |
| 9. (9) | Posūkio mechanizmas mechaninis, kurio amplitudė turi būti ne mažesnė kaip 60 laipsnių pagal horizontalę. /Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas su brėžiniais ar nuotraukomis, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas/ | /nurodyti atitiktį reikalavimui, nurodant ar posūkio mechanizmas yra mechaninis ir amplitudę pagal horizontalę / /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą dokumentą/ |
| 10. (10) | Lafetinis švirkštas turi turėti vertikalios krypties reguliavimo mechanizmą, kuriuo švirkšto antgalį vertikalia kryptimi būtu galima nustatyti nuo +35 iki +85 laipsnių intervale. /Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo arba jo įgalioto atstovo techninis aprašymas su brėžiniais ar nuotraukomis, specifikacijos ar kitas lygiavertis dokumentas/ | /nurodyti ar švirkštas turi vertikalios krypties reguliavimo mechanizmą ir konkretų intervalą, kuriame galima nustatyti švirkšto antgalį/ /nurodyti su pasiūlymu pateikiamą dokumentą/ |
| 11. (11) | Lafetinis švirkštas turi būti kompaktiškas, patogiai ir saugiai pernešamas vieno žmogaus. Turi turėti patogią rankeną pernešimui | /patvirtinti atitiktį pagal reikalavimą/ |
| 12. (12) | Lafetinis švirkštas turi turėti sudedamas atramines kojas, slėgio manometrą | /nurodyti ar švirkštas turi atramines kojas, slėgio manometrą/ |
| 13. (13) | Lafetinio švirkšto konstrukcija turi leisti pakeisti gesinimo medžiagos srovės formavimo antgalį. | /nurodyti ar švirkšto konstrukcija leidžia pakeisti gesinimo medžiagos srovės formavimo antgalį/ |
| 14. (14) | Lafetinis švirkštas turi būti komplektuojamas su žemo išsiplėtimo putų antgaliu ir vandens antgaliu turinčiu kompaktinę ir išpurslintos srovės režimą | /nurodyti ar švirkštas komplektuojamas su žemo išsiplėtimo putų antgaliu ir vandens antgaliu turinčiu kompaktinę ir išpurslintos srovės režimą / |
| 15.(15) | Lafetiniam švirkštui suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija | /nurodyti suteikiamą garantiją mėnesiais/ |

*STORZ tipo jungtys naudojamos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniuose, todėl tik tokio tipo gali būti siūlomos.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, tiekėjų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |
| 2. | atitiktį techninei specifikacijai įrodantys dokumentai /konkrečiai įrašo tiekėjas/ |  |

11. Pasirašydamas šį pasiūlymą, teikiu šiuos patvirtinimus:

11.1. Dėl nacionalinio saugumo reikalavimų tiekėjas patvirtina (dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21d. nuostatų), kad:

11.1.1. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (Rusijos Federacijoje, Baltarusijos Respublikoje, Kinijos Liaudies Respublikoje (netaikoma Atskirajai Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorijai), Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamoje Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose);

11.1.2.  tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (žr. į 12.1.1 punktą) arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys nevykdo veiklos šio įstatymo VPĮ 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (žr. į 12.1.1 punktą), narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje;

11.1.3. šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną;

11.1.4. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo deklaracijoje nurodytos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią  pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

11.2. Dėl bendrųjų reikalavimų, Tiekėjas patvirtinta, kad:

11.2.1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

11.2.2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

11.2.3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga bei apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

11.2.4. pasiūlymas galioja pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

11.2.5. man žinoma, jeigu perkančioji organizacija nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

___________________________________________              ___________     _____________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)               (Parašas *)          (Vardas ir pavardė)

*Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.