Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TEHNINĖ SPECIFIKACIJA

GEOGRAFIŠKAI NUO ELEKTROS ENERGIJOS VARTOJIMO VIETŲ NUTOLUSIOS SAULĖS IR (AR) VĖJO JĖGAINIŲ PARKO DALIES NUOMA

- Pirkimo objektas geografiškai nuo elektros energijos vartojimo vietų nutolusios saulės elektrinės, vėjo jėgainės arba mišraus saulės ir vėjo jėgainių parko dalies (toliau – NSVE) nuoma.

- Pirkimo objekto apibūdinimas – perkama NSVE nuoma, įskaitant aptarnavimo ir priežiūros paslaugas. NSVE aptarnavimo bei priežiūros paslaugos turi apimti NSVE ir jos įrenginių eksploatavimą ir techninę priežiūrą, stebėsenos sistemą, NSVE ir jos įrenginių draudimą visam nuomos terminui, apsaugą, administracines išlaidas,  NSVE savo reikmėms sunaudotos elektros energijos sąnaudų mokesčius, žemės bei nekilnojamojo turto mokesčius, nenumatytus atvejus ir kitus darbus, užtikrinančius tinkamą NSVE ir jos įrenginių veikimą.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Nuomojama NSVE, kaip saulės šviesos energijos modulių ir jų generuojamai galiai priskirtų technologinių įrenginių objektas ar vėjo jėgainė, turi būti įrengta ant tiekėjo teisėtu būdu valdomo (nuosavybė, nuoma, panauda) žemės sklypo Lietuvos Respublikoje. Nuomojama NSVE turi būti valdoma tiekėjo nuosavybės teise. Su pasiūlymu privaloma pateikti informaciją ir tai pagrindžiančius dokumentus apie žemės sklypą (identifikaciniai duomenys), kuriame įrengta/bus įrengta NSVE, ir teisėtą jo valdymo pagrindą, taip pat Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ne mažesnei nei planuojamai išnuomoti galiai. Nuomojama NSVE gali būti tiek atskira NSVE, tiek didesnės geografiškai nutolusios saulės šviesos energijos elektrinės („Saulės parko“) ar vėjo jėgainės dalis.

  - NSVE priėmimo – perdavimo akto pasirašymo metu tiekėjas turi turėti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą leidimą gaminti elektros energiją ir jį su aktu pateikti Perkančiajam subjektui.

  - NSVE nuomos terminas – 36 (trisdešimt šešių) mėnesių laikotarpis, skaičiuojamas nuo NSVE priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. NSE priėmimo – perdavimo aktas, kuriuo Perkančiajam subjektui perduodama teisė valdyti ir naudotis NSE, turi būti pateiktas pasirašyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Esant nenumatytoms, nuo tiekėjo valios nepriklausančioms aplinkybėms, Perkančiajam subjektui ir tiekėjui raštu išreiškus tam sutikimą, minėtas terminas gali būti pratęstas vieną kartą ir ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų laikotarpiui.

  - Už nuomą tiekėjui kas mėnesį bus mokama fiksuota kaina (nuomos mokestis), į kurią turi būti įskaičiuota visa NSVE gaminamos elektros energijos vartojimo bei NSVE aptarnavimo ir priežiūros kaina bei visos rinkliavos. Perkantysis subjektas neįsipareigoja papildomai apmokėti nei aptarnavimo ir priežiūros paslaugų, nei medžiagų/detalių kainos. Nuomos mokestis pradedamas skaičiuoti nuo NSVE priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - NSVE privalo užtikrinti sutartyje numatytą metinį elektros energijos kiekį nepriklausomai nuo elektrinės technologijos, elektrinės amžiaus, technologinių gedimų, įrangos nusidėvėjimo ar kitų eksploatacinių aplinkybių.

  - Nuomos laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti NSVE, įskaitant joje esančių įrenginių, veikimą ir techninę priežiūrą. Įvykus avarijai ar sutrikimui, tiekėjas greičiausiai techniškai įmanomu laiku, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie avariją ar sutrikimą dienos, turi atstatyti NSVE ir joje esančių įrenginių veikimą, išskyrus atvejus, kai tiekėjas su Perkančiuoju subjektu susitaria dėl kitokio termino. Įvykus gedimui arba avarijai, tiekėjas privalo per techniškai įmanomą terminą atstatyti elektrinės veikimą, tačiau tai neatleidžia tiekėjo nuo pareigos užtikrinti sutartyje numatytą metinį elektros energijos kiekį.

  - NSVE turi turėti nuotolinę stebėsenos sistemą, leidžiančią stebėti elektrinės veikimą, pagamintą elektros energijos kiekį bei istorinius generacijos duomenis. Prisijungimo duomenys prie monitoringo sistemos turi būti pateiktas Užsakovui.

  - Nuomos laikotarpiu tiekėjas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus turi atlikti reguliarią NSVE bei joje esančių įrenginių patikrą ir įvertinti tiek bendrą NSVE, tiek mechaninį NSVE esančios įrangos funkcionalumą, NSE saugumą užtikrinančios įrangos funkcionavimą, fiksuoti matomus įrangos pažeidimus, patamsėjimus ir pan. Atliktos patikros rezultatai, užfiksuoti patikros akte, per protingą terminą turi būti pateikti Perkančiajam subjektui.

  - Nuomos laikotarpiu tiekėjas turi apdrausti NSVE ir jos įrenginius ir užtikrinti, kad toks draudimas nepertraukiamai galiotų visą NSVE nuomos terminą: (i) turto draudimu (nuo gaisro, sprogimo, žaibo trenkimo, vagystės ir gamtinių jėgų, naudos gavėju nurodant tiekėją); (ii) tiekėjo civilinę atsakomybę nuo rizikų, susijusių su nuoma ir su ja susijusių paslaugų teikimu.

  - Nutolusiam gaminančiam vartotojui privalo būti taikomas „net metering“ atsiskaitymo modelis. Jeigu sutarties galiojimo laikotarpiu teisės aktų, reguliatoriaus ar kitų kompetentingų institucijų sprendimu atsiskaitymo modelis būtų priverstinai pakeistas į grynojo atsiskaitymo („net billing“), Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį netaikant jokių baudų, netesybų ar kitų sankcijų.

- Techniniai reikalavimai NSE:

4.1. Techniniai reikalavimai NSVE pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė.

| Reikalavimas | Reikšmė |
| --- | --- |
| Elektrinės tipas | Saulės elektrinė, vėjo jėgainė arba mišrus parkas |
| Metinis užtikrinamas elektros energijos kiekis | Ne mažiau kaip 2 GWh/per metus |
| Sutarties trukmė | 3 metai |
| NSVE generuojamas metinis elektros kiekis | ≥ 1190 kWh/kW |
| Leidimai | Tiekėjas turi turėti galiojančius leidimus elektros energijos gamybai |

4.2. Jeigu siūloma saulės elektrinė, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prognozuojamos metinės generacijos ataskaitą (PVSYST, PVSOL ar analogiška) už 3 metus, naudojamos modeliavimo metodikos aprašymą, pagrindinius techninius parametrus bei informaciją apie modulių degradaciją, jeigu elektrinė nėra nauja.

4.3. Jeigu siūloma vėjo jėgainė, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prognozuojamos metinės generacijos ataskaitą už 3 metus, naudojamos modeliavimo metodikos arba istorinių duomenų aprašymą bei pagrindinius techninius parametrus.

4.4. Perkantysis subjektas pasilieka teisę vertinti NVSE siūlomos generacijos pagrįstumą, prašyti papildomų paaiškinimų, vertinti generacijos prognozavimo metodiką bei tiekėjo prisiimamą atsakomybę dėl metinio elektros energijos kiekio neužtikrinimo.

- Informacija apie elektros energijos vartojimo vietas:

  - Elektros energijos vartojimo vietos, kurioje Perkantysis subjektas savo veiklai ir ūkio poreikiams tenkinti vartos NSVE pagamintą elektros energiją, bus pateiktos pasirašius sutartį su konkurso laimėtoju.

____________________