Aikštelių įrengimas dyzelinių elektros generatorių pastatymui vandens siurblinėse (Vilijampolės VS, Domeikavos VS ir A. Panemunės VS)

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių 43, Kaunas (toliau Užsakovas). Kontaktinis asmuo: Energetikos ir metrologijos skyriaus vadovas - vyriausias energetikas Vytautas Butkus, tel.: +370-698-54116 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Vilijampolės vandens siurblinė (Apuolės g. 7, Kaunas); Domeikavos vandens siurblinė (Bažnyčios g. 30, Kaunas); A. Panemunės vandens siurblinė (Sakalų g. 8, Kaunas) |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Šiuo metu siurblinėse nėra įrengtos aikštelės generatorių laikymui. Įrengus aikšteles būtų galima generatorius laikyti siurblinėse ir užtikrinti greitesnį elektros energijos tiekimo atkūrimą. |
|  | Kita |  |
| - Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Perkamų darbų apimtys nurodytos Priedėlis Nr 1 Techniniai reikalavimai aptvarui. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Visą įrangą, medžiagas tiekia Konkurso nugalėtojas (toliau Rangovas). |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Reikalavimai medžiagoms nurodyti Priedėlis Nr 1 Techniniai reikalavimai aptvarui. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Medžiagų transportavimą ir sandėliavimą vykdo Rangovas. Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Konkursui Rangovas pateikia užpildytą darbų žiniaraštį. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta: - Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai; - Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį. - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu rangovas turi reaguoti greičiau nei per 8 (aštuonias) valandas. Gedimo šalinimas gali trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | - |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | - |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Nereikalaujama |
|  | Kita | Nereikalaujama |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Visų darbų atlikimo terminas – 4 mėnesiai. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. Rangovas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už saugą, higieną darbe bei teisės aktų, galiojančių elektros energetikos sektoriuje, vykdymą. |
|  | Kita | Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojama atvykti į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: Rimas Kučinskas: +370-608-24756 Darius Kusta: +370-682-49936 Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir išlaidos, įskaitant administracines išlaidas pagalbiniam personalui (jei tokio reikės), ir kitas reikalingas išlaidas darbui atlikti. |

Ruošė:

Energetikos ir metrologijos skyriaus Elektrotechnikos tarnybos vadovas       Rimas Kučinskas

SUDERINTA:

Energetikos ir metrologijos skyriaus Vadovas-vyriausiasis energetikas        Vytautas Butkus