## Sheet1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
Specialieji reikalavimai:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją.
4 | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
2. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
3. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
4. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
5. Gamintojo įgaliojimas atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba rašytinis susitarimas su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės bei kainos
Deguonies reduktoriai
Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Siūlomos įrangos parametrai (perkančiosios organizacijos nurodytus techninius reikalavimus kopijuoti draudžiama) ir atskirų priedų/komplektuojamų dalių kodai (jei taikoma) |  | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą kataloge ( psl. Nr.). Kataloge būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės.
1 | Paskirtis | Slėgio reguliatorius, jungiamas prie medicininio suspausto deguonies balionų ir naudojamas deguonies slėgiui redukuoti iki stabilaus darbinio slėgio.
2 | Slėgio reguliatoriaus didžiausias įėjimo slėgis | Ne mažiau kaip 200 bar
3 | Slėgio reguliatoriaus išėjimo slėgis | 4,5 +/- 0,5 bar
4 | Integruotas apsauginis vožtuvas | Būtinas
5 | Deguonies baliono slėgio manometras | Būtinas
6 | Manometro matavimo ribos | Ne mažiau kaip iki 300 bar
7 | Manometro apsauga nuo mechaninio poveikio iš išorės | Būtinas smūgį sugeriantis korpuso dangalas ar lygiavertės apsaugos priemonės
8 | Deguonies srauto reguliatorius | Būtinas, integruotas
9 | Deguonies srauto reguliavimo ribos | Nuo 0 iki 15 L/min +/- 1 L/min
10 | Deguonies srauto reguliavimo būdas | Žingsninis, fiksuotos padėties
11 | Reguliuojamo srauto gradacija | Nuo 0 iki 6 L/min reguliuojama kas 1L/min, virš 6 L/min – kas 3 L/min arba nuo 0 iki 4 L/min reguliuojama kas 1 L/min, nuo 4 iki 8 L/min reguliuojamas kas 2 L/min ir nuo 8 iki 12 L/min kas 4L/min.
12 | Jungtis deguonies terapijai (po srauto reguliatoriaus) | Komplektuojama su konektoriumi kvėpavimo kaukių žarnelėms prijungti
13 | Papildoma jungtis įrangai prijungti | Integruota DIN standarto greito prijungimo jungtis
14 | Prijungimo prie deguonies baliono jungtis | DIN standarto jungtis prijungimui prie didesnės talpos (> 4L) deguonies balionų
15 | Kiekvienas prietaisas turi unikalų serijos numerį, kuris yra ant korpuso | Būtinas, atsekamumui.
16 | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn.
Tiekėjo siūloma kaina:
Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetai | Kiekis | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM | Viso kiekio kaina, Eur be PVM (4x5) | PVM tarifas, proc. | Viso kiekio kaina, Eur su PVM (4x5+PVM)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Deguonies reduktorius | Vnt | 66