 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ BALKONŲ STOGELIŲ  REMONTO DARBAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
                UAB „Visagino būstas“ (toliau - Perkančioji organizacija), numato įsigyti daugiabučių gyvenamųjų namų butų balkonų stogelių remonto darbus (toliau – Darbai).
Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip  per 120 dienų nuo žodinės sutarties įsigaliojimo dienos.

               Darbų atlikimo adresai ir preliminarūs kiekiai, kurie gali kisti +/- 10%:
  

	Eil. Nr.
	                Objekto adresas
	      Mato vnt.
	   Preliminarus kiekis

	1. 
	Taikos pr. 82-72
	m2
	12


1. Darbų eiga:
1.1 Šiukšlių, kerpių ir pabarstų nuvalymas nuo dangos;

1.2 pūslių remontas ritininėje dangoje;

1.3  2 sluoksnio  prilydomosios ritininės stogo dangos (viršutinis sluoksnis 4-4,2 mm); klijavimas ant sutvarkyto pagrindo apie 12 m2
1.4  Stogo dangos prisijungimo klijavimas;
1.5 Prisijungimo užtepimas hermetiku;

1.6  Karnizų iš cinkuotos skardos keitimas (cinkuota skarda 9 m / 3,6 m2 , skardos išmatavimai 400 x 9000 mm );
1.7 .Šiukšlių išvežimas.

2. Visi Darbai turi būti atliekami sertifikuotomis medžiagomis
3. Garantinių įsipareigojamų laikotarpis akivaizdiems defektams - 5 metai nuo darbų priėmimo-perdavimo dienos.

4.  Surašytas atliktų darbų aktas turi būti suderintas su techninės priežiūros vadybininku, pridedant naudojamų medžiagų kokybę patvirtinančius dokumentus.
5. Sąskaitoje objektai turi būti detalizuojami pagal adresus, atliktų darbų aktai teikiami kiekvienam adresui. 

      6.   Perkančioji organizacija apmoka Rangovui už faktiškai atliktus darbus pagal gautas PVM         sąskaitas – faktūras per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo     dienos. Sąskaita - faktūra gali būti išrašoma tik pasirašius atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Vykdant rangos darbų sutartį, PVM sąskaitos faktūros turės būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos ,,SABIS“ priemonėmis.

7. Už atliktus Darbus Perkančioji organizacija apmoka pagal pateiktą atliktų darbų priėmimo- perdavimo aktą. Minėti atsiskaitymo dokumentai Perkančiajai organizacijai perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 dienos. Perkančioji organizacija pateiktus darbų priėmimo – perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas.

      8. Visi darbai objektuose turi būti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi būti tinkama eksploatacijai. Tiekėjas įsipareigoja darbų metu susidariusias atliekas sutvarkyti ir išvežti ir utilizuoti vadovaudamasis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
     9. UAB „Visagino būstas“ yra daugiabučių gyvenamųjų namų administratorius, o naudos gavėjai yra patalpų savininkai. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

   10. Tiekėjas privalo pristatyti medžiagas ne kelių eismo piko valandomis; pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val.

      Darbo klausimais bendrauti su patalpų administravimo vadybininke Svetlana Kartašova, el. paštas svetlana.kartasova@visaginobustas.lt 

