	1 priedas

	


Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_LDKK PB_____

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL  BIURO KONTEINERIŲ (20 PĖDŲ) NUOMOS PIRKIMO
____________ Nr.______
(Data)

(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Įmonės kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	

	Bankas (banko pavadinimas)
	

	Banko kodas
	

	Už sutarties pasirašymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Už sutarties vykdymą įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas CVP IS priemonėmis interneto adresu: https://viesiejipirkimai.lt/epps/getTaskList.dot
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes:
	Eil.  Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Kiekis

 vnt.
	Mato vnt.
	Nuomos kaina Eur.

 su PVM 1 vnt.
parai
	Viso nuomos kaina Eur. su PVM 

parai 

	1
	Biuro konteineris (20 pėdų) nuoma
	33 vnt.
	para
	
	

	VISO kaina Eur. be PVM
	

	PVM
	

	VISO kaina Eur. su PVM
	


Pastaba:
1. Kainos nurodomos 2 skaičių po kablelio tikslumu;
     2. Siūlomos paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybes.
     3. Tiekėjams, jų subtiekėjams, ūkio subjektams, kurių pajėgumais yra remiamasi, gamintojams, techninės ar programinės įrangos priežiūrą ir palaikymą vykdantiems asmenims ar juos kontroliuojantiems asmenims taikomus patekimo į KAS organizacijų patalpas ir (ar) karines teritorijas, ribojimus (toliau – Ribojimai), nustatytus Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijas, taisyklių patvirtinimo“, 56 punkte
  3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomos prekės išsamus aprašymas (pateikto pasiūlymo gamintojo techninės charakteristikos, prekės nuotraukos, nuorodos į internetinį puslapį ar pan.).
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	
	
	

	
	
	


4. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.1.  punktu  Tiekėjas prekes turi pristatyti ne piko metu (pvz. nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13 val. iki 16 val. Penktadienį nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13 val. iki 15 val) 
             Jei įmonė atitinką kitokį aplinkos apsaugos kriterijų nei yra išvardinta, prašome jį nurodyti ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
Pateikiama laisvos formos tiekėjo deklaracija.
PIRKIMAS SUSIJAS SU NACIONALINIU SAUGUMU:

Tiekėjo, subjekto, ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamų paslaugų kilmė neturi būti iš šių valstybių ar teritorijų: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos teritorijos dalys – aneksuotos Krymo ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorijos, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos. Prekė negali būti ir iš Kinijos Liaudies Respublikos, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai. 
TECHNINIŲ SPECIFIKACIJA 

BIURO KONTEINERIŲ (20 PĖDŲ) NUOMA

BVPŽ kodas: 34221000-2
	Paslaugos pavadinimas
	Kiekis

vnt.
	Mato vnt.
	Nuomos kaina Eur. su PVM       1 vnt.
parai 
	Viso nuomos kaina Eur. su PVM parai
	Techninė specifikacija

	Biuro konteinerių    (20 pėdų) nuoma
	33 vnt.
	para
	
	
	Specialieji reikalavimai:

1. Biuro konteinerio (toliau – konteineris) išoriniai matmenys turi būti ne mažesnis kaip aukštis 2,5 m, plotis 2,3 m, ilgis 6,0 m.;

2. Konteineris turi būti visiškai paruoštas naudoti ir pritaikytas biuro/darbų vietų funkcijoms vykdyti;

3. Konteineris privalo funkcionuoti esant oro temperatūrai nuo –30° C iki +40º C;

4. Konteineryje turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų patalpų vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą. Konteineryje turi būti įrengta ne mažiau kaip keturi elektros lizdai;

5. Konteinerio apšvietimo sistema turi būti ekonomiška ir atitikti šviesos normas uždaroms patalpoms. Bendra dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 300 liuksų;

6. Konteinerio apšvietimo sistema turi būti apsaugota nuo fizinių kontaktų, pažeidimų ir susižeidimų į ją ir atitikti saugos reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus; 

7. Konteineryje turi būti įrengtos tokios mikroklimato parametrus palaikančios ir reguliuojančios šildymo sistemos, kad būtų galima palaikyti ir reguliuoti nurodytus mikroklimato parametrus, nepriklausomai nuo išorėje esančios aplinkos temperatūros (šilumos siurblys oras-oras su nuotoliniu reguliavimu);

8. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo ir apsinuodijimo pavojaus. Jei šildymo prietaiso, kuris yra pasiekiamas, paviršiaus eksploatacijos metu temperatūra pasiekia aukštesnę kaip 80° C temperatūrą, būtina įrengti apsaugines priemones asmenims nuo nudegimų apsaugoti; 

9. Konteineryje šalto oro metu temperatūra turi būti +22°C (±2º C);

10. Konteineryje turi būti įrengtos ne mažiau kaip 1 durys su užraktu ir atsidaro į išorę. Durys konteineryje turi būti iš galo, ne mažiau vienas langas iš kito galo.  

Kiti reikalavimai:

1. Nuomotojas savo transportu ir lėšomis turi atgabenti, pastatyti ir parengti eksploatacijai konteinerį Nuomininko nurodytam laikotarpiui ir nurodytoje vietovėje;

2. Visas pajungimo į elektros tinklą priemones skiria Nuomotojas (el. laidai, paskirstymo dėžės);

3. Patalpoje turi būti būti galimybė instaliuoti ne mažiau kaip 8 lizdus su kompiuterine jungtimi RJ45, būti   instaliuoti ne mažiau kaip 2 tinklo šakotuvai. Šakotuvai turi būti ne mažiau kaip 2 vnt., kad būtų galima pajungti du atskirus tinklus. Modulio išorėje turi būti numatytos ir instaliuotos įvadinės jungtys prisijungimui prie išorinių kompiuterinių ir telekomunikacinių tinklų (kad būtų prieiga pajungti RJ45 jungtį ir UTP kabelį iš išorės, arba bent būtų anga kabelių praėjimui).

4. Visą nuomos laikotarpį Nuomotojas atsakingas už konteinerių funkcionavimą ir techninės priežiūros vykdymą;

5. Nuomos laikotarpiui pasibaigus, Nuomotojas savo lėšomis išmontuoja naudotą įrangą ir savo transportu išgabena konteinerius;

6. Nuomotojas, esant išnuomoto objekto ar jo dalies gedimo (dėl kurio objekto naudojimas pagal paskirtį tampa negalimas) atveju, privalo pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pranešimo gavimo;

7. Konteinerių remontą ir priežiūrą Nuomotojas atlieka savo lėšomis;

8. Konteinerio techninė priežiūra sutarties vykdymo laikotarpiu gali būti atliekama kiekvieną dieną (įskaitant savaitgalius ir šventines dienas) nuo 6.00 val. Iki 22.00 val. Nuomininkui su nuomotoju suderinus, laikas gali būti keičiamas.

Papildomi reikalavimai:

1. Papildomai prie konteinerio jo pastatymo vietoje turi būti įrengta ne mažiau kaip 6 m² kieto pagrindo takų;

2. Papildomai konteinerio išorėje turi būti įrengtas LED tipo apšvietimo prožektorius įjungiamas iš konteinerio išorės;

3. Visi konteineriai išoriškai vizualiai turi būti vienodi (spalva, tipas, konstrukcija, langų ir durų išdėstymas);

4. Konteineriai gali būti užsakomi sujungti į vieną patalpą (ne daugiau kaip keturi konteineriai). Užsakymo metu derinami tikslūs kiekiai.

Nuomininkas neįsipareigoja nuomotis visų biuro konteinerių visą sutarties laiką.


	VISO kaina Eur. be PVM
	
	

	PVM
	
	

	VISO kaina Eur. su PVM
	
	


Visų paslaugos bendra pasiūlymo kaina _____________________________Eur. su PVM

                                                                                (suma žodžiais)

* Į šią sumą įeina visos išlaidos, mokesčiai, darbai - kaina už atliktas ir pristatymo paslaugas įskaitant medžiagas (taip kaip nurodyta specifikacijose), bei kitos išlaidos galinčios turėti įtakos kainai ar atsirandančios vykdant sutartį. 

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


