## Sheet1
Dalies numeris |  |  | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Mato vnt. kaina Eur be PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, Ref kodas | Pastabos, dėl techninės specifikacijos
1 | 0 | 0 | Vienkartiniai davikliai-sensoriai tinkantys anestezijos gylio monitoravimui
1 | 1 | 0 | Vienkartiniai davikliai-sensoriai tinkantys anestezijos gylio monitoravimui. | vnt. | 939
1 | 1 | 1 | Vienkartiniai, tinkantys suaugusiems pacientams, pagaminti be latekso, suderinami su anestezijos gylio monitoriumi
1 | 2 | 0 | Anestezijos gylio matavimo monitorius, teikiamas Ligoninei panaudai.
1 | 2 | 1 | Anestezijos gylio matavimo monitorius, teikiamas Ligoninei panaudai. | vnt. | 1
1 | 2 | 2 | Monitoriaus paskirtis -anestezijos /sedacijos gylio stebėjimas pagal EEG signalų analizę, rodomas anestezijos gylio indeksas spalviniame ekrane, ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 5 coliai, tinka naudoti operacinėje, maitinimas 220-240 V, privaloma duomenų saugojimo arba perdavimo galimybė.Akumuliatoriaus veikimo laikas ne mažiau kaip 1 val.Medicinos įranga turi galiojantį CE ženklinimą, atitinka ESMDR 2017/745 reikalavimus..Visa įranga ir jos priedai tarpusavyje suderinami.
2 | 0 | 0 | Vienkartiniai davikliai-sensoriai tinkantys regioninės oksimetrijos monitoravimui
2 | 1 | 0 | Vienkartiniai davikliai-sensoriai tinkantys regioninės oksimetrijos monitoravimui | vnt. | 312
2 | 1 | 1 | Vienkartiniai, tinkantys suaugusiems pacientams, pagaminti be latekso, suderinami su regioninės oksimetrijos monitoriumi, kuris teikiamas Ligoninei panaudai (1 vnt.)
2 | 2 | 0 | Regioninės oksimetrijos matavimo monitorius, teikiamas Ligoninei panaudai
2 | 2 | 1 | Regioninės oksimetrijos matavimo monitorius, teikiamas Ligoninei panaudai | vnt. | 1
2 | 2 | 2 | Monitoriaus paskirtis -regioninės deguonies saturacijos parametrų fiksavimas NIRS ar lygiaverčiu metodu spalviniame ekrane, ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 8 coliai, tinka naudoti operacinėje, maitinimas 220-240 V, privaloma duomenų saugojimo arba perdavimo galimybė.Akumuliatoriaus veikimo laikas ne mažiau 1 val. Medicinos įranga turi galiojantį CE ženklinimą, atitinka ESMDR 2017/745 reikalavimus..Visa įranga ir jos priedai tarpusavyje suderinami.