  - Riešės gimnazijos 1 aukšto berniukų tualeto einamojo remonto darbų kiekių žiniaraštis

| Sąm. |  | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| eil. |  | aprašymai | vnt |  |
|  | 1 | Ardymo darbai |  |  |
| 1 |  | Šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0,02 |
| 2 |  | Jungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,03 |
| 3 |  | Radiatorių išmontavimas | Vnt.. | 1,0 |
| 4 |  | Klozeto puodų ir pisuarų nuėmimas | Vnt. | 2,0 |
| 5 |  | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | Vnt. | 2,0 |
| 6 |  | Vandens maišytuvų nuėmimas | Vnt. | 2,0 |
| 7 |  | Rankų džioviklių, muilinių, veidrodžių nuėmimas | vnt. | 2,0 |
| 8 |  | Durų išėmimas iš mūro | Vnt. | 2,0 |
| 9 |  | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas | 100m2 | 0,035 |
| 10 |  | Gipso plokščių pertvarų (vamzdžių apsiuvimo) išardymas | 100m2 | 0,06 |
| 11 |  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 33,0 |
| 12 |  | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100m2 | 0,1492 |
| 13 |  | Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo | m3 | 1,5 |
| 14 |  | Vidaus kanalizacijos vamzdynų ardymas | m | 10,0 |
| 15 |  | Vidaus vandentiekio vamzdžių ardymas | m | 25,0 |
| 16 |  | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas | m | 10,0 |
| 17 |  | Palangių nuardymas | m | 0,8 |
|  | 2 | Lubos |  |  |
| 1 |  | Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas | 100m2 | 0,1492 |
| 2 |  | Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis | 100m2 | 0,1492 |
| 3 |  | Tinkuotų arba betono lubų glaistymas | 100m2 | 0,1492 |
| 4 |  | Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0,1492 |
|  | 3 | Sienos |  |  |
| 1 |  | Pertvarų mūras | m2 | 3,2 |
| 2 |  | Gelžbetoninių sąramų montavimas | vnt. | 1,0 |
| 3 |  | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms | 100m2 | 0,42 |
| 4 |  | Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo | 100m2 | 0,84 |
| 5 |  | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu | 100m2 | 0,07 |
| 6 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,53 |
| 7 |  | Tinkuotų arba betono sienų glaistymas | 100m2 | 0,03 |
| 8 |  | Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0,03 |
| 9 |  | Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją | m2 | 50,5 |
| 10 |  | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 14,0 |
|  | 4 | Grindys |  |  |
| 1 |  | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu | 100m2 | 0,1492 |
| 2 |  | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,1492 |
| 3 |  | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, plytelės plotas daugiau 0,18 iki 0,36m2 | m2 | 14,92 |
| 4 |  | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 14,92 |
|  | 5 | Kiti darbai |  |  |
| 1 |  | Metalinių durų blokų ir pritraukėjų montavimas | m2 | 4,14 |
| 2 |  | Revizinių durelių montavimas | vnt | 3,0 |
| 3 |  | Pertvarų iš plokščių montavimas | m2 | 9,4 |
| 4 |  | Veidrodžių pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 1,0 |
| 5 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas | t | 6,0 |
| 6 |  | Pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams | objektas | 1,0 |
|  | 6 | Elektros darbai |  |  |
| 1 |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0,9 |
| 2 |  | LED šviestuvų montavimas | 100vnt | 0,07 |
| 3 |  | Elektrinių rankų džiovintuvų montavimas | vnt | 1,0 |
| 4 |  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,02 |
| 5 |  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,01 |
|  | 7 | Kanalizacija, vandentiekis |  |  |
| 1 |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | m | 17,0 |
| 2 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų | m | 30,0 |
| 3 |  | Ventilių montavimas | vnt. | 8,0 |
| 4 |  | Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 2,0 |
| 5 |  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 2,0 |
| 6 |  | Sieninių unitazų montavimas, kabinimo įrangą tvirtinant prie sienos, lengvų konstrukcijų sienose ir pertvarose | vnt. | 4,0 |
| 7 |  | Pisuarų montavimas , tvirtinant prie sienų | vnt. | 2,0 |
| 8 |  | Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas | vnt. | 1,0 |
|  | 8 | Ventiliacija |  |  |
| 1 |  | Ventiliatoriaus montavimas | vnt. | 1,0 |
| 2 |  | Ortakių montavimas | m | 6,0 |

  - Riešės gimnazijos 1 aukšto mergaičių tualeto einamojo remonto darbų kiekių žiniaraštis

| Sąm. |  | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| eil. |  | aprašymai | vnt |  |
|  | 1 | Ardymo darbai |  |  |
| 1 |  | Šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0,02 |
| 2 |  | Jungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,03 |
| 3 |  | Radiatorių išmontavimas | vnt | 2,0 |
| 4 |  | Klozeto puodų ir pisuarų nuėmimas | vnt | 2,0 |
| 5 |  | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 2,0 |
| 6 |  | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 2,0 |
| 7 |  | Rankų džioviklių, muilinių, veidrodžių nuėmimas | vnt. | 2,0 |
| 8 |  | Durų išėmimas iš mūro | vnt | 3,0 |
| 9 |  | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas | 100m2 | 0,041 |
| 10 |  | Gipso plokščių pertvarų (vamzdžių apsiuvimo) išardymas | 100m2 | 0,08 |
| 11 |  | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 33,0 |
| 12 |  | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100m2 | 0,149 |
| 13 |  | Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo | m3 | 1,5 |
| 14 |  | Vidaus kanalizacijos vamzdynų ardymas | m | 10,0 |
| 15 |  | Vidaus vandentiekio vamzdžių ardymas | m | 25,0 |
| 16 |  | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas | m | 10,0 |
| 17 |  | Palangių nuardymas | m | 0,8 |
| 18 |  | Skambučio perkėlimas | 100vnt | 1,0 |
| 19 |  | Ortakių išardymas | m | 1,5 |
|  | 2 | Lubos |  |  |
| 1 |  | Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas | 100m2 | 0,147 |
| 2 |  | Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis | 100m2 | 0,147 |
| 3 |  | Tinkuotų arba betono lubų glaistymas | 100m2 | 0,147 |
| 4 |  | Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0,147 |
|  | 3 | Sienos |  |  |
| 1 |  | Pertvarų mūras | m2 | 3,2 |
| 2 |  | Gelžbetoninių sąramų montavimas | vnt. | 1,0 |
| 3 |  | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms | 100m2 | 0,42 |
| 4 |  | Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo | 100m2 | 0,84 |
| 5 |  | Vidaus paviršių viensluokisnis tinkavimas rankiniu būdu | 100m2 | 0,07 |
| 6 |  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,53 |
| 7 |  | Tinkuotų arba betono sienų glaistymas | 100m2 | 0,03 |
| 8 |  | Tinkuotų vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100m2 | 0,03 |
| 9 |  | Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją | m2 | 50,5 |
| 10 |  | Teptinės hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 14,0 |
|  | 4 | Grindys |  |  |
| 1 |  | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu ( sluoksnio storis 3.00 mm) | 100m2 | 0,147 |
| 2 |  | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,147 |
| 3 |  | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai plytelės plotas daugiau 0,18 iki 0,36m2 | m2 | 14,7 |
| 4 |  | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas | m2 | 14,7 |
|  | 5 | Kiti darbai |  |  |
| 1 |  | Metalinių durų blokų ir pritraukėjų montavimas | m2 | 5,82 |
| 2 |  | Revizinių durelių montavimas | vnt | 3,0 |
| 3 |  | Pertvarų iš plokščių montavimas | m2 | 9,4 |
| 4 |  | Veidrodžių pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 2,0 |
| 5 |  | Statybinių šiukšlių išvežimas | t | 6,0 |
| 6 |  | Pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdaidos darbams | objektas | 1,0 |
|  | 6 | Elektros darbai |  |  |
| 1 |  | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | 100m | 0,9 |
| 2 |  | LED šviestuvų montavimas | 100vnt | 0,07 |
| 3 |  | Elektrinių rankų džiovintuvų montavimas | vnt | 1,0 |
| 4 |  | Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,02 |
| 5 |  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,01 |
|  | 7 | Kanalizacija, vandentiekis |  |  |
| 1 |  | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | m | 15,0 |
| 2 |  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų | m | 30,0 |
| 3 |  | Ventilių montavimas | vnt. | 8,0 |
| 4 |  | Praustuvų be vandens maišytuvų montavimas | vnt. | 2,0 |
| 5 |  | Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas | vnt | 2,0 |
| 6 |  | Sieninių unitazų montavimas, kabinimo įrangą tvirtinant prie sienos, lengvų konstrukcijų sienose ir pertvarose | vnt. | 5,0 |
| 7 |  | Plieninių šildymo radiatorių iki 1600 mm ilgio montavimas | vnt. | 1,0 |
|  | 8 | Ventiliacija |  |  |
| 1 |  | Ventiliatoriaus montavimas | vnt. | 1,0 |
| 2 |  | Ortakių montavimas | m | 6,0 |

  - Riešės gimnazijos 1 aukšto 146 patalpos grindų įrengimo darbų kiekių žiniaraštis

| Sąm. |  | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| eil. |  | aprašymai | vnt |  |
|  | 1 | Grindys |  |  |
| 1 |  | Betoninių grindų remontas, užtaisant išmušas | m2 | 6,0 |
| 2 |  | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,4542 |
| 3 |  | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu | 100m2 | 0,4542 |
| 4 |  | Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių) | 100m2 | 0,4542 |
| 5 |  | Metalinių sujungimo juostelių tvirtinimas | m | 1,0 |
| 6 |  | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 45,42 |