UAB „Pakruojo vandentiekis“

SKELBIAMA APKLAUSA

MAŽOS VERTĖS PIRKIMAS

NAUJO VANDENS GRĘŽINIO IŠGRĘŽIMAS IR ESAMO DEMONTAVIMAS MIKNIŪNŲ K. VANDENVIETĖJE

2026-05-29

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Pakruojo vandentiekis“, (toliau – Perkantysis subjektas), juridinio asmens kodas 167922698, Pramonės g. 1, LT-83163, Pakruojis, vykdo naujo požeminio vandens gręžinio išgręžimo ir esamo gręžinio demontavimo Pakruojo r. sav., Pašvitinio sen., Mikniūnų k., Trivalakių g. 22A darbų pirkimą (toliau - Pirkimas).

2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Perkančiojo subjekto mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu (toliau – Įstatymas), kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis Pirkimo sąlygomis.

3. Pirkimas vykdomas skelbiamos apklausos būdu naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS). Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tik tie tiekėjai, kurie yra registruoti CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Perkantysis subjektas neatlieka pirkimo naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes pirkimo objekte nurodytų darbų CPO kataloge nėra.

4. Vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Įstatyme, Apraše ir šiose Pirkimo sąlygose.

5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl  Pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

6. Pateikdamas savo pasiūlymą tiekėjas pareiškia ir garantuoja, kad susipažino su visomis šių Pirkimo sąlygų nuostatomis, priima Pirkimo dokumentus kaip vientisą ir nedalomą dokumentą bei sutinka su visomis Pirkimo dokumentų nuostatomis.

7. Tiekėjas yra atsakingas už rūpestingą visų Pirkimo dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus dokumentus ir visus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo sumai ar pobūdžiui arba darbų teikimui, gavimą. Tiekėjas, pastebėjęs netikslumų ar neatitikimų Pirkimo medžiagoje, privalo nedelsiant raštu kreiptis į Perkantįjį subjektą dėl Pirkimo medžiagos paaiškinimo ar patikslinimo. Pasirašius Pirkimo sutartį, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, motyvuojant tuo, kad pasiūlyme buvo klaidų ar netikslumų ir tiekėjas privalės atlikti visus darbus, numatytus Pirkimo dokumentuose.

8. Perkantysis subjektas laikys, kad visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus Pirkimui, yra susipažinę su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, pirkimo sutarčių sudarymą ir vykdymą, bei kitais teisės aktais, kurių nuostatos gali liesti bet kokius tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susiklostančius santykius, kylančius ir (ar) susijusius su šiuo Pirkimu.

9.  Visos Pirkimo sąlygos nustatytos Pirkimo dokumentuose, kuriuos sudaro:

9.1.  Pirkimo sąlygos (kartu su priedais);

9.2. Pirkimo dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), taip pat atsakymai į tiekėjų klausimus (jeigu bus);

9.3. kita CVP IS priemonėmis pateikta informacija.

10. Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo Perkantysis subjektas turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

11. Vykdomas žaliasis pirkimas, nes perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų;

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

12. Pirkimo objektas – naujo gręžinio projekto parengimas, išgręžimas ir jo aprobavimas, esamo gręžinio demontavimas Pakruojo r. sav., Pašvitinio sen., Mikniūnų k., Trivalakių g. 22A, vandenvietėje (toliau - Darbai).

13. Reikalavimai Darbams nurodyti techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 2 priedas).

14. Pirkimas į dalis neskaidomas. Tiekėjas turi teikti pasiūlymą visai nurodytai Pirkimo apimčiai.

15. Siūlomų Darbų charakteristikos turi atitikti Pirkimo dokumentuose išdėstytus reikalavimus arba būti lygiavertės. Jeigu Pirkimo dokumentuose yra nurodytas konkretus perkamo objekto dalių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, pastarieji gali būti keičiami į lygiaverčius.

16. Darbai, kurie turi būti atlikti pagal statybos darbų technologiją, normatyvinius statybos dokumentus ir kiti darbai, kuriuos būtina atlikti, kad būtų užbaigta statyba, bet yra neįvertinti Perkančiojo subjekto pateiktuose dokumentuose, turi būti įvertinti tiekėjų. Tiekėjams rekomenduojama nuvykti į Darbų atlikimo vietą ir tinkamai įsivertinti darbų kaštus.

17. Darbų vykdymo terminas – ne vėliau kaip per 7 mėnesius nuo Pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Esant objektyvioms aplinkybėms, šalių sutarimu, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą, ne ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui.

18. Darbų teikimo vieta – Pakruojo r. sav., Pašvitinio sen., Mikniūnų k., Trivalakių g. 22A.

20. Pirkimo sutartis bus pasirašoma nedelsiant. Atidėjimo terminas netaikomas.

- III SKYRIUS

REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS

21. Perkantysis subjektas tiekėjo nereikalauja pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą.

22. Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai bei reikalaujami dokumentai ir informacija, patvirtinantys šiuos reikalavimus (tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos):

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai |  |  | Patvirtinančių dokumentų kopijos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 |  | Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, reikalinga sutarčiai vykdyti | Pridėti: Lietuvos Respublikoje registruoto tiekėjo (juridinio asmens) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją ar įstatų (aktualios įstatų redakcijos) atitinkamos dalies kopijas; Tiekėjo (fizinio asmens) teisę verstis statybos veikla patvirtinančių dokumentų (pavyzdžiui, verslo liudijimo) ar kitų dokumentų, kuriuose būtų nurodyta tiekėjo vykdoma veikla, kopijas; Užsienio šalies tiekėjo teisę verstis statybos veikla patvirtinančių dokumentų (atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kuriuose tiekėjas registruotas) išduotų dokumentų ar priesaikos deklaracijos, liudijančios tiekėjo teisę verstis statybos veikla) kopijas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija |  |

23. Perkantysis subjektas reikalauja, kad tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, pateiktų tiekėjo deklaraciją (toliau – deklaracija), pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Kiekvienas subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, užpildo ir pasirašo atskirą deklaraciją (pirkimo sąlygų 3 priedas).

24. Atitiktį keliamiems reikalavimams patvirtinančių̨ dokumentų reikalaujama tik iš̌ to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu (iki pasiūlymų̨ eilės nustatymo). Tokių dokumentų nereikalaujama, jei Perkantysis subjektas turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungus prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi CVP IS priemonėmis, arba šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų.

25. Perkantysis subjektas reikalauja aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų taikymo.

26. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kurių kvalifikacija remiasi siekdamas atitikti Pirkimo dokumentuose Perkančiojo subjekto nustatytus kvalifikacijos reikalavimus. Remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, tiekėjas neatsižvelgia į tai, koks teisinis ryšys sieja tiekėją ir tą ūkio subjektą, kurio pajėgumais jis remiasi. Galimos įvairios naudojimosi kitam subjektui priklausančiais ištekliais formos. Tiekėjas remiasi tokiais ūkio subjekto pajėgumais, kuriais jis realiai galės disponuoti Pirkimo sutarties vykdymo metu.

27. Tiekėjas, remdamasis kitų ūkio subjektų pajėgumais, turi pateikti dokumentus, įrodančius tokių išteklių prieinamumą. Įrodymui prašoma pateikti sutartis ar kitus dokumentus, kurie patvirtintų, kad tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami ir galimi naudotis per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.

28. Kitų ūkio subjektų pasitelkimas ir jų nurodymas pasiūlyme nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Pirkimo sutarties įvykdymo.

29. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas Perkančiajam subjektui įsipareigoja, kad Pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- IV SKYRIUS

- ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE

30. Jei Pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą sudaryti Pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą Pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Perkančiajai organizacijai nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Perkantysis subjektas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

31. Perkantysis subjektas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Perkančiajam subjektui pasiūlius sudaryti Pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.

- V SKYRIUS

- PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

32. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su Pirkimo dokumentų nuostatomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Pirkimo sutarties įvykdymui.

33. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymas, pateiktas popierinėje formoje arba ne Perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmestas kaip neatitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimų.

34. Pasiūlymą gali teikti tik CVP IS registruotas tiekėjas (nemokama registracija adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt). Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, doc ir kt.). Perkantysis subjektas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

35. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai notaro patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą.

36. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų duomenų, dokumentų skaitmeninėje formoje ir atsakymų CVP IS priemonėmis, visuma:

36.1. pasiūlymo forma užpildyta pagal pirkimo sąlygų 1 priedą;

36.2. kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai;

36.3. įgaliojimas ar kitas dokumentas (pvz. pareigybės aprašymas), suteikiantis teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą (taikoma, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo);

36.4. užpildyta ir pasirašyta deklaracija (deklaraciją turi užpildyti, pasirašyti ir pateikti tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės partneris (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė), kiekvienas subtiekėjas ar kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais ketina remtis (jeigu remiamasi) tiekėjas);

36.5. tiekėjo ir kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi, bendradarbiavimą Pirkimo laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju, įrodantys dokumentai (taikoma, jeigu tiekėjas Pirkimo sutarties vykdymo metu remsis kitų ūkio subjektų pajėgumais);

36.6. jungtinės veiklos sutartis (taikoma, jeigu Pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė);

36.7. kita Pirkimo dokumentuose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

37. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

38. Tiekėjui neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

39. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki kvietime pateikti pasiūlymą nurodytos datos, tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS. Tiekėjui CVP IS susirašinėjimo priemonėmis paprašius, Perkančioji organizacija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis patvirtina, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

40. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Perkantysis subjektas, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

41. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą Darbų apimtį.

42. Pasiūlymuose nurodoma Darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygų 1 priede ir pateikiama dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Pirkimo dokumentuose nurodytą Darbų apimtį, kainos sudėtines dalis, Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, į numatytą atsiskaitymo už atliktus darbus terminą, bei kitą Pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją. Į Darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos susijusios su Darbų atlikimu, atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „E. sąskaitą“ išlaidos ir t. t. PVM turi būti nurodytas atskirai. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

43. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta Pirkimo dokumentuose.

44. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Perkantysis subjektas turi teisę prašyti CVP IS priemonėmis, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas CVP IS priemonėmis tokį prašymą gali atmesti.

45. Perkantysis subjektas turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Perkantysis subjektas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša visiems tiekėjams, prisijungusiems prie Pirkimo, paskelbia CVP IS.

46. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo. Suėjus pasiūlymų pateikimo terminui atšaukti ar pakeisti pasiūlymo nebus galima.

47. Perkantysis subjektas neatlygina tiekėjams išlaidų, patirtų rengiant ir teikiant pasiūlymus.

48. Perkantysis subjektas neatsako už CVP IS sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti, gauti pavėluotai ar tiekėjas susidūrė su kitais pasiūlymo pateikimo trukdžiais. Siekiant išvengti nesklandumų, Perkantysis subjektas rekomenduoja teikti pasiūlymą likus bent 1 dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- VI SKYRIUS

- PASIŪLYMŲ ŠIFRAVIMAS

49. Tiekėjo teikiamas pasiūlymas gali būti užšifruojamas. Tiekėjas, nusprendęs pateikti užšifruotą pasiūlymą, turi:

49.1. iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos naudodamasis CVP IS priemonėmis pateikti užšifruotą pasiūlymą (užšifruojamas visas pasiūlymas arba pasiūlymo dokumentas, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina). Instrukcija, kaip tiekėjui užšifruoti pasiūlymą galima rasti Viešųjų pirkimų tarnybos interneto svetainėje;

49.2. iki susipažinimo su pasiūlymu procedūros (posėdžio) pradžios CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateikti slaptažodį, su kuriuo Perkantysis subjektas galės iššifruoti pateiktą pasiūlymą. Iškilus CVP IS techninėms problemoms, kai tiekėjas neturi galimybės pateikti slaptažodžio per CVP IS susirašinėjimo priemonę, tiekėjas turi teisę slaptažodį pateikti kitomis priemonėmis pasirinktinai: Perkančiojo subjekto oficialiu elektroniniu paštu arba raštu. Tokiu atveju tiekėjas turėtų būti aktyvus ir įsitikinti, kad pateiktas slaptažodis laiku pasiekė adresatą (pavyzdžiui, susisiekęs su Perkančiuoju subjektu oficialiu jo telefonu ir (arba) kitais būdais).

50. Tiekėjui užšifravus visą pasiūlymą ir iki susipažinimo su pasiūlymais procedūros (posėdžio) pradžios nepateikus (dėl jo paties kaltės) slaptažodžio arba pateikus neteisingą slaptažodį, kuriuo naudodamasis Perkantysis subjektas negalėjo iššifruoti pasiūlymo, pasiūlymas laikomas nepateiktu ir nėra vertinamas. Jeigu nurodytu atveju tiekėjas užšifravo tik pasiūlymo dokumentą, kuriame nurodyta pasiūlymo kaina, o kitus pasiūlymo dokumentus pateikė neužšifruotus – Perkantysis subjektas tiekėjo pasiūlymą atmeta kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (tiekėjas nepateikė pasiūlymo kainos).

VII SKYRIUS

PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

51. Perkantysis subjektas nereikalauja tiekėjo pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

VIII SKYRIUS

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- 52. Tiekėjas yra atsakingas už rūpestingą viso Pirkimo dokumentų rinkinio išnagrinėjimą, įskaitant pateiktus dokumentus ir visus išleistus papildymus, už patikimos informacijos apie visas sąlygas bei įsipareigojimus, galinčius turėti įtakos pasiūlymo kainai ar pobūdžiui arba Darbų atlikimui, gavimą. Tiekėjas pastebėjęs netikslumų ar neatitikimų Pirkimo dokumentuose, privalo nedelsiant raštu kreiptis į Perkantįjį subjektą dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ar patikslinimo. Pasirašius Pirkimo sutartį, nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą arba sąlygas, motyvuojant tuo, kad pasiūlyme buvo klaidų ar netikslumų ir privalės atlikti Darbus, numatytus Pirkimo dokumentuose.

- 53. Tiekėjai prašymus dėl Pirkimo dokumentų paaiškinimų, patikslinimų gali pateikti ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu papildomos su Pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašoma laiku, Perkantysis subjektas ją pateikia visiems prie Pirkimo prisijungusiems tiekėjams ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- 54. Paaiškinimai ir (ar) patikslinimai, kol nėra pasibaigęs pasiūlymų pateikimo terminas, gali būti teikiami ir Perkančiojo subjekto iniciatyva.

- 55. Paaiškinimai ir (ar) patikslinimai skelbiami CVP IS priemonėmis ir siunčiami užklausą pateikusiam bei visiems prie Pirkimo prisijungusiems tiekėjams. Jei paaiškinimai ir (ar) patikslinimai teikiami Perkančiojo subjekto iniciatyva, jų paskelbimas CVP IS priemonėmis laikomas pakankamu.

56. Kai tikslinama Pirkimo skelbimuose paskelbta informacija, Viešųjų pirkimų įstatymo 34 straipsnyje nustatyta tvarka skelbiami klaidų ištaisymo skelbimai.

57. Perkantysis subjektas, aiškindamas ar tikslindamas Pirkimo sąlygas, privalo užtikrinti tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad tiekėjas nesužinotų kitų tiekėjų, dalyvaujančių Pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų.

- 58. Perkantysis subjektas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimų.

59. Bet kokia informacija, Pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Perkančiojo subjekto ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis (pranešimus gaus prie Pirkimo prisijungę tiekėjai). Perkančiojo subjekto kontaktinis asmuo, įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais – Dainius.jurgaitis, tel. (0 421) 65 049, mob. tel. +370 69981877, el. p. dainius.jurgaitis@vandentiekis.com.

60. Tiekėjo pirkimui pateiktas pasiūlymas reiškia, kad tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą susipažino su Įstatymu, poįstatyminiais teisės aktais ir Pirkimo sąlygomis, Pirkimo sąlygos tiekėjui yra aiškios ir suprantamos. Tiekėjas, kuris nesikreipė dėl Pirkimo dokumentų paaiškinimo ir pateikė Pirkimui savo pasiūlymą, vėlesniuose Pirkimo procedūros etapuose neturi teisės apeliuoti į tai, kad Pirkimo dokumentų reikalavimai jam buvo neaiškūs ir nesuprantami.

IX SKYRIUS

SUSIPAŽINIMO SU PASIŪLYMAIS PROCEDŪROS

61. Pradinis susipažinimo su tiekėjų pateiktais pasiūlymais vyks pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

62. Susipažinimo su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje tiekėjai arba jų įgalioti atstovai nedalyvauja.

63. Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. Šiame procedūrų etape Perkantysis subjektas neteikia informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.

X SKYRIUS

PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

64. Pateiktus pasiūlymus nagrinėja, vertina ir pirkimų organizatorius.

65. Įvertinama tiekėjo pateiktoje deklaracijoje nurodoma informacija ir priimamas sprendimas dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo atitikties reikalavimams. Jeigu tiekėjas nėra pateikęs deklaracijos (arba pateikęs tik vieno subjekto deklaraciją, Perkantysis subjektas kreipiasi į tiekėją ir prašo šį dokumentą pateikti per protingą terminą, per kurį tiekėjas spėtų užpildyti deklaraciją. Jeigu tiekėjas deklaracijoje yra pažymėjęs, kad reikalavimo tiekėjui neatitinka (pavyzdžiui, neatitinka kvalifikacijos reikalavimo arba egzistuoja pašalinimo pagrindas, kai tiekėjas nėra nurodęs, kad taiko apsivalymo priemones), Perkantysis subjektas tokį tiekėją informuoja apie jo pasiūlymo atmetimą ir toliau tiekėjo pasiūlymo nevertina.

66. Jeigu tiekėjas kartu su deklaracija pateikia ir atitiktį reikalavimams tiekėjui įrodančius dokumentus, Perkantysis subjektas jų šiame procedūrų etape nevertina.

67. Tiekėjai informuojami apie patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse Pirkimo procedūrose turi keliamus reikalavimus atitinkantys tiekėjai. Jei tiekėjas šalinamas iš Pirkimo, tiekėjui nurodomas jo pašalinimo pagrindas.

68. Jei tiekėjas nebuvo pašalintas – vertinamas jo pateiktas pasiūlymas:

68.1. ar jo siūlomas Pirkimo objektas atitinka nustatytus reikalavimus;

68.2. įvertinama, ar pasiūlyme nurodoma kaina nėra per didelė ir Perkančiajam subjektui nepriimtina;

68.3. atliekami kiti veiksmai susiję su pasiūlymų vertinimu;

68.4. šiame etape gali būti vykdomos derybos (jeigu jos buvo numatytos Pirkimo dokumentuose).

69. Perkantysis subjektas gali prašyti tiekėjų patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkantysis subjektas, pasiūlymų vertinimo metu radęs pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas gali taisyti kainos sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jeigu kaina skaičiais neatitinka kainos žodžiais laikoma, kad teisinga kaina yra kaina išreikšta žodžiais.

70. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį Pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Perkantysis subjektas nepažeisdamas lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašo tiekėjo šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys, jeigu tokių reikalaujama, dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su Pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, Pirkimo sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina.

71. Perkantysis subjektas nenagrinėja tiekėjo pasiūlymo patikslinimų ar paaiškinimų, pateiktų po susipažinimo su tiekėjo pasiūlymu termino pabaigos, kurių nebuvo prašiusi. Į tokius paaiškinimus ar patikslinimus nebus atsižvelgiama vertinant pasiūlymą.

72. Perkantysis subjektas bet kuriame procedūrų etape turi teisę bet kurio tiekėjo paprašyti pateikti dalį ar visus reikalavimus tiekėjui pagrindžiančius dokumentus, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą Pirkimo procedūros atlikimą.

73. Perkantysis subjektas gali nevertinti viso pasiūlymo, jei patikrinusi jo dalį nustato, kad pasiūlymas turi būti atmestas.

XI SKYRIUS

DERYBOS

74. Pirkimo metu derybos vykdomos nebus.

XII SKYRIUS

PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

75. Perkantysis subjektas atmeta pasiūlymą, jeigu:

75.1. pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų arba Perkančiojo subjekto prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją CVP IS priemonėmis (jei šiose Pirkimo sąlygose keliami reikalavimai tiekėjui);

75.2. pasiūlymas neatitinka Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

75.3. tiekėjo buvo pasiūlyta per didelė, Perkančiajam subjektui nepriimtina kaina.

76. Apie pasiūlymo atmetimą ir tokio atmetimo priežastis tiekėjas informuojamas raštu CVP IS priemonėmis, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Perkantysis subjektas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus, pagrįsdamas priimtus sprendimus.

XIII SKYRIUS

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

77. Perkantysis subjektas ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausią kainą, kuri vertinama eurais.

XIV SKYRIUS

PASIŪLYMŲ EILĖ IR LAIMĖTOJO NUSTATYMAS

78. Į pasiūlymų eilę įtraukiami tie tiekėjai, kurių pasiūlymai atitiko Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo (kainų didėjimo) tvarka. Jei kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai. Eilė nesudaroma, jei pasiūlymą pateikė ar, pirkimo procedūrų metu atmetus kitus pasiūlymus, liko vienas tiekėjas.

79. Sudarius pasiūlymų eilę, kreipiamasi į tiekėją, kurio pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu, reikalaujant pateikti deklaracijoje nurodytą informaciją, atitiktį keliamiems reikalavimams tiekėjui patvirtinančius dokumentus, nustatytus pirkimo sąlygų III skyriuje. Jei šių dokumentų tiekėjas pateikti negali, jis šalinamas iš Pirkimo. Jei buvo sudaroma pasiūlymų eilė, tokiu atveju, kreipiamasi į tiekėją, kurio pasiūlymas yra sekantis eilėje. Jei pateikti dokumentai patvirtina deklaracijoje nurodytą informaciją nurodomą atitiktį keliamiems reikalavimams tiekėjui, tiekėjo pasiūlymas skelbiamas Pirkimo laimėtoju.

80. Tiekėjai (dalyviai) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuojami apie procedūros rezultatus, pateikiama informacija, kuri dar nebuvo pateikta Pirkimo procedūros metu, santrauka, nurodoma nustatyta pasiūlymų eilė, laimėjęs pasiūlymas ir tikslus atidėjimo terminas (jeigu taikomas). Perkantysis subjektas taip pat nurodo priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti Pirkimo sutarties, pradėti Pirkimą iš naujo.

81. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti Pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia Pirkimo dokumentuose nustatyto Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento (jei jo buvo prašoma), arba iki Perkančiojo subjekto nurodyto laiko nepasirašo Pirkimo sutarties, ar atsisako sudaryti Pirkimo sutartį Įstatyme ir Pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį. Tuo atveju Perkantysis subjektas siūlo sudaryti Pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Pirkimo sutartį, jeigu pastarasis tiekėjas atitinka Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

XV SKYRIUS

PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

82. Ginčai ir pretenzijos nagrinėjami Įstatymo nustatyta tvarka.

XVI SKYRIUS

PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

83. Perkantysis subjektas Pirkimo sutartį siūlys sudaryti su tiekėju, kurio pasiūlymas Įstatymo nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu.

84. Pirkimo sutartis bus sudaroma nedelsiant. Atidėjimo terminas nenustatomas.

85. Sutartis įsigalios kai abi šalys pasirašys ir galios, kol šalys sutars ją nutraukti arba kol sutarties galiojimas pasibaigs (bus visiškai įvykdyti įsipareigojimai), nutraukiama Įstatymu ar sutartyje nustatytais atvejais.

86. Sudarant Pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina ir Pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos Pirkimo sąlygos.

87. Bus sudaroma fiksuotos kainos kainodaros Pirkimo sutartis.

XVII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

88. Jei tiekėjas Pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį reikalavimams, jo pasiūlymas atmetamas, ir informacija apie tokį tiekėją skelbiama CVP IS. Melaginga informacija laikoma netiksli, tikrovės neatitinkanti informacija, kai ją teikiantis asmuo suvokia arba negali nesuvokti, kad jo teikiama informacija neatitinka tikrovės.

89. Pirkimo procedūros, kurios neapibrėžtos šiose Pirkimo sąlygose, vykdomos vadovaujantis Įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų nuostatomis.

XVIII SKYRIUS

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAI

90. Pirkimo sąlygų priedai:

90.1. 1 priedas. Pasiūlymo rašto forma.

90.2. 2 priedas. Techninė specifikacija.

90.3. 3 priedas. Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys.

90.4. 4 priedas. Sutarties projektas.

- Pirkimo sąlygų  1 priedas

(Pasiūlymo rašto forma)

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB  “Pakruojo vandentiekis”

PASIŪLYMAS

DĖL NAUJO VANDENS GRĘŽINIO IŠGRĘŽIMO IR ESAMO DEMONTAVIMO MIKNIŪNŲ K. VANDENVIETĖJE

PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai, įmonių kodai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Banko pavadinimas ir sąskaitos Nr. |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame visomis Pirkimo sąlygomis, be jokių išlygų ar apribojimų, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą;

1.2. Pirkimo sąlygose (kartu su priedais);

1.3. Pirkimo sąlygų paaiškinimuose (patikslinimuose), atsakymuose į tiekėjų klausimus;

1.4. kitoje CVP IS priemonėmis pateiktoje informacijoje.

2. Bendra pasiūlymo kaina:

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).

PVM yra: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

Į šią sumą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.

3. Siūlome:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Siūloma kaina, Eur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiekis | Mato vnt. | Be PVM | PVM | Su PVM |
| 3.1. | Naujo požeminio vandens gręžinio išgręžimo darbai Mikniūnų k. vandenvietėje | 1. | kompl. |  |  |  |
| 3.2. | Esamo gręžinio tamponavimo darbai Mikniūnų k. vandenvietėje | 1 | kompl. |  |  |  |
| 3.3. | Naujo gręžinio ir esamo gręžinio tamponavimo projektas. Aprobavimas požeminio vandens išteklių. | 1 | kompl. |  |  |  |
|  |  |  | VISO: |  |  |  |

Pastaba:

- kaina pasiūlyme nurodoma paliekant du skaitmenis po kablelio.

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4. Teikdami šį pasiūlymą:

4.1. patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

4.2. patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui;

4.3. pripažįstame ir sutinkame, kad jeigu Perkantysis subjektas nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas;

4.4. žinome, kad, jeigu Perkantysis subjektas nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius;

4.5. žinome, kad Perkantysis subjektas turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties pasirašymo. Pasinaudodamas šiomis teisėmis, Sutartį pasirašantis Perkantysis subjektas nebus mums jokiu būdu atsakinga.

5. Siūlomi Darbai visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

6. Vykdant Sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus (pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai):

| Eil.Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo adresas | Įsipareigojimų dalis, kuriems pasitelkiami subtiekėjai (funkcijų pavadinimas ir dalis procentais) |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

7. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (Perkantysis subjektas šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| ... |  |  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

8. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | .......................... |  |
| 2. | ..................... |  |

9. Pasiūlymas galioja iki termino nustatyto Pirkimo dokumentuose.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Pirkimo sąlygų 2 priedas

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Naujas gręžinys įrengiamas žemės sklype, esančiame Pakruojo r. sav., Pašvitinio sen., Mikniūnų k., Trivalakių g. 22A. Esamame gręžinyje viršijami sulfatų kiekiai.

2. Įrengiant gręžinį vadovautis UAB „Grota“ parengta galimybių studija (pridedama). Kondicinio vandens gavybos gręžinys vandenvietės sklype projektuojamas/įrengiamas į famenio vandeningojo komplekso Kruojos (D3krj) sluoksnį. Projektuojamo gręžinio gylis apie 44,0 m.

3. Vandens gręžinio debitas turi būti apie 5 m3/val.

4. Preliminari naujo gręžinio įrengimo darbų tvarka:

•	projekto parengimas ir suderinimas;

•	paruošiamieji vandens gręžinio įrengimo darbai;

•	apsauginės PVC kolonos įrengimas;

•	hidrogeologinių vandens gręžinio parametrų nustatymas;

•	žemės darbai, darbo aikštelės rekultivavimas ir išlyginamas, teritorijos sutvarkymas;

•	vandens kokybės tyrimas, gręžinio paso išėmimas iš LGT (Lietuvos Geologijos Tarnybos);

•	atliktų darbų, projektinės ir statybinės dokumentacijos perdavimas.

5. Įrengus gręžinį,  pradėjus bandomąjį išpumpavimą paimti mėginius bendrai cheminei analizei.

6. Nustatyti vandeningojo sluoksnio statinį ir dinaminį lygius, gręžinio darbinį našumą, baigus išpumpavimo darbus nustatyti vandens saugos ir kokybės rodiklius nurodytus norminiame akte LAND 4-99.

7. Įrengti gręžinio žiotis: gręžinio galvutė su užrakinamu dangčiu, adapteris, hermetinis gręžinio dangtelis.

8. Teikdamas pasiūlymą Rangovas turi įvertinti reikiamas paslaugas ir darbus, kuriuos reikia atlikti iki darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo. Į siūlomą kainą būtinai įskaičiuoti visas darbų, paslaugų išlaidas ir visus mokesčius. Dalyvis turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą ir kurios nurodytos šioje Techninėje specifikacijoje ar nors ir nenurodytos, tačiau yra būtinos, kad sutartis būtų tinkamai įvykdyta.

9. Darbų atlikimo trukmė 7 mėn. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau nei 1 (vieną) kartą ir ne ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui.

10. Vykdant vandens gręžinio įrengimo darbus, vadovaujamasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, statybos normomis, taisyklėmis ir/ar rekomendacijomis, pirmenybę teikiant aukštesniems reikalavimams.

11. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

12. Atliktiems Darbams Rangovas privalo suteikti ne trumpesnį nei teisės norminiuose aktuose nustatytą garantinį terminą.

13. Užtamponuoti nebenaudojamą požeminį gręžinį. Demontuoti gręžinio šulinį, išlyginti teritoriją.

Išregistruoti požeminį vandens gręžinį LGT.

13. Įregistruoti naują gręžinį LGT, pateikti gręžinio pasą, aprobuoti požeminio vandens išteklius.

14. Išvežti visas statybines atliekas. Sutvarkyti ir išlyginti teritoriją.

Pirkimo sąlygų 3 priedas

(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)

(Herbas arba prekių ženklas)

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Pakruojo vandentiekis“

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. Aš, _________________________________________________________________ ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) _______________________________ ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-ti) ________________________________________________________________

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame ____________________________________________________________________

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

______________________________________________________________________________ ,

skelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ___________________________ ,

(data)

atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

2.	Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano pasiūlymas bus atmestas, ir informacija apie tai bus skelbiama CVP IS. Melaginga informacija laikoma netiksli, tikrovės neatitinkanti informacija, kai ją teikiantis asmuo suvokia arba negali nesuvokti, kad jo teikiama informacija neatitinka tikrovės.

3.	Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

| (Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 4 priedas

DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

UAB „Pakruojo vandentiekis”, atstovaujama direktoriaus Dainiaus Jurgaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas) ir _______________________________, atstovaujama ___________________, veikiančio pagal _______________ (toliau - Rangovas), abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų ir sudarė šią sutartį (toliau - Sutartis):

1.	Sutarties objektas

1.1. Sutarties objektas: naujo gręžinio išgręžimas ir esamo demontavimas pagal Pirkimo sąlygų 2 priedo reikalavimus (toliau – Darbai).

1.2. Darbų atlikimo vieta: Pakruojo r. sav., Pašvitinio sen., Mikniūnų k., Trivalakių g. 22A

1.3. Darbų atlikimo terminas – 7 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių numatytas darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne daugiau nei 1 (vieną) kartą ir ne ilgesniam nei 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

1.4. Rangovas garantuoja, kad darbų užbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks pirkime numatytas savybes, normatyvinių remonto dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

1.5. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus.

1.6. Rangovas, darbų įgyvendinimui, aikštelėje turi turėti pakankamą skaičių kvalifikuotų prižiūrėtojų, mechanizmų operatorių ir kito reikalingo personalo, tinkamą įrangą, įrankius ir prietaisus.

1.7. Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas Rangovui visiškai užbaigus Sutartyje numatytus darbus, t. y. pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus pasirašius darbų užbaigimo aktus ir teisės aktų nustatyta tvarka perdavus Užsakovui techninę dokumentaciją.

2. Kainos ir apmokėjimo sąlygos

2.1. Bendra pasiūlymo kaina ____________ Eur (suma žodžiais) ir PVM _________ Eur. Kaina iš viso yra  __________ Eur (suma žodžiais).

2.2. Į Sutarties kainą yra įskaičiuota Darbų kaina, visos išlaidos ir mokesčiai įskaitant, bet neapsiribojant PVM sąskaitos faktūros pateikimas, naudojantis elektronine paslauga „E sąskaita“, visos su dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos ir kt.

2.3. Su Rangovu už tinkamai ir laiku atliktus darbus atsiskaitoma pagal gautą sąskaitą faktūrą, pateiktą per „E sąskaita“ sistemą per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir tinkamų dokumentų mokėjimui pateikimo dienos.

2.4. Sąskaita gali būti pateikiama tik po to, kai tinkamai atlikti darbai perduoti ir Užsakovas juos priima.

2.5. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę.

3. ŠALIŲ teisės ir pareigos

3.1. Užsakovas įsipareigoja:

3.1.1. leisti vykdyti darbus šios Sutarties 1.2. punkte nurodytoje vietoje.

3.1.2. nedelsiant patikrinti suteiktų darbų kokybę ir priimti Rangovo tinkamai atliktus darbus ir jų rezultatus šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

3.1.3. sumokėti Rangovui už kokybiškai suteiktus ir perduotus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

3.1.4. nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti.

3.2. Užsakovas turi teisę:

3.2.1. nuolat, bet kuriuo darbų vykdymo metu tikrinti Rangovo atliekamų darbų kokybę;

3.2.2. nurodyti Rangovui ištaisyti darbų atlikimo trūkumus ir klaidas;

3.2.3. prašyti pakeisti Rangovo paskirtą už konkrečios paslaugos ar darbų atlikimą atsakingą asmenį (vadovą, rengėją, specialistą ir pan.) kitu, jei paskirtas asmuo netinkamai vykdo jam paskirtas užduotis;

3.2.4. Užsakovas, Rangovo prašymu, nurodytu laiku neapmokėjęs sąskaitos, moka 0,2 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtų darbų dalies.

3.3. Rangovas įsipareigoja:

3.3.1. Šios Sutarties 1.1. punkte nurodytus darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, statybos normomis, taisyklėmis ir/ar rekomendacijomis, Rangovo parengtomis statybos taisyklėmis, pirmenybę teikiant aukštesniems reikalavimams.

3.3.2. perduoti darbų atlikimo rezultatus Sutartyje nustatyta tvarka;

3.3.3. nedelsiant ištaisyti Užsakovo nurodytus atliktų darbų trūkumus ir klaidas;

3.3.4. tinkamai vykdyti kitus šioje Sutartyje nurodytus įsipareigojimus;

3.3.5. vykdyti teisėtus Užsakovo nurodymus, susijusius su sutarties vykdymu.

3.4. Rangovas turi teisę:

3.4.1. Prašyti Užsakovo pateikti darbų atlikimui ir šios Sutarties vykdymui reikiamą informaciją, dokumentus, medžiagą;

3.4.2. gauti Sutartyje nurodytą atlyginimą už tinkamai atliktus ir perduotus darbus;

3.5. atsakyti tik už tuos ieškinius ir/ar reikalavimus, nuostolius ar žalą, kurie yra tiesiogiai susiję su jo sutartinių prievolių nevykdymu arba netinkamu vykdymu.

3.6. kai Rangovas nevykdo savo sutartinių prievolių, jis turi, Užsakovui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su Darbų teikimu ir darbų atlikimu.

3.7. Rangovas Sutartyje nurodytu laiku nesuteikęs Darbų ir Užsakovui pareikalavus, moka 0,2 % dydžio delspinigius nuo nesuteiktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną iki Sutarties visiško prievolių įvykdymo.

4. Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka

4.1. Rangovo atlikti Darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, pasirašytas statybos darbų perdavimo - priėmimo aktas (toliau – Aktas).

4.2. Jeigu Užsakovas nepasirašo Akto, jis Rangovui per 10 dienų pateikia motyvuotą raštą, nurodydamas darbų trūkumus ir klaidas, kuriuos Rangovas turi nedelsiant ištaisyti. Akte nurodytus trūkumus Rangovas pašalina savo sąskaita per abiejų šalių susitarimu nurodytą terminą. Jei per 10 dienų Aktas nepasirašomas  ir nepateikiamas motyvuotas raštas, laikoma, kad perduoti Darbai atlikti tinkamai ir Užsakovas pretenzijų atliktiems darbams neturi.

4.3. Užbaigus darbus su Aktu Rangovas pateikia  techninę dokumentacija.

5. Įsipareigojimų pagal sutartį perleidimas ir subtiekėjų pasitelkimas

5.1. Rangovas pirkimo sutarties vykdymui turi teisę be jokio papildomo derinimo pasitelkti pasiūlyme nurodytus subtiekėjus. Sutarties vykdymo metu, kai subtiekėjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai subtiekėjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti subtiekėją. Apie tai jis turi informuoti Užsakovą nurodydamas subtiekėjo keitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu įformina protokolu susitarimą dėl subtiekėjų pakeitimų, protokolą pasirašo abi sutarties šalys. Šie dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis. Ši Sutarties sąlyga taikoma tik tuomet, jei pasiūlyme Rangovas nurodo, kad ketina pasitekti subtiekėjus.

5.2. Jei pirkimo dokumentuose subtiekėjams buvo keliami tam tikti kvalifikacijos reikalavimai, Sutarties vykdymo metu atsiradus poreikiui keisti pasitektą subtiekėją kitu, naujas subtiekėjas turi atitikti tuos kvalifikacinius reikalavimus, kurie buvo nustatyti subtiekėjams pirkimo dokumentuose.

5.3. Rangovas gali pasitelkti subtiekėjus ir vėliau (pradėjus įgyvendinti sutartį). Tokiu atveju Rangovas privalo  informuoti apie situacijos pasikeitimus viso Sutarties vykdymo metu. Kartu su informacija apie naujus subtiekėjus pateikiami ir subtiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai.

5.4. Rangovas numato pasitelkti šį (šiuos) subtiekėją (subtiekėjus): _________.

5.5. Subtiekėjo (subtiekėjų) pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdant šią Sutartį.

6. Ginčų sprendimo tvarka

6.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę. Šioje Sutartyje neaptarti klausimai ir visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar su ja susiję, sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

6.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

6.3. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Sutartyje, reguliuojami Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Sutarties peržiūros sąlygos

7.1. Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas, iškilus nenumatytoms aplinkybėms, kurios negali priklausyti nuo Šalies, dėl kurios pratęsiamas sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas, valios (pavyzdžiui: klimatinės oro sąlygos, valstybės institucijų/įstaigų/organizacijų veiksmai, dėl kurių nėra galimybės įvykdyti Sutartį nustatytu terminu, ir pan. objektyvios priežastys), Šalims raštu išreiškus tam sutikimą gali būti pratęstas, surašant papildomą susitarimą, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

7.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje nurodytais atvejais, taip pat atvejais, nustatytais Įstatyme. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Šalims nesutarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, sprendimo teisę turi Užsakovas. Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

7.4. Jeigu Sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu nurodyta atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal Įstatymo reikalavimus.

8. Sutarties nutraukimas

8.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį šiais atvejais:

8.1.1. Kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį ir nepradeda jų vykdyti po raštiško pranešimo ir/ar tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

8.1.2. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija ir Rangovas nebegali toliau tinkamai vykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

8.2. Rangovas, prieš 14 kalendorinių dienų įspėjęs Užsakovą, gali nutraukti Sutartį, jei:

8.2.1. Užsakovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir nepradeda jų vykdyti po raštiško pranešimo.

9. Nenugalima jėga

9.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

9.2. Jei kuri nors sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kaip, Rangovas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netruko, vykdyti.

9.3. Rangovas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1 Sutarties pasibaigimas ar nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, kurios pagal savo esmę išlieka galioti ir po Sutarties pasibaigimo t.y. visi atsiradę ir tinkamai neįvykdyti Šalių tarpusavio finansiniai įsipareigojimai, garantija, žalos atlyginimas, delspinigiai. Tokiu atveju Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimo įvykdymo.

10.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

10.3. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra ar tampa iš dalies ar visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių šios Sutarties nuostatų. Tokiu atveju Šalys susitaria dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek įmanoma, turėtų tą patį rezultatą, kaip ir pakeistoji norma.

10.4. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie rašytinės formos, Šalių pasirašyti ir patvirtinti antspaudais.

10.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

11. Šalių rekvizitai ir parašai

| Rangovas: _______________________ Adresas Įmonės kodas PVM kodas Bankas Banko kodas A.s. Tel.: El. paštas: Direktorius | Užsakovas : UAB „Pakruojo vandentiekis” Pramonės g. 1, Pakruojo m. Įmonės kodas: 167922698 PVM kodas: LT679226917 Luminor Bank AB Banko kodas 40100 A.s. LT47 4010 0456 0003 0308 Tel.: (0 421) 61 227 El. paštas: info@vandentiekis.com Direktorius Dainius Jurgaitis |
| --- | --- |