Pirkimo sąlygų
1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Motorinių transporto priemonių aikštelės įrengimas

1. Sąvokos ir sutrumpinimai

| Terminas | Apibrėžimas |
| --- | --- |
| Pirkėjas | Palangos senoji gimnazija, Jūratės g. 13, Palanga |
| Rangovas / Tiekėjas | Ūkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, galintis pasiūlyti ar siūlantis statybos darbų atlikimą |
| Pirkimo objektas | Motorinių transporto priemonių aikštelės įrengimas šalia Palangos senosios gimnazijos, adresu Jūratės g. 13, Palanga |

2. Pirkimo objektas ir apimtys

2.1. Pirkimo objekto aprašymas

Pirkimo objektas - motorinių transporto priemonių aikštelės įrengimas šalia Palangos senosios gimnazijos, apimantis žemės darbus, pagrindo įrengimą, bordiūrų montavimą ir betoninių trinkelių dangos klojimą pagal 2.2. skyriuje pateiktą darbų aprašymą.

Darbai vykdomi pagal lokalinę sąmatą. Atskiras techninis projektas neparengtas.

2.2. Darbų apimtys

Nurodytos darbų apimtys yra preliminarios ir skirtos pasiūlymams palyginti. Pirkėjas neįsipareigoja pirkti tiksliai nurodytų apimčių - galutinės apimtys nustatomos pagal faktiškai atliktus darbus ir pasirašytus perdavimo-priėmimo aktus.

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mat. vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m³ talpos kaušais | t | 46,6 |
| 2 | Grunto kasimas 0,65 m³ kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius (gruntas II grupės, k9=1,15) | t.m³ | 0,033 |
| 3 | Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole (k9=1,15) | 100 m² | 0,035 |
| 4 | Plotų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės, k9=1,15) | t.m² | 0,074 |
| 5 | Betoninių bordiūrų (80×200 mm) įrengimas ant betono pagrindo | 100 m | 0,07 |
| 6 | Apsauginio šalčiui atsparaus kelio pagrindo sluoksnio įrengimas | m³ | 15 |
| 7 | Dolomito skaldos 0/45 pagrindo įrengimas, sluoksnio storis 15 cm | 100 m² | 0,7 |
| 8 | Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmens atsijos, sluoksnio storis 3 cm) | 100 m² | 0,7 |
| 9 | Grindinio įrengimas iš betono trinkelių 6 cm rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis | 100 m² | 0,7 |

2.3. Pirkimo skaidymas į dalis

Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas - visi darbai sudaro technologiškai vientisą kompleksą ir turi būti atliekami vieno Rangovo.

3. Reikalavimai darbams

3.1. Bendrieji reikalavimai

Visi darbai atliekami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos statybos techniniais reglamentais (STR), LAKD techniniais reglamentais ir pateiktu darbų aprašymu.

Rangovas privalo užtikrinti, kad naudojamos medžiagos atitiktų nurodytus standartus ir turėtų reikiamus atitikties dokumentus.

Darbai atliekami laikantis statybvietės saugos ir sveikatos reikalavimų pagal STR 1.01.04:2015 ir galiojančius darbuotojų saugos teisės aktus.

3.2. Reikalavimai atskiroms darbų pozicijoms

| Eil. Nr. | Darbų pozicija | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Statybinių šiukšlių išvežimas | 1. Atliekos išvežamos į legalią atliekų tvarkymo vietą. |
| 2 | Grunto kasimas | 1. Iškastas gruntas pakraunamas į autosavivarčius ir išvežamas. 2. Darbai atliekami nesuardant gretimų konstrukcijų. |
| 3 | Plotų tvirtinimas dirvožemiu ir žole | 1. Dirvožemio sluoksnio storis - 10 cm. 2. Darbai atliekami rankiniu būdu. 3. Žolės sėklos - tinkamos klimatinėms sąlygoms, atsparūs vietiniai mišiniai. 4. Paviršius po užsėjimo sutankinamas. |
| 4 | Plotų planiravimas | 1. Grunto planiravimas atliekamas rankiniu būdu. 2. Nuolydžiai formuojami užtikrinant lietaus vandens nuotėkį. |
| 5 | Betoninių bordiūrų įrengimas | 1. Bordiūrų matmenys: 80×200 mm. 2. Bordiūrai atitinka LST EN 1340:2003+AC:2006 arba lygiavertį standartą. 3. Įrengiami ant betono pagrindo. 4. Betono klasė - ne žemesnė kaip C12/15. 5. Bordiūrai turi turėti eksploatacinių savybių deklaraciją. |
| 6 | Apsauginis šalčiui atsparus pagrindo sluoksnis | 1. Medžiaga - šalčiui atspari, nefiltruojanti. 2. Sluoksnis įrengiamas pagal LAKD techninius reglamentus. 3. Medžiagos atitinka LST EN 13285 arba lygiavertį standartą (nerištos medžiagos). 4. Sutankinimas kontroliuojamas. |
| 7 | Dolomito skaldos 0/45 pagrindas | 1. Dolomito skalda frakcija 0/45. 2. Sluoksnio storis - 15 cm (sutankinto sluoksnio). 3. Medžiaga atitinka LST EN 13242 arba lygiavertį standartą. 4. Sutankinimo laipsnis - ne mažiau kaip 95 % pagal Proktoro metodą. 5. Medžiaga turi turėti kokybės sertifikatą arba eksploatacinių savybių deklaraciją. |
| 8 | Šaligatvio pasluoksnis (akmens atsijos) | 1. Medžiaga - akmens atsijos. 2. Sluoksnio storis - 3 cm. 3. Paviršius išlyginamas ir sutankinamas prieš trinkelių klojimą. 4. Medžiaga atitinka LST EN 13285 arba lygiavertį standartą. |
| 9 | Betoninių trinkelių grindinio įrengimas | 1. Trinkelių storis - 6 cm. 2. Trinkelės atitinka LST EN 1338:2003+AC:2006 arba lygiavertį standartą. 3. Trinkelės turi turėti eksploatacinių savybių deklaraciją. 4. Klojimas rankiniu būdu. 5. Siūlės užpilamos akmens atsijomis. 6. Po klojimo trinkelės sutankinamos vibraciniu plokštelių tankintuvu. 7. Spalva ir raštas - Rangovo pasiūlymas, Pirkėjo patvirtinamas prieš klojimą. |

3.3. Reikalavimai naudojamoms medžiagoms

Visos naudojamos statybinės medžiagos turi atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

Statybos produktai, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, turi turėti CE ženklinimą ir eksploatacinių savybių deklaraciją.

Rangovas, Pirkėjo reikalavimu, privalo pateikti medžiagų kokybės sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus iki medžiagų panaudojimo.

3.4. Reikalavimai kartu su atliktais darbais pateikiamiems dokumentams

Rangovo darbų perdavimo metu Pirkėjui pateikiami šie dokumentai:

Darbų priėmimo-perdavimo aktas (pasirašytas abiejų šalių).

PVM sąskaita faktūra.

Naudotų statybinių medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos.

Medžiagų kokybės sertifikatai (jei taikoma).

Faktiškai atliktų darbų žiniaraštis (suderintas su Pirkėju).

4. Darbų vykdymo tvarka ir terminai

4.1. Darbų pradžia ir pabaiga

Darbų pradžia: ne vėliau kaip per 20 d.d. nuo Sutarties pasirašymo dienos.

Darbų pabaiga (faktinis užbaigimas):ne vėliau kaip 2026 m. lapkričio 1 d.

Sutarties galiojimas: iki 2026 m. lapkričio 30 d. (įskaitant dokumentų įforminimą ir atsiskaitymus).

4.2. Darbų vieta

Palangos senoji gimnazija, adresu Jūratės g. 13, Palanga

Darbai vykdomi mokyklos teritorijoje. Rangovas privalo:

Derinti darbų grafiką su Pirkėju, kad būtų minimizuotas poveikis mokyklos veiklai.

Užtikrinti saugų eismą ir prieigą prie mokyklos viso darbų laikotarpio metu.

Statybvietę aptverti ir pažymėti pagal saugos reikalavimus.

4.3. Medžiagos ir įranga

Rangovas savo lėšomis ir priemonėmis aprūpina visomis darbams reikalingomis medžiagomis, mechanizmais ir darbo jėga, jei Sutartyje nenumatyta kitaip.

Medžiagų kainos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą pagal lokalinę sąmatą.

Į darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos išlaidos: medžiagos, darbas, mechanizmai, transportas, statybvietės tvarkymas, atliekų išvežimas ir dokumentų parengimas.

4.4. Papildomų darbų sąlyga (VPĮ 89 str. 2 d. 2 p.)

Pirkėjas gali pavesti Rangovui atlikti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytus, tačiau su pirkimo objektu susijusius darbus, bendra pakeitimų verte neviršijant 10 procentų pradinės Sutarties vertės ir iš esmės nepakeičiant sutarties pobūdžio (vadovaujantis VPĮ 89 str. 2 d. 2 p.).

5. Sutarties esminės sąlygos (VPĮ 87 str. 2 d.)

5.1. Šalių teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę:

- Tikrinti darbų eigą ir kokybę bet kuriuo metu, iš anksto informavęs Rangovą.

- Reikalauti pašalinti defektus ar neatitikimus per nustatytą terminą.

- Atsisakyti priimti darbus, neatitinkančius Techninės specifikacijos ar Sutarties reikalavimų.

- Pasitelkti nepriklausomą statybos ekspertą darbų kokybei patikrinti.

Pirkėjas privalo:

- Laiku pateikti Rangovui visą reikalingą informaciją ir užtikrinti prieigą prie statybvietės.

- Laiku priimti atliktus darbus ir pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą.

- Laiku apmokėti PVM sąskaitas faktūras pagal Sutarties sąlygas.

Rangovas privalo:

- Atlikti darbus kokybiškai, laiku ir pagal Techninės specifikacijos reikalavimus.

- Naudoti tik kokybiškas, standartus atitinkančias medžiagas.

- Paskirti atsakingą darbų vadovą ir informuoti Pirkėją apie jo kontaktinius duomenis.

- Laikytis statybvietės saugos reikalavimų.

- Pateikti visus reikiamus dokumentus kartu su atliktais darbais.

5.3. Kainodaros taisyklės

Pasiūlymo kaina pateikiama pagal lokalinės sąmatos pozicijas (fiksuoti vienetų įkainiai).

Kaina apima visas darbų atlikimo išlaidas: medžiagas, darbą, mechanizmus, transportą, atliekų tvarkymą ir dokumentų parengimą.

Kainos nurodomos eurais su PVM ir be PVM.

Sutarties kaina — fiksuota, nekeičiama, išskyrus VPĮ 89 str. numatytus atvejus.

Kainos peržiūra nenumatoma, nes Sutarties trukmė neviršija 6 mėnesių aktyvių darbų laikotarpiu, o bendra Sutarties trukmė iki 2026 m. gruodžio 31 d. yra trumpalaikė ir fiksuotos sąmatos pagrindu.

5.4. Mokėjimo tvarka ir terminai

Atsiskaitymas — vienkartinis po visų darbų atlikimo ir darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo, arba dalimis pagal tarpinių aktų pasirašymą (jei taip susitariama Sutartyje).

PVM sąskaita faktūra apmokama per ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo ir darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, vadovaujantis Mokėjimų vėlavimo prevencijos komerciniuose sandoriuose įstatymo 5 str.

5.5. Sutarties prievolių įvykdymo terminai

Darbų pradžia: ne vėliau kaip per 20 d.d. nuo Sutarties pasirašymo.

Darbų užbaigimas: ne vėliau kaip 2026 m. lapkričio 1 d.

Darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymas: per 5 d.d. nuo Rangovo pranešimo apie darbų užbaigimą.

Defektų šalinimas garantiniu laikotarpiu: per 20 d.d. nuo Pirkėjo raštiško pranešimo.

5.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas

Atsižvelgiant į mažos vertės pirkimo pobūdį ir santykinai trumpą darbų vykdymo laikotarpį, sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko garantija ar draudimas) nereikalaujamas. Pirkėjas kontroliuoja Sutarties vykdymą per tarpinių patikrinimų ir darbų priėmimo procedūras.

6. Garantija

6.1. Garantinis laikotarpis

| Darbų / elementų grupė | Garantinis laikotarpis |
| --- | --- |
| Betoninių trinkelių grindinio danga | Ne mažiau kaip 5 metai nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo |
| Betoniniai bordiūrai | Ne mažiau kaip 5 metai nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo |
| Pagrindo sluoksniai (skalda, apsauginis sluoksnis) | Ne mažiau kaip 5 metai nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo |
| Visi kiti darbai | Ne mažiau kaip 5 metai nuo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo |

6.2. Garantiniai įsipareigojimai

Garantiniu laikotarpiu Rangovas privalo nemokamai pašalinti visus defektus ir neatitikimus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės (netinkamų medžiagų, nekokybiškai atliktų darbų), per 20 d.d. nuo Pirkėjo raštiško pranešimo.

Jei defektai kelia pavojų saugumui — šalinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 d.d.

Garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų netinkamo naudojimo, force majeure aplinkybių ar mechaninių pažeidimų, nesusijusių su darbų kokybe.

7. Aplinkosauginiai reikalavimai

Statybinės atliekos ir iškastas gruntas išvežami į licencijuotas atliekų tvarkymo vietas pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo reikalavimus.

Statybvietėje turi būti užkirstas kelias dirvožemio ir gruntinio vandens taršai (naftos produktais, cemento pienu ir kt.).

Mechanizmai ir transporto priemonės turi būti techniškai tvarkingi — be tepalų ar kuro nuotėkių.

Triukšmo ir dulkių lygis ribojamas pagal galiojančius higienos normatyvus, ypač atsižvelgiant į mokyklos veiklą.

8. Kvalifikaciniai reikalavimai Rangovui

Rangovas turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacinius reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Įrodantis dokumentas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Teisė vykdyti statybos darbus Lietuvos Respublikoje | Statybos rangovo kvalifikacijos atestatas (jei reikalaujamas pagal STR 1.02.01:2017) arba kitas teisę patvirtinantis dokumentas |
| 2 | Nėra pagrindo šalinti iš pirkimo procedūros | Deklaracija arba atitinkami dokumentai pagal VPĮ 46 str. |

9. Lygiavertiškumo sąlyga (VPĮ 37 str.)

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus, atitinkančius nurodytą standartą, techninį liudijimą ar bendrosios techninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį sprendimą, turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Specifikaciją parengė:

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Lina Toleikienė

Tel. +370 460 48249

El.p. lina.toleikiene@senojigimnazija.lt

Pirkimo sąlygų
2 priedas

|  | (tiekėjo pavadinimas) |  |
| --- | --- | --- |

Palangos senajai gimnazijai

PASIŪLYMAS PIRKIMUI

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |

1.	Pareiškiame, kad šis pirkimo pasiūlymas parengtas nesinaudojant ryšiais, žiniomis, suderintais duomenimis ar susitarimu su kitais ūkio subjektais, asmenimis, rengiančiais apklausą.

2.	Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita šiame pirkime dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

3.	Patvirtiname, kad neatitinkame VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto reikalavimo:

Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

4.	Kainos, pagal kurias bus nustatomas laimėtojas, tokios:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Pasiūlymo kaina Eur be PVM | PVM | Pasiūlymo kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Motorinių transporto priemonių aikštelės įrengimas (perkelti sumą iš darbų kiekių žiniaraščio) |  |  |  |

Pasiūlymo kaina su PVM (Eur) žodžiais: ________________ .

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro ...................Eur.

Pastabos:

- kaina  nurodoma  paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais  atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus  tiekėjui nereikia  mokėti  PVM,  jis atitinkamų skilčių  nepildo ir nurodo priežastis  dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja Pirkimo dokumentuose nustatytą laiką.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali ir perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims:

| Nr. | Informacija, kuri laikytina konfidencialia | Pateikto dokumento pavadinimas |
| --- | --- | --- |

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

•	esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

•	sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

•	tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytu darbus atlikti per sutartyje nurodytą terminą;

•	pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

•	jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame Perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

•	pasiūlymas galioja iki  termino,  nustatyto pirkimo sąlygose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |