SPS 3 priedas

PSVC Liepojos plentas 1, Palangoje patalpų elektrinės ir ŠVOK dalies projektavimo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA-TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Akcinė bendrovė „Oro navigacija“ |
| 2. | Pirkimo objektas | Techninio - darbo projekto parengimo paslaugos. |
| 3. | Projekto pavadinimas | PSVC Liepojos pl.1, Palangoje patalpų elektrinės ir ŠVOK dalies paprastojo remonto projektas. |
| 4. | Statinių adresai | Liepojos pl.1, Palanga. Unikalus Nr.: 2596-2001-1071 |
| 5. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Transporto paskirties pastatai. |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Paprastasis remontas. |
| 7. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Nėra. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 8. | Perkamų Techninio-darbo projekto parengimo paslaugų apimtis: | Projektuotojas parengia esamo Palangos skrydžių valdymo centro (PSVC) Liepojos plentas 1, Palangoje patalpų elektrinės ir ŠVOK dalies paprastojo remonto projektą, kurio apimtis: - Elektrotechninės dalies įrengimo projektas. - Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo įrengimo projektą. - Telekomunikacijų įrengimo projektą. - Technologinė dalies įrengimo projektą. - Sąmatinė dalis pagal Sistelos įkainius. Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal visus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių projektavimą, reikalavimus. Visos projektavimo paslaugos, kurios yra būtinos statinio ir inžinerinių tinklų parengimui, statybų užbaigimui ir tinkamam pastatyto statinio eksploatavimui, turi būti atliktos nepriklausomai nuo to, ar jos apibūdintos šiame dokumente, ar ne. Projekto rengimo metu Užsakovo reikalavimai pagal poreikį gali būti papildomi ir detalizuojami. |
| 8.1. | projektavimo paslaugos | PSVC Liepojos pl.1, Palangoje patalpų elektrinės ir ŠVOK dalies paprastojo remonto projekto rengimo paslauga turi apimti: - nepertraukiamo elektros tiekimo elektros sistemos, apimančios elektros teikimo linijų, įvadinės paskirstymo spintos su ARĮ, dyzelines elektros stoties, akumuliatorinių nepertraukiamo tiekimo šaltinių, paskirstymo spintų, automatikos, greitaeigių perjungiklių, elektros lizdų išdėstymo projektiniai sprendiniai; - tarpinės (lauko) elektros paskirstymo spintos remonto projektiniai sprendiniai, - technologinės ir buitinės paskirties elektros vartotojų atskyrimas, - darbo vietų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo įrengimo projektiniai sprendiniai, - technologinių (komutacinių) spintų patalpos įrengimo sprendiniai, - technologinių patalpų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo įrengimo projektiniai sprendiniai, - elektros apskaitos projektiniai sprendiniai, nuotolinio stebėjimo ir kontrolės, bei duomenų perdavimo projektiniai sprendiniai, - apšvietimo įrengimo projektiniai sprendiniai, - įžeminimo ir žaibosaugos projektiniai sprendiniai, - jėgos ir komunikacijos kanalų įrengimo projektiniai sprendiniai, - ryšio kanalų (lauko) tarp ryšio antenų bokšto ir PSVC pastato remonto projektiniai sprendiniai, - medžiagų, įrenginių ir darbų poreikio žiniaraščių paruošimas. Atliekamas sąmatinės dalies paruošimas pagal Sistela įkainius. |
| 8.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - suderinti su AB „Oro navigacija“ suinteresuotais padaliniais. - atlikti projekto suderinimus su kitomis suinteresuotomis šalimis. |
| 9. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Techninio-darbo projekto parengimas: trukmė – 12 mėnesių, skaičiuojant nuo sutarties sudarymo dienos. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Rengdamas projektą projektuotojas privalo vadovautis reglamentais, taisyklėmis bei normomis: - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvoje galiojančiais teisės aktais ir statybos techniniais reglamentais, reglamentuojančiais statinių reikalavimus pagal jų paskirtį. |
| 12. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Projekto dokumentų kalba – lietuvių. |
| 13. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Techninis- darbo projektas: - pateikiamas elektroninėje laikmenoje; - silpnų srovių ir elektrotechninė dalys popierinėje ir elektroninėje laikmenoje, sužymėtos žyma „Konfidencialu“. |

Pridedama:

- Kadastrinių matavimų byla.

- Nekilnojamojo turto registro bazės išrašas.